ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 46 корп. 3 по улице Громова.

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2020 |  |  |  |
| 1 | ТЕЧЬ ПОЛОТЕНОСУШИТЕЛЯ. | Замена сгонов |  | Сгоны в сборе | Кв-66 |
| 2 | Течь полотеносушителя. | Ревизия сгонов. |  |  | Кв-127 |
| 3 | Нет отопления | Проверено 23гр. |  |  | Кв-13 |
| 4 | Нет гор. воды. | Замена крана на блоке. |  |  | Кв-17 |
| 5 | Течь стояка в туалете | Поставили хомут. |  |  | Кв-67 |
|  |  | Февраль 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь соединение сушка | Замена сгонов | 2-2 | Сгон-15 в сборе -2шт. | Кв-131 |
| 2 | Течь трубы | Замена стояка канализации | 2-2- | Труба 110-1шт,тапер ,компенсатор | Кв-123 |
| 3 | Гудят трубы | Замена буксы. |  |  | Кв-72 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | подвал |
|  |  | Март 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка канализации | заменили | 2-3 | Труба-110-2м,монжет,компенсатор | Кв-4 |
| 2 | Течь трубы канализации | проверено | 1-1 |  | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза | 1-4 |  | Подвал. |
| 4 | опломбировка | выполнено | 1-1 |  | Кв-127 |
|  |  | Апрель 2020 |  |  |  |
| 1 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Май 2020 |  |  |  |
| 1 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал |
| 2 | отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2. |
| 3 | Отключение горячей воды. | выполнено |  |  | Тгк-2 |
|  |  | Июнь 2020 |  |  |  |
| 1 | Отключение горячей воды. | выполнено |  |  | Тгк-2. |
| 2 | Засор канализации | проверено |  |  | Кв-85 |
| 3 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Август 2020 |  |  |  |
| 1 | Опрессовка и промывка т/у | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь. 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка | выполнено |  |  | Кв-3. |
| 2 | Обследовать трубы | выполнено |  |  | Кв-95 |
| 3 | Течь по канализации | Прочистил. |  |  | Кв-125 |
| 4 | Закрыть замок в Маш.отд. | выполнено |  | Замок-шт. | Кв-70 |
| 5 | Нет напора хгвс. | Замена кранов. |  |  | Кв-131. |
| 6 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Запуск системы отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Регулировка отопления | Сброс воздуха. |  |  | Кв-35,23,17,31,3, |
| 3 | Течь кранов | Ревизия кранов. |  |  | Кв-23, |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика | выполнено |  |  | Кв-25 |
| 2 | Нет отопления | Проверено регулировка. |  |  | Кв-114 |
| 3 | Дератизация | выполнено |  |  | Кв-75. |
| 4 | Топит нижних | Течь подводки |  |  | Кв-129 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2020. |  |  |  |
| 1 | Течь канализации в подвале | прочистили |  | 30-м. | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| 1 | Снятие показаний ипу | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Течь канализации | Прочистка. |  |  | Кв-4 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет напора х/в. | Замена кранов. |  |  | Кв-59 |
| 2 | Течь сушки | Ревизия гаек. |  |  | Кв-87 |
| 3 | опломбировка | выполнено |  |  | Кв-73. |
| 4 | Гор вода плохого качества. | Промывка стояка. |  |  | Кв-53 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 6 |  |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Громова 46 кор. 3

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.01.20 | Под 3 | Замена светильника у входа в под-д- украли | Светильник с фотореле -1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-5 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  |  |  | Сысоев | Лебедева |
| 3.03.20 | Под 3 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 13.03.20 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| март |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |
| 11.06.20 | Под 1 эт 1 | Замена выключателя | Выключатель- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| сентябрь |  | Ревизия эл.щитов Замена ламп в подвале | ЛОН- 6 | Сысоев | Лебедева |
| 22.11.20 | Под 3 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 23.11.20 | Под 3 эт 2 | Замена ламп | ЛОН св.д.,патрон- 1 шт- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 24.11.20 | Под 1 эт 1 | Ремонт светильника, замена ламп | ЛОН св.д.- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 11.12.20 | Под 1 эт 3 | Замена патрона,ламп | Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 17.12.20 | Под 3 эт 5 | Замена патрона,ламп | Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.12.20 | Кв 119 | Ревизия эл. щита |  | Сысоев | Кв.119 |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт | Сысоев | Лебедева |

Выполненные работы по дому  Громова 46 кор. 3

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1282 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 670 м2 |  |  |
| 20.04.20 |  | Замена замка на двери мусс. Камеры под 3 | Замок- 1 шт | Татищева |  |
| 26.05.20 | Под 2 эт 8 | Остекление в под-де | Стекло- 0,5 м2 | Потехин | Лебедева |
| 3.06.20 | Кв 71 | Ремонт тамбура после протечки крыши: Окраска потолка ВД- 3,7 м2, Стены ВД- 14 м2, Окраска протечки- 3,7 м2, Окраска щита- 0,64 м2, Окраска плинтуса- 0,3 м2 | Краска ВД- 11,1 кг,колер- 0,1 л, эмаль- 0,9 кг,штук.гипс-5 кг | Озерова, Мотохова | Лебедева |
| 17.06.20 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 1406 м2 |  |  |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 20.07.20 | Под 2 эт 4 | Ремонт ковша м.провода | Саморез- 6 шт | Потехин | Лебедева |
| 11.08.20 | Под 2 эт 2,4,5,7.под 3 эт 2,4,8. Под 4 эт 2,4,7 | Ремонт клапанов мусс.провода | Фанера 750/750- 3 шт,петли- 20 шт,саморез- 120 шт,ручка скобка- 10 шт, эмаль- 3 кг | Потехин | Лебедева |
| 11.08.20 | Под 2 эт 2 | Установка шпингалета на крышку мусс. Провода | Шпингалет- 1 шт, саморез- 4 шт | Потехин | Лебедева |
| 21.10.20 | Под 3 эт 2 | Установка шпингалета на крышку мусс.клапана | Шпингалет – 1 шт,, саморез- 4 шт | Потехин | Лебедева |
| 17.12.20 |  | Антиковидная обработка 4-го подъезда |  |  |  |