ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 82,  Ленинградскому пр-ту

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Март 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь стояка хвс | Замена стояка | 2-4 | Труба р/р32-3м.тройник американка.муфты | Кв-102,106. |
| 2 | Опломбировка счетчика | выполнено | 1-1 |  | Кв-37 |
| 3 | Засор канализации | прочистили | 2-2 |  | Кв-51 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-3 |  | Подвал. |
| 5 | Нет напора хвс | Прочистка врезки | 2-2 |  | Кв-92 |
|  |  | Апрель 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь бочка | Засор унитаза устранено. | 1-1 |  | Кв-177 |
| 2 | Подмес воды. | Обследовано.. | 1-1 |  | Кв-91 |
| 3 | Течь крана | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-51 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Май 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика. | выполнено |  |  | Кв-186,130,170. |
| 2 | Отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | подвал |
|  |  | Июнь 2020 |  |  |  |
| 1 | Замена вентиля | выполнено |  |  | Кв-36 |
| 2 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 3 | опрессовка | 4-т/узла |  |  | Подвал. |
| 4 |  | Июль 2020 |  |  |  |
| 1 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 2 | Засор канализации 1-под. | прочистили |  | 20-м | Подвал 1-под. |
|  |  | Август 2020 |  |  |  |
| 1 | Опрессовка и промывка | выполнено |  |  | Тгк-2. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | прочистили |  | 30-м | Кв-76 |
| 2 | Сломали поручень 2-под. | сварка |  |  | Кв-56. |
| 3 | Топят с верху. | Проверено бытовая. |  |  | Кв-80 |
| 4 | Течь сушки. | Нарезка резьбы. |  |  | Кв-93 |
| 5 | Засор канализации | прочистили |  |  | Кв-38 |
| 6 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 7 | Опломбировка счетчика. | выполнено |  |  | Кв-77, |
|  |  | Октябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Запуск системы отопления | выполнено |  |  | Ткг-2 |
| 2 | Регулировка отопления | Закрыт кран на стояке в кв-ре № 6 |  |  | Кв2,10,42, |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 4 | Топит с верхней квартиры | Проверено утечки нет. |  |  | Кв-177 |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Нет холодной воды. | Прочистка врезки |  |  | Кв-70 |
| 2 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц |  |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Нет отопления в ванной | Проверка по стояку |  |  | Кв-11 |
| 2 | Нет воды нет отопления | Проверено вода и отопление есть. |  |  | Кв-188, |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 4 | Течь в туалете | Замена части трубы |  | Сгон в сборе ду-25 | Кв-120, |

# ЭЛЕКТРИКА  Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 82

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.20 | Кв 140 | Ревизия эл.щита |  | Сысоев | Лебедева |
| 26.02.20 | Кв 116, подвал | Замена ламп. Патрон- 2 шт | ЛОН- 6 шт | Сысоев | Лебедева |
| март |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |
| 8.04.20 |  | Замена автомата в подвале | Автомат 25- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.04.20 | Под 1 эт 1 | Замена светильников | Светильник- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 1.06.20 | Кв 182 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 19.05.20 | Под 5 эт 1 кв 182 | Замена светильника | Светильник- 1 ш т | Сысоев | Лебедева |
| 20.07.20 | Кв 85 | Замена ламп в под-де | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 20.07.20 | Кв 51 | Ревизия щита |  | Сысоев | Лебедева |
| 27.08.20 | Под 2 эт 1, под 4 эт 1 | Замена свкетильников | Светильник- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 28.09.20 | Под 3 эт 1, под 4 эт 1 | Замена ламп в подвале Замена светильников в под-де | ЛОН- 10 шт, патрон- 2 шт Светильник- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| сентябрь |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |
| 15.11.20 | Под 1 эт 1,под 2 эт 1 | Замена светильников в под-де | Светильник- 4 шт | Сысоев | Лебедева |
| 25.11.20 | Кв 176 | Ревизия эл.щита |  | Сысоев | Лебедева |
| 30.11.20 | Кв 117 | Ревизия эл.щита |  | Сысоев | Лебедева |
| 5.12.20 | Под 1 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |

Выполненные работы по дому № 82 Ленинградский пр-т

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1853,6 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 540 м2 |  |  |
| 15.01.2020 |  | Установка доводчиков на под-д | Доводчик- 1 шт |  |  |
| 16.01.20 |  | Укрепление парапето на кровле | Дюбель- гвоздь-5 шт | Потехин | Лебедева |
| 13.01.20 | Под 1 | Укрепление м.эт щитов | Саморез- 25 шт,оц.железо 900*400 | Потехин | Лебедева |
| 26.02.20 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 20.04.20 |  | Закрашивание надписей по фасаду-21 м2 | Краска – 7,14 кг | Озерова | Лебедева |
| 19.05.20 | Под 4 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 10.06.20 |  | Ремонт лавки | Доска обр- 0,008 м3 | Потехин | Лебедева |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 2700 м2 |  |  |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 27.07.20 | Под 4 эт 4 | Замена ковша м.провода | Клапан- 1 шт | Потехин | Лебедева |
| 27.07.20 | Под 1 | Замена замка на мус. камеру | Замок- 1 шт | Татищева |  |
| 28.07.20 | Под 1,2,3,4 | Монтаж табличек на под-ды | Таблички- 4 шт,саморез- 8 шт | Потехин | Лебедева |
| 10.07.20 | Под 1,2 | Ремонт ступеней у под-дов | Цемент- 160 кг | Озерова | Лебедева |
| 23.11.20 |  | Антиковидная обработка 3 подъезда |  |  |  |
| 24.11.20 | Кв 101 | Ремонт ковша мус.провода |  | Потехин | Лебедева |
| 28.12.20 | Кв 110 | Ремонт ковша мус.провода |  | Потехин | Лебедева |