ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 13, ул. Строителей

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Январь 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | опломбировка | выполнено |  |  | Кв-23 |
| 2 | Засор канализации | Прочистка стояка |  |  | С36 по 68 кв-ру. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора | Отглушили один лист |  |  | Кв-17 |
| 2 | Течь радиатора на сгоне | Ревизия крана |  |  | Кв-17 |
| 3 | Засор канализации | прочистили | 2-1 |  | Кв-36 |
| 4 | Засор ст. канализации | прочистили | 2-1 |  | Кв-42 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | подвал |
|  |  | Март 2020 |  |  |  |
| 1 | Запах канализации из подвала | прочистка | 2-2 | 20-м. | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор кух. стояка канализации | прочистили | 1-2 | 10-м. | Кв-13 |
| 2 | Засор кухон. стояка канализации | прочистили | 2-4 | 30-м. | Кв-51 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц |  |  | Подвал. |
|  |  | Май 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор стояка канализации | прочистили | 2-2 | 20-м. | 18,14,10. |
| 2 | Засор канализации | прочистили | 2-2 | 30м | Кв-22, |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал |
| 4 | Отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
|  |  | Июнь 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора | Набивка сальника |  |  | Кв-50 |
| 2 | Засор канализации | прочистили | 2-4 | 30-м | Кв-57 |
| 3 | Помывка отопления | выполнено | 14 |  | Тгк-2. |
| 4 | Отключение гор.воды. | выполнено | 1-2 |  | Тгк-2. |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раз | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2020 |  |  |  |
| 1 | Опрессовка | выполнено |  |  | Тгк-2. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза. |  |  | Подвал. |
|  |  | Август 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор стояка канализации | Прочистили |  | 30-м | Кв-18 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика | выполнено |  |  | Кв-2, |
| 2 | Запах канализации | Прочистили стояк |  |  | Кв-4 |
| 3 | Засор канализации | Прочистил стояк |  |  | Кв-36 |
| 4 | Обходы и осмотры 4-раза | В неделю. |  |  | Подвал. |
| 5 | Обходы и осмотры | 4 раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Течь радиатора | Заварили свищ |  |  | Кв-54 |
| 3 | Опломбировка | выполнено |  |  | Кв-40 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в неделю |  |  | подвал |
| 5 | Дезинсекция | выполнено |  |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | Прочистили лежак в подвале |  | 20-м | больница |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор стояка | прочистили |  | 30-м | По 38 кв. |
| 2 | Снятие показаний | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 4 | Течь унитаза | Ремонт арматуры |  |  | Кв. 28 |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Строителей 13

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.01.20 | Под 1 эт 1,подвал | Замена ламп | ЛОН-6 шт, | Сысоев | Лебедева |
| январь |  | Ревизия электрических щитов |  |  |  |
| Ежемесячное списание показаний счетчиков общедомовых в ВРУ |  |  |  |  |  |
| 20.07.20 | Эт 7 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт, патрон- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт |  |  |
| июль |  | Ревизия эл.щитов |  |  |  |
| 26.08.20 | Под 2 эт 2,3 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН- 2 шт ЛОН- 5 шт | Сысоев | Лебедева |
| 11.09.20 | Под 2 эт 2 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.09.20 | Под 2 эт 2,4 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН- 2 шт ЛОН- 5 шт | Сысоев | Лебедева |
| 26.10.20 | Под 1 эт 2 Под 2 эт 1 | Замена ламп Замена ламп в подвале Замена выключателя | ЛОН- 1 шт ЛОН- 5 шт Выключатель- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 16.11.20 | Под 2 эт 2,3 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Сысоев | Лебедева |
| 20.11.20 | Под 2 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 16.12.20 | эт 8 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.12.20 | эт 1,2,3 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Сысоев | Лебедева |

Выполненные работы по дому № 13 ул. Строителей

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 625,3 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 1527.6 |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 115м2 |  |  |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 7.09.20 | Под 2 | Замена замка на решетку тех. этажа | Замок- 1 шт | Потехин | Лебедева |
| 01.12.20 | Под 2 эт 4 | Ремонт двери выхода на сушилку | Проушина- 1 шт, саморез- 4 шт | Потехин | Лебедева |
| 17.12.20 |  | Антиковидная обработка 1 подъезда |  |  |  |