ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 26, ул. Панина

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2020г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь на кухне | Проверено, течь смесителя, отремонтировали |  |  | Кв-22 |
| 2 | Засор канализации | Прочистили лежак в подвале |  | 20-м | Подвал. |
|  |  | Февраль 2020г. |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | Прочистили лежак в подвале |  | 20-м. | подвал |
| 2 | Обходы и осмотры 4-раза в месяц. |  |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2020г. |  |  |  |
| 1 | Запах канализации 3 под. | Прочистили лежак в подвале |  | 20-м. | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2020г. |  |  |  |
| 1 | Ревизия вводных кранов | выполнено |  |  | Подвал. |
| 2 | Прочистка канализации | Прочистили в подвале |  | 20-м | 1 под. |
|  |  | Май 2020г. |  |  |  |
| 1 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 2 | Отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2. |
| 3 | отключение и включения | На гидравлические испытания |  |  | Тгк-2 |
|  |  | Июнь 2020г. |  |  |  |
| 1 | Опломбировка сч. | выполнено |  |  | Кв-14 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал |
| 3 | Отключение и вкл гор воды. | выполнено |  |  | Тгк-2. |
|  |  | Июль 2020г. |  |  |  |
| 1 | Нет ГВС | Прочистка вводного фильтра |  |  | Кв-40. |
| 2 | Промывка и опрессовка | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 4 | Парит из подвала. | Проверено, течь транзита теплотрассы, передано в ТГК-2 |  |  | Подвал. |
|  |  | Август 2020г. |  |  |  |
| 1 | Течь в подвале. | Прочистка лежака канализации |  | 20-м. | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь в подвале. | проверено |  |  | Подвал. |
| 2 | Запах канализации 2 под. | Прочистка лежака канализации |  | 20-м. | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвапл. |
|  |  | Октябрь 2020г. |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Регулировка отопления | Сброс воздуха с системы отопления. |  |  | Кв-14,54,30,17,23, |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 4 | Опломбировка сч. | выполнено |  |  | Кв-6,46. |
| 5 | Запах канн-ции | Прочистка лежака канализации |  |  | Кв-14. |
|  |  | Ноябрь 2020г. |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | Прочистили лежак канализации |  | 15-м. | 2-под. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Ремонт подъездного отопления | выполнено |  | Труба пп-25-угольник-20 | 1-под. |
| 2 | прочистили | Лежак канализации | 15-м. |  | 3 подъезд |
| 3 | 4-раза в месяц. |  |  |  | Подвал |

ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Панина 26

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.02.20 | Кв 13 | Ревизия эл. щита |  | Сысоев | Лебедева |
| февраль |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |
| Ежемесячное списание общедомовых счетчиков в ВРУ |  |  |  |  |  |
| 10.09.20 | Под 2 | Замена розетки на домофон ,ремонт проводки | Розетка- 1 шт, кабель- 1 м.п | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт | Сысоев | Лебедева |
| сентябрь |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |

Выполненные работы по дому Панина 26

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 347.9 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 1898 м2 |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 149м2 |  |  |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 15.11.20 | Под 2 | Ремонт тамбура в под-де | ДВП-2,4 м2,доска обр-0,025 м3,саморез- 30 шт, дюбель- 30 шт, эмаль- 0,25 кг | Потехин | Лебедева |