ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 46 к пус ор2, ул.  Громова

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочистка канализации | прочищено | 2-2 | 20-м | подвал |
| 2 | Регулировка отопления | Сброс воздуха после отключения |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2020 |  |  |  |
| 1 | Прочистить канализацию | выполнено | 2-2 | 30-м. | Подвал. |
| 2 | Течь крана | Ревизия крана набивка сальника | 1-1 |  | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Март 2020 |  |  |  |
| 1 | Замена счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-2 |
| 2 | Замена счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-42 |
| 3 | Канализация в подвале | прочистили | 2-2 | 30-м | Кв-1 |
| 4 | Нет отопления | Проверено отопление есть | 1-1 |  | Кв-67 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2020 |  |  |  |
| 1 | Топит квартира сверху | Заглушили хгвс в кв-ре48 течь крана | 1-1 |  | Кв44 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Май 2020 |  |  |  |
| 1 | Обходы и осмотры | 4-раза |  |  | Подвал. |
| 2 | Отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Засор канализации | прочистили |  | 10м. | Подвал. |
|  |  | Июнь 2020 |  |  |  |
| 1 | опломбировка | выполнено |  |  | Кв-39. |
| 2 | Отключение горячей воды | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Укрепить унитаз. | Закрепили унитаз на винты |  |  | Кв-25 |
| 4 | Обходы и осмотры 4-раза | выполнено |  |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка канализации | Замена участка. |  | Труба-110 | Кв-11 |
| 2 | Промывка и опрессовка. | выполнено |  |  | Тгк-2. |
|  |  | Август 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | Прочистили |  | 20-м. | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | прочистили |  | 20-м. | Кв-3. |
| 2 | Опломбировка. | выполнено |  |  | Кв-46. |
| 3 | Течь смесителя | Замена кран буксы |  |  | Кв-57. |
| 4 | Течь под ванной | Замена обвязки |  |  | Кв-46. |
| 5 | Обходы и осмотры. | 4- раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика. | выполнено |  |  | Кв-48 |
| 2 | Запуск отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4--раза в месяц. |  |  | подвал |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка канализации | прочистили |  | 10-м | Кв-16 |
| 2 | Запах канализации | прочистили |  | 30-м. | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | прочистили |  | 10-м. | Кв=-59 |
| 2 | Провести дератизацию. | выполнено |  |  | Кв-5 |
| 3 | Опломбировка счетчика. | выполнено |  |  | Кв-62. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |

ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Громова 46 корпус 2

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячное списание общедомовых счетчиков в ВРУ |  |  |  |  |
| 4.02.20 | Под 2 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Сысоев |
| 5.02.20 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев |
| февраль |  | Ревизия электрических.щитов |  | Сысоев |
| 3.03.20 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев |
| 5.03.20 | Под 1 | Восстановление питания к домофону |  | Сысоев |
| 23.03.20 | Под 1 эт 7 под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Сысоев |
| 25.03.20 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Сысоев |
| 21.05.20 | Под 2 эт 1,под 1 эт 1,9,8,7 | Замена ламп | ЛОН- 6 шт | Сысоев |
| 5.06.20 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН свет.- 1 шт | Сысоев |
| 17.05.20 | Под 1 эт 8,7,под 2 эт 3,1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Сысоев |
|  |  |  |  | Сысоев |
| 13.07.20 | Под 2 эт 9 | Замена ламп, патрона | ЛОН- 1 шт, патрон- 1 шт | Сысоев |
| 22.07.20 | Под 2 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев |
| 28.07.20 | Под 2 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев |
| 2.08.20 | Под 1 эт 5,6,7,8 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Сысоев |
| 4.08.20 | Под 2 | Замена плафона уличного | ЛОН-3 шт | Сысоев |
| август |  | Ревизия электрических щитов |  | Сысоев |
| 15.08. | Под 2 эт 4,7 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт, подвал- 5 шт | Сысоев |
| 08.09.20 | Под 2 эт 3,4,7 под 1 эт 6,7,8.мусорокамеры | Замена ламп, патронов, ремонт выключателя Замена ламп в подвале | ЛОН- 8 шт, патрон- 2 шт ЛОН-3 шт | Сысоев |
| 25.11.20 | Кв 77 | Укрепление щита |  | Сысоев |
| 15.11.20 | под 2 эт 3,4 | Замена ЛОН | ЛОН-2 шт | Сысоев |
| 17.11.20 | Под 2 эт 5,7,8 | Замена ЛОН | ЛОН-3 шт | Сысоев |
| 9.12.20 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев |
| 9.12.20 | Кв 44 | Ревизия электрического щита |  | Сысоев |
| 30.12.20 | Под 2 эт эт 3 под 1 эт 8 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Сысоев |

Выполненные работы по дому  Громова 46 корпус 2

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 624.4 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 3045 м2 |  |  |
| 20.04.20 |  | Замена замка на подвал | Замок- 1 шт | Хитров | Лебедева |
| 29.04.20 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 173м2 |  |  |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 10.07.20 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 20.07.20 | Под 1,2 | Замена табличек на подъезды | Табличка- 2 шт, саморез- 4 шт | Потехин | Лебедева |
| 16.07.20 | Под 1 эт 2 | Замена ковша мусоропровода | Клапан- 1 шт | Потехин | Лебедева |
| 4.08.20 | Под 2 эт 2,3,4,5 | Ремонт клапанов мусс. Провода |  | Потехин | Лебедева |
| 21.10.20 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 24.11.20 |  | Антиковидная обработка 2-го подъезда |  |  |  |
| 7.12.20 | Под 1 эт 2 | Ремонт рамы | Саморез -2 шт | Потехин | Лебедева |
|  | подвал | Замена замка | Замок- 1 шт |  |  |