ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 3 корп. 4 по улице Батова.

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет горячей воды | Спуск воздуха с радиаторов |  |  | Кв143,148, |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | подвал |
| 3 | Откачка воды из подвала | выполнено |  |  | подвал |
|  |  | Февраль 2020 |  |  |  |
| 1 | Нет отопления | Проверено отопление есть |  |  | Кв-143 |
| 2 | Сильно шумит вентиляция | Проверено ветер. |  |  | Кв-33 |
| 3 | Течь унитаза | Замена гофры. |  |  | Кв-171 |
| 4 | Откачка воды из подвала | выполнено |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика. | выполнено |  |  | Кв-7 |
| 2 | Нет горячей воды. | Сброс воздуха . |  |  | Кв-208. |
| 3 | Нет гор воды | Сброс воздуха. |  |  | Кв-65 |
| 4 | Нет отопления | Встали насосы.регулировка. |  |  | Кв-37,36,26,8. |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | подвал |
| 6 | Течь под унитазом | Течь устранена |  |  | Кв-18 |
| 7 | Течь радиатора | Ревизия контргайки |  |  | Кв-129 |
|  |  | Апрель 2020 |  |  |  |
| 1 | Нет горячей воды | Спуск воздуха |  |  | Кв-165,148,208,151,189, |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 3 | Откачка воды из подвала | выполнено |  |  | Подвал. |
|  |  | Май-2020 |  |  |  |
| 1 | Течь сушки | Ремонт американки |  |  | Кв-44 |
| 2 | Нет горячей воды. | Сброс воздуха |  |  | Кв-64,65 |
| 3 | Топит квартиру | 119 затопило с верху 132бытовая промочка. |  |  | Кв-119 |
| 4 | Отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 6 | Течь клапана давления | замена клапана |  |  | Кв-72 |
| 7 | Течь стояка горячей воды. | Ремонт американки |  |  | Кв-71 |
| 1 | Нет вентиляции | Проверено тяга есть |  |  | Кв-90 |
| 2 | Отключение горячей воды. | выполнено |  |  | Тгк-2. |
| 3 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь крана | Замена крана на радиаторе |  |  | Кв-166 |
| 2 | Гудят трубы | проверено |  |  | Кв-127 |
| 3 | Мокнет стена в ванной | Топит с сверху бытовая промочка |  |  | Кв-12 |
| 4 | Течь трубы на кухне | Ремонт сифона |  |  | Кв-3 |
| 5 | Топит верхняя квартира 158 | Оставили открытым смеситель, бытовая. |  |  | Кв-145 |
| 6 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Входная дверь лопнула петля. | Сварка петля |  |  | Подъезд. |
| 2 | Гор вода холодная. | Сброс воздуха . |  |  | Кв-64. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Регулировка отопления | Сброс воздуха. |  |  | Кв-205,2,8,65. |
| 3 | Откачка воды из подвала | выполнено |  |  | Подвал. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Топит сверху | Течь канализации в кв.52 |  |  | Кв-49 |
| 2 | Топит сверху | Течь сушки в кв. 25 |  |  | Кв-12 |
| 3 | Течь трубы в ванной | Ревизия сушки |  |  | Кв-71 |
| 4 | Нет вентиляции | Передано в рэу-2 |  |  | Кв-117 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Батова 3 кор. 4

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячное списание общедомовых счетчиков в ВРУ |  |  |  |  |  |
| 13.01.20 | Кв 63 | Замена ламп | Свет.лампа- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 27.01.20 | Кв 189 | Замена ламп | Свет.лампа- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 1.03.20 | Кв 122 | Замена ламп | Свет.лампа- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 17.03.20 | Кв 126 | Замена ламп | Свет.лампа- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| март |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |
| 08.06.20 | Эт 8 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 30.06.20 | Эт 2 | Замена ламп | ЛОН-1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 5.08.20 | Эт 13 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 3.08.20 | Эт 6 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 11.08.20 | Эт 3 | Замена ламп в тамбуре | ЛОН-1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 12 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  |  |  | Сысоев | Лебедева |
| 27.08.20 | Эт 13 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 30.08.20 | Эт 10 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН- 1 шт ЛОН- 8 шт | Сысоев | Лебедева |
| 1.09.20 | Эт 13 | Замена светильника | Светильник- 1 шт 250 р | Сысоев | Лебедева |
| 5.09.20 | Кв 144 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 10.09.20 | Эт 16 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН св.- 1 шт ЛОН- 10 шт | Сысоев | Лебедева |
| сентябрь |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |
| 20.10.20 | Эт 15 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 28.10.20 | Эт 10 | Замена ламп | ЛОН св.д.- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 30.10.20 | Эт 16 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН св.д- 1 шт Лон- 5 шт | Сысоев | Лебедева |
| 9.11.20 | Кв 65 | Замена ламп | Лон св.д. – 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 17.11.20 |  | Замена фотореле на кровле (сигнальные огни) | Фотореле- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 6.12.20 | Эт 5 | Замена ламп | ЛОН св.д- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 18.12.20 | Эт 17,16,8 | Замена светильников | Светильник- 3 шт | Сысоев | Лебедева |
| 28.12.20 | Эт 14 | Замена ламп | ЛОН св. д-1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт | Сысоев | Лебедева |

Выполненные работы по дому Батова 3 кор.4

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1497,1 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории |  |  |  |
| 2.04.20 |  | Замена стеклопакета входной двери | 900*300 стеклопакет | Потехин | Лебедева |
|  | Эт 1 | Окраска стен ВД краской-38 м2,окраска дверей мет.входная-3,6 м2,тамбурные- 7,2 м2 | ВД краска-23 кг,колер-0,5 л, шпатлека-3 кг, эмаль-1,5 кг, грунтовка- 0,6 кг | Озерова, Мотохова | Лебедева |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 1350м2 |  |  |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 10.08.20 |  | Замена замка на тех. этаже | Замок- 1 шт | Хитров |  |
| 21.12.20 |  | Антиковидная обработка подъезда |  |  |  |