ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 62 корп. 3 по Ленинградскому пр-ту

| № п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудозатраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ЯНВАРЬ 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕЧЬ СТОЯКА Х/В. | ПОСТАВЛЕН ХОМУТ |  |  | КВ-35 |
| 2 | ОБХОДЫ И ОСМОТРЫ | 4-РАЗА В МЕСЯЦ. |  |  | ПОДВАЛ |
| 3 |  | Февраль 2020 |  |  |  |
| 1 | Топит квартиру 14 | Замена монжета в квартире 18 |  |  | Кв-14 |
| 2 | Замена счетчика. | выполнено |  |  | Кв-26 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2020 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверить счетчик | проверено | 1-1 |  | Кв-16 |
| 2 | Топит сверху | Течь бочка ,течь монжета. | 1-1 |  | Кв-14 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза | 1-4 |  | подвал |
|  |  | Апрель 2020 |  |  |  |
| 1 | Канализация в подвале | прочистили | 2-2 | 20-м. | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-4 |  | Подвал. |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Май-2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика. | выполнено |  |  | Кв-12. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в неделю |  |  | Подвал |
| 3 | Отключение горячей воды и отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
|  |  | Июнь 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка | выполнено |  |  | Кв-1. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза |  |  | подвал |
| 3 | Отключение горячей воды | выполнено |  |  | Тгк-2. |
|  |  | Июль 2020 |  |  |  |
|  | Топит сверху | проверено |  |  | Кв-14 |
|  | Замена части канализации | выполнено |  | Труба-50-2-м. | Кв-18 |
|  | Опрессовка и промывка т/у | выполнено |  |  | Тгк-2 |
|  | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  | Течь стояка | Замена стояка х/в |  | Труба-32,тройник-32,муфта. | Кв-4. |
|  | опломбировка | выполнено |  |  | Кв-7 |
|  | Нет горячей воды. | проверено |  |  | Кв-31. |
|  | Засор стояка на кухне. | Прочистили |  | 30-м | Кв-73 |
|  |  | Август 2020 |  |  |  |
|  | Засор канализации | прочистили |  | 20-м. | Подвал. |
|  | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2020 |  |  |  |
|  | Уборка мусора из подвала | выполнено |  |  | Подвал. |
|  | Засор канализации | прочистили |  | 20-м | Подвал. |
|  | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2020 |  |  |  |
|  | Запуск отопления | выполнено |  |  | Тгк-2. |
|  | Течь сушки | ревизия |  |  | Кв-28 |
|  | Регулировка отопления | Сброс воздуха. |  |  | Кв-4,35,80,79, |
|  | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
|  | Опломбировка счетчика. | выполнено |  |  | Кв-37,4, |
|  | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц |  |  | Подвал. |
|  | Прочистка канализации | выполнено |  | 20-м. | подвал |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика | выполнено |  |  | Кв-4,37, |
| 2 | Прочистка канализации | выполнено |  | 30м. | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка х/в. | Поставили хомут |  |  | Кв-44 |
| 2 | Прочистка канализации | прочистили |  | 15-м | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подва. |

ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 62 кор.3

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячное списание общедомовых показаний счетчиков в ВРУ |  |  |  |  |  |
| 26.02.20 | Кв 15 | Ревизия эл.щита |  | Сысоев | Лебедева |
| февраль |  | Ревизия эл.щитов |  |  |  |
| 25.05.20 | Под 2 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  | подвал |  | Кабель -20 м.п ЛОН- 10 шт | Сысоев | Лебедева |
| 21.08.20 | Под 2 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| август |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |

Выполненные работы по дому № 62 кор3 Ленинградский пр-т

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 750.81 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 340 м2 |  |  |
| 21.07.20 | мусорокамера | цементирование | Цемент-20кг |  |  |
| 31.07.20 |  | Диратизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 270 м2 |  |  |
| 10.06.20 |  | Ремонт лавки, | Доска обрезная.- 0,016 м3,саморезы-0,3 кг | Потехин | Лебедева |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 16.09.20 | Кв 45 | Ремонт почт. Ящ | Оцинкованный Лист 0,1 м2,саморез п/ш 2 шт | Потехин | Лебедева |
| 19.11.20, 28.12.20 |  | Антиковидная обработка 1 подъезда |  |  |  |
| 12.12.20 | Под 1,2 мусорокамера | Замена замков | Замок- 2 шт | Татищева |  |
| 22.12.20 |  | Антиковидная обработка 2-го подъезда |  |  |  |