ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 86, Ленинградскому пр-ту

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ЯНВАРЬ 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена кранов | выполнено |  |  | Кв-43 |
| 2 | проверить счетчик х/в | проверено |  |  | Кв-125 |
| 3 | Течь из закрытой квартиры | Лопнула подводка к батареи после крана. |  |  | Кв-242 |
| 4 | Нет отопления по ванным. | Проверено сброс воздуха. |  |  | Кв-189 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в м. |  |  | подвал |
| 6 | Течь гор воды на соединении. | Замена прокладки. |  |  | Кв-151 |
| 7 | Опломбировка | выполнено |  |  | Кв-236 |
|  |  | Февраль 2020 |  |  |  |
| 1 | Нет отопления | Сброс воздуха. |  |  | Кв-234 |
| 2 | Течь стояка | Заварили. |  |  | Кв-217 |
| 3 | Засор канализации | прочистили | 2-2 | 30-м | подвал |
| 4 | Обходы и осмотры. | 4-раза. |  |  | Подвал. |
| 5 | Гремит на кровле | При сверлили паропеты. |  |  | крыша |
|  |  | Март 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчиков. | выполнено | 1-1 |  | Кв-75,222, |
| 2 | Засор канализации | прочистил | 1-2 | 20-м | подвал |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | подвал |
|  |  | Апрель 2020 |  |  |  |
| 1 | Топит с тех этажа. | Проверено течь сгона устранили. | 1-2 |  | Кв-45 |
| 2 | Течь стояка х/в. | Замена стояка | 2-4 | Сгон в сборе ду-15 | Кв-34 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Май 2020 |  |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора на соединении | Ревизия контргайки | 1-2 |  | Кв-229 |
| 2 | Течь крана | ревизия | 1-2 |  | Кв-125 |
| 3 | Течь смесителя | Замена буксы. |  |  | Кв-233 |
| 4 | Течь стояка отопления | Ремонт стояка сварка. |  |  | Кв-53 |
| 5 | Отключение отопления | Выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Июнь 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка отопления | Сварка. |  |  | Кв-236 |
| 2 | Течь крана | ревизия крана. |  |  | Кв-161 |
| 3 | Опрессовка т/у. | выполнено |  |  | Тгк-2. |
| 4 | Отключение горячей воды. | Выполнено. |  |  | Тгк-2. |
| 5 | Обходы и осмотры. | 4-раза. |  |  | Подвал. |
| 6 | Течь в ванной | Ремонт канализации. |  |  | Кв-12 |
|  |  | Июль 2020 |  |  |  |
| 1 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 2 | Запах канализации | прочистка |  | 20-м. | Кв-195 |
|  |  | Август 2020 |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора. | Ревизия контргайки |  |  | Кв-186 |
| 2 | Запах канн-ции из подвала. | Уборка подвала от крыс. |  |  | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Запах канализации | Прочистка |  | 20-м. | Кв-197 |
| 2 | Запуск отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика. | выполнено |  |  | Кв-160,258, |
| 2 | Плохое отопление | Проверено отопление согласно графику. |  |  | Кв-35,39 |
| 3 | Течь стояка | Ремонт подводки |  |  | Кв-100 |
| 4 | Нет холодной воды | Ревизия |  |  | Кв-274 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Нет отопления | Проверено отопление есть |  |  | Кв-149 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 86

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.01.20 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт | Сысоев | Лебедева |
| 9.01.20 | Кв 179 | Замена ламп в тамб | Лон- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 10.01.20 | Под 1 эт 10 | Замена ламп | Лон- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 15.01.20 | Под 6 эт 2 | Замена ламп | Лампа свет – 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 20.01.20 | Под 4 эт 7 | Ревизия эл. щита |  | Сысоев | Лебедева |
| 16.01.20 | Под 1 эт 12 | Замена ламп | Лон- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 17.01.20 | Под 2 эт 12 | Замена ламп | Ламп.свет- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.01.20 | Под 3 эт 7-12 | Замена ламп | ЛОН- 5 шт | Сысоев | Лебедева |
| 21.02.20 | Под 2 эт 1 | Замена свтильников | Светильн. Свет- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 16.04.20 | Под 5 эт 9 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 26.05.20 | Под 4 эт 9 | Замена патрона | Патрон- 1 шт, лампа свет- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 26.05.20 | Под 3 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 27.05.20 | Под 5 эт 9 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 8 шт | Сысоев | Лебедева |
| май |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |
| 30.04.20 | Кв 156 | Замена ламп в тамбуре | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 2.05.20 | Кв 227 | Замена ламп | ЛОН св.- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 22.06.20 | Под 4 эт 12 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 25.06.20 | Кв 287 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 19.06.20 | Под 6 эт 10 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.06.20 | Кв 227 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 24.07.80 | Под 2 эт 8 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Паша |  |
| 6.08.20 | Под 2 эт 1 | Замена светильника | светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 7.08.20 | Под 3эт 1 | Замена светильника | Светильник- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 15 шт | Сысоев | Лебедева |
| 23.07.20 | Под 6 эт 9 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 25.08.20 | Под 5 эт 9 Под 5 эт 1 | Замена ламп Замена светильника | ЛОН- 1 шт Светильник- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 31.08.20 | Под 2 эт 3 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН- 1 шт ЛОН 10 шт | Сысоев | Лебедева |
| 25.09.20 | Кв 227 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.09.20 | Под 5 эт 3 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН- 2 шт, кабель- 2 м.п ЛОН- 10 шт | Сысоев | Лебедева |
| 1.10.20 | Под 2 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 9.10.20 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт, патрон- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 12.10.20 | Под 6 эт 2 | Замена ламп | ЛОН-1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 23.10.20 | Под 45 эт 7 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 28.10.20 | Под 4 кв 178 | Замена автомата | Автомат- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.10.20 | Под 5 эт 9 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 30.10.20 | Под 5 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 20.11.20 | Под 2 кв 90 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 24.11.20 | Кв 246 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 24.11.20 | АРС | Ремонт проводки 6 подъезда | Кабель- 10 м.п | Сысоев | Лебедева |
| ноябрь |  | Ревизия эл.щитов |  |  |  |
| 26.11.20 | Под 5 эт 7 | Замена ламп в под-де | ЛОН-1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 30.11.20 | Кв 67 | Ревизия эл.щита |  | Сысоев | Лебедева |
| 5.12.20 | Под 1,2,3эт1 | Замена светильников | Светильник- 4 шт | Сысоев | Лебедева |
| 7.12.20 | Кв 192 | Ревизия эл.щита |  | Сысоев | Лебедева |
| 16.12.20 | Под 5 эт 3 | Замена ламп | ЛОН св. д- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 28.12.20 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 29.12.20 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт | Сысоев | Лебедева |

# Выполненные работы по дому № 86  Ленинградский пр-т

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 2866,5 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 1680 м2 |  |  |
| 16.01.20 |  | Укрепление парапетов на кровле | Дюбель- гвоздь-20 шт | Потехин | Лебедева |
| 29.01.20 | Под 2 эт13 | Укрепление двери вентиляции- | Саморез 75 – 2 шт | Потехин | Лебедева |
| 18.02.20 | Под 2 эт 1 | Цементирование пола в под-де | Цемент- 5 кг | Озерова | Лебедева |
| 18.02.20 |  | Укрепление парапетов | Дюбель-28 шт+5 шт +43 | Потехин | Лебедева |
| 24.03.20 | Под 1 | Укрепление подъездного козырька | Доска обр- 0,007 м3 | Потехин | Лебедева |
|  |  | Ремонт детского городка | Шпилька- 2 шт,,шайба-10 шт,гайка- 18 шт,гвозди-0,87 кг | Потехин | Лебедева |
| 20.04.20 |  | Закрашивание надписей по фасаду-20 м2 | Краска- 7,1 кг | Озерова | Лебедева |
| 19.04.20 | Под. 2 мусорка ,подвал | Замена замков | Замок- 2 шт | Татищева |  |
| 29.05.20 | Под 1 | Изготовление рамы в маш.отделение | Доска обр-0,003 м3,пена монт- 0,5 л, эмаль- 0,3 кг | Потехин | Лебедева |
| 20.07.20 | Под 1,2,3,4,5,6 | Монтаж табличек на по-ды | Таблтчка- 6 шт, саморез- 12 шт | Потехин | Лебедева |
| 18.06.20 | Под 1 | Штукатурка отверстий у под-да | Штукатурка-35 кг | Потехин | Лебедева |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 1862,5 м2 |  |  |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 14.07.20 |  | Ремонт лавочки | Доска обр-0,01 м3,саморез- 32 шт | Потехин | Лебедева |
| 2.07.20 | Под 5 эт 5 | Остекление в под-де | Стекло-0,56 м2 | Потехин | Лебедева |
| 20.07.20 | Под 5 эт 5 | Замена ковша мусс.провода | Клапан- 1 шт | Потехин | Лебедева |
| 17.07.20 | Под 2 эт 2 | Ремонт ковша мусоропровода |  | Потехин | Лебедева |
| 30.07.20 | Под 2 эт 2 | Ремонт ковша мусоропровода |  | Потехин | Лебедева |
| 31.07.20 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 21.09.20 | Под 1 | Укрепление секц.почт.ящ | Саморез- 1 шт | Потехин | Лебедева |
| 10.10.20 | Под 6 | Замена замка на дверях мусорокамеры | Замок- 1 шт | Татищева | Лебедева |
| 10.11.20 |  | Антиковидная обработка 1 подъезда |  |  |  |
| 22.11.20 | Под 2 эт 3 | Ремонт двери | ДВП- 0,33 м2, доска обр- 0,001 м3 | Потехин | Лебедева |
| 10.12.20 | Под 1 эт 7 | Ремонт ствола мусоропровода | Оцинк. Лист-0,1 м2, саморез 2 шт | Потехин | Лебедева |
| 17 и19.12.20 |  | Антиковидная обработка 5 6 подъездов |  |  |  |
| 24.12.20 | Кв 129 | Закрытие квартиры после вскрытия | Проушина- 2 шт, саморез- 6 шт, зпмок – 1 шт | Потехин |  |
| 01.12.20 | Под 3 эт 7 | Замена клапана мусс.провода | Клапан- 1 шт | Потехин | Кв 120 |
|  | Под 1,3 мус.кам |  | Замок- 2 шт |  |  |