ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 11 ПО УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЕЙ.

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2020 |  |  |  |
| 1 | Запах канн-ции | Стоит дворовая. |  |  | Кв-102 |
| 2 | Опломбировка счетчика | проверено |  |  | Кв-109 |
| 3 | Течь крыщи | Сброс снега. |  |  | Кв-106 |
| 4 | Течь стояка горячей воды. | Набивка сальника. |  |  | Кв-123 |
| 5 | Течь стояка х/в | Течь бочка |  |  | Кв-68 |
|  | Нет напора х/в. | Февраль 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь крана | проверено |  |  | Кв-130 |
| 2 | Залит подвал | проверено |  |  | Кв-82 |
| 3 | Обходы и осмотры | Стоит уличная канн-ция. |  |  | подвал |
|  | опломбировка Замена стояков |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2020 |  |  |  |
| 1 | опломбировка | выполнено | 1-1 |  | Кв-101 |
| 2 | Замена стояка | выполнено | 2-4 | Труба ду-40 | Кв-73 |
| 3 | Течь с крыши | выполнено | 1-1 |  | Кв143 |
| 4 | Течь стояка | Течь не обнаружена. |  |  | Кв-100 |
| 5 | Подмес | Проверено. |  |  | Кв-4 |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц |  |  | подвал |
| 7 | Дератизация подвала | Выполнено. |  |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2020 |  |  |  |
| 1 | Сломан смеситель | Закрепили смеситель |  |  | Кв-13 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Май 2020 |  |  |  |
| 1 | Топит с 69-кв-ры. | Лопнул фильтр на блоке |  |  | Кв-66,65 |
| 2 | Отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Нет гор воды | Перевод воды на подающий |  |  | Кв-117,122,115. |
| 3 | Течь смесителя | проверено |  |  | Кв-39 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | подвал |
|  |  | Июнь 2020. |  |  |  |
| 1 | обследование стояка х/в. | выполнено |  |  | С 112-142 кв. |
| 2 | Нет х/в | проверено |  |  | Кв-135 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза |  |  | Подвал. |
| 4 | Отключение горячей воды. | выполнено |  |  | Тгк-2. |
|  |  | Июль 2020 |  |  |  |
| 1 | Течь гайки на радиаторе. | Ревизия |  |  | Кв-116. |
| 2 | Замена стояка х/в. | выполнено |  | Труба-32,тройник-32,уголки ,муфты. | Кв-100,104,108. |
| 3 | Запах канализации | проверено |  |  | Кв-7. |
| 4 | Замена стояка х/в. | выполнено |  | Трубад-32-8м,трба 40-20м.тройники,угольники ,муфты | С 112 по 142 кв-ры. |
| 5 | Течь радиатора | сварка. |  |  | Кв-87,112,124. |
| 6 | Промывка и опрессовка | выполнено |  |  | Тгк-2. |
| 7 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Август 2020 |  |  |  |
| 1 | Засор канн-ции | Проверено стоит дворовая. |  |  | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 3 |  | Сентябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчиков. | выполнено |  |  | Кв-130,135 |
| 2 | Нет горячей воды | Проверено т-60гр. |  |  | Кв-102. |
| 3 | Течь радиатора | Замена. |  |  | Кв124.142. |
| 4 | Засор стояка канализации | Замена участка трубы. |  |  | Кв-120 |
| 5 | опломбировка | выполнено |  |  | Кв-142. |
| 6 | Нет холодной воды | Замена стояка |  | Труба п/п д/у40 30-м | С115 по 143. |
| 7 | Течь трубы | проверено |  |  | Кв-70, |
| 8 | Течь радиатора | Сварка. |  |  | Кв-112 |
|  |  | Октябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Нет горячей воды | проверено |  |  | Кв-143 |
| 3 | Гор вода ржавая | Промывка стояка. |  |  | Кв-118, |
| 4 | Регулировка отопления | Сброс воздуха |  |  | Кв-111,137,75,135, |
| 5 | Опломбировка счетчика | выполнено |  |  | Кв-41 |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раз в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2020 |  |  |  |
| 1 | Топит сверху | Кв-19,23,27 |  | Прочистка канн-ции 30-м | Кв-15 |
| 2 | Опломбировка сч. | Выполнено |  |  | Кв-131,32. |
| 3 | Замена участка канн-ции | выполнено |  | Труба-110-1м,тапе.монжета.компенсатор | Кв-7 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |

ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Строителей 11

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.01.20 | Под 1 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 25.02.20 | Под 3 эт 2, под 4 эт6 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 6.03.20 | Под 1 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 9.03.20 | Кв 143 | Ревизия эл.щита |  | Сысоев | Лебедева |
| 16.04.20 | Под 1 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт | Сысоев | Лебедева |
| Май |  | Ревизия электощитов |  | Сысоев | Лебедева |
| 25.06.20 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 2.07.20 | Арка под 4 Под 4 эт 1 | Замена светильника уличного, замена патрона | Светильник- 1 шт, Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт |  |  |
| 31.08.20 | Под 4 эт 3 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН- 1 шт Лон- 5 шт | Сысоев | Лебедева |
| 9.09.20 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт | Сысоев | Лебедева |
| 25.09.20 | Под 1 эт 4 | Замена ламп Замена дамп в подвале | ЛОН- 1 шт ЛОН- 5 шт, патрон -2 шт | Сысоев | Лебедева |
| 17.11.20 | Под 2 эт 2,3 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Сысоев | Лебедева |
| ноябрь |  | Ревизия эл.щитов |  | Сысоев | Лебедева |
| 12.12.20 | Под 2 эт 1,под 4 эт 3 | Замена ламп Замена ламп в подвале | ЛОН- 3 шт ЛОН- 3 шт | Сысоев | Лебедева |

Выполненные работы по дому № 11 ул. Строителей

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1308 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 560 м2 |  |  |
| 26.02.20 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 7.05.20 | Под 1 эт 1 | Укрепление секции почт. Ящиков | Саморез- 12 шт, дюбель- 12 шт | Потехин | Лебедева |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 956 м2 |  |  |
| 4.08.20 | Кв 118 | Штукатурка отверстий у мусс.провода | Цемент- 2 кг | Озерова | Лебедева |
| июль |  | Антиковидная обработка входных групп, подъездов и лифтов |  |  |  |
| 6.07.20 | Под 4 эт 1 | Штукатурка отверстий в под-де, ремонт крышки мусс.провода | Цемент- 10 кг, петля- 2 шт, саморез- 6 шт | Потехин | Лебедева |
| 14.07.20 27.08.20 7.09.20 1.10.20 | Под 4 эт 2 Под 2 эт 1-2 Под 3 эт 3-4 Под 2 | Ремонт клапана мусс.провода Замена клапана мусс.провода Замена клапана мусс.провода ремонт козырька под-да | ДСП- 0,16 м2, петли- 2 шт, ручка- зав- 1 шт, саморез- 12 шт Клапан- 1 шт, саморез- 10 шт, оц.жел- 0,1 м2 Клапан- 1 шт, оц.жел- 0,15 м2,саморез- 6 шт Герметик,саморез- 4 шт | Потехин Потехин Потехин Потенхин | Лебедева Лебедева Лебедева |
| 10.07.20 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 15.10.20 | Под 1 эт 8 | Замена ковша мусс.провода | Клапан- 1 шт, оц.железо- 0,26 м2-0,13 шт , саморез – 10 шт | Потехин | Лебедева |
| 15.10.20 | Под 1,2,3,4 | Замена замков на дверях мусс. камер | Замок- 4 шт | Татищева |  |
| 15.11.20 | Под 2 эт 6 | Замена стекол в под-де | Стекло- 0,6 м2 | Потехин | Лебедева |