ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 13, ул. Строителей

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топит сверху | проверено |  |  | Кв-62 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4 раза в месяц. |  |  | 4-раза в месяц |
| 3 | Засор канализации | прочистили |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Прочистка канализации | Прочистили |  | 30-м | Кв-5 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Запах канализации | прочистили | 2-2 | 30м | Подвал. |
| 2 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-10 |
| 3 | Прочистка кухонного стояка | Прочистили | 2-2 |  | Кв-19. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Прочистка стояка по кухне | выполнено | 2-2 | 30-м | Кв-5. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор стояка по кухне. | прочистили | 2-2 |  | Кв-39 |
| 2 | Отключения отопления | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 3 | Гидравлические испытания | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц подвал. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | прочистили | 2-2 | 30-м. | Кв-48,52,56,60,64,68,44,40,36. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 2 | Опрессовка отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Замена радиатора | выполнено | 2-2 | радиатор | Кв-53 |
| 2 | Запуск отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 3 | Течь радиатора | сварка | 2-2 |  | Кв-42 |
| 4 | Засор канализации | Прочистили | 2-3 | 30-м | Кв56 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора | Ревизия соединения | 1-1 |  | Кв-32 |
| 2 | дератизация | произвели |  |  | спецорганизация |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Прочистка стояка по кухне | прочистили | 2-2 | 30-м | С36по 67квартиры |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора | сварка | 2-2 |  | 2-под. |
| 2 | Засор канализации кухня | Прочистка стояка | 2-2 |  | Кв-16,20,24, |
| 3 | Замена стояка канализации | заменили | 2-2 | Трубад50,компенсатор, тапер монжета, | Кв-16,20. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |

ЭЛЕКТРИКА

Выполненные работы по дому  Строителей 13

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 13.01.21 | Под 2 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 4.02.21 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 8.02.21 | Под 2 эт 2,3 | Замена ламп | ЛОН-2 шт |  |  |
| 8.02.21 | Обходы ,осмотры ВРУ, электрощитов |  |  |  |  |
| 13.01.21 | Под 2 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт |  |  |
| 4.02.21 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | ЛОН-2 шт |  |  |
| 8.02.21 | Под 2 эт3 | Замена ламп | ЛОН-3 шт |  |  |
| 19.04.21 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 20.06.21 | Под 2 эт 7,4,3,2 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт |  |  |
| 1.07.21 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 15.07.21 | Под 2 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт, патрон-1 шт |  |  |
| 23.08.21 | Обходы, осмотры электрощитов ,ВРУ |  |  |  |  |
| 23.08.21 | Под 1 эт 1 | Замена выключателя | Выключатель- 1 шт |  |  |
| 21.09.21 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 27.09.21 | Под 2 эт 9 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 6.10.21 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 3 шт |  |  |
| 27.11.21 |  |  |  |  |  |
| 29.11.21 | Кв 48 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 16.12.21 | Под 2 эт 7 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
|  |  | Ремонт проводки в подвале | Кабель- 16 м.п |  |  |

Выполненные работы по дому № 13 ул. Строителей

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 01.02.21 | Под 2 эт 4 | Ремонт двери выхода на сушилку | Проушина- 1 шт, саморез- 4 шт |  |  |
| 1.02.21 | Под 2 эт 4 | Ремонт двери лоджии | Саморез- 5 шт, проушина- 1 шт |  |  |
| 14.09.21 |  | Замена замка в подвал | Замок- 1 шт |  |  |