ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 62 корп. 3 по Ленинградскому пр-ту

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудозатраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Январь 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет отопления | У мусорной камеры |  |  | 1 под. |
| 2 | опломбировка | выполнено |  |  | Кв-69 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-рпаза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Топит сверху | Замена стояка х/в |  | Труба-д25 | Кв-5,9, |
| 2 | Засор канализации | прочистили |  | 20-м | Кв-4. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Запах канализации из подвала | прочистили | 2-2 | 30-м. | Кв-14, |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Запах канализации 1-под. | прочистили | 2-2 | 30-м | Подвал. |
| 2 | Булькает стояк канализации | Прочистили кухонный стояк | 2-2 | 40-м | С 41по 77 квартиры. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Отключения отопления | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 2 | Отключение и включение горячей воды на гидравлические испытания | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Промывка системы | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 2 | Опрессовка отопления | выполнено | 1-2 |  | Тгк-2 |
| 3 | Опломбировка | выполнено | 1-1 |  | Кв-48 |
| 4 | Течь радиатора | ремонт подводки к радиатору | 2-2 |  | Кв-76 |
| 5 | Произвести дератизацию | выполнено |  |  | Подвал. Мус пр. |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации 1-под. | прочистили | 2-2 | 30-м | подвал |
| 2 | Нет холодной воды на кухне | Прочистка врезки | 1-1 |  | Кв-29 |
| 3 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-48 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь канализации | Ремонт лежаков | 2-4 | Труба д-110-6м. | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Грязная горячая вода | Промывка стояков |  |  | Кв-33,45,57, |
| 2 | Запуск отопления | выполнено | 1-3 |  | Тгк-2 |
| 3 | Нет отопления | Сброс воздуха | 1-2 |  | Кв-14.28 |
| 4 | Обходы и осмотры 4-раза в месяц. | выполнено |  |  | Подвал. |
| 5 5 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Ка-69 |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка отопления | выполнено |  |  | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка канализации в туалете | Замена участка трубы | 1-1 |  | Кв-66 |
| 2 | Опломбировка сч. | выполнено | 1-1 |  | Кв-32 |
| 3 | Течь стояка | проверено | 1-1 |  | Кв-64 |
| 4 | Течь в подвале | Замена лежака холодной воды | 2-2 |  | Кв-1 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Топит сверху | Замена части стояка канализации | 2-2 | Труба д-110 в сборе | Кв-26 |
| 2 | Засор канализации | прочистили | 2-2 | 20-м | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |

ЭЛЕКТРИКА   Ленинградский пр. 62 кор.3

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.03.21 | Под 2 эт 1 уличный | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 15.03.21 | Обходы, осмотры ВРУ, электрощитов |  |  |  |  |
| 15.09.21 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| 21.09.21 | Под 1 | Замена светильника у подъезда | Светильник- 1 шт |  |  |
| 22.11.21 |  | Ремонт проводки в мусорокамере | Кабель- 12 п.п |  |  |

Выполненные работы по дому № 62 кор3 Ленинградский пр-т

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 750.81 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 340 м2 |  |  |
| 05.04.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 15.06.21 | Под 2 | Замена замка на дверях мусоропровода | Замок- 1 шт |  |  |
| Май,Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 270 м2 |  |  |
| 23.06.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 30.09.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду—48 м,п | Краска – 17,1 кг |  |  |
| 29.09.21 |  | Замена замка на тех.этаж | Замок – 1 шт |  |  |
| 29.09.21 | Обходы, осмотры ВРУ, электрощитов |  |  |  |  |