ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 10 корп. 2 по улице Батова.

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика | выполнено |  |  | Кв-73 |
| 2 | Нет отопления | Проверено |  |  | Кв-98 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет горячей воды | проверено |  |  | кв-12 |
| 2 | Нет горячей воды | проверено |  |  | Кв-8 |
| 3 | Нет гор воды. | проверено |  |  | Кв-21 |
| 4 | Течь смесителя | проверено |  |  | Кв-56 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц |  |  | Подвал. |
| 6 | Течь полотеносушителя | Проверено. |  |  | Кв-78 |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика | выполнено |  |  | Кв-50 |
| 2 | Нет горячей воды | Включили чистотник |  |  | Кв-106,8, |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка отопления | выполнено |  |  | Кв-98 |
| 2 | Снятие показаний | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Отключение горячей воды на испытания | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Течь полотеносушителя | Ремонт американок. | 1-2 |  | Кв-22,82,98, |
| 4 | Нет горячей воды | Дом на обратке |  |  | Кв-117,18,98,45,106,107, |
| 5 | опломбировка | выполнено | 1-1 |  | Кв8,19. |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 2 | Опрессовка системы отопления | выполнено | 1-3 |  | Тгк-2 |
| 3 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-73 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка горячей воды | выполнено | 1-1 |  | Подвал. |
| 2 | Сброс воздуха с стояков горячей воды | выполнено | 1-1 |  | Тех этаж. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка системы отопления | Выполнено | 1-1 |  | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь2021 |  |  |  |
| 1 | Нет горячей воды | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-61,106,120 |
| 2 | Гудит радиатор | Регулировка клапана | 1-1 |  | Кв-53 |
| 3 | Включение отопления | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет отопления | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-98 |
| 2 | Нет горячей воды | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-82 |
| 3 | Обходы и осмотры | проверено | 1-1 |  | Подвал,тех этаж, |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Не вентиляции | Передано рсу-2 |  |  | диспетчер |
| 2 | обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2021. |  |  |  |
| 1 | Нет отопления | Регулировка | 1-1 |  | Кв-13.26.10, |
| 2 | Нет горячей воды | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-106,30 |
| 3 | Течь змеевика | Ревизия американки | 1-1 |  | Кв-52 |
| 4 | Нет отопления | Проверено отопление в норме | 1-1 |  | Кв-59 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-2 |  | Подвал. |
| 6 | опломбировка | выполнено | 1-1 |  | Кв-58 |

Выполненные работы по дому   Батова 10 кор 2

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 20.01.21 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-3 шт |  |  |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1102,2 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории |  |  |  |
| 30.03.21 | Под 1 | Замена пружины | Пружина- 1 шт |  |  |
| 13.04.21 | Под 1,2 | Нумерация почтовых ящиков |  |  |  |
| 28.04.21 | Под 2 эт 1 | Выборочный ремонт стен | Гипсовая штукатурка- 5 кг, шпатлевка-3 кг, краска – 7,1 кг |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 950м2 |  |  |
| 17.09.21 | Под 1 | Установка пружины на тамбурную дверь | Пружина- 1 шт |  |  |
| 16.12.21 | Под 1 эт 1 | Установка ручки | Ручка скобка- 1 шт, саморез- 4 шт |  |  |

ЭЛЕКТРИКА  Выполненные работы по дому  Батова 10 кор 2

| Дата | Адрес | Вид работ | Материалы | Работы выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.01.21 | Обходы, осмотры электощитов,ВРУ |  |  |  |  |
| 27.03.21 | Кв 106 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 2.07.21 | Замена ламп в подвале |  | ЛОН- 1 шт ЛОН- 10 шт |  |  |
| 12.07.21 | Обходы, осмотры электощитов,ВРУ |  |  |  |  |
| 26.08.21 | Под 2 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт |  |  |  |
| 15.09.21 | Под 2 | Замена ламп у входа в подъезд | ЛОН св- 1 шт |  |  |
| 20.11.21 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |