ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 46 корп. 3 по улице Громова.

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Январь 2021. |  |  |  |
| 1 | Течь ливневки |  | Прочистка ливневки | 2-2 |  | Подвал. |
| 2 | Запах канализации |  | Нет доступа в квартиру 35 | 1-1 |  | Кв-23. |
| 3 | Течь в подвале |  | Прочистка канализации | 2-2 | 20-м | Подвал. |
| 4 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Замена стояка канализации |  | заменили |  | Труба-110,компенс-1,тапер монжет. | Кв-105 |
| 2 | Течь батареи |  | Замена сгона | 2-2 | Сгон в сборе-2шт. | Кв23. |
| 3 | Течь радиатора |  | Замена сгона в сборе | 2-2 | Сгон в сборе | Кв-76. |
| 4 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в неделю. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  |  | МАРТ 2021 |  |  |  |
| 1 | Сломана входная дверь |  | сварка | 1-2 |  | 3-под. |
| 2 | Запах канализацией |  | Стоит дворовая | 1-1 |  | Кв-2 |
| 3 | Запах канализации |  | Прочищено | 1-2 | 10-м | Кв-4. |
| 4 | Запах канализации |  | проверено | 1-1 |  | Кв-53 |
| 5 | Прочистить ливневку |  | выполнено | 1-2 |  | Кв-116 |
| 6 | Течь с в подвале |  | Замена сгона | 1-1 |  | Подвал. |
| 7 | Обходы и осмотры |  | 4-раз в месяц. | 1-2 |  | подвал |
|  |  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка |  | выполнено | 1-1 |  | Кв-114 |
| 2 | Проверка стояков |  | Проверено | 1-1 |  | Кв-99,103. |
| 3 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в неделю. | 1-2 |  | Подвал. |
| 4 | Течь стояка холодной воды. |  | Замена стояка х/в | 2-3 | Труба п/п 6м. | Кв-99,103 |
| 5 | Отключение отопления |  | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
|  |  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь ливневки в тамбуре у квартир |  | Замена участка трубы | 1-2 | Труба-110,тапер,компенсатор | Кв-77 |
| 2 | Топит сверху |  | Течь стиральной машины в квартире | 1-1 |  | Кв-67 |
| 3 | Течь в подвале |  | Не обнаружено. | 1-1 |  | Кв-17 |
| 4 | Течь стояка холодной воды |  | Поставлен хомут | 1-1 |  | Кв-1 |
| 5 | Течь с потолка |  | проверено | 1-1 |  | Кв-14 |
| 6 | Отключение и включение горячей воды на испытания |  | выполнено | 1=2 |  | Тгк-2 |
| 7 | Обходы и осмотры |  | 4--раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал |
|  |  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Неисправны краны |  | Замена кранов | 1-1 |  | Кв-72. |
| 2 | Дератизация |  | выполнено | 1-2 |  | Кв-106 |
| 3 | Неисправен кран |  | проверено | 1-1 |  | Кв-96 |
| 4 | Промывка отопления |  | выполнено | 2-4 |  | Тгк-2 |
| 5 | Течь кранов |  | Ревизия. | 1-1 |  | Кв-88 |
| 6 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь крана |  | Замена крана | 1-2 | Кран д15-1шт. | Кв-96 |
| 2 | Опрессовка т/у. |  | выполнено | 2-4 |  | Тгк-2 |
| 3 | Отключение и включение гор воды | выполнено | 2-2 |  | Тгк-2 |
| 4 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал. |
| 5 | Нет вентиляции |  | проверено | 1-1 |  | Кв-9 |
| 6 | Опломбировка счетчиков |  | выполнено | 1-1 |  | Кв-10,30 |
| 7 | Течь батареи |  | Замена сгонов. | 2-2 | Сгон в сборе-2шт. | Кв-37 |
| 8 | Обходы и осмотры. |  | 4- раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка отопления в подвале |  | Сварка. | 2-2 |  | Подвал. |
| 2 | Течь батареи |  | Замена сгонов. | 2-2 |  | Кв-37. |
| 3 | Топит сверху |  | Проверено | 1-1 |  | Кв-113 |
| 4 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в неделю. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет отопление |  | Спуск воздуха | 1-1 |  | Кв-116 |
| 2 | Течь лежака отопления |  | сварка | 2-2 |  | подвал |
| 3 | Запуск отопления |  | выполнено | 2-2 |  | Тгк-2 |
| 4 | Горячая вода плохого качества |  | Проверено все в норме |  |  | Кв-10, |
|  |  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка |  | выполнено | 1-1 |  | Кв-1 |
| 2 | Топит квартиру |  | проверено | 1-1 |  | Кв-113. |
| 3 | Регулировка отопления |  | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-33,107,108,9,34,72,140,142,51 |
| 4 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | Подвалы. |
|  |  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Закрыть подвальные окна |  | выполнено | 1-2 |  | подвал |
| 2 | Нет отопления |  | Проверено отопление согласно графика | 1-1 |  | Кв-123 |
| 3 | Замена участка стояка канализации |  | Заменили. | 2-2 | Труба-110.-1м,тапер,мож. | Кв-35 |
| 4 | Неисправны счетчики |  | проверено | 1-1 |  | Кв-51. |
| 5 | Запах канализации |  | Проверено | 1-1 |  | Кв-78. |
| 6 | Опломбировка счетчиков. |  | выполнено | 1-1 |  | Кв-96 |
| 7 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в месяц | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет горячей воды |  | проверено | 1-1 |  | Кв-53 |
| 2 | Опломбировка счетчиков |  | выполнено | 1-1 |  | Кв-49 |
| 3 | Снятие показаний |  | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 4 | Обходы и осмотры |  | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | подвал |

Выполненные работы по дому  Громова 46 кор. 3

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизированная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1282 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 670 м2 |  |  |
| 5.05.21 | Кв 107-108 | Ремонт тамбура после протечки | Эмаль- 1,5 кг, краска ВД- 7 л, колер- 0,1 шт, гипсовая штукатурка- 2 кг |  |  |
| 31.05.21 | Под 2 | Установка урны у подъезда | Урна- 1 шт |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 1406 м2 |  |  |
| 23.06.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 5.07.21 | Под 3 штукатурка шва при входе в подъезд | Цемент – 3 кг, гипсовая штукатурка- 0,3 кг , |  |  |  |
| 60.08.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду – 3 м2 | Краска -1 кг |  |  |
| 17.08.21 |  | Дезинсекция подвала |  |  |  |
| 20.10.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |

ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Громова 46 кор. 3

| 2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.01.21 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-5 шт |  |  |
| 22.03.21 | Обходы осмотры щитов,ВРУ |  |  |  |  |
| 8.04.21 | Под 3 уличный | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 27.04.21 | Под 2 эт 9,1 | Замена выключателя | Выключатель- 1 шт, ЛОН- 1 шт |  |  |
| 24.06.21 | Под 4 | Замена ореха в подвале | Орех- 1 шт |  |  |
| 15.09.21 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 21.09.21 | Под 2 эт 2 | Замена патрона | ЛОН- 1 шт, патрон- 1 шт |  |  |
| 24.09.21 | Под 4 эт 3,1 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 28.09.21 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-1 шт |  |  |
| 29.09.21 | Кв 119 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| 29.09.21 | Обходы осмотры щитов,ВРУ |  |  |  |  |
| 30.11.21 | Под 2 эт 1 | Укрепление выключателя |  |  |  |
| 21.11.21 | Под 2 эт 3,под 4 эт 6 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
|  |  | Ремонт в подвале | Кабель- 3 м.п |  |  |