ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 82,  Ленинградскому пр-ту

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течьс крыши | Очистка крыши. |  |  | Крыша |
| 2 | Слабое отопление | Сброс воздуха. |  |  | Кв-141 |
| 3 | Течь стояка | выполнено |  |  | Кв-8 |
| 4 | Опломбировка сч. | выполнено |  |  | Кв-15,120,90 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Топит с верху. | Замена сгона. |  | Сгон в сборе-25. | Кв-59 |
| 2 | Снятие показаний | выполнено |  |  | 151,178, |
| 3 | Опломбировка. | выполнено |  |  | Кв-4, |
| 4 | Запах канализации | Замена гофры. |  |  | Кв-146 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчиков | выполнено |  |  | Кв-3, |
| 2 | Течь в подвале | Ревизия крана |  |  | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь в подвале | Замена крана | 1-1 | Кран ду-25 | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Отключение отопления | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 2 | Гидравлические испытания | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 3 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-71 |
| 4 | Топит сверху | Бытовая промочка течь гибкой подводки. | 1-1 |  | Кв-173,174. |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет напора холодной воды | Прочистка врезки | 1-1 |  | Кв-179 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | выполнено | 1-8 |  | Тгк-2 |
| 2 | Опрессовка отопления | выполнено | 1-8 |  | Тгк-2 |
| 3 | Опломбировка счетчиков | выполднено | 1-1 |  | Кв-103 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
| 5 | Течь стояка отопления | сварка | 1-1 |  | Кв-4 |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь крана горячей воды | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-109 |
| 2 | Нет отопления ванна | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-180,172 |
| 3 | Запуск отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Мокнут стояки хгвс | Проверено утечек нет | 1-1 |  | Кв-112 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Отключения отопления и горячей воды | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Дезинфекция подвала | произвели |  |  | Кв-115 |
| 2 | Опломбировка | выполнено | 1-1 |  | Кв-130. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |

Выполненные работы по дому № 82 Ленинградский пр-т

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1853,6 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 540 м2 |  |  |
| 11.02.21 | Под 3 эт 6 | Окраска стен и потолка после пожара на площадке-8 м2 | Краска ВД- 6 л |  |  |
| 15.01.21 | Кв 12 | Ремонт клапана мусоропровода | Без материалов |  |  |
|  | подвал | Замена замка | Замок- 1 шт |  |  |
| 12.04.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду дома—20 м2 | Эмаль- 3,5кг |  |  |
| 18.05.21 |  | Ремонт лавки и детского городка | Доска обрезная-0,05 м3,саморез-30 шт,эмаль-0,7 л |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 2700 м2 |  |  |
| 16 .06.21 | Под 3 | Замена замка на решетку тех. этажа | Замок- 1 шт |  |  |
| 30.08.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду -60 м2 | Краска-21,4 кг |  |  |
| 24.12.21 | Под 1 | Установка пружины на тамбурную дверь | Пружина- 1 шт |  |  |

# ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 82

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 18.01.21 | Под 3 эт 1,под 4 эт 3 | Замена светильников | Светильник- 2 шт |  |  |
| 21.01.21 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-5 шт |  |  |
| 4.03.21 | Обходы осмотры ВРУ,электрощитов |  |  |  |  |
| 13.04.21 | Кв 91, под 4 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 2 шт |  |  |
| 14.05.21 | Кв 93 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 16.09.21 | Под 1,3 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 2 шт |  |  |
| 17.09.21 | Под 2 эт 8 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 22.09.21 | Под 4 эт 5,8 | Замена светильника Замена ламп в подвале | Светильник- 2 шт ЛОН- 5 шт |  |  |
| 22.09.21 | Обходы осмотры ВРУ,электрощитов |  |  |  |  |
| 15.11.21 | Под 4 эт 10 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 17.11.21 | Кв 172 | Замена ламп в тамбуре | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 18.11.21 | Под 4 эт 12 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 22.11.21 | Кв 108 | Замена патрона, ламп | Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт |  |  |
| 21.11.21 | Под 1 эт 10 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |