ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 107 по Ленинградскому пр-ту

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | прочистили |  | 3-м. | Подвал. |
| 2 | Перевести воду на обратку | выполнено |  |  | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет гор воды | Сброс воздуха |  |  | Кв-65,,36. |
| 2 | Откачка воды из подвала | выполнено |  |  | подвал |
| 3 | Снятие показаний учета | выполнено |  |  | Теп уз. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в неделю |  |  | Подвал. |
| 5 | Парит в повале | Сварка лежака отопления |  |  | Кв-39 |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Запах канализации | прочистили | 2-1 | 20-м. | Кв38, подвал. |
| 2 | Нет горячей воды | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв -52. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4- раза месяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет горячей воды | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-56 |
| 2 | Слабый напор горячей воды | Замена крана | 1-1 |  | Кв-19 |
| 3 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-32, |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации 1-под | прочистили | 1-2 | 20-м | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
| 3 | Отключение и включение горячей в | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 2 | Опрессовка системы отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 3 | Прочистка канализации | выполнено | 1-2 | 20-м | Подвал. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет напора горячей воды | Регулировка регулятора | 1-1 |  | Кв-47 |
| 2 | Обработать подвал от тараканов | выполнено | 1-2 |  | Кв-65 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 2 | Регулировка системы отопления | Сброс воздуха. | 1-2 |  | Кв-27,15,14,32,39 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка отопления | выполнено | 1-1 |  | Кв-72,65, |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Замена участка трубы канализации | выполнено | 2-2 | Труба,тапер,компенсатор,д-110 | Кв-3 |
| 2 | Произвести дератизацию в подвале | выполнено |  |  | Кв-40 |
| 3 | Засор канализации | Прочистка | 1-1 |  | Кв-67 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
| 5 | Нет напора холодной воды | Прочистка врезки | 2-2 |  | Кв-35 |
| 6 | Течь батареи на кухне | отключили | 1-1 |  | Кв-18 |
| 7 | Парит из подвала | Проверено утечек нет | 1-1 |  | Кв-39 |
| 8 | Нет отопления | Проверено отопление есть | 1-1 |  | Кв-1 |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь полотеносушителя | Ремонт соединения | 1-1 |  | Кв-20 |
| 2 | Засор в подвале | прочистили | 2-2 | 20-м | Кв-38 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |

Выполненные работы по дому Ленинградский пр-т 107

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.21 | Под 1 эт 3 | Замена ламп в подъезде | ЛОН- 1 шт |  |
| 14.01.21 | Под 1 | Замена ламп у подъезда | ЛОН- 1 шт |  |
| 19.01.21 | Под 1 эт 2,5 | Замена ламп в подъезде | ЛОН- 2 шт |  |
| 21.01.21 | Под 2 эт 7,1 | Замена ламп в подъезде | ЛОН- 2 шт |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-5 шт |  |
| 25.02.21 | Обходы, осмотры ВРУ,электрощитов |  |  |  |
| 19.02.21 | Под 2 эт 7 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |
| 20.02.21 | Под 1 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |
| 24.02.21 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |
| 5.03.21 | Под 2 кв 69 | Замена патрона, лампы | Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт |  |
| 18.03.21 | Под 1 эт 3 | Замена лампы | ЛОН- 1 шт |  |
| 15.04.21 | Под 2 тех.этаж | Замена выключателя | Выключатель- 1 шт |  |
| 13.07.21 | Под 2 | Замена ламп, патрона | Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт |  |
| 28.07.21 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |
| 25.08.21 | Обходы, осмотры ВРУ,электрощитов |  |  |  |
| 30.08.21 | Под 1 эт 1,5,6,9 | Замена ламп | ЛОН- 5 шт |  |
| 31.08.21 | Под 1 эт 2,3 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |
| 15.09.21 | Под 1 эт 1,4 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |
| 22.09.21 | Под 2 эт 1 ,7 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт |  |
| 21.11.21 |  | Ремонт проводки в подвале | Кабель- 15 м.п, ЛОН- 5 шт |  |
| 2.12.21 | Под 1 эт 1 | Замена ламп ,выключателя | ЛОН- 1 шт, выключатель |  |
| 8.12.21 | Под 1 эт 3 | Замена светильника |  |  |

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 620,3 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 150 м2 |  |  |
| 15.04.21 |  | Замена замка на дверях подвала | Замок- 1 шт |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 1851м2 |  |  |
| 17.08.21 |  | Дезинсекция подвала |  |  |  |
| 20.10.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 23.11.21 |  | Штукатурка отверстий в мусорокамерах | Цемент 8 кг |  |  |