ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 80, Ленинградскому пр-ту

|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена стояка кан-ции | выполнено |  | Труба д-110-10-м.оводы 110 -6шт. | Кв-93 |
| 2 | Горячая вода грязная | Промыли стояк. |  |  | Кв-56,8,146. |
| 3 | Топит сверху | Проверено |  |  | Кв-106 |
| 4 | Слабое отопления | проверено |  |  | Кв-141 |
| 5 | Течь унитаза | Замена гофры. |  |  | Кв-139 |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Топит с верху | Течь из бочка |  |  | Кв-72 |
| 2 | Замена участка стояка | заменили |  |  | Кв-75 |
| 3 | опломбировка | выполнено |  |  | Кв-48,31,35,69 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в неделю |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка | выполнено |  |  | Кв-12 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. |  |  | Подвал. |
| 3 | Течь радиатора | Ревизия сгонов. |  |  | Кв-9, |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка канализации | Замена участка трубы | 2-2 | Труба д110,тройник,тапер | Кв-175 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Закрыть отопления | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 2 | Гидравлические испытания | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 3 | Течь стояка канализации | Замена участка трубы | 2-2 | Труба-д110,тапер,крестовина. | Кв-107 |
| 4 | Обходы и осмотры. | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь крана | Замена | 1-1 |  | Кв-84 |
| 2 | Низкая температура горячей воды. | Промыли стояк. | 1-1 |  | Кв-116, |
| 2 | Подтопление с верхнего этажа | Течь бочка | 1-1 |  | Кв-125 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Горячая вода грязная | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-8,116 |
| 2 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-42 |
| 3 | Течь стояка холодной воды | Замена сгона на стояке | 2-2 | Сгон д-25 в сборе. | Кв-89 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-153 |
| 2 | Промывка системы отопления | выполнено | 1-8 |  | Тгк-2 |
| 3 | Опрессовка отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 4 | Течь трубы в туалете | Замена сгона | 1-1 |  | Кв-65 |
| 5 | Закрытие тех этажа | выполнено | 1-1 |  | Кв-189 |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раза в месмяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Мокнет стояк отопления | сварка | 2-2 |  | Кв-99 |
| 2 | Течь радиатора | сварка | 2-2 |  | Кв 56 |
| 3 | Течь в туалете | Ремонт бочка | 1-1 |  | Кв-131 |
| 4 | Опломбировка | счетчиков | 1-1 |  | Кв-68 |
| 5 | Запуск системы отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Тгк-2 |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка отопления | выполнено | 2-2 |  | Подвал тех этаж |
| 2 | Отключение отопления и горячей воды | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка сч. | выполнено | 1-1 |  | Кв-123, 120 |
| 2 | Течь трубы стояка канализации | Замена стояка канализации | 2-2 | Труба-110,тапер компенсатор | Кв-192 |
| 3 | Нет горячей воды | Промывка стояка | 1-1 |  | Кв-153 |
| 4 | Не поступает вода в смывной бочок | Ревизия подводки | 1-1 |  | Кв-12 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка отопления | Поставлен хомут | 1-1 |  | Кв-153 |
| 2 | Регулировка горячей воды | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | выполнено | 1-1 |  | Подвал. |

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 29.01.21 | Под 1 | Установка пружины, шпингалета на тамб. дверь | Пружина- 1 шт, шпингалет- 1 шт, саморез- 8 шт | Потехтн |  |
| Январь, февраль |  | Механизированная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1817,6 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 560 м2 |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 2725 м2 |  |  |
| 15.07.21 | Под 4 эт 6,под 3 эт 8,6 | Замена стекол | Стекло-3,2 м2 |  |  |
| 13.09.21 | Кв 46 | Ремонт примыкания балконного козырька | мастика |  |  |
| 15.09.21 | Под 2 эт 2 | Штукатурка отверстия в полу | Цемент- 2 кг |  |  |
| 30.08.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду-52 м2 | Краска-18.5 кг |  |  |
| 22.12.21 | Под 1 эт 1 | Установка пружины на тамбурную дверь | Пружина- 1 шт |  |  |
| 8.12.21 | Кв 188 | Замена ковша мусоропровода | Клапан- 1 шт |  |  |

ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 80

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г |  |  |  |  |  |
| 27.01.21 | Кв 139 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Паша |  |
| 8.02.21 | Кв 47 | Ревизия эл.щита |  |  |  |
|  |  | Замена ламп в подвале, розеток | ЛОН-5 шт, розетка -2 шт |  |  |
| 20.01.21 | Под 1 эт 1,под 3 эт1, 8 | Замена светильников | Светильник- 3 шт |  |  |
| + |  |  |  |  |  |
| 9.03.21 | Под 1 эт 1,10 | Замена светильников | Светильник- 2 шт |  |  |
| 16.03.21 | Кв 115 | Замена автоматов | Автомат 16 амп- 2 шт,автомат 40 амп- 1 шт |  |  |
| 16.03.21 | Под 2 кв 82 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| списала |  |  |  |  |  |
| 13.04.21 | Кв 140 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт |  |  |
| 20.04.21 | Кв 180 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 18.05.21 | Под 2 эт 3, под 4 эт 1 | Замена светильников | Светильник -2 шт |  |  |
| списала |  |  |  |  |  |
| 30.07.21 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 15.09.21 | Под 1 эт 5 | Замена автомата | Автомат- 1 шт |  |  |
| 13.09.21 | Под 2 эт 9 | Замена светильника | Светильник- 1 шт, ЛОН- 1 шт |  |  |
| 31.08.21 | Под 3 эт 7,под 4 эт 1,6 | Замена светильника | Светильник- 3 шт |  |  |
| Списала в окт |  |  |  |  |  |
| 14.11.21 | Под 4 эт 1,8 | Замена светильника | Светильник- 2 шт |  |  |
| 4.12.21 | Под 1 эт 12 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 29.12.21 | Под 1 эт 7,8 | Замена светильников | Светильник- 2 шт |  |  |
| Списала |  |  |  |  |  |