ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 86 по Ленинградскому пр-ту

| № п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ |  | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Опломбировка | выполнено |  |  | Кв-42 |  |
| 2 | Замена стояка | выполнено |  | Сгон в сборе | Кв-108 |  |
| 3 | Слабое отопление | Проверено отопление есть |  |  | Кв-203 |  |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |  |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Опломбировка | выполнено |  |  | Кв-59,100,20,109,52,199,259,166,169,152, |  |
| 2 | дератизация | Отработка мусоропровода от крыс |  |  | Кв-116 |  |
| 3 | Снять сч. х/в в поверку | выполнено |  |  | Водоканал. |  |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц |  |  | Подвал. |  |
| 5 | Замена участка трубы | Замена сгона |  | Сгон в сборе д-25 | Кв-243 |  |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора | Перемотка к/гайки | 1-1 |  | Кв-130 |  |
| 2 | Опломбировка счетчиков. | выполнено | 1-1 |  | Кв-169,91.156, |  |
| 3 | Нет горячей воды | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-181.98 |  |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |  |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Нет горячей воды | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-136 145. |  |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |  |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Мокнет стояк отопления | Утечек не обнаружено | 1-1 |  | Кв-190 |  |
| 2 | Отключения отопления | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |  |
| 3 | Гидравлические испытания | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |  |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |  |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Грязная горячая вода | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-244,240 |  |
| 2 | Затопила сверху | В квартире № 150 сорвало гибкую подводку. | 2-1 |  | Кв145,146. |  |
| 3 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-285 |  |
| 4 | Течь стояка холодной воды. | Замена участка трубы | 2-2 | Сгон в сборе ду-25 | Кв-282 |  |
| 5 | Течь стояка холодной воды | Замена участка трубы холодной воды | 2-2 | Сгон в сборе ду-25 | Кв-270 |  |
| 6 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц | 1-1 |  | Подвал. |  |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Замена радиатора | выполнено | 1-2 |  | Кв-260 |  |
| 2 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-123,65 |  |
| 3 | Течь крана | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-25 |  |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |  |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Течь соединения с радиатором. | Замена сгона | 1-2 | Сгон в сборе-д 20 | Кв-147 |  |
| 2 | Промывка системы отопления | выполнено | 1-12 |  | Тгк-2 |  |
| 3 | Опрессовка отопления | выполнено | 1-12 |  | Тгк-2 |  |
| 4 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-103. |  |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |  |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |  |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |  |
| 3 | Регулировка отопления | выполнено | 1-1 |  | Подвал тех этаж |  |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Запах канализации | прочистили | 1-1 | 20-м | подвал |  |
| 2 | Обходы и осмотры | проверено | 1-1 |  | Подвал. |  |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчиков хгвс | выполнено | 1-2 |  | Кв-131, |  |
| 2 | Нет отопления | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-203 |  |
| 3 | Течь стояка | Ревизия крана | 1-2 |  | Кв-233 |  |
| 4 | Нет напора горячей воды. | Прочистка врезки | 1-1 |  | Кв-191 |  |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |  |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |  |
| 1 | Течь в подвале | Прочистили засор канализации | 2-2 | 30-м | подвал |  |
| 2 | Нет отопления ванны | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-212 |  |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |  |
| 4 | Регулировка горячей воды | Выполнено | 1-1 |  | теплоузлы |  |

ЭЛЕКТРИКА   Ленинградский пр. 86

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 29.01..21 | Кв 55 | Замена ламп на площадке | ЛОН- 1 шт |  |  |
|  |  | Замена ламп в подвале, розетки | ЛОН-5 шт, розетка- 1 шт |  |  |
| 9.02.21 | Под 5 эт 3 | Замена ламп в под-де | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 16 02 21 | Под 6 эт 1, под 3 эт 1 | Замена светильников в подъездах | Светильник- 3 шт |  |  |
| 3.03.21 | Обходы, осмотры ВРУ, электрощитов |  |  |  |  |
| 3.03.21 | Под 2 эт2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 9.03.21 | Под 6 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 19.03.21 | Кв 137 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 21.03.21 | Под 5 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт |  |  |
| 3.04.21 | Под 5 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 11.04.21 | Кв 149 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 13.04.21 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт |  |  |
| 24.04.21 | Под 4 эт 12 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 27.04.21 | Под 5 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 18.05.21 | Под 2 эт 1 | Ремонт светильника |  |  |  |
| 18.05.21 | Под 1,3 эт 1 | Замена светильников | Светильник- 2 шт |  |  |
| 27.05.21 | Кв 33 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 30.05.21 | Кв 203 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 23.06.21 | Кв 120 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт |  |  |
| 1.07.21 | Под 4 подвал |  | Автомат-40а-1 шт |  |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| 17.08.21 | Под 3 эт 7 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 19.08.21 | Под 4 эт 8 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 23.08.21 | Под 2 эт 3 | Замена ламп | ЛОН св.- 1 шт |  |  |
| 3.09.21 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 10.09.21 | Под 6 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 11.09.21 | Под 3 эт 1, под 5 эт 1 | Замена светильников | Светильник- 4 шт |  |  |
| 10.09.21 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| 21.09.21 | Под 6 эт 9 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 24.09.21 | Под 2 эт 1,2 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт, светильник- 1 шт |  |  |
| 24.09.21 | Обходы, осмотры ВРУ, электрощитов |  |  |  |  |
| 18.10.21 | Кв 181 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 17.11.21 | Кв 180 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 17.11.21 | Кв 172 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 17.11.21 | Под 2 эт 1, под 3 эт 1 | Замена светильников | Светильник- 2 шт |  |  |
| 19.11.21 |  | Замена ламп, патронов в подвале, ремонт проводки | ЛОН- 10 шт, патрон- 2 шт, кабель -25 м.п |  |  |
| 1.12.21 | Кв 100 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 7.12.21 | Кв 98 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |

# Выполненные работы по дому   Ленинградский пр-т №86

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 2866,5 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 1680 м2 |  |  |
| 05.02.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 23.02.21 | Под 5 | Замена замка на дверях мусорокамеры | Замок – 1 шт |  |  |
| 21.03.21 | Под 5 эт 1 | Ремонт тамбурной двери | ДВП- 0,33 м2 |  |  |
| 26.03.21 | Под 1 эт 7 | Ремонт ствола мусоропровода | Лист оцинкованный-0,16 м2,саморез- 16 шт |  |  |
| 4.05.21 | Под 1 | Укрепление секции почтовых ящиков | Саморез- 2 шт |  |  |
| 17.05.21 | Под 3 эт 2 | Замена ковша мусоропровода | Клапан- 1 шт |  |  |
| 31.05.21 | Под 1 эт 4 | Замена ручки на пластиковом окне | Ручка- 1 шт |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 1862,5 м2 |  |  |
| 14.07.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 21.09.21 | Под 3 | Ремонт двери в подавал | Саморез- 2 шт |  |  |
| 22.09.21 | Под 6 эт 3 | Ремонт ствола м.провода |  |  |  |
| 30.09.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду -70 м2 | Краска- 25 кг |  |  |
| 10.2106. |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 13.12.21 | Под 1 эт 8 | Ремонт двери тамбура | Стекло- 0,33 м2 |  |  |
|  | Под 2,6 | Замена замков на тех.этаж | Замок- 2 шт |  |  |