| Отчет по содержанию и ремонту дома № 88/23, Ленинградскому пр-ту |
| --- |
|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет напора х/в | Прочистка врезки |  |  | Кв-240 |
| 2 | Течь крана | замена |  |  | Кв-565 |
| 3 | Опломбировк сч. | выполнено |  |  | Кв-556, |
| 4 | Засор кан-ции | прочистил |  |  | Кв-277 |
| 5 | Течь стояка х/в | Замена участка трубы |  | Труба-25 | Кв-228 |
| 6 | Нет напора х/в. | Промыл фильтр. |  |  | Кв-252 |
| 7 | Нет гор.воды | Стравил воздух |  |  | Кв-197 |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка сч. | выполнено |  |  | Кв-29,395,2,128,65,187,430,437,522,203, |
| 2 | Течь стояка | Замена участка трубы |  |  | Кв-528 |
| 3 | Течь трубы | Замена сгона. Сварка. |  |  | Кв-520. |
| 4 | Грязная вода | Промыт стояк. |  |  | Кв-340. |
| 5 6 | Обходы и осмотры Запах кан-ции | 4-раза в месяц. прочистили |  |  | Подвал. Кв-519 |
| 7 | Засор кан-ции | Прочистил. |  |  | Кв-206 |
| 8 | Засор кан-ции | прочистили |  |  | Кв-343 |
|  |  | Март 2021. |  |  |  |
| 1 | опломбировка счетчиков | выполнено |  |  | Кв-356,409,369,523,376,162,513,251164,497272,328, |
| 2 | Течь смесителя ,течь арматуры | Замена арматуры |  |  | Кв-548, |
| 3 | Нет хгвс | Ремонт стояка хгвс |  |  | Кв 213, |
| 4 | Течь кранов | Ревизия кранов |  |  | Кв-165, |
| 5 | Ревизия вводных кранов. | выполнено |  |  | Кв-563, |
| 6 | Течь трубы сверху | Отключили стояк холодной воды. |  |  | Кв-82 |
| 7 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Ревизия кранов | выполнено | 1-2 |  | 548.452,567. |
| 2 | Нет холодной воды | Прочистка врезки | 1-2 |  | Кв-548 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь врезки на стояке холодной воды. | Замена сгона | 1-2 | Сгон в сборе д-25 | Кв-319. |
| 2 | Неисправен вентиль | Ревизия вентиля | 1-1 |  | Кв-576 |
| 3 | Течь крана | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-481 |
| 4 | опломбировка | выполнено | 1-3 |  | Кв-151,322,229,245,253 |
| 5 | Течь с потолка | Течь подводки на соединении | 1-1 |  | Кв-212. |
| 6 | Нет горячей воды | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-217,244, |
| 7 | Топит верхняя квартира | Местная утечка | 1-1 |  | Кв-475 |
| 8 | Неисправен вентиль горячей воды | Ревизия вентиля | 1-1 |  | Кв-406 |
| 9 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | Прочистили стояк | 1-1 | 20-м | Кв-139 |
| 2 | Засор канализации в подвале | Прочистили | 1-1 | 30-м. | 8-подъезд |
| 3 | Течь стояка холодной воды | Ревизия сгона |  |  | Кв-323 |
| 4 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-498,147,576,86, |
| 5 | Нет давления хвс. | Прочистка врезки, | 1-1 |  | Кв-598, |
| 6 | Нет давления хвс. | Прочистка врезки. | 1-1 |  | Кв-96. |
| 7 | Ревизия вводных кранов. | выполнено | 1-1 |  | Кв-91, |
| 8 | Нет горячей воды | Сброс воздуха со стояков. | 2-1 |  | Кв-29.317.253, |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь крана | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-39 |
| 2 | Течь полотеносушителя | Замена прокладок | 1-1 |  | Кв-510 |
| 3 | Нет горячей воды | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-252,535,425 |
| 4 | Топит с тех этажа | Ремонт ливневки | 1-1 |  | Кв-605 |
| 5 | Течь стояка | Замена сгона | 2-2 | Сгон в сборе д-25 | Кв-510 |
| 6 | Течь крана | Замена крана | 1-1 |  | Кв-160 |
| 7 | Течь сгона | Замена сгона | 1-1 |  | Кв-479 |
| 8 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка | выполнено |  |  | Кв-607 |
| 2 | Горячая вода грязная | Промыли стояки | 1-1 |  | Кв-197 |
| 3 | Засор канализации | прочистили | 1-1 |  | Кв-54 |
| 4 | Протравить подвал от муравьев | выполнено | 1-2 |  | Кв-322 |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Горячая вода холодная | Сброс воздуха | 1-5 |  | Кв150,449,252, |
| 2 | Нет отопления | Сброс воздуха. | 1-1 |  | Кв-23. |
| 3 | Опломбировка счетчика | выполнено | 1-1 |  | Кв-244 |
| 4 | Засор канализации | прочистили | 1-2 | 20-м | Кв-542 |
| 5 | Засор канализации | прочистили | 1-2 | 20-м | Кв-71 |
| 6 | Нет холодной воды | Прочистка врезки | 1-2 |  | Кв-454,146 |
| 7 | Запуск отопления | выполнено | 1-8 |  | Тгк-2 |
| 8 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь в подвале | Замена кран | 1-1 |  | Подвал. |
| 2 | Регулировка отопления | Сброс воздуха | 1-1 |  | Подвал тех этаж |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в неделю | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Мокнет стояк холодной воды | Замена сгона на стояке | 2-2 | Сгон в сборе д-25 | Кв-479 |
| 2 | Течь смесителя | Замена кран-буксы | 1-1 |  | Кв-240 |
| 3 | Запах канализации из подвала | Прочистка канализации | 2-2 | 20-м | Кв-71,140,113 |
| 4 | Засор стояка канализации | прочистил | 1-1 |  | Кв-542 |
| 5 | Нет напора холодной воды | Прочистка врезки | 1-1 |  | Кв-132 |
| 6 | Течь стояка холодной воды | Замена сгона | 1-1 |  | Кв-87,232,75,358, |
| 7 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-483 |
| 8 | Течь крана | Замена крана | 1-1 |  | Кв-248 |
| 9 | Нет отопления | Проверено отопление есть | 1-1 |  | Кв-334 |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет горячей воды | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-47 |
| 2 | Течь трубы холодной воды | Замена части стояка | 2-2 | Трубад25,сгон в сборе | Кв-508,362, |
| 3 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-369,498,121,344, |
| 4 | Разморожено отопления 5-под. | сварка | 2-2 |  | 5-под. |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |

Выполненные работы по дому № 88 / 23Ленинградский пр-т

|  | 2021 год 11.02.21 Под 8 эт 1 Установка пружины на тамб. дверь Пружина- 1 шт Потехин 29.01.21 Под 3 эт 10 Замена ковша мусоропровода Клапан- 1 шт 15.01.21 Кв 113 Ремонт тамбурной двери Доска обрезная- 0,006 м3,саморез- 10 шт ,пружина – 1 шт. 15.01.21 Под 2 эт 17,16,15,13,11,10,9,8,7,6,5,2 Ремонт тамбурных дверей Доска обрезная- 0,1 м3,ДВП- 1,14 м2, саморез- 46 шт 19.01.21 Кв 284 Вскрытие квартиры после умершего Замок- 1 шт, проушина- 2 шт, саморез- 6 шт 05.04.21 Дератизация подвала и мусорокамер 11.02.21 Кв 495 эт 1 Установка пружины на тамбурную дверь Пружина – 1 шт 16.02.21 Кв 476 Ремонт ствола мусоропровода Оцинкованный лист- 0,1 м2, саморез- 2 шт | 16.02.21 Кв 562 Ремонт тамбурной двери Саморез- 10 шт 16.03.21 Под 2 Укрепление секции почтовых ящиков Саморез- 2 шт, дюбель- 2шт 4.04.21 Под 4 эт 4 Ремонт ствола мусоропровода Лист оцинкованный- 0,01 м2,саморез- 10 шт 22.04.21 | Под 5 Замена секции почтового ящика Секция- 4 БИР- 1 шт, саморез- 2 шт, дюбель- 2 шт 28.04.21 Под 4 эт 2 Ремонт ствола мусоропровода Лист оцинкованный- 0,01 м2, саморез- 2 шт 11.05.21 Под 9,4 решетка тех. Этажа, под 1 подвал Замена замков навесных Замок – 3 шт 13.05.21 Под 2 эт 6,10,12 Замена створок пластиковых окон 13.05.21 Под 6 эт 16 Замена клапана мусоропровода ,ремонт ствола Клапан- 1 шт, оцинкованный лист- 0,7 м2,саморез 20 шт 13.05.21 Кв 315 Ремонт ковша мусоропровода Ручка- скобка- 1 шт,саморез- 4 шт | 14.05.21 Под 1 эт 15,под 2 эт 9, под 9 эт 4 Замена ручек на пластиковых рамах в подъезде Ручка- 3 шт 23.05.21 Под 6 эт 16 Окраска площадки после пожара-30 м2 Краска-18,9 кг Колер-0,3 л,штукатурка- 5 кг 31.05.21 Под 2 эт 9 Замена ковша мусоропровода Клапан- 1 шт 20.06.21 Ремонт лавочек Доска обрезная – 0,06 м3,саморез- 4 шт 13.07.21 Под 5 Цементирование площадки у подъезда Цемент 5 кг 14.04.21 Дератизация подвала и мусорокамер 23.07.21 Под 9 эт 6 Закрытие эл.щитка Проушина- 2 шт, саморез – 6 шт, замок- 1 шт 9.08.21 Тех.этаж Штукатурка отверстия над кв 200 Цемент- 2 кг 17.08.21 Дезинсекция подвала 30.08.21 Под 2 Штукатурка отверстия у входа в подъезд № 2 Цемент- 6 кг 2.09.21 Под 2 эт 12 Штукатурка шва в подъезде Гипсовая штукатурка- 2 кг 15.09.21 Под1,3,4,5,6,7,8,9, Штукатурка отверстий у входов в подъезды Цемент- 80 кг 15.09.21 Под 1 эт 1 Штукатурка отверстия на первом этаже Гипсовая штукатурка- 2 кг 15.09.21 Под 3,7 Замена замков эл. Щитовой Замок -2 шт 06.10.21 Дератизация подвала и мусорокамер 8.10.21 Под 9 эт 7 Ремонт двери тамбура Ручка- скобка- 1 шт, саморез -4 шт 13.12.21 Под 4,9 Замена замка решетки тех. этажа Замок- 2 шт 7.12..21 Под 8 эт 1 Установка пружины Пружина- 1 шт 8.12.21 Под 1 эт 1 Штукатурка отверстия в полу тамбура Гипс .штукатурка – 2 кг 29.12.21 Под 1 эт 1 Окраска стен- надписи Краска ВД – 3 кг ЭЛЕКТРИКА Ленинградский пр. 88/23 13.01.21 Кв 464 Замена светильника в под-де Светильник- 1 шт 18.01.21 Кв 167 Замена ламп в тамбуре ЛОН- 1 шт 18.01.21 Кв 151 Замена светильника Светильник- 1 шт 21.01.21 Кв 561 Замена светильника Светильник- 1 шт 21.01.21 Под 9 эт 16 Замена светильника Светильник- 1 шт 26.01.21 Кв 353 Ревизия электрощита Замена ламп в подвале Лон-5 шт 29.01.21 Обходы, осмотры ВРУ,электрощитов 01.02.21 1.02.21 9.02.21 Кв 101 Под 2 эт 1 Под 6 эт 1 Замена светильника Замена светильников Светильник- 3 шт Светильник-2 шт 16.02.21 Кв 386 эт 13 Замена ламп в тамбуре ЛОН- 1 шт 22.02.21 Под 5 эт 7 Замена светильника Светильник- 1 шт 26.02.21 Замена ламп в подвале ЛОН- 2 шт 11.03.21 Под 4 эт 15 Замена ламп ЛОН- 1 шт 15.03.21 Кв 387 Замена ламп ЛОН- 1 шт 19.03.21 Под 5 эт 8 Замена светильника Светильник- 1 шт 21.03.21 Кв 136 Замена ламп ЛОН св.- 1 шт 1.04.21 Кв 543 Замена сжима Сжим- 1 шт 9.04.21 Кв 274 Замена ореха в эл.щите Орех- 1 шт,кабель одножильный- 3 м.п 27.04.21 Под 4 эт 8 под ,под 3 эт 5 Замена светильника Светильник- 2 шт списала 18.05.21 Под 3 эт 5, под 4 эт 7,под 8 эт 2 Замена светильников Светильник- 3 шт 8.06.21 Замена ламп в подвале ЛОН- 40 шт 18.06.21 Под 6 эт 17,под 3 эт 1,5 Замена светильника Светильник- 3 шт 24.06.21 Кв 367 Замена патрона, ламп Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт Замена ламп в подвале ЛОН- 10 шт 19.07.21 Обходы, осмотры ВРУ,электрощитов 16.08.21 Под 9 эт 9 Замена светильника Светильник- 1 шт 6.08.21 Под 8 эт 6 Замена светильника Светильник- 1 шт 9.08.21 Кв 175 Замена светильника Светильник- 1 шт 30.08.21 Под 7 эт 8 Замена светильника Светильник- 1 шт 2.09.21 Под 3 эт 11 Замена светильника Светильник- 1 шт 2.09.21 Под 6 эт 14 Замена светильника Светильник- 1 шт 7.09.21 Под 6 эт 15 Замена светильника Светильник- 1 шт 14.09.21 Под 8 эт 12 Замена светильника Светильник- 1 шт 15.09.21 Под 5 эт 9 Замена светильника Светильник- 1 шт 16.09.21 Под 6 кв 348 Замена светильника Светильник- 1 шт 17.09.21 Кв 424 Ремонт патрона, замена ламп ЛОН- 1 шт 20.09.21 Кв 432 Замена ламп ЛОН- 1 шт 20.09.21 Кв 390 Замена ламп ЛОН- 1 шт 22.09.21 Под 7 эт 10,1 Замена светильника Светильник- 2 шт 22.09.21 Под 6 эт 15 Замена светильника Светильник- 1 шт 27.09.21 Кв 242 Замена светильника Светильник- 1 шт 29.09.21 Под 7 эт 12 Замена светильника Светильник- 1 шт 29.09.21 Под 8 эт 1,13 Замена светильника Светиоьник- 2 шт 29.09.21 Под 4 эт 10,1 Замена светильника Светильник- 2 шт 29.09.21 Замена ламп в подвале ЛОН- 20 шт 4.10.21 Под 6 эт 14 Замена светильника Светильник- 1 шт 5.10.21 Под 3 эт 15 Замена ламп в тамбуре ЛОН- 1 шт 5.10.21 Кв 140,478 Замена ламп в тамбуре ЛОН- 3 шт 5.10.21 Под 3 эт 1,10 Замена светильников Светильник- 2 шт 6.10.21 Под 8 эт 10 Замена светильника Светильник- 1 шт 8.10.21 Кв 367 Замена ламп ЛОН- 1 шт 11.10.21 Кв 385 Замена светильника Светильник- 1 шт 18.11.21 Под 7 эт 4 Замена светильника Светильник- 1 шт 19.11.21 Кв 530 Замена светильника Светильник- 1 шт 22.11.21 Кв 188 Замена ламп ЛОН св- 1 шт 24.11.21 Под 4 эт 9 Замена светильника Светильник- 1 шт 25.11.21 Под 2 эт 11 Замена светильника на лестнице Светильник- 1 шт 26.11.21 Под 9 эт 8 Замена патрона, ламп Патрон- 1 шт, ЛОН- 1 шт 26.11.21 Замена ламп, патронов в подвале, ремонт проводки ЛОН- 20 шт, патрон- 3 шт, кабель- 44 м.п 3.12.21 Под 1 эт 10 Замена ламп ЛОН- 1 шт 7.12.21 Под 1 эт 11 Замена светильника Светильник- 1 шт 13.12.21 Кв 571 Замена ламп ЛОН- 1 шт, патрон – 1 шт 20.12.21 Под 9 эт 13 Замена светильника Светильник- 1 шт 20.12.21 Под 2 кв 113 Замена светильника Светильник- 1 шт 22.12.21 Под 1 эт 1 Замена светильников Светильник – 2 шт 30.12.21 Под 6 эт 4 Замена ламп ЛОН – 2 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |