отчет по содержанию и ремонту дома № 11, пр. Моторостроителей

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| 1 | Горячая вода грязная | Промыли стояк. | 1-1 |  | Кв-66 |
| 2 | Течь стояка на кухне | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-7 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора | сварка | 2-1 |  | Кв-95 |
| 2 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-87,32,36. |
| 3 | Течь крана | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-74 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации на кухне | Прочистили стояк | 2-2 | 20-м | Кв-8. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
| 3 | Засор стояка канализации | Прочистили стояк канализации по кухне | 2-2 | 30-м | Кв-60.78, |
| 4 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-94,75, |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Прочистка стояка канализации по кухне | прочистили | 2-2 | 30-м | Кв-2,6,10,14,18,22,26,30,34. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | прочистили | 2-2 | 30-м | Кв-4,8,12,16,20,24,28,32,36. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Засор канализационного стояка | Прочистили | 2-2 | 30-м. | Кв-75,79,84,88,92,96,100,104,108. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет горячей воды | Проверено вода есть | 1-1 |  | Кв-21,39, |
| 2 | Плохой напор горячей воды | Регулировка регулятором температуры | 1-1 |  | Кв-59 |
| 3 | Течь стояка канализации | Течь сифона | 1-1 |  | Кв82 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь радиатора | сварка | 1-1 |  | Кв-54 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 2 | Течь отопления | Ремонт сгона | 1-3 |  | Кв-66 |
| 3 | Нет отопления | Сброс воздуха | 1-2 |  | Кв-16 |
| 4 | Засор канализации | прочистили | 2-3 | 30-м | Кв-20.36,9 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-4 |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка системы отопления | Сброс воздуха | 1-2 |  | Подвал. |
| 2 | Прочистка стояка канализации по кухне | прочистили | 2-2 | 30-м | С 1по 36 квартиры |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-67 |
| 2 | Течь стояка холодной воды | Поставлен хомут | 1-1 |  | Кв-89 |
| 3 | Обработка подвала от крыс и тараканов | выполнено |  |  | Специализированная организация |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Прочистка вентиляции | выполнено |  |  | Кв-40 |
| 2 | Опломбировка счетчиков | выполнено |  |  | Кв-50,4. |
| 3 | Течь радиатора | Замена радиатор | 2-2 |  | Кв-38 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Январь 2022 |  |  |  |
| 1 | Течь кровли | Сброс снега | 2-2 |  | Кв-70 |
| 2 | Нет отопления | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-48 |
| 3 | Замена радиатора | выполнено | 1-1 | Радиатор 8-секций .набор | Кв-38 |
| 4 | Течь кровли | Сброс снега | 1-1 |  | Кв-107 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |

Выполненные работы по дому 11 пр. Моторостроителей

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 945,3 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 560 м2 |  |  |
| 5.03.21 | Под 2 эт 7 | Остекление в подъезде | Стекло-1 м2 |  |  |
| 12.04.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду дома-12 м2 | Эмаль- 4,3 кг |  |  |
| 14.04.21 | Обходы, осмотры ВРУ, электрощитов |  |  |  |  |
| 26.05.21 |  | Окраска забора | Эмаль-2 кг, колер- 0,3л |  |  |
| Июнь, август |  | Покос общедомовой территории | 200 м2 |  |  |
| 30.09.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду -10 м.2 | Краска ВД-3,5 кг |  |  |
| 30.09.21 |  | Замена замка на кровлю | Замок- 1 шт |  |  |
| 13.12.21 | Под 3 эт 9 | Замена стекла в подъезде | Стекло- 0,3 м2 |  |  |
| 14.11.21 | Под 2,3 | Замена замков мусорокамер | Замок- 2 шт |  |  |

ЭЛЕКТРИКА    Моторостроителей 11

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.04.21 | Обходы, осмотры ВРУ, электрощитов |  |  |  |  |
| 18.05.21 | Кв 36 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 16.09.21 | Под 2 эт 9 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| 25.10.21 | Обходы, осмотры ВРУ, электрощитов |  |  |  |  |
| 23.11.21 |  | Ремонт проводки в подвале | Кабель- 16 м.п |  |  |
| 16.12.21 | Под 3 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |