ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 21, ул. Строителей

| № п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| 1 | Гор вода грязная | Промывка стояка |  |  | Кв-59,37,15. |
| 2 | Опломбировка сч. | выполнено |  |  | Кв-8 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет отопления по стояку м/к | проверено |  |  | Кв-75,83, |
| 2 | Течь смесителя | Замена кран буксы. |  |  | Кв-25 |
| 3 | Снятие показаний | проверено |  |  | Кв-45. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц |  |  | Подвал. |
| 5 | Плохая гор.вода. | Промыли стояк. |  |  | Кв-93,67 |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет хгвс в квартире | Ревизия кранов |  |  | Кв-128 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц |  |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь крана на тех этаже | Замена крана | 1-1 | Кран ду-25 | Тех этаж. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Отключение отопления | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 2 | Гидравлические испытания | выполнено | 1-1 |  | Тгк-2 |
| 3 | Опломбировка счетчиков | Выполнено | 1-1 |  | Кв-4,54, |
| 4 | Грязная горячая вода | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-117 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Проверка вентиляции | Выполнено тяга есть | 1-1 |  | Кв-44 |
| 2 | Нет напора холодной воды | Чистка врезки | 1-1 |  | Кв-55 |
| 3 | Замена кранов на стоках холодной воды | выполнено | 2-1 | Кран ду-25-шт2 | Подвал тех этаж. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка горячей воды | Промывка стояков горячей воды | 1-4 |  | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | выполнено | 1-8 |  | Тгк-2 |
| 2 | Опрессовка системы отопления | выполнено | 1-8 |  | Тгк-2 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено | 1-2 |  | Тгк-2 |
| 2 | Регулировка отопления | Сброс воздуха | 1-2 |  | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь. |  |  |  |
| 1 | Ревизия крана | выполнено | 1-1 |  | Кв-45 |
| 2 | Регулировка отопления | Сброс воздуха | 1-1 |  | Подвал. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Низкая температуря горячей воды | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-77 |
| 2 | Неисправен вентиль | Ревизия вентиля | 1-1 |  | Кв-66 |
| 3 | Засор канализации | прочистили | 1-1 |  | Кв-46 |
| 4 | Течь стояка горячей воды | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-114 |
| 5 | Течь крана | Ревизия крана | 1-1 |  | Кв-116 |
| 6 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
| 7 | Опломбировка счетчика | выполнено | 1-1 |  | Кв-102 |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет отопления | Проверено отопление согласно норме | 1-1 |  | Кв-117 |
| 2 | Течь радиатора на кухне | Ремонт сгона на радиаторе | 1-1 |  | Кв-67 |
| 3 | Течь радиатора в подъезде | Сварка | 2-2 |  | 1-под. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |

Выполненные работы по дому № 21 ул. Строителей

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.06.21 | Под 2 | Замена замка на решетке тех.этажа | Замок- 1 шт |  |  |
| 14.07.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 17.08.21 |  | Дезинсекция подвала |  |  |  |
| 30.08.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду -15 м2 | Краска -5,3 кг |  |  |
| 23.11.21 |  | Замена замка в подвал | Замок – 1 шт |  |  |

ЭЛЕКТРИКА

Выполненные работы по дому  Строителей 21

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| 22.01.21 | Под 1 эт 1, под 2 эт 1 | Замена светильников в подъезде, замена ламп в подвале | Светильник- 3 шт, ЛОН-8шт |  |  |
| 10.02.21 | Обходы осмотры поэтажных щитов, ВРУ |  |  |  |  |
| 4.02.21 | Под 2 эт 13 | Замена светильника | Светильник- 1 шт | Паша |  |
| 10.02.21 | Под 2 эт 1 под 1 эт 6 | Замена светильника | Светильник- 2шт | Паша |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| 22.01.21 | Под 1,2 эт 1 | Замена светильников | Светильник- 3 шт |  |  |
| 14.13.21 | Кв 99 | Ревизия электрощита |  |  |  |
| 5.04.21 | Кв 57 эт 16 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 12.04.21 | Кв 10 | Замена светильников | Светильник- 2 шт |  |  |
| 18.08.21 | Обходы осмотры поэтажных щитов, ВРУ |  |  |  |  |
| 15.09.21 | Под 1 эт 12 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 21.09.21 | Под 2 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 1 шт |  |  |
| 11.10.21 | Под 2 эт 1,14 | Замена светильника | Светильник- 2 шт |  |  |
|  |  | Замена ламп в подвале, ремонт проводки в мусорокамерах | ЛОН-12 шт,патрон- 1 шт, кабель- 34 м.п |  |  |