ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 11 ПО УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЕЙ.

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчика | выполнено |  |  | Кв-123 |
| 2 | Течь стояка канализации | прочистили |  |  | Кв-81 |
| 3 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2021 |  |  |  |
| 1 | Вода грязная с запахом | Регулировка клапана |  |  | Кв-118 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Март 2021 |  |  |  |
| 1 | Опломбировка счетчиков | выполнено |  |  | Кв-37,99. |
| 2 | Понижение отопление | Сброс воздуха | 1-1 |  | Кв-122. |
| 3 | Течь трубы | Ревизия подводки | 1-1 |  | Кв-76 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Апрель 2021 |  |  |  |
| 1 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
| 2 | Закрытие подвальных окон | Закрыли четыре окно. | 3-3 | Арматура д-14-20-м. | Подвал. |
| 3 | Прочистка канализации | прочистили | 2-2 | 20-м | Подвал. |
|  |  | Май 2021 |  |  |  |
| 1 | Отключение отопления | выполнено |  |  | Тгк-2 |
| 2 | Включение и отключения горячей воды. | Выполнено. |  |  | Тгк-2 |
| 3 | Нет напора горячей воды | Дом на обратке |  |  | Кв-135,102,71,56,129. |
| 4 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. |  |  | Подвал. |
|  |  | Июнь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка горячей воды | Замена крана | 1-1 |  | Кв129 |
| 2 | Течь воды в квартире | Сломали смеситель | 1-1 |  | Кв-74 |
| 3 | Промывка системы отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 4 | Опрессовка отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Нет холодной воды | Прочистка врезки | 1-2 |  | Ка-109 |
| 2 | Нет горячей воды | Плановое отключения | 1-1 |  | Кв-48 |
| 3 | Прочистка стояка | выполнено | 1-1 |  | Кв-117 |
| 4 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Июль 2021 |  |  |  |
| 1 | Горячая вода грязная | Промыли стояк | 1-1 |  | Кв-33,125, |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | подвал |
|  |  | Август 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь полотеносушки | сварка | 1-1 |  | 3-под. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц | 1-1 |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления | выполнено | 1-4 |  | Тгк-2 |
| 2 | Регулировка отопления | Сброс воздуха | 1-4 |  | Кв-72,36,143,144,74,75,68,67. |
| 3 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Регулировка отопления | Сброс воздуха | 1-2 |  | Подвал. |
| 2 | Обходы и осмотры | 4- раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2021 |  |  |  |
| 1 | Течь сушки | Ревизия соединения | 1-1 |  | Кв-112 |
| 2 | Опломбировка счетчиков | выполнено | 1-1 |  | Кв-141,42, |
| 3 | Течь стояка холодной воды | Замена стояка | 2-4 | Труба-4м,отводы-4,муфта, | Кв-47,51,43. |
| 4 | Течь см бочка | Замена арматуры | 1-1 |  | Кв-35, |
| 5 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-2 |  | Подвал. |
|  |  | Декабрь 2021 |  |  |  |
| 1 | опломбировка | выполнено | 1-1 |  | Кв-30 |
| 2 | Обходы и осмотры | 4-раза в месяц. | 1-1 |  | Подвал. |

ЭЛЕКТРИКА Выполненные работы по дому  Строителей 11

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г |  |  |  |  |  |
| 4.02.21 | Под 1 эт8,9 | Замена ламп в под-де | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 19.02.21 | Под 1 эт 5 | Замена ламп в подъезде Замена ламп в подвале | ЛОН- 1 шт Лон- 5 шт |  |  |
| 11.03.21 | Под 1 эт 1,4,6 | Замена ламп в подъезде | ЛОН- 4 шт |  |  |
| 31.03.21 |  | Ремонт в подвале | Кабель- 35 м.п, розетка- 2 шт |  |  |
| 4.02.21 | Под 1 эт 8,9 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  |  |
| 4.02.21 | Обходы ,осмотры электрощитов, ВРУ |  |  |  |  |
| 19.02.21 | Под 1 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 11.03.21 | Под 1 эт 5,8,9 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт |  |  |
| 2.06.21 | Под 4 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт, ЛОН св.- 1 шт |  |  |
| 31.06.21 | под 1,2,3 эт 4 | Монтаж кабель каналов в подъезде, установка светильников | Кабель канал- 17 м,саморез- дюбель- светильник- 8 шт |  |  |
| 31.06.21 | Обходы ,осмотры электрощитов, ВРУ |  |  |  |  |
| 27.07.21 |  | Замена светильника в арке дома | Светильник- 1 шт |  |  |
| 15.09.21 | Под 2,4 эт 1 | Замена светильника | Светильник- 2 шт |  |  |
| 20.09.21 | Под 3 эт5,под 2 эт 7,9 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт |  |  |
| 29.09.21 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 5 шт |  |  |
| 18.11.21 | Под 1 у подъезда, поэтажно | Замена ламп | ЛОН- 5 шт |  |  |
| 19.11.21 |  | Ремонт проводки в подвале, замена патрона | Кабель- 12 м.п, патрон- 1 шт |  |  |
| 29.11.21 | Под 2 эт 8 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |
| 24.12.21 | Кв 96 | Замена ламп | ЛОН- 1 шт |  |  |

Выполненные работы по дому № 11 ул. Строителей

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| Январь, февраль |  | Механизарованная уборка территории |  |  |  |
| По графику |  | Уборка лестничных клеток | 1308 м2 |  |  |
| ежедневно |  | Уборка придомовой территории | 560 м2 |  |  |
| 24.01.21 | Под 4 эт 1 | Штукатурка отверстий в под-де | Цемент- 5 кг |  |  |
| 12.02.21 | Под 1 эт 1 | Штукатурка отверстий в полу | Цемент-5 кг |  |  |
| 24.01.21 | Под 3 эт 1 | Штукатурка отверстий в подвал | Цемент- 5 кг |  |  |
| 05.02.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 25.03.21 | Под 2 | Установка заплат на ствол мусоропровода | Оцинкованный лист- 0,25 м2,саморез- 24 шт |  |  |
| 05.04.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 9.04.21 |  | Окраска дверей мусорокамер-8 м2 | Эмаль-1,3 кг |  |  |
| 13.04.21 | Под 3,4 эт | Штукатурка отверстий в под-де | Цемент- 12 кг |  |  |
| 15.04.21 | Кв 80 | Штукатурка отверстий после замены труб | Цемент- 2 кг, гипсовая штукатурка- 8 кг |  |  |
| 22.04.21 | Под 1 эт 8 | Ремонт рамы | Петля верная- 1 шт |  |  |
| 24.05.21 | Под 1 поэтажно | Установка заплат на ствол мусоропровода | Лист оцинкованный- 0,28 м2, саморез- 26 шт |  |  |
| Июнь, август |  | Покос придомовой территории | 956 м2 |  |  |
| 11.06.21 | Под 4 эт 1-2 | Замена ковша мусоропровода | Ковш – 1 шт, оцинкованный лист- 0,05 м2, саморез- 4 шт |  |  |
| 12.06.21 |  | Ремонт детского городка | Доска обрезная – 0,015 м3,саморез – 8 шт |  |  |
| 23.06.21 |  | Дератизация подвала и мусорокамер |  |  |  |
| 30.09.21 | Кв 35-36 | Ремонт тамбура после протечки крыши | Окраска потолка 4,3 м2,окраска стен-16м2-ВД краска 11 кг, колер- 0,2 л ,шпатлевка- 3 кг кг, гипсовая штукатурка- 9,7 кг |  |  |
| 33.09.21 |  | Закрашивание надписей по фасаду дома -12 м2 | Краска- 4,2 кг |  |  |