Выполненные работы по дому № 62 кор3 Ленинградский пр-т

(общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.02.16 | Настил пленки на тех. этаже |  | Пленка-6 м.п | Гневашев |  |
| 4.02.16 | Ремонт вытяжки на тех этаже( сетка рабица) | Без материалов |  | Потехин |  |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 15.03.16 | Под 1 эт 1,3,6 под 2 эт 4,5,6,9 | Штукатурка порогов ДШ- 0,3 м2 | Гипсовая штукат- 3 кг | Озерова |  |
| Списала в феврале |  |  |  |  |  |
| 10.06.16 тек.рем | Под 1 эт 4 | Замена клапана мусс провода | Клапан- 1 шт | Потехин | Кв 15 |
| 15.07.16 | Под 1,2 | Укрепление рамы | Саморез35-10 шт | Потехин | Кв 37 |
| 15.07.16 |  | Ремонт лавочки | Доска обр-0,015 м3,болт-8 шт,гайка-8 шт,шайба-8 шт | Потехин | Кв 20 |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 23.08.16 | Под 1,2 | Остекление в под-де | Стекло- 2,12 м2, гвозди- 0,003 кг | Потехин |  |
| Списала в авг |  |  |  |  |  |
| 3.10.16 подготовка к зиме | Под 9 эт 16,14,7,6 | Остекление в под-де (подготовка к зиме), ремонт двери 15 эт установил рефл. стекло | Стекло- 2,53 м2, гвозди- 0,011 кг, | Потехин | Кв 564 |
| 4.10.16 подготовка к зиме | Под 1 эт 2,4,9,16,17 | Остекление в под-де | Стекло- 3,73 м2, гвозди- 0,016 кг | Потехин | Кв 6 |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 62 кор.3

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.16 | Под 1,2 поэтажно | Замена ламп | ЛОН-11ШТ | Яковлев | 18 |  |  |
| 3.02.16 |  | Восстановление освещения на тех. этаже | ЛОН-10ШТ,патрон- 3 шт,кабель-35 м.п,дин. Рейка-1 шт,автомат-20 а- 2 шт | Яковлев | Кв 37 |  |  |
| 2.02.16 |  | Замена ламп п подвале | ЛОН-3ШТ | Яковлев |  |  |  |
| Списала в янв |  | Замена ламп | ЛОН-3 ШТ | Яковлев |  |  | Кв 2 |
| 20.02.16 | Под 1,2 поэтажно | Замена ламп | ЛОН-12ШТ | Яковлев | Кв 37 |  | Кв.131 |
| 25.02.16 | Под 1 поэтажно | Замена ламп | ЛОН-10ШТ | Яковлев | Кв 20 |  | Кв.116 |
| 16.03.16 | Под 1 эт 1-4 | Замена ламп | ЛОН-8ШТ | Яковлев | Кв 4 |  | Кв.84 |
| Списала в февр |  | Замена ламп | ЛОН-5ШТ | Яковлев |  |  |  |
| 25.04.16 | Под 1,2 | Замена ламп | ЛОН-12ШТ | Яковлев | 37 |  | Кв.149 |
| 26.04.16 |  | Замена ламп в подвале,тех.этаж | ЛОН-20ШТ | Яковлев |  |  | Кв. |
| Списала в марте |  | Замена ламп | ЛОН-4ШТ | Яковлев |  |  | Кв.15 |
|  |  | Замена ламп | ЛОН-7 ШТ | Яковлев |  |  |  |
|  |  |  | Изолента-0,3 шт |  |  |  |  |
| 27.04.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10ШТ | Яковлев |  |  |  |
|  |  |  | Изолента-0,3 шт |  |  |  |  |
| 11.05.16 | Под 1,2 | Замена ламп поэтажно | ЛОН-12 шт | Яковлев |  |  |  |
| Списала в апреле |  |  |  | Яковлев |  |  |  |
|  |  | Замена ламп на тех этаже.подвале | ЛОН-20шт | Яковлев |  |  |  |
| 27.07.16 | Под 1,2 поэтажно | Замена ламп | ЛОН-30 шт | Яковлев |  |  |  |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.08.16 |  | Замена ламп поэтажнои в подвале | ЛОН-20 шт |  |  |  |  |
| 06.09.16 | Под 1 ,2 | Замена ламп патрона | ЛОН-15 шт, патрон-1 шт | Яковлев |  |  |  |
| 28.09.16 | Кв 56 | Ревизия эл. щита |  | Яковлев |  |  |  |
| 12.10.16 | Под 1,2 поэтажно | Замена ламп | Лон- 20шт | Яковлев | Кв 4 |  |  |
| 20.10.16 | Кв 25 | Ревизтя эл. щита |  |  |  |  |  |
| 25.10.16 | Под 2 эт 1 | Замена светильн. С фотоэл. | Свет с фотоэл.-1 шт | Яковлев | Кв 4 |  |  |
| 11.11.16 | Под 1 эт 4 | Замена ламп | Лон- 12 шт | Яковлев |  |  |  |
| Списала в окт |  |  |  | Яковлев |  |  |  |
| 15.12.16 | Под 1,2 | Замена ламп | ЛОН-15 шт | Яковлев | Кв 4 |  |  |
|  |  |  |  | Яковлев |  |  |  |
| Списала в декабре |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.12.16 | Под 1,2 | Замена ламп | ЛОН-8 шт | Яковлев |  |  |  |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 62 корп. 3 по Ленинградскому пр-ту

(сантехнические работы)

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудозатраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2016. |  |  |  |
| 1. | Обследовать техэтаж. | Течь примыкание ливневки с крышей. |  |  | Кв.37. |
| 2. | Течь стояка холодной воды. | Замена вентиля. |  |  | Кв. 48. |
| 3 | Течь стояка холодной воды. | Замена стояка д 25. |  | Труба д 25 5м. | Кв44-48. |
| 4 | Течь кровли. | Разослали пленку на тех.этаже. |  |  | Тех.этаж. |
|  |  | Февраль 2016. |  |  |  |
| 1 | Слить воду с тех этажа. | Проверено слили воду. |  |  | Тех этаж. |
| 2 | Течь в подвале. | Замена вентиля и сгона |  | Вентиль сгон контр. | Подв. |
| 3 | Слить воду с тех.этажа. | Слито. |  |  | Тех.этаж. |
| 4 | Течь трубы гор.воды. | Течь металлопласта. |  |  | Кв.27. |
| 5 | Слить воду с тех этажа. | Слито. |  |  | Тех. этаж. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | Прочистили. |  | 20 метр. | Подвал. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1 | Сломан ковш мусоропровода. | Отремонтировали. |  |  | 1 под 10 этаж. |
| 2 | Замена водомерного счетчика | Заменили. |  |  | Подвал. |
| 3 | Отключение отопления. | Отключили. |  |  |  |
|  |  | Май 2016. |  |  |  |
| 1 | Замена лежака холодной воды. | Замена лежака д-25 2 м. |  |  | Подвал 2 под. |
| 2 | Течь бочка. | Замена арматуры. |  |  | Кв. 64. |
| 3 | Замена лежака ливневки на тех этаже. | Зманен. |  | Труба 110-4,5и Отвод-45 2шт. | Тех этаж. |
|  |  | Июнь. 2016. |  |  |  |
| 1 | Перевести дом на обратку. | Перевели. |  |  | Подвал. |
| 2 | Лопнул вентиль на холл.воде. | Замена вентиля и сгона. |  | Вентиль-32.сгон-1. | Подвал. |
|  |  | Июль 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь в тепловом узле. | Замена участка трубы |  | Труба д-89-1м. | Подвал. |
| 2 | Течь грязевика. | Заменили. |  | грязевик | подвал |
| 3 | Нет г/в. | Закрыт стояк. |  |  | Кв-14. |
|  |  | Август 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь ливневки в тамбуре. | Течь не обнаружена. |  |  | Кв-50. |
| 2 | Засор стояка на кухне. | Прочистили 10 –м. |  |  | Кв-5. |
| 3 | Запах канализации из подвала. | Прочистили 10-м. |  |  | Кв-4. |
|  |  | Сентябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-45,21. |
| 2 | Засор кухонного стояка. | Прочистили. |  |  | Кв-45. |
| 3 | Парит из подвала. | Замена заглушки |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Запах канализации. | Прочистка стояка 6 метр. |  |  | Подвал. |
| 2 | Засор канализации. | прочистили |  |  | Подвал. |
|  |  | Ноябрь.2016. |  |  |  |
| 1 | Засор стояка кухня. | Прочистили. |  | 6-метр. | Кв-57. |
|  |  | Декабрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Приварить ушко на дверь в подвал. | Приварили ушко. |  |  | Кв-4. |
| 2. | Не работает вытяжка. | Проверено. |  |  | Кв-17. |