Выполненные работы по дому 11 пр. Моторостроителей

(общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.03.16 | Под 1,2,3 | Установка проушин на двери мусс. камер | Проушина- 5 шт |  |  |
| Списала в феврале |  |  |  |  |  |
| 11.04.16 | Подж 3 эт 3 | Ремонт ковша мусс.пр | Без материалов | Потехин | Кв 88,83 |
| 30.04.16 | Под 1,2,3 | Окраска урн-3 шт, цветочница- 1 шт | Эмаль-3, кг | Озерова |  |
| 30.04.16 |  | Закрашивание надписей по фасаду-8 м2 | Эмаль-2,85 кг | Озерова |  |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 14.07.16 | Под 3 эт 4 | Ремонт ковша мусс. провода | Без материалов | Потехин |  |
| 10.10.16 | Под 1,2,3 | Замена замков на двери мусс. камер | Замок- 3 шт | Татищева |  |
| 06.10.16 | Под 3 эт 1 | Остекление в пд-де | Стекло-0,51 м2, гвозди- 0,003 кг | Потехин | Кв 78 |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Моторостроителей 11

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп, патрона, выключателя | ЛОН-2 шт,выкл-1 шт,патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 88 |  |  |
| 2.02.16 | Под 2 эт7,1 | Замена ламп | ЛОН-8 шт | Яковлев | Кв 59 |
| 2.02.16 |  | Замена ламп | ЛОН-8 шт | Яковлев | Кв |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 26.03.16 | Под 2 эт 5,1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт | Яковлев | Кв |
| Списала в февр |  |  |  |  |  |
| 25.04.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10 шт |  |  |
| Списала в июне |  |  | Лон10 |  |  |
| 14.07.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв |
| 27.07.16 | Под 2 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 15.08.16 | Под 3 эт 1.под 2 эт 3,5 в подвале | Замена выключателя, лон | Лон-13 шт, Выключатель-1 шт | Кв88 |  |
| Списала в авг |  |  |  |  |  |
| 14.09.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев |  |
| 15.09.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев |  |
| 16.09.16 | Под 2 эт 5 | Замена ламп. патронов | ЛОН-9 ШТ, ПАТРОН-4 ШТ | Яковлев | кв 53 |
| 20.09.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп. патронов | ЛОН- 2 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 75 |
| 26 09 16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев |  |
| 05.09.16 | Под 2 эт 11,5,2 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | Кв 109 |
| 5.09.16 | Под 2 эт 13 | Замена ламп | ЛОН- 5 шт | Яковлев |  |
| 13.09.16 | Под 2 эт 11,14,16,17 | Замена ламп | ЛОН- 7шт | Яковлев |  |
| 16.09.16 | Под 1 эт 6 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | Кв 20 |
| 26.09.16 | Под 1 эт 11,4 | Замена ламп | ЛОН- 3шт | Яковлев | Кв 11 |
| 7.10.16 | Под 3 эт 1,9 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв 108,88 |
| 7.10.16 |  | Замена ламп в мусс камерах | Лон-4 шт | Яковлев | Татищева |
| 26.10.16 | Под 1 поэтажно | Замена ламп | ЛОН- 11 шт | Яковлев |  |
| 17.11.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 8 шт | Яковлев | Кв 38 |
| Списала в окт |  |  |  |  |  |
| 11.11.16 | Под 4 эт 10 | Замена ламп | ЛОН- 2шт | Яковлев | Кв 181 |
| 7.11.16 | Под 2 эт 9 кв | Замена счетчиков + материалы из оборотки(после пожара) | Счетчик- 2 шт + | Яковлев | Кв 71,72 |
| 15.11.16 | Под 2 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 6 шт | Яковлев | Кв 52 |
| 29.11.16 | Под 3 эт 11 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | Кв 88 |
| Списала в дек |  | Замена ламп | ЛОН- 7шт | Яковлев |  |
| 21.12.16 | Под 1,2,3 | Замена ламп пэтажно | ЛОН- 17 шт | Яковлев | Кв 93 |

отчет по содержанию и ремонту дома № 11, пр. Моторостроителей

(сантехнические работы)

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь.2016. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Течь батареи на соединении | Течь устранили . |  |  | Кв.39. |
| 2. | Отключение стояка. | Отключено. |  |  | Кв. 39. |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2016. |  |  |  |
| 1. | Отключение стояка. | Отключили стояки хгвс. |  |  | Кв. 56. |
| 2. | Топит сверху по кухне. | Бытовая промочка. |  |  | Кв.56. |
| 3. | Засор канализации на кухне. | Прочистили. |  |  | Кв.82. |
| 4. | Течь батареи . | Поставили перемычку. |  |  | Кв.101. |
| 5. | Течь контргаек. | Перемотали. |  |  | Кв.39. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1 | Запах канализации в подвале. | Прочистили канализацию |  | 20 метров. | Подвал. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1. | Засор стояка канализации. | Прочистили. |  |  | Кв. 88 |
| 2 | Отключение отопления. | Отключили. |  |  |  |  | Засор канализации |  |  |  |
|  |  | Май 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отключение горячей воды на испытание. | Отключили. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Включение горячей воды после испытания. | Включили. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Засор кух. стояка | Прочистили. |  | 10-м. | Кв-79. |  |  |  |  |  |
|  |  | Июнь 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Течь стояка х.в. | Поставлен хомут. |  |  | Кв 41. |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена стояка канализации, | Заменили. |  | Замена трубы д50-2м. | Кв-23. |  |  |  |  |  |
|  |  | Июль 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опрессовка т/у. | Опрессован. |  |  | Подвал. |
| 2. | Засор на кухне | Прочистили. |  |  | Кв-58. |  |
| 3 | Засор кухонного стояка. | Прочищено. |  | 10-мет. | Кв-20. |
|  |  | Август 2016. |  |  |  |
| 1 | Запах канализации | Прочищено |  | 10-метр. | Подвал. |
| 2. | Засор канализации | Прочищено. |  | 12 метр. | Подвал. |
|  |  | Сентябрь.2016. |  |  |  |
| 1 | Засор кух. стояка | Прочистка стояка |  | 15 метр. | Кв-50. |
| 2. | Засор канализации. | Прочистили |  | 10-метр. | Кв-38. |
| 3. | Засор канализации на кухне. | прочищено |  | 6-метр. | Кв-79. |
| 4 | Нет отопления кухня. | Проверено. |  |  | Кв-29. |
| 5 | Течь радиатора | Заварили. |  |  | Кв-10. |
| 6. | Нет отопления. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-50. |
| 7 | Не отопления кухня | Спуск воздуха. |  |  | Кв-16 |
|  |  | Октябрь. 2016. |  |  |  |
| 1. | Отключение отопления | Отключено. |  |  | Тгк-2 |
| 2. | Засор на кухне. | Прочищено. |  | 6-метр. | Кв-41. |
| 3 | Нет отопления ванна. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-51. |
| 4 | Не отопления м/к кухня. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-87. |
| 5 | Нет отопления . | Проверено отопление есть. |  |  | Кв-75. |
|  |  | Ноябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь батареи. | Сняли радиатор. |  |  | Кв-6. |
| 2 | Засор кухонного стояка. | Прочищено. |  | 10-метр. | Кв-88. |
| 3. | Прочистка кухонного стояка. | Прочищено. |  | 10-метр. | Кв-74. |
| 4. |  | Декабрь.2016. |  |  |  |
| 1. | Течь стояка в туалете. | Ремонт американки. |  |  | Кв-8. |
| 2. | Течь вентилей. | Проверено. |  |  | Кв-49. |
| 3. | Засор кух. стояка | Прочищено. |  |  | Кв-96. |