+Выполненные работы по дому № 13 ул. Строителей

(общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02.16 | Под 2 | Установка замка на двери мусс. камеры | Замок- 1 шт | Татищева |  |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 25.02.16 | Под 2 | Нанесение трафаретов (нумерация квартир) | Эмаль-0,1 кг | Потехин |  |
| 29.02.16 | Под 1 | Ремонт вытяжки на кровле | Оцинк. Лист- 4 м2,саморез п\ш-50 шт, дюбель- 36 шт, саморез-35-50 шт,доска обр-0,04 м3 | Потехин |  |
| 1.04.16 | Под 1 | Укрепление секций почт. ящиков | Саморез- 2 шт | Потехин |  |
| Списала в феврале |  |  |  |  |  |
| 7.04.16 | Под 2 эт 3-4 | Остекление в под-де | Стекло-0,48 м2, гвозди- 0,002 кг, доска обр. 0,003 м3 | Потехин | Кв 48 |
| Списала в марте |  |  |  |  |  |
| 15.05.16 |  | Закрашивание надписей по фасаду-3,5 м2 | Эмаль-1,24 кг | Озерова |  |
| 16.0624.06.16 | Под 1,2 | Уборка кровли,ремонт примыканий у м. отд | Мастика-3 кг | Потехин | 67,33 |
| 06.07.16 | Под 2 | Цементирование у входа в под-д | Цемент- 5 кг | Озерова |  |
| 5.12.16 | Под 2 эт 7 | Остекление в п-де | Стекло-0,6 м2,гвоздт- 0,0003 кг, пружина- 1 шт, проушина – 2 шт, саморез—12 шт | Потехин |  |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Строителей 13

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кв 2 |
| 12.01.16 | Под 2 эт 1,8 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев |  |  |  |
| 12.01.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 3шт | Яковлев |  |  |  |
| 12.01.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 10 шт | Яковлев |  |  |  |
| 20.01.16 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | ЛОН-3шт | Яковлев | Кв 29 |  |  |
| 01.02.16 | Кв 41 | Замена автоматов в эл.щите | Автомат40 а-2 шт Автомат20 а- 1 шт | Яковлев | Кв 41 |  |  |
| 9.02.16 | Под 1 эт 7 | Замена ламп | ЛОН-2шт | Яковлев | Кв 26 |  |  |
| 10.02.16 | Под 1 эт 1,2 | Замена ламп, патрона | ЛОН-3шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 6 |  |  |
| 24.02.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4шт | Яковлев | Кв 33 |  |  |
| 24.02.16 | Под 2эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4шт | Яковлев | Кв 109 |  |  |
| 24.02.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-6шт | Яковлев | Кв |  |  |
| 25.02.16 | Под 1 эт 9 | Замена ламп | ЛОН-4шт | Яковлев | Кв 5 |  |  |
| 10.02.16 | Под 2эт 1 | Замена выключателей | Выключатель-2 шт,кабель-1,5 м.п | Якеовлев | Кв 46 |  |  |
| 14.03.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-2шт | Яковлев | Кв 5 |  |  |
| 25.03.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-2шт | Яковлев | Кв |  |  |
| 7.04.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3шт | Яковлев | Кв 14 |  |  |
| 19.04.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-2шт | Яковлев | Кв |  |  |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОН-5 шт Изолента 0,25 шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Лон 14 |  |  |  |  |
| 23.06.15 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | ЛОН-2шт,патрон-2 шт | Яковлев | Кв |  |  |
| 16.05.16 | Под 1 эт 5,1 | Замена ламп | ЛОН-2шт | Яковлев | Кв |  |  |
| 06.06.16 | Под 2 эт 1,2,3 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 41 |  |  |
| 28.06.16 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 420 |  |  |
| 8.07.16 | Под 1 эт 7 | Замена ламп | ЛОН-3 шт,патрон-1 шт | Яковлев | Кв 25 |  |  |
| 27.07.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт | Яковлев | Кв |  |  |
| 28.07.16 | Под 1 эт 7 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев |  |  |  |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.08.16 | Под 2 эт 1 | Замена выключателя | Лон- 5 шт,выклычатель-1 шт | Яковлев | Кв 62 |  |  |
| 15.08.16 | Под 1 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев | Кв 5 |  |  |
| 15.08.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт |  |  |  |  |
| Списала в авг |  |  |  | Яковлев |  |  |  |
| 6.09.16 | Под 1 эт 5 | Замена ламп, патрона | Лон-4 шт, патрон-1 шт | Яковлев | Кв 17 |  |  |
| 12.09.16 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | Лон-2 шт | Яковлев | Кв 6 |  |  |
| 19.09.16 | Под 1 | Замена автомата | Автомат-1 шт, лон-2 шт | Яковлев | Кв 27 |  |  |
| 27.09.16 | Под 1 эт 3,9 | Замена ламп | Лон-3 шт | Яковлев |  |  |  |
| 02.11.16 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | Лон-2 шт | Яковлев | Кв 5 |  |  |
| 19.11.16 | Под 1 эт 8 | Замена ламп | Лон-4 шт | Яковлев | Кв 29 |  |  |
| 2.12.16 | Под 2 эт 1 | Установка выключателя | Выключатель- 1 шт | Яковлев | Кв 38 |  |  |
| 5.12.16 | Под 2 эт 6 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв 64 |  |  |
| 2.12.16 | Под 1 эт 13 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев | Кв 48 |  |  |

ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 13, ул. Строителей

(сантехнические работы)

| №п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2016. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оторвали ушко на двери мус.камеру. | Приварили ушко. |  |  | 1 под. |
| 2. | Сломана петля на клапане мусоропровода. | Приварили. |  |  | Кв 41. |
| 3. | Прочистили канализацию. | 20 метров |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль.2016. |  |  |  |
| 1. | Приварить ушко на мусс камеру. | Приварили. |  |  | 1 под. |
| 2. | Булькает канализация. | Прочистили. |  |  | Кв.19. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1 | Запах канализации | Прочистили 20 метров. |  |  | 2под.подв. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1. | Запах канализации . | Прочистили и собрали канализацию. |  |  | 2 под. |
| 2. | Отключение отопления. | Отключено. |  |  |  |
|  |  | Май 2016. |  |  |  |
| 1. | Отключение горячей воды на испытание. | Отключено. |  |  |  |
| 2. | Включение горячей воды после испытание. | Включили. |  |  |  |
| 3. | Засор канал.стояка. | Прочистили 10 –м. |  | 30 - м. | Кв12. |
|  |  | Июнь 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь ливневки в подвале. | Замена сифона.. |  | Труба-110-1м,тройник-1,отвод-1.муфта-1. | Подвал. |
| 2. | Течь ливневки. | Замена трубы. |  | Труба 2м. | Тех этаж. |
| 3. | Течь стояка отопления. | Сделано. |  |  | Кв-46 |
|  |  | Июль 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь воды в подвале. | Замена сгона. |  | Сгон-32-1шт. | Подвал. |
| 2. | Засор стояка канализации на кухне. | Прочистили. |  |  | Кв-26 |
|  |  | Август.2016. |  |  |  |
| 1 | Течь в подвале х/в. | Замена ввода холодной воды. |  |  | Подвал. |
| 2 | Запах канализ. | Прочистили. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь 2016. |  |  |  |
| 1. | Запуск отопления | Спуск воздуха. |  |  | Подвал. |
| 2. | Течь сушки | Слили стояк сушки. |  |  | Кв-6. |
|  |  | Октябрь 2016 |  |  |  |
| 1. | Течь отопления в подвале. | Замена вентиля и части трубы. |  |  | Подвал. |
| 2. | Отключение отопления | Отключено. |  |  | Тгк-2. |
| 3. | Нет напора гор. воды. | Промывка разводки . |  |  | Кв-29. |
| 4 | Течь отопления в подвале | Ремонт отопления. |  | Труба-15,вентиль-15. | Подвал. |
|  |  | Ноябрь 2016. |  |  |  |
| 1. | Сварка отопления. | Замена врезки сушки. |  |  | 1-под. |
| 2 | Засор кухонного стояка. | Прочистили 6-метр. |  |  | Кв-39. |
|  |  | Декабрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь крана на батареи. | Замена вентиля. |  |  | Кв-62. |
| 2. | Течь ливневки. | Проверено. |  |  | Кв-62. |
| 3. | Приварить ручку к двери. | Приварено. |  |  | 1-2 под. |
| 4 | Шум воды в подвале. | Поставлен хомут. |  |  | 1-под. |