Выполненные работы по дому № 21 ул. Строителей

(общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.06.16 | Под 2 эт 6 | Остекление в под де | Стекло-0,47 м2,гвозди- 0,03 кг, доска. Обр-0,001 м3 | Потехин |  |
| 20.06.16 |  | Закрашивание надписей по фасаду(гараж),контора-30 м2 | Эмаль-5,27 кг, ВД фасадная-14 кг,колер-0,5 л | Озерова |  |
| 13.07.16 | Под 1 эт 16,17 | Остекление в под-де | Стекло-3,1 м2,гвозди-0,014 кг,штапик-0,006 м3,саморез35-12 шт | Потехин |  |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 30.08.16 | Под 1 эт 6,8 | Ремонт ковша м. пров | Саморез-6 шт | Потехин |  |
| Списала в дек |  |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Строителей 21

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.01.16 |  | Замена автомата в эл.щитовой | Автомат- 1 шт | Яковлев |  |
| 11.01.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп, патронов | ЛОН 3-ШТ,патрон-2 шт | Яковлев | Кв.103 |
| 14.01.16 | Под 1 эт 14 | Замена ламп | ЛОН- 2ШТ | Яковлев | Кв.107 |
| 14.01.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 4ШТ | Яковлев | Кв.107 |
| 1.02.16 | Под 2 эт 15 | Замена ламп | ЛОН- 4ШТ | Яковлев | Кв.117 |
| 3.02.16 | Под 2 эт 11,1 | Замена ламп | ЛОН- 5ШТ | Яковлев | Кв.103 |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 24.02.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 4ШТ | Яковлев | Кв. |
| 25.02.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 3ШТ,патрон 1 шт | Яковлев | Кв.14 |
| 2.03.16 тек.ремонт | Под 1 эт 1 | Замена светильноков | Светильник светодиодный- 7 шт, светильник с фотоэлементом- 1 шт, дюбель- 24 шт, саморез – 24 шт, кабель канал- | Яковлев | Кв 11 |
| 15.03.16 | Под 2 эт 1,5 | Замена ламп | ЛОН- 5 ШТ | Яковлев | Кв.80 |
| 16.03.16 | Под 1,2 | Замена ламп в мусс. камерах | ЛОН- 2 ШТ | Яковлев | Кв. |
| 14.03.16 | Под 1 эт 14 | Замена ламп, патрона | ЛОН- 3 ШТ, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв.50 |
| 17.03.16 тек. ремонт | Под 2 эт 1 | Замена светильноков | Светильник светодиодный- 7 шт, светильник с фотоэлементом- 1 шт, дюбель- 24 шт, саморез – 24 шт | Яковлев | Кв 106 |
| Списала в апреле за февраль |  |  |  |  |  |
| 11.04.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН- 22 шт | Яковлев |  |
| Списала в марте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОН 10 шт Патрон 1 шт Изолента 0,3 шт |  |  |
| 10.05.16 | Под 2 | Замена ламп | ЛОН-2 шт |  | Кв 75 |
| 24.05.16 | Под 1 эт 5 | Замена ламп | ЛОН-3 шт |  | Кв |
| Списала в апр |  |  |  |  |  |
| 6.06.16 | Кв 67 | Установил диод |  |  | Кв 67 |
| 9.06.16 | Под 1 эт 5 | Замена ламп | ЛОН-1 шт |  | Кв 17 |
| 9.06.16 | Под 1 эт 3,14 | Замена ламп | ЛОН-6шт,патрон-2 шт |  | Кв 75 |
| 9.06.16 | Под 1 эт 11 | Замена ламп | ЛОН-3 шт |  | Кв 37 |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 31.08.16 | Под 2 эт 2 | Замена ламп, патрона, установил доид | ЛОН-3 шт ,патрон-1 шт | Яковлев | Кв 61 |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-5 шт | Яковлев |  |
| 5.10.16 | Под 1 эт 13 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв 46 |
| 12.10.16 | Под 2 эт | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 52 |
| 8.11.16 | Под 1 поэтажно | Замена ламп | Лон- 12 шт | Яковлев | Кв 50 |
| 16.11.16 | Под 2 эт 12 | Замена ламп | Лон- 2 шт | Яковлев | Кв 107 |
| 17.11.16 | Под 1 эт 8 | Замена ламп | Лон- 2 шт, патрон-1 шт | Яковлев | Кв 26 |
| 15.12.16 | Под 1 эт 14,поэтажно | Замена ламп | Лон- 12 шт | Яковлев | Кв 50 |
| Списала внояб, дек |  | Замена ламп | Лон- 12 шт | Яковлев | Кв 50 |
|  |  | Замена ламп | Лон- 2 шт | Яковлев | Кв 107 |

ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 21, ул. Строителей

(сантехнические работы)

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2016. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Течь воды в подвале. | Замена прокладки на теплоузле. |  |  | 2 под. |
| 2. | Парит из подвала. | Ремонт теплоузла. |  |  | 2. под. |
| 3. | Течь вентиля. | Набивка сальника. |  |  | Кв. 107. |
| 4. | Течь под ванной | Замена прокладки. |  |  | Кв.45. |
|  |  | Февраль 2016. |  |  |  |
| 1. 2. | Течь канализации | Прочистили. |  |  | Кв.45. |
|  | Течь сгона на тех этаже. | Поставлен хомут. |  |  | 1 под. |
| 3. | Течь вентилей. | Ревизия. |  |  | Кв.80. |
| 4. | 8.этаж.1под. | Сломан ковш мусопровода. |  |  | 1под. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1. | Засор лежака. | Прочистили. |  |  | Кв56. |
| 2. | Ремонт вентиля на тех этаже. | Замена кран буксы. |  |  | Техэтаж. |
| 3. | Засор. | Прочистили. |  |  | Кв 83. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1. | Нет напора холодной воды. | Ревизия крана. |  |  | Кв. 39 |
| 2. | Уборка мусора с крыши. | Убрали. |  |  | Кровля. |
| 3. | Промывка системы отопления. | Промыли 1,2 тепло узлы. |  |  | Подвал. |
| 4. | Отключение отопления. | Отключили. |  |  |  |
|  |  | Май 2016. |  |  |  |
| 1. | Отключение горячей воды на испытания. | Отключили. |  |  |  |
| 2. | Включение горячей воды. | Включено. |  |  |  |
| 3. | Вместо гор. воды идет хв. Вода. | Устранили. |  |  | Кв-16. |
|  |  | Июнь. 2016. |  |  |  |
| 1. | Закрепить ковш мусоропровода. | Сварка петель. |  |  | Кв-48. |
| 2. | Нет хлод.воды. | Передовил. |  |  | Кв-17. |
| 3. | Забита ливневка. | Отчистка крыши от мусора. |  |  | Крыша. |
|  |  | Июль 2016. |  |  |  |
| 1 | Опрессовка т/у. | Опрессован. |  |  | Подвал. |
|  |  | Август.2016. |  |  |  |
| 1 | Плохой напор х/в. | Прочистка труб. |  |  | Кв-30. |
| 2. | Опрессовка т/у. | Сдали. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь.2016. |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления. | Спуск воздуха. |  |  | Подвал. |
| 2. | Нет гор. воды. | Закрыт стояк в к-ре 108. |  |  | Кв-84. |
| 3. | Установка шайбы на отопление | Поставили. |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2016 |  |  |  |
| 1 | Течь стояка хв. | Замена сгона на стояке. |  |  | Кв-85. |
| 2 | Отключение отопления | Отключено. |  |  | Тгк-2. |
| 3 | Нет горячей воды | Спуск воздуха. |  |  | Кв-105. |
| 4 | Отключить отопление. | Выполнено. |  |  | Тгк-2. |
|  |  | Декабрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Слабое отопление | Проверено отопление в норме 22гр. |  |  | Кв-54. |
| 2 | Нет отопления в подъезде. | Замена радиатора. |  |  | 1-под. |
| 3. | Холодные батареи. | Проверено отопление есть. |  |  | Кв-125. |
| 4. | Нет отоления. | Проверено отопление есть. |  |  | Кв-60. |