Выполненные работы по дому № 80 Ленинградский пр-т

(общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01.16 | Под 4 | Установка замка на двери мусс. камеры | Замок- 1 шт | Татищева |  |
| 22.01.16 | Под.1 эт,3,4,6,8 | Остекление в под-де | Стекло-4,2 м2,гвозди-0,02 кг,штапик-21,5 п.п | Потехин | Кв. 21 |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 28.03.16 | Под 3 эт 2 | Остекление в под-де | Стекло- 0,42 м2, гвозди-0,003 кг, штапик- 2,85 м.п | Потехин | Кв 102 |
| Списала в феврале |  |  |  |  |  |
| 12.04.16 | Под 1 эт 1 | Штукатурка отверстия | Цемент- 3 кг | Озерова | Кв 12 |
| Списала в марте |  |  |  |  |  |
| 14.05.16 |  | Закрашивание надписей по фасаду-9 м2 | Эмаль-3,2 кг | Озерова |  |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 19.07.16 | Под 4 эт 11 | Ремонт двери в под-де | Доска обр-0,002 м3,гвозди-0,002 кг | Потехин | Кв 188 |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 30.07.16 |  | Окраска труб в подвале d 89- 22 м.п | Краска тепломет- | Озерова |  |
| 11.10.16 | Под 4 эт 2 | Ремонт двери тамбура | Гвозди- 0,03 кг | Потехин | Кв 149 |
| 14.10.16 | Под 1 эт 2 | Ремонт тамб. двери | Петли- 2 шт, саморез- 30 шт, шпингалет- 1 шт | Потехин | Кв 6 |
| 14.10.16 | Под 1,2,3,4 | Трафареты поэтажно | Эмаль- 0,2 кг | Озерова | Кв 159 |
| 18.10.16 |  | Закрашивание надписей по фасаду дома-15 м2 | Эмаль-1,6 кг | Озерова |  |
| 22.11.16 |  |  |  |  |  |
| Списала в дек |  |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 80

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.01.16 | Под 1 дт 10 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев | Кв39 |
| 13.01.16 | Под 2 эт 1,3 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв39 |
| 13.01.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10 шт | Яковлев | Кв |
| 28.01.16 | Под 1 эт 12 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев | Кв47 |
| 29.01.16 | Под 3 эт 1,9 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв130 |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 08.02.16 | Под 1 эт 1,10 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв130 |
| 14.03.16 | Под 2 эт 1,6 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв70 |
| 14.03.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв189 |
| 10.03.16 |  | Восстановление освещения на тех.этаже | Кабель-40 м.п, автомат 20 а-2шт,патрон-5 шт,розетка-3 шт,ЛОН-5 шт,шар -7 шт | Яковлев |  |
| Списала в феврале |  |  |  |  |  |
| 25.04.16 |  | Замена орехов в подвале | Сжим-7 шт,ЛОН-15шт | Яковлев |  |
| 23.04.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | Кв. |
| 23.04.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв. |
| 30.04.16 | Под 1,2,3,4 | Замена ламп | ЛОН- 9 шт | Яковлев | Кв.15 |
| Списала в марте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОН-20 шт Патрон-2 шт,изолента 0,3, шт Автомат 20 а-1 шт |  |  |
| Списала в апреле |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лон26 |  |  |
| 06.05.16 | Под 3,4 эт 1 | Замена ламп | Замена ламп-8 шт,патрон-1 шт | Яковлев | Кв. |
| 05.16 |  | Замена ламп в подвале, тех этаж | ЛОН-20 шт | Яковлев | Кв. |
| 06.06.16 | Под 1 ,4 эт 1 | Замена ламп в подвале | Патрон- 3 шт,ЛОН-11 шт | Яковлев | Кв.20 |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 19.07.16 | Под 4 эт 11 | Замена ламп | ЛОН-7 шт | Яковлев |  |
| 22.07.16 | Под 1 эт 10,1 | Замена ламп | ЛОН- 8 шт,патрон-3 шт | Яковлев | Кв.40 |
| 26.07.16 | Под 3 эт 1,2 | Замена ламп | ЛОН- 5 шт | Яковлев | Кв. |
| Списала в июле |  | Замена ламп | ЛОН- шт | Яковлев | Кв. |
| 18.08.16 | Под 1 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв. |
| 22.08.16 | Под 4,3,2 эт 1 | Замена ламп | Лон-12 шт | Яковлев |  |
| Списала в авг |  |  |  |  |  |
| 02.09.16 | Под 3 эт 1,2 | Замена ламп | ЛОН- 6 шт | Яковлев | Кв.100 |
| 06.09.16 | Под 2 эт 7 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт,патрон-1 шт | Яковлев | Кв.73 |
| 06.09.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 7шт | Яковлев | Кв.49 |
| 8.09.16 | Под 1 эт 1,10 | Замена ламп | Лон-6 шт | Яковлев | Кв 40 |
| 12.09.16 | Под 4 эт 1 | Замена разбитых ламп | ЛОН- 7 шт | Яковлев |  |
| 14.09.16 | Под 4 эт 1 | Замена патрона | Патрон- 1 шт,ЛОН- 1шт | Яковлев |  |
| 14.09.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 19 |
| 26.09.16 | Под 4 эт 1 | Тек.рем замена светильников | 7 внутр, 2 нар, кабель- 15 м.п,саморез30 шт,дыбель-25 шт | Яковлев | Кв 153 |
| 29.09.16 | Под 4 эт 1 | Замена светод. Сетильника (был механический удар) | Внутр светод. Свет- 1 шт | Яковлев | Кв 145 |
| 10.10.16 10.10.16 | Под 1 эт 10 Под 3 эт 5 | Замена ламп Замена ламп | Лон- 3 шт Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 40 Кв 170 |
| 11.10.16 18.10.16 | Под 1 эт 12 Под 3 эт 2 | Замена ламп Замена ламп | Лон- 2 шт Лон- 2 шт | Яковлев | Кв 48 Кв 138 |
| 26.10.16 | Под 1 эт 2,3,4,5 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев |  |
| 1.11.16 | Под 4 эт 10,12 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 188 |
| 3.11.16 | Кв 181 | Ревизия эл. щита |  | Яковлев |  |
| 8.11.16 | Под 1 эт 12, под 4 эт 11 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 12 |
| Списала в окт |  |  |  |  |  |
| 16.11.16 | Под 4 эт 11 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев | Кв.188 |
| 23.11.16 | Под 2 эт 6 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев |  |
| 28.11.16 | Под 3 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв.101 |
| 29.11.16 | Под 4 эт 11,2 | Замена ламп | Лон-6 шт | Яковлев |  |
| 30.11.16 | Кв 173 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | Кв.173 |
| 2.12.16 | Под 1,2,3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 9 шт,патрон-1 шт | Яковлев | Кв.47 |
| 6.12.16 | Под 4 эт 2 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Яковлев | Кв. |
| 7.12.16 | Под 1 эт 5 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | Кв 20 |
| Списала в декабре |  |  |  |  |  |
| 16.12.16 | Под 4 эт 11 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | Кв 188 |
| 16.12.16 | Под 2 эт 9 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 72 |
| 23.12.16 | Под 1 эт 12 | Замена ламп | ЛОН- 6 шт | Яковлев |  |
| 9.12.16 | Под 4 эт 8 | Замена ламп | ЛОН- 4 ШТ | Яковлев | Кв 170 |

ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 80, Ленинградскому пр-ту

( сантехнические работы)

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудозатраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь трубы холл. воды. | Замена части стояка канализации. |  | Тройник-1шт. Крестовина-1. | Кв.125. |
| 2. | Затопило в туалете. | Течь см.бочка. |  |  | Кв.125. |
| 3. | Засор канализации. | Прочистили 20 метров. |  |  | 3подв. |
|  |  | Февраль 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь сгона. | Замена сгона. |  | Сгон муфта.контр. | 2под. |
| 2. | Течь стояка | Замена сгона на стояке х.в. |  | Сгон муфта контр. | Кв.156. |
| 3. | Течь вентиля. | Замена вентиля. |  |  | Кв.156. |
| 4. | Течь воды в подвале. | Поставили хомут. |  |  | Подвал. |
| 5. | Течь трубы у мусс. кам. | Откл стояк отопления. |  |  | Кв.53. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь трубы холодной воды. | Замена сгона |  | Сгон д25 муфта -25,конр.-25. | Кв44. |
| 2. | Течь трубы канализации. | Замена трубы канализации. |  | Труба д-110,2.5м. | Кв 143. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1. | Уборка мусора с козырьков. | Мусор убран. |  |  | 1,2,3,4.под. |
| 2. | Промывка системы отопления. | Промыли 1,2,3.4. подъезд. |  |  | Подвал. |
| 3. | Нет холодной воды. | Включили циркуляцию. |  |  | Тех этаж. |
| 4. | Закрыть решетку на тех этаже. | Повесили замок. |  |  | Тех этаж. |
| 5. | Нет отопления . | Отключен вентиль в кв-ре. |  |  | Кв. 84. |
| 6. | Не работает вытяжка. | Прочистили сетку. |  |  | Кв. 78. |
| 7. | Топит сверху. | Отвалился вентиль на унитаз. |  |  | Кв. 179. |
| 8. | Отключение отопления. | Отключили. |  |  |  |
| 9. | Нет холодной воды. | Был закрыт кран. |  |  | Кв. 41. |
| 10. | Течь с тех. этажа. | Замена трубы д-110. |  | 6-метр. | Кв. 94. |
|  |  | Май 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь полотеносушки. | Лопнула труба. |  |  | Кв. 17. |
| 2. | Течь с верней кв-ры. | Течь бочка. |  |  | Кв. 75. |
| 3. | Течь с тех этажа. | Замена трубы. |  | Труба110-8 м. | Кв-94. |
| 4. | Нет холл. воды. | Проверено. |  |  | Кв-41. |
|  |  | Июнь 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь стояка х/в. | Замена сгонов. |  | Сгонд25.-2шт. | Кв-23. |
| 2. | Течь батареи . | Выполнено. |  |  | Кв-17. |
| 3. | Сорвало кран гор. воды. | Замена крана |  | Кран-15-1шт. | Кв-192. |
| 4 | Течь полотеносушки. | Перемотка резьбы. |  |  | Кв-94. |
|  |  | Июль. 2016 |  |  |  |
| 1. | Течь в теплоузле | Замена трубы замена кранов. |  | Труба д-89-3м.кран д25-1шт,д-15-2шт. | Подвал. |
| 2 | Течь крана ,течь трубы. | Проверено. |  |  | Кв-1 |
|  |  | Август 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь батареи. | Устранили. |  |  | Кв-68. |
| 2. | Опрессовка т/у. 1,2,3,4. | здали |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь.2016. |  |  |  |
| 1 | Течь крана | Замена крана. |  |  | Кв-40. |
| 2. | Установка шайб. | Установили. |  |  | Подвал. |
|  |  | Октябрь 2016 |  |  |  |
| 1 | Нет отопления в маленькой комнате. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-136. |
| 2 | Топит сверху | Течь в 68 кв-ре примыкание у ванны. |  |  | Кв-64. |
| 3 | Нет отопление в комнате. | проверено |  |  | Кв-126. |
| 4 | Нет отопления. | Проверено. |  |  | Кв-138 |
|  |  | Ноябрь 2016. |  |  |  |
| 1. | Сильный запах канализацией. | Дворовая. |  |  | Кв-3. |
| 2. | Запах канализации | прочищено |  | 20-метр. | 1-2 под. |
| 3. | Течь канализационного стояка | Замена участка трубы. |  | Труба-110,компенсат. | Кв-183. |
| 4 | Ремонт подъездного отопления. | Сварка. |  | Труба-20-9метр. | 2-под. |
| 5 | Сломан ковш мусоропровода | Сделано. |  |  | Кв-173. |
| 6 | Течь сушки. | Сделано. |  | Сгон-32 | Кв-157. |
| 7 | Течь батареи на площадке. | Сделано. |  | Труба-20 | 2-под. |
|  |  | Декабрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Свищ на стояке отопления. | Заварили. |  |  | Кв-60. |
| 2 | Течь лежака отопления. | Замена врезки |  | Вентиль -20,сгон муф,контр. | Подвал. |
| 3 | Течь трубы в туалете. | Течь металлопласта. |  |  | Кв-130. |
| 4 | Течь по стояку. | Течь пол/проп. |  |  | Кв-156. |