Выполненные работы по дому № 82 Ленинградский пр-т

(общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.16 | Под 4 эт 5,7 | Остекление в под-де | Стекло-0,46 м2,гвозди-0,023 кг, штапик-2,83 м.п | Потехин |  |
| 5.01.16 | Под 1,2,3 | Установка замка на двери мусс. камеры | Замок- 3 шт | Татищева |  |
| 14.01.16 | Под.4 эт.8,5 | Остекление в под-де | Стекло-2 м2, гвозди- 0,009кг, штапик- 8,1 м.п, саморез 75-6 шт | Потехин | Кв |
| 20.02.16 | Под 4 эт 4,5,8 | Остекление в под-де | Стекло-1,81м2,гвозди-0,025 кг, штапик-12,86м.п | Потехин |  |
| 24.02.16 | Под 1 эт 4,5,7,8,9,10,11,12 | Окраска ковшей мусс. провода 5,04 м2 | Эмаль-0,81 кг | Озерова |  |
| 17.02.16 | Под 4 эт 10,7,6,4 | Остекление в под-де | Стекло-2 м2,гвозди-0,024 кг, штапик-12,9м.п | Потехин |  |
| 20.02.16 | Под 3 | Установка замка на решетку | Замок- 1 шт | Постнов |  |
| 24.02.16 | Под 2 | Очистка подъездного козырька от снега |  | Потехин |  |
| 2.03.16 | Кв 116, 6 эт | Заменил хомут мусс. провода,запенил | Пена- 0,5 л | Потехин |  |
| 17.03.16 | Под 1 эт 6 | Ремонт ствола мусс. провода | Саморез -6 шт, лист. Оц- 0,04 м2 | Потехин | Кв 21 |
| 28.03.16 | Под 1 эт 9 | Остекление в под-де | Стекло-стекло- 0,7 м2, гвозди- 0,03 кг, штапик- 4,85 м.п | Потехин |  |
| 4.05.16 | Под 1 эт 2 | Штукатурка у выз. апар | Цемент 0,5 кг | Озерова |  |
| 26.05.16 | Под 1 эт 12 | Ремонт рамы | Доска обр-0,005 м3,саморез-75-15 шт,8 шт | Потехин | Кв 45 |
| 12.05.16 | Под 3 эт 11 | Остекление в под-де | Стекло-стекло- 0,6 м2, гвозди- 0,03 кг, доска обр-0,008 м3 | Потехин | Кв 137 |
| 12.05.16 |  | Закрашивание надписей по фасаду-9,5 м2 | Эмаль-3,4 кг | Озерова |  |
| 15.07.16 | Под 3 эт 12 | Остекление в под-де | Стекло-1,2 м2,гвозди-0,002 кг,доска обр-0,001 м3 | Потехин | Кв 142 |
| 30.07.16 |  | Окраска труб в подвале d 89- 22 м.п | Краска тепломет- , колер - | Озерова |  |
| 1.08.16 | Под 3 эт 2,5,12,под 4 эт 12,11,7,2 | Остекление в под-де, ремонт рам7,2 эт, установка отливов 2 этажи | Стекло-5,1м2,гвозди-0,021 кг, саморез-50 шт, доска обр.-0,003 м3 | Потехин | Кв 142 |
| 17.08.16 9,09.16 |  | Укрепление парапетов на кровле |  |  | Кв 142 |
| 4.09.16 | Под 2 эт 12,10,2, | Остекление восстановлено подготовка к зиме | Стекло-0,93 м2 ,гвозди-0,004 кг, саморез-75-32 шт, доска обр.-0,003 м3 | Потехин | Кв 142 |
| 14.09.16 | Под 1 эт 2,9,10,11 | Остекление восстановлено подготовка к зиме | Стекло-2,78 м2 ,гвозди-0,021кг, саморез-75-32 шт, доска обр.-0,003 м3 | Потехин | Кв 5 |
| 19.09.16 | Под 2 эт 2 | Замена ковша м.пр | Клапан 1 шт | Потехин | Кв 55 |
| 27.09.16 | Под 2 эт 10 | Остекление в под-де | Стекло-0,15 м2, гвозди- 0,0005 кг | Потехин | Кв 87 |
| 9.11.16 | Под 3 эт 2 | Остекление в под-де | Стекло-0,41 | Потехин | Кв 100 |
| 9.11.16 | Под 3 эт 2 | Замена клапана мусс.провода | Клапан-1 шт | Потехин | Кв 100 |
| 14.11.16 | Под 1 эт 4 | Остекление в под-де | Стекло-1,02 м2,саморез- 75-8 шт,саморез 35- 8 шт | Потехин | Кв 16 |
| 24.11.16 | Под 3 эт 10 | Замена клапана мусс.провода | Клапан-1 шт | Потехин | Кв |
| Списала в дек |  |  |  |  |  |
| 29.12.16 | Под 3 эт 1 | Остекление в под-де | Стекло- 0,46 м2 | Потехин |  |

# ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 82

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.16 | Под 1 эт 9,6,1,12,10 | Замена ламп | ЛОН-10 ШТ | Яковлев | Кв. |
| 10.01.16 | Под 2 | Замена автоматов в эл.щитовой | Автомат 20-2 шт,дин. Рейка,ЛОН- 10 шт | Яковлев |  |
| 14.01.16 | Под 3,4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-8 ШТ | Яковлев | Кв. |
| 14.01.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10 ШТ | Яковлев | Кв. |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 8.02.16 | Под 2 эт 2,3 | Замена ламп | ЛОН-3 ШТ | Яковлев | Кв. |
| 8.02.16 | Под 3 эт 3,4 | Замена ламп | ЛОН-6 ШТ | Яковлев | Кв 108 |
| 8.02.16 | Под 2,4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-7 ШТ | Яковлев | Кв |
| 15.02.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп, патронов | ЛОН-3 ШТ,патрон-2 шт | Яковлев | Кв |
| 16.02.16 | Под 4 эт 10,1 | Замена ламп, патронов | ЛОН-5 ШТ,патрон-1 шт | Яковлев | Кв 180 |
| 24.02.16 | Под 2 эт 2,5 | Замена ламп | ЛОН-6 шт | Яковлев | Кв 53 |
| 16.02.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв |
| 15.03.16 | Под 4,2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-6шт | Яковлев | Кв 174 |
| 24.03.16 | Под 3 кв 114,115 | Поддяжка 0 провода |  | Яковлев | Кв 115 |
| 28.03.16 | Под 1 эт 7 | Замена ламп | ЛОН-3шт | Яковлев | Кв 27 |
| Списала в февр |  |  |  |  |  |
| 14.03.16 | Под 1 эт 5 | Замена ламп | ЛОН-5 ШТ | Яковлев | Кв.20 |
| 16.03.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 ШТ | Яковлев | Кв.20 |
| 16.06.16 | Под 2 эт 10 | Замена ламп | ЛОН-3 ШТ | Яковлев | Кв.86 |
| 17.03.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-7 ШТ | Яковлев | Кв.86 |
| 18.03.16 | Под 1 эт 12,2,3 | Замена ламп | ЛОН-6 ШТ | Яковлев | Кв.86 |
| 11.03.16 | Под 1 эт 9,6,1,12,10 | Замена ламп | ЛОН-10 ШТ | Яковлев | Кв. |
| 10.04.16 | Под 2 эт 10,1 | Замена ламп | ЛОН-5 ШТ,патрон-2 шт,диод | Яковлев | Кв. |
| 5.05.16 | Под 4 2,3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-10 шт | Яковлев | Кв. |
| 11.05.16 | Под 3 эт 5 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев | Кв.119 |
| 24.05.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 ШТ | Яковлев | Кв.25 |
| 24.05.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 ШТ | Яковлев | Кв. |
| 1.06.16 | Под 3 эт 4,6 | Замена ламп | ЛОН-7 ШТ | Яковлев | Кв.117 |
| 5.06.16 | Под 2 ,3,4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-8 ШТ | Яковлев | Кв. |
| 28.06.16 | Под 3 эт 6,1 | Замена ламп | ЛОН-6ШТ | Яковлев | Кв.116 |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 25.07.16 |  | Замена ламп тех.этаж, подвал | ЛОН-20 шт,розетка-3 шт,автомат-3 шт, кабель-18 м.п | Яковлев |  |
| 7.07.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 166 |
| 15.07.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-6 шт | Яковлев | Кв 118 |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 08.08.16 | Под 3 эт 6 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 119 |
| 02.08.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев |  |
| Списала в авг |  |  |  |  |  |
| 5.09.16 | Под 3 эт 6,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 119 |
| 5.09.16 | Под 1 эт 1,7 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв 28 |
| 15.09.16 | Под 1 эт 1,8 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв30 |
| 20.09.16 | Под 1 эт 1,6 | Замена ламп | ЛОН- 6 шт | Яковлев | Кв 4 |
| 27.09.16 | Под 1 эт 9 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв 46 |
| 6.10.16 | Под 4 эт 4,3,2 | Замена ламп | Лон 7 шт | Яковлев | Кв 159 |
| 6.10.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | Лон 4 шт | Яковлев | Кв 116 |
| 13.10.16 | Под 2 эт 7 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 53 |
| 13.10.16 | Под 2 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт | Яковлев | Кв 56 |
| 18.10.16 | Под 1 эт 8 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв32 |
| 2.11.16 | Под 4 эт 4,1 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв 159 |
| 11.11.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв |
| Списала в окт |  | Замена ламп | Лон 7 шт | Яковлев | Кв 159 |
| 11.11.16 | Под 4 эт 4,1 | Замена ламп | Лон 6 шт | Яковлев | Кв 159 |
| 1.12.16 | Под 3 эт 6 | Замена ламп | Лон 4 шт | Яковлев | Кв 118 |
| 13.12.16 | Под 1 эт 12 | Замена ламп | ЛОН- 5 шт | Яковлев | Кв 45 |
| Списала в декабре |  | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв |
| 21.12.16 | Под 1 эт 7 | Замена ламп | Лон 7 шт | Яковлев | Кв 25 |
| 27.12.16 | Под 3 эт 5 | Замена ламп | Лон 3 шт | Яковлев | Кв 112 |
| 29.12.16 | Под 1 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 2 шт |  | Кв 16 |

ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 82,  Ленинградскому пр-ту

(сантехнические работы)

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2016. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плохо поступает гор. вода. | Нет доступа в квартиру. |  |  | Кв.55. |
| 2. | Горячее водоснабжение чуть теплое. | Перевели на подающую. |  |  | Подвал. |
| 3. | Течь воды в подвале. | Поставили хомут. |  |  | Подвал. |
| 4. | Течь воды в подвале. | Поставили хомут. |  |  | 1под. |
|  |  | Февраль 2016. |  |  |  |
| 1. | Слабое отопление. | Замерили температуру воздуха в кв-ре 21-23гр. |  |  | Кв.140. |
| 2. | Сломана входная дверь 2 под. | Отрехтовали дверь. |  |  | 2 под. |
| 3. | Взломан вход на тех.этаж. | Приварили проушины повесили замок. |  |  | 3 под 12этаж. |
| 4. | Нет отопления | Прогнали стояки в подвале. |  |  | Кв.143. |
| 5. | Отключения отопления. | Отключили. |  |  | Тгк-2. |
| 6. | Оторвали парапет. | Прибили. |  |  | Кв.142. |
| 7. | Нет отопления большая комната. | Проверено отопление есть. |  |  | Кв.185. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1 | Открыть подвал | Открыли. |  |  | Подвал. |
| 2 | Шумит стояк отопления | Проверили шум отсутствует |  |  | Кв. 13. |
| 3 | Проверить выпариватель | Проверено . |  |  | Кв. 142. |
| 4. | Течь в подьезде. | Течь из квартиры № 60 сорвало шланг на кухне. |  |  | Кв. 53. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления. | Промыли 1,2,3,4. |  |  | Подвал. |
| 2. | Оторвалась петля 4 под. | Приварили. |  |  | 4 под. |
| 3. | Уборка мусора с козырьков. | Убрали. |  |  | 1,2,3,4. под. |
| 4. | Оторвалась петля на входной двери. | Приварили. |  |  | 1.под. |
| 5. | Сломан поручень при входе. | Приварили. |  |  | 3 под. |
| 6. | Отключения отопления. | Отключили. |  |  |  |
| 7. | Течь трубы под мойкой. | Требуется замена . |  |  | Кв. 179. |
|  |  | Май.2016. |  |  |  |
| 1. | Прибить листы железо. | Прибили. |  |  | Крыша. |
| 2. | Отключен стояк отопления. | Нет доступа. |  |  | Кв-61. |
| 3. | Отремонтировать мусс. клапан. | Приварили. |  |  | Кв-119. |
|  |  | Июнь. 2016 |  |  |  |
| 1. | Течь в подвале. | Поставлен хомут. |  |  | 1 под. |
| 2. | Течь ливневки в подвал. | Устранили течь. |  |  | Кв-4 |
| 3 | Опрессовка тепловых узлов. | 1,2,3, т/у сдали. |  |  | Подвал. |
|  |  | Июль 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь под ванной. | Замна части канализ. |  |  | Кв-22. |
| 2 | Течь воды в подвале. | Поставили хомут. |  |  | Подвал. |
|  |  | Август.2016. |  |  |  |
| 1. | Оторвало петлю на входной двери. | Приварили. |  |  | 4-под. |
| 2. | Течь в ванной . | Течь канализации в соединении. |  |  | Кв-22. |
| 3. | Приварить поручень. | Приварили. |  |  | Кв-115. |
| 4. | Замена ввода на дом. | Заменили. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь.2016. |  |  |  |
| 1 | Запуск отопления. | Выполнено. |  |  | Подвал. |
| 2 | Плохой напор х/в. | Прочистили врезку. |  |  | Кв-30. |
| 3. | Течь стояка канал. | Замена патрубка. |  |  | Кв-22. |
| 4. | Нет отопления. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-84.,23. 1-под. |
|  |  | Октябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь стояка х/в. | Замена участка трубы. |  | Труба-25 | Кв-189. |
| 2 | Нет тепла в мал комнате. | Сняли шайбу. |  |  | Кв-191,188. |
| 3. | Нет отопления кухня | Проверено. |  |  | Кв-45. |
| 4. | Слабое отопление | Проверено. |  |  | Кв-141. |
| 5 | Нет отопления на кухне. | Проверено отопление есть. |  |  | Кв-20. |
| 6 | Нет отопления м/к | Проверено отопление есть. |  |  | Кв-191. |
| 7 | Течь трубы. | Замена прокладки. |  |  | Кв-10. |
|  |  | Ноябрь.2016. |  |  |  |
| 1. | Нет отопления в кв-ре. | Проверено отопление согласно норме |  |  | Кв-45. |
| 2 | Чуть теплые батареи. | Произведены замеры темп-ра в кв-ре 23гр. |  |  | Кв-47. |
| 3 | Запах канализации. | Отвалился сифон. |  |  | Кв-73. |
| 4. | Течь вентиля | Ревизия вентиля. |  |  | Кв-76. |
| 5 | Нет отопления. | Проверено отопление есть. |  |  | Кв-191. |
| 6. | Отключение отопления. | Отключили. |  |  | Тгк-2. |
| 7 | Парит из подвала | Течь теплотрассы. |  |  | Кв-98. |
|  |  | Декабрь 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь ливневки . | Забит сифон. |  |  | 2-под. |
| 2. | Нет отопления. | Температура воздуха в квартире согласно норме 23 гр. |  |  | Кв-189. |