# Выполненные работы по дому № 86  Ленинградский пр-т

# (общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.16 | Под 1 эт 1 | Ремонт перегородки тамбура | Оцинковка,саморез-45шт | Потехин | Кв 36 |
| 18.01.16 | Под 5 эт 2 | Остекление в под-де | Стекло- 0,28 м2, гвозди-0,012 кг, штапик-2,2 м.п | Потехин | Кв 114 |
| 25.01.16 | Под 4 эт 10 | Остекление в под-де | Стекло- 0,93 м2, гвозди- 0, 04 кг, штапик- 5,7 м.п | Потехин | Кв |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 4.02.16 тек,ремонт | Под 4 эт 11 | Установлен новый клапан м.провода | Клапан- 1 шт | Потехин | Кв 186 |
| 1.03.16 тек. ремонт | Под 1,2 | Установка новых почт. ящиков | БИР 6- 16 секций, дюбель- 48 шт, саморез- 48 шт | Потехин | Кв 45,49 |
| 14.03.16 | Под 3 | Изготовлена дверь тех. этаж 1510-800 | Доска обр-0,04(9) м3, ДВП-2,42 м2,гвозди-0,01 кг, пена- 1 фл | Потехин Гейвандов |  |
| 14.03.16 | Под 5 | Решетка у входа в под-д 0,69-0,4-0,04 | Доска обр.-0,014 м3,саморез-0,01 кг | Гейвандов |  |
| 22.03.16 | Под 6 эт 2 | Ремонт ковша м.провода | Болт-1 шт, гайка- 1 шт, хомут | Потехин |  |
| Списала в февр |  |  |  |  |  |
| 6.04.16 | Под 5 эт 1 | Штукатурка отверстия | Цемент-4 кн | Потехин |  |
| списала |  |  |  |  |  |
| 27.05.16 | Под 1,2,3,4,5,6 | Установка урн у под-дов | Урна-6 шт | Потехин | Кв 131,154 |
| 2.06.16 | Под 1,2,3,4,5,6 | Очистка подъездных козырьков |  | Потехин |  |
| 2.06.16 |  | Закрашивание надписей по фасаду-27,7 м2 | Эмаль-9,88 кг | Озерова |  |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 30.06.16 | Под 6 эт 8 | Остекление в под-де | Стекло-0,25 м2,гвозди-0,003 кг, доска обр-0,001 м3 | Потехин | Кв 270 |
| 5.07.16 | Под 6 эт 8 | Замена клапана мусс.провода | Клапан-1 шт | Потехин | Кв 270 |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 12.09.16 | Под 2 эт 2 | Ремонт двери тамбура | Саморез-75- 4 шт | Потехин |  |
| 3.10.16 | Под 1,2,3,4,5,6 | Штукатурные работы (подвальные окна) | Цемент- 21 кг | Потехин |  |
| Списала в окт |  |  |  |  |  |
| 16.11.16 | Под 2 эт 4, под 3 эт 4 | Остекление в под-де | Стекло- 0,69 м2 | Потехин |  |
| Списала в дек |  |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 86

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.16 | Под 4 эт 6 | Замена ламп | ЛОН-2 шт, | Яковлев | Кв 165 |
| 14.01.16 | Под 2 эт 9,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв 84 |
| 11.01.16 | Под 5,3, эт 1,3 | Замена ламп | ЛОН-10шт, | Яковлев | Кв 134 |
| 12.01.16 | Под 6 эт 7,1 | Замена ламп | ЛОН-5шт, | Яковлев | Кв 267 |
| 12.01.16 | Под 5 эт 7 | Замена ламп патронов | ЛОН-7шт, патрон-3 шт | Яковлев | Кв 219 |
| 12.01.16 | Под 1 эт 1, 12 | Замена ламп | ЛОН-7шт, | Яковлев | Кв 267 |
| 13.01.16 | Под 3 эт 4 | Замена ламп | ЛОН-4шт, | Яковлев | Кв |
| 14.01.16 | Под 3 эт 9,1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв 130 |
| 18.01.16 | Под 2 эт 1,3 | Замена ламп | ЛОН-4шт, | Яковлев | Кв 157 |
| 21.01.16 | Под 2 эт 9,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв |
| 22.01.16 | Под 3 эт 4,1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, | Яковлев | Кв 110 |
| 22.01.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10 шт, евророзетка-2 шт | Яковлев | Кв 110 |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 5.02.16 | Под 5 эт 1,8 | Замена ламп | ЛОН-6 шт, | Яковлев | Кв 222 |
| 10.02.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв |
| 11.02.16 | Под 2 эт 3 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв 57 |
| 11.02.16 | Под 2 эт 4 | Замена ламп | ЛОН-7 шт, | Яковлев | Кв 84 |
| 17.02.16 | Под 3 эт 4,1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, | Яковлев | Кв 110 |
| 17.02.16 | Под 3 эт 5,9 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв 112 |
| 19.02.16 | Под 6 эт 1,6 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв |
| 20.02.16 | Под 6 эт 1,4 | Замена ламп, патрон | ЛОН-3 шт, патрон- 2 шт | Яковлев | Кв |
| 24.02.16 | Под 4 эт 3,1 | Замена ламп | ЛОН-6 шт, | Яковлев | Кв |
| 24.02.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв |
| 25.02.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв |
| 25.02.16 | Под 3 эт 1,4 | Замена ламп, патрон | ЛОН-3 шт, патрон-1 шт | Яковлев | Кв |
| 26.02.16 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв 5 |
| 26.02.16 | Под 3 эт 5,1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, | Яковлев | Кв 114 |
| 29.02.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв |
| 2.03.16 | Под 2,3 эт 1,3 | Замена ламп | ЛОН-9 шт, | Яковлев | Кв 57 |
| 2.03.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп, патрон | ЛОН-3 шт, | Яковлев | Кв |
| 2.03.16 | Под 4,5 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-8 шт, | Яковлев | Кв 174 |
| 9.03.16 | Под 1 эт 1,7 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв 5 |
| 9.03.16 | Под 3 эт 4,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, патрон-1 шт | Яковлев | Кв 108 |
| 21.03.16 | Под 6 эт 1,6 под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт, | Яковлев | Кв 263 |
| 21.03.16 | Под 4 эт 1,3 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв |
| 24.03.16 | Под 3 эт 2 | Замена ламп, патрон | ЛОН-3 шт,патрон 1 шт | Яковлев | Кв 100 |
| 25.03.16 | Под 2 эт 11,12,1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт, | Яковлев | Кв |
| 28.03.16 | Под 3 | Замена ламп, патрон | ЛОН-3 шт,патрон 1 шт | Яковлев | Кв |
| 29.03.16 | 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3шт, | Яковлев | Кв 165 |
| Списала в февр |  |  |  |  |  |
| 6.04.16 | Под 6 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв |
| 7.04.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, патрон-2 шт | Яковлев | Кв 51 |
| 11.04.16 | Под 1 эт 9,6,5 | Замена ламп | ЛОН-7 шт, | Яковлев | Кв 35 |
| 11.04.16 | Под 1эт 1 | Замена ламп, патрон | ЛОН-3 шт, | Яковлев | Кв 19 |
| 14.04.16 | Под 2 эт 7 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, патрон-1 шт | Яковлев | Кв |
| 15.04.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-2 шт, патрон – 1 шт | Яковлев | Кв 3 |
| 15.04.16 | Под 3 эт 6 | Замена ламп | ЛОН-2 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 107 |
| 18.04.16 | Под 6,5 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт, | Яковлев | Кв |
| 18.04.16 | Под 3 эт 8 | Замена ламп, патрон | ЛОН-2 шт, патрон-1 | Яковлев | Кв |
| 25.04.16 | Под 1,3 эт 1 | Замена ламп, патрон | ЛОН-7 шт, патрон-3,диод-2 шт | Яковлев | Кв 1 |
| Списала в марте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОН-40 шт |  |  |
|  |  |  | Патрон-10 шт |  |  |
|  |  |  | Изолента-0,3 шт |  |  |
|  |  |  | Автомат 20 а-2 шт |  |  |
| Списала в апреле |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лон-37 |  |  |
| 19.05.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв 55 |
| 6.05.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв 49 |
| 10.05.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп, патрон | ЛОН-5 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 25 |
| 23.05.16 | Под1 эт 1,5 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв 15 |
| 26.05.16 | Под 6 эт1 | Замена ламп | ЛОН-5 | Яковлев | Кв 282 |
| 2.06.16 | Под 2 эт 12 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 96 |
| 6.06.16 | Под 2 эт 1,11,8,2 | Замена ламп | ЛОН-8 шт | Яковлев | Кв 49 |
| 7.06.16 | Под 3 эт 2,1 | Замена ламп, патрон | ЛОН -4 шт,патрон-2 шт | Яковлев | Кв 102 |
| 14.06.16 | Под 1 эт 1,12 | Замена ламп | ЛОН-9 шт, | Яковлев | Кв279 |
| 14.06.16 | Под 6 эт 1,10 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв |
| 20.06.16 | Под 2 эт 1,2.12 | Замена ламп, патрон | ЛОН-9 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 93 |
| 27.06.16 | Под 6 эт 1,10 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв |
| 29.06.16 | Под 2 эт 1,2,3 | Замена ламп | ЛОН-5 | Яковлев | Кв 59 |
| 21.06.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-9 шт, | Яковлев | Кв49 |
| 22.06.16 | Под 2 эт 11,9 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв |
| 22.06.16 | Под 1 эт 1,7,9 | Замена ламп, патрон | ЛОН-5 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 93 |
| 28.06.16 | Под 2 эт 8,10,12,под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-9 шт, | Яковлев | Кв 95 |
| 30.06.16 | Под 6 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 | Яковлев | Кв |
| 30.06.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 7 шт | Яковлев | Кв 35 |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 5.07.16 | Под 2 эт 2,3,4,5,6 | Замена ламп | ЛОН-9 шт | Яковлев | Кв 49 |
| 12.07.16 | Под 5 эт 7,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 216 |
| 25.07.16 | Под 1 эт 9 | Замена ламп | ЛОН-6 шт | Яковлев |  |
| 25.07.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев |  |
| Списала в июле |  |  |  | Яковлев |  |
|  |  |  |  | Яковлев |  |
| 1.08.16 | Кв 265 | Замена комфорки мал | Комфорка- 1 шт | Яковлев | Кв 265 |
| 8.08.16 | Под 5 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв 195 |
| 8.08.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 5шт | Яковлев | Кв |
| 11.08.16 | Кв 275,274 | Ревизия эл. щита |  | Яковлев | Кв 275 |
| 11.08.16 | Кв 103 | Ревизия эл щита |  | Яковлев | Кв 103 |
| 15.08.16 | Под 6,2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев | Кв 284 |
| 15.08.16 | Под 3,4,6 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 7 шт | Яковлев | Кв |
| 15.08.16 | Под 2 эт 12 ,1 | Замена ламп | ЛОН- 5шт | Яковлев | Кв |
| 17.08.16 | Под 1 эт 12 ,1,2 | Замена ламп | ЛОН- 7шт | Яковлев | Кв 45 |
| 23.08.16 | Под 4 эт 3 | Замена ламп |  | Яковлев | Кв 152 |
| 23.08.16 |  | Замена ламп розетки в подвале | ЛОН- 5шт, розетка- 1 шт | Яковлев | Постнов сварщик |
| 29.08.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | Лон-5 шт | Яковлев | Кв 49 |
| 29.08.16 | Под 1 эт 9 | Замена ламп | Лон-5 шт | Яковлев | Кв 33 |
| 31.08.16 | Под 1 эт 2 под 2,4,5 эт 1 | Замена ламп | Лон-9 |  | Кв 7 |
| 31.08.16 | Под 3 эт 5 | Замена ламп | Лон-3 шт | Яковлев | Кв 166 |
| 5.09.16 | Под 6 эт 1,10 | Замена ламп | Лон-5 шт | Яковлев | Кв 279 |
| 6.09.16 | Под 3 эт 1,4 | Замена ламп | Лон-4 шт | Яковлев | Кв 110 |
| 8.09.16 | Под 1 эт 1,6 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 23 |
| 12.09.16 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | Лон-6 шт | Яковлев | Кв 55 |
| 12.09.16 | Под 1 эт 12 | Замена ламп | Лон 7 шт | Яковлев | Кв 45 |
| 14.09.16 | Под 2 эт 2 | Замена ламп | Лон-3 шт | Яковлев | Кв 53 |
| 15.09.16 | Под 3 эт 7 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 123 |
| 19.09.16 | Под 6 эт 9 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 273 |
| 20.09.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | Лон-5 шт | Яковлев | Кв 165 |
| 20.09.16 | Под 4 эт 3,1 | Замена ламп | Лон-4 шт | Яковлев |  |
| 21.09.16 | Под 2 эт 2,12,1 | Замена ламп | Лон-8 шт | Яковлев | Кв 53 |
| 22.09.16 | Под 1 эт 9,1 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв 33 |
| 22.09.16 | Под 6 эт 1 | Замена ламп | Лон-4 шт | Яковлев | Кв 243 |
| 26.09.16 | Под 6 эт 2,5 | Замена ламп | Лон-3 шт | Яковлев | Кв 271 |
| 29.09.16 | Под 4 эт 1,7 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 169 |
| 3.10.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев |  |
| 28.09.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв 49 |
| 11.10.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 44 |
| 12.10.16 | Под 2 эт 12 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв 49 |
| 14.10.16 | Под 3 эт 2 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 155 |
| 17.10.16 | Под 5 эт 1 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв |
| 20.10.16 | Под 1 эт 5 | Замена ламп | Лон- 2 шт | Яковлев | Кв 17 |
| 27.10.16 | Под 6 эт 1,12 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв |
| 2.11.16 | Под 2 эт 7 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 128 |
| 7.11.16 | Под 1 эт 10 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв |
| 8.11.16 | Под 3 эт 3 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 106 |
| 15.11.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв 49 |
| 16.11.16 | Под 4 эт 3,1 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 152 |
| 23.11.16 | Под 4 эт 3 под 5 эт 1 | Замена ламп | Лон- 7 шт | Яковлев | Кв |
| 23.11.16 | кв 136 комн.3 | Замена проводки после затопления | Кабель-3 м.п | Яковлев |  |
| 28.11.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 49 |
| 29.11.16 | Под 3 эт 3,6 | Замена ламп | Лон- 6 шт | Яковлев | Кв 116 |
| 30.11.16 | Под 6 эт 1 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 248 |
| 8.12.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 49 |
| 9.12.16 | Под 2 эт 12 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 93 |
| 6.12.16 | Под 3 эт 3,1 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев | Кв |
| 16.11.16 | Под 2 эт 12,11,2,1 | Замена ламп | Лон- 10 шт шт | Яковлев | Кв 96 |
| 6.12.16 | Под 1 эт 1,12 | Замена ламп | Лон- 7 шт | Яковлев | Кв 45 |
| 23.12.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 5 шт | Яковлев | Кв 81 |
| 29.12.16 | Под 2 эт 3 | Замена ламп | ЛОН- 5 шт | Яковлев | Кв 57 |
| 30.12.16 | Под 6 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 4 шт | Яковлев |  |

ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 86, Ленинградскому пр-ту

(сантехнические работы)

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2016. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Течь трубы холл . воды. | Нарезка резьбы. |  |  | Кв. 83. |
| 2. | Нет холодной воды. | Прочистили. |  |  | Кв. 219. |
| 3. | Течь стояка . | Замена участка трубы. |  | Труба.25. | Кв. 145. |
| 4. | Течь стояка отопления в подвале. | Замена участка трубы . |  | Труба 25. | 4 подв. |
| 5. | Нет х.в. | Прочистил. |  |  | Кв. 100. |
| 6. | Течь крана. | Набивка сальника. |  |  | Кв. 53. |
| 7. | Гор. вода с запахам. | Дом на обратке. |  |  | Кв . 65. |
| 8. | Течь потолка . | Течь ливневки с примыканием с кровлей. |  |  | Кв. 93. |
| 9. | Сделать поручни на 1 этаже. | Сделано. |  |  | 2 под. |
| 10. | Сломана входная дверь. | Приварили. |  |  | 4 под. |
| 11. | Сломан мусорный ковш. | Отремонтировали. |  |  | 4 под.9 этаж. |
|  |  | Февраль 2016. |  |  |  |
| 1. | Отключение гор.воды и отопления. | Отключено спуск воздуха. |  |  | Подвал. |
| 2 | Неисправен кран гор.воды. | Ревизия крана. |  |  | Кв.267. |
| 3. | Слабое отопление. | Проверено отопление греет по погоде. |  |  | Кв.152. |
| 4. | Регулировка нагрузки тепло узлов. | Отрегулировали. |  |  | Подвал. |
| 5. | Течь подводки. | Отремонтировали подводку. |  |  | Кв.18. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1 | Засор канализации | Прочистил лежак в подвале |  | 20 метров | Кв 195. |
| 2 | Нет отопления в ванной. | Спуск воздуха. |  |  | Кв 217. |
| 3 | Стучит стояк канализации | Необнаружено. |  |  | Кв 248. |
| 4 | Регулировка отопления | Теплоузлов. |  |  | Подвал. |
| 5. | Течь стояка хол.воды. | Замена трубы со сваркой. |  | Труба д-25 1м. | Кв 262. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1. | Сорвало кран. | Ревизия. |  |  | Кв. 230. |
| 2. | Промывка системы отопления . | Промыли 1,2,3,4.5,6 тепло узлы. |  |  | Подвал. |
| 3. | Нет холодной воды. | Прочистили. |  |  | Кв. 165. |
| 4. | Топят сверху. | Не обнаружено. |  |  | Кв. 125. |
| 5. | Течь трубы в туалете. | Ревизия крана. |  |  | Кв. 147. |
| 6. | Не хгвс. | Промыли. |  |  | Кв. 173. |
| 7. | Приварить петлю. | Приварили. |  |  | 6 под. |
| 8. | Отключение отопления. | Отключили. |  |  |  |
|  |  | Май. |  |  |  |
| 1. | Откл.гор. воды. | Отключили. |  |  |  |
| 2. | Сломана входная дверь. | Приварили. |  |  | Кв-144. |
| 3. | Течь трубы | Устран. |  |  | Кв-98. |
| 4. | Течь сушки. | Выполнено. |  |  | Кв-241. |
| 5. | Течь крана на кухне. | Выполнено. |  |  | Кв-58. |
|  |  | Июнь. 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь кранов. | Ревизия. |  |  | Кв -245. |
| 2. | Опрессовка | Сдали. |  |  | 1т/у. |
| 3 | Прочистка ливневки. | Прочищено. |  |  | 6под. |
| 4 | Зечеканить ливневки. | Выполнено. |  |  | 123456под. |
|  |  | Июль 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь трубы. | Проверено |  |  | Кв-162 |
| 2 | Провалился люк. | Засыпали кирпичом |  |  | 1-под. |
| 3 | Нет х/в. | Закрыт вентиль. |  |  | Кв-227. |
|  |  | Август 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь вентилей на стояке | Ревизия вентилей. |  |  | Кв-266. |
| 2 | Топит нижнюю кв-ру. | Течь не обнаружено. |  |  | Кв-74. |
| 3. | Спилить старые трубы . | Срезал. |  |  | 1-под. |
| 4. | Течь ливневки | Поставлен хомут. |  |  | 4 под 9 этаж. |
| 5. | Течь стояка ливневки. | Зачеканка. |  |  | 3-под.2эт. |
| 6. | Топит сверху. | Течи не обнаружено. |  |  | Кв-275. |
| 7. | Течь пожарного гидранта. | Не плотно закрыт кран. |  |  | Кв-171. |
|  |  | Сентябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Булькает канализация. | Прочистка лежака |  | 12 – метр. | Кв-195. |
| 2 | Течь батареи. | Устранено. |  |  | Кв-35. |
| 3. | Оторвало лист железо. | прибили |  |  | Кв-284. |
| 4 | Течь с потолка. | Обнаружено течь кровли. |  |  | Кв-287. |
| 5. | Нет отопления в комнате. | Спуск воздуха |  |  | Тех этаж. |
| 6. | Плохо поступает х/в. | Проверено. |  |  | Кв-89. |
| 7 | Нет отопления м/к. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-16. |
| 8 | Нет отопления м/к. | Спуск воздуха |  |  | Кв-4,12. |
| 9. | Топит сверху. | Замена части стояка |  |  | Кв79,80,93,89. |
| 10. | Нет отопления ванна. | Спуск воздуха. |  |  | Кв249. |
|  |  | Октябрь. 2016. |  |  |  |
| 1 | Нет отопления на кухне. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-248. |
| 2. | Повесить замок. | Повесили. |  |  | 5-тех. |
| 3. | Отключения отопления. | Отключено. |  |  | Тгк-2 |
| 4 | Нет отопление | Низкая температура от рк-6 |  |  | Кв-234. |
| 5 | Отключить стояки | Выполнено. |  |  | Кв-26. |
| 6 | Неисправен унитаз | Выполнено. |  |  | Кв-98. |
|  |  | Ноябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь батареи. | Перемотка. |  |  | 5-под-6-эт. |
| 2. | Нет отопления в подъезде. | Производство сварочных работ. |  | Труба 20-3м. | 2под. |
| 3 | Течь батареи. | Сварка. |  |  | Кв-98.4 |
| 4 | Течь трубы канализации. | Устранили. |  |  | 2-под,2-эт. |
| 5. | Отключения отопления | Выполнено. |  |  | Тгк-2. |
| 6. | проверка вытяжки. | Исправна. |  |  | Кв-4. |
| 7 | Течь крана горячей воды. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв-227 |
| 8 | Нет отопления м/к | проверено отопление есть |  |  | Кв239 |
| 9. | Нет отопления. | Отопление есть. 21-гр. |  |  | Кв-252. |
| 10. | Нет отопления . | Отопление есть. 22гр. |  |  | Кв-239. |
| 11. | Нет отопления. | Отопление есть.22гр. |  |  | Кв-150. |
| 12 | Нет отопления. | Отопление есть. 21.гр. |  |  | Кв-186. |
|  |  | Декабрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Свищ на стояке холводы. | Замена сгона |  | Сго,муфта ,контр. | Кв-228. |
| 2. | Нет отопления | Спск воздуха. |  |  | Кв-5 |
| 3 | Течь стояка | Замена сгона. |  | Сгон, муфта,контр.-25. | Кв-97. |
| 4. | Подмес гор.воды | Устранил. |  |  | Кв-68. |
| 5 | Подмес гор.воды. | Устранил. |  |  | Кв-84,88. |
| 6. | Слабое отопление в кв-ре. | Проверено 22гр. |  |  | Кв-282. |
| 7 | Течь ливневки в подъезде | Зачеканка. |  |  | Кв-49. |
| 8 | Ремонт входной двери. | Приварено. |  |  | 2-под. |