Выполненные работы по дому № 88 / 23Ленинградский пр-т

(общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.01.16 | Под 2 эт 1 | Установка пружины на тамбурную дверь | Пружина- 1 шт, саморез- 3 шт | Потехин |  |
| 18.01.16не списала | Под 7 эт 14 | Замена ковша мусс. провода | Клапан- 1 шт | Потехин | Кв 458 |
| 18.01.16 не списала | Под 4 эт 10,под 1 эт 2, под 2 эт 15 | Замена ковша мусс. провода | Клапан- 3 шт | Потехин | Кв 242 |
| 18.01.16 | Под 7 эт 14 | Остекление в под-де | Стекло- 0,9 м2,гвозди- 0,004 кг, штапик- 3,8 м.п | Потехин | Кв 458 |
| 13.01.16 | Под 3 эт 17 | Ремонт двери тамбура | ДВП-0,33 м2, гвозди-0,016 кг, штапик-2,4 м.п | Потехин | Кв 240 |
| 14.01.16 | Под 3 эт 2 | Ремонт ствола мусс. провода | Оцинков. Лист- 0,1 м2 | Потехин | Кв 268 |
| 11.01.16 | Под 4 эт 17 | Остекление в под-де | Стекло-0,88 м2,гвозди-0,03 кг,штапик-7,4 м.п,саморез-15 шт | Потехин |  |
| 11.01.16 | Под 4 эт 15 | Остекление в под-де | Стекло-0,27м2,гвозди-0,02 кг,штапик-2,15 м.п | Потехин |  |
| 11.01.16 | Под 1 эт 6 | Остекление в под-де | Стекло-0,88 м2,,гвозди-0,03 кг,штапик-7,4м.п,петля 4 шт,саморез 16 шт | Потехин | Кв 21 |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 19.02.16 | Под 6,8 | Установка замков на двери мусс. камер | Замок- 2 шт | Татищева |  |
| 20.02.16 | Под 7 эт 8,16 | Ремонт дверей | ДВП-0,65 м2,гвозди-0,02 кг,штапик-4,8 м.п | Потехин |  |
| 9.03.16 | Под 1,2,3 | Установка замков на двери мусс. камер | Замок- 3 шт | Татищева |  |
| 10.03.16 | Под 5 эт 1 | Штукатурка отверстия | Цемент-6 кг | Озерова |  |
| 14.03.16 | Под 9 эт 10, под 7 эт 8 | ДСП-,саморез 75-20 шт | Ремонт стены за м.проводом | Потехин | Кв 579 |
| 19.03.16 | Под 1 эт 1 | Изготовление рамы | Доска обр.-0,016,стекло-0,6 м2,гвозди-0,04 кг,саморез75-6 шт |  |  |
| 21.03.16 | Под 8 эт 16 | Ремонт крышки мусс. провода | Завертка оконная- 1 шт, саморез- 4 шт | Потехин | Кв 535 |
| 31.03.16 | Под 8,9,6 эт 1 | Штукатурка отверстий в под-де | Цемент-12 кг | Потехин | Кв 476,559 |
| 4.04.16 | Под 7 эт 1 | Ремонт тамб. двери | ДВП-0,4 м2 саморез-26 шт | Потехин | Кв 407 |
| Не списала 1 замок под 1 Списала в февр |  |  |  |  |  |
| 22.04.16 | Под 9 эт 7,6 | Ремонт ковша мусс. провода | Без материалов | Потехин | Кв 564563 |
| 7.04.16 | Под 8 эт 13 | Ремонт окна в под-де | Доска обр-0,004 м3,гвозди- 0,002 кг | Потехин | Кв 520 |
| Списала в марте |  |  |  |  |  |
| 11.03.16 | Под 4 эт 17 | Остекление в под-де | Стекло-0,88 м2,гвозди-0,03 кг,штапик-7,4 м.п,саморез-15 шт | Потехин |  |
| 17.03.16 | Под 4 эт 15 | Остекление ,ремонт | Стекло-0,33 м2,гвозди- 0,002 кг, штапик- 3,1 м.п | Потехин | Кв 259 |
| Списала в апреле |  |  |  |  |  |
| 3.05.16 | Под 6 эт 15 | Замена клапана | Тек. рем |  | Кв 396 |
| 11.05.16 | Под 8 эт 1 | Ремонт дверей тамбура | ДВП-1,7 м2,доска обр-0,02 м3, саморез 70 шт |  |  |
| 20-25.05.16 | Под 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Установка урн у под-дов | Урна-9 шт | Потехин | Кв 78,261,21 |
| 20.05.16 | Под 9 эт 6 | Остекление в под-де | Стекло-0,33 м2,гвозди-0,03 кг,штапик-7,4 м.п,саморез-4шт,ручка-скоба- 1 шт | Потехин |  |
| 23.05.16,30.05.16 |  | Ремонт лавочек во дворе дома-3 шт | Доска обр-0,15 м3,саморез-42шт, эмаль- 1,5 кг | Потехин Озерова | Кв 158,159 |
| 9.06.16 | Под 8 эт 2 | Ремонт клапана мусс провода | Без материалов |  | Кв 476 |
| 9.06.16 |  | Закрашивание надписей по фасаду-5 м2 | Эмаль-1,8 кг | Озерова |  |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |

| 27.06.16 | Под 3 | Ремонт лавочек | Доска обр-0,2 м3,саморез-48 шт, шкурка, эмаль-1,3 кг | Потехин Озерова | Кв 143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.07.16 т.рем | Под 4 эт 13 | Замена клапана мус .провода | Клапан-1 шт | Потехин | Кв 252 |
| 27.07.16 | Под 2 эт 14 | Замена клапана мусс.провода | Клапан- 1 шт | Потехин | Кв 123 |
| 23.08.16 | Под 8 эт 13 | Ремонт дверной коробки | Доска обр-0,005 м3, петля-1 шт, саморез-35 шт | Потехин | Кв 520 |
| 26.08.16 | Под 6 эт 15 | Остекление в под-де | Стекло-1,43 м2,гвозди-0,006 кг,саморез-15 шт | Потехин |  |
| 31.08.16 | Под 1 эт 16 | Остекление в под-де | Стекло- 0,55м2,гвозди-0,002кг,саморез-15 шт | Потехин |  |
| 23.08.16 | Под 5 | Ремонт лавочки у под-да | Доска обр-0,03 м3, саморез-8 шт | Потехин | Кв 287 |
| 23.08.16 |  | Окраска труб забор у под-до ,лавочки- 3 шт | Эмаль-2,5 кг | Озерова |  |
| Списала в авг |  |  |  |  |  |
| 12.09.16 | Под 1 эт 8 | Остекление в под-де | Стекло-0,3 м2,гвозди- 0,005 кг | Потехин | Кв 29 |
| 6.10.16 | Под 7 эт 3 | Ремонт ковша м. провода | Без материалов | Потехин |  |
| 6.10.16 | Под 1 эт 5 | Ремонт рамы в под-де | Саморез-5 шт | Потехин | Кв 21 |
| 7.11.16 | Под 4 | Установка шпингалета на тамб. дверь | Шпингалет- 1 шт | Потехин |  |
| 2.11.16 | Под 5 эт 3 под 6 эт 9,10,12 | Замена ковшей м. пр тек. ремонт | Клапан- 4 шт | Потехин | Кв 374 |
| 31,10.16 | Под 3 | Ремонт пандуса | Цемент- 8 кг | Озерова | Кв 188 |
| Списала в окт |  |  |  |  |  |
| 17.10.16 | Под 1 эт 16 | Замена клапана мусс. провода | Клапан- 1 шт | Потехин | Кв 61 |
| 18.10.16 | Под 5 эт 11 | Остекление в под-де | Стекло-0,67 м2, | Потехин | Кв 311 |
| 25.10.16 | Под 7 | Установка замка предм. отд | Замок- 1 шт | Хитров |  |
| 8.11.16 | Под 4 | Установка пружины | Пружина- 1 шт | Потехин |  |
| 8.11.16 | Под 6 эт 9 | Ремонт ковша м.пр | Болт- 2 шт,гайка- 2 шт | Потехин |  |
| 9.11.16 | Под 4 эт 1,под 4 эт 9 | Остекление в под-де,ремонт ковша м.пр | Стекло- 0,3 м2,гайка- 2 шт | Потехин |  |
| 25.11.16 | Под 7 эт 12,9,8,4 | Остекление в под-де | Стекло-3,92 м2 | Потехин |  |
| 25.11.16 | Под 6 эт 8 | Остекление в под-де | Стекло-0,42 м2 | Потехин |  |
| 30.11.16 | Под 1 эт 4 | Остекление в под-де | Стекло-0,3 м2 | Потехин |  |
| 5.12.16 | Под 6 эт 8,9 | Остекление в под-де | Стекло-1,8 м2 | Потехин | Кв 367 |
| 7.12.16 | Под 9 эт 8,3 | Остекление в под-де | Стекло-0,48 м2 | Потехин | Кв |
| 7.12.16 | Под 1 эт 1 | Остекление в под-де | Стекло-0,44 м2 | Потехин | Кв |
| 9.12.16 | Под 1 эт 4 | Остекление в под-де | Стекло-0,54 м2 | Потехин | Кв 14 |
| 14.12.16 | Под 1 эт 4 | Остекление в под-де | Стекло-0,54 м2 | Потехин | Кв |

# ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Ленинградский пр. 88/23

| 4.01.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, патрон- 3 шт | Яковлев | Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01.16 | Под 3,7 | Замена автоматов в эл.щитовой | Автомат-4 шт | Яковлев |  |
| 11.01.16 | Под 6 эт 1 | Замена ламп, патронов | ЛОН-4 шт,патрон-1 шт | Яковлев | Кв |
| 11.01.16 | Под 9,8 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-6шт | Яковлев | Кв |
| 14.01.16 | Под 3 эт 2,1 | Замена ламп | ЛОН-6шт, патрон-2 шт | Яковлев | Кв 140 |
| 15.01.16 | Под 7 эт 11,1 | Замена ламп | ЛОН-5шт, патрон-2 шт | Яковлев | Кв 447 |
| 14.01.16 | Под 5 эт 14 | Замена ламп | ЛОН-3шт, | Яковлев | Кв 447 |
| 17.01.16 | Под 8 эт 11 | Замена ламп | ЛОН-1шт, | Яковлев | Кв 447 |
| 18.01.16 | Под1 эт15 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 59 |
| 18.01.16 | Под 8 эт 1,2 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв |
| 19.01.16 | Под 3 эт 1,6,4,8,14 | Замена ламп | ЛОН-7 шт, | Яковлев | Кв |
| 19.01.16 | Под 6 эт 9,14,15 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв |
| 20.01.16 | Под 1 эт 9 | Замена ламп | ЛОН-4 шт, | Яковлев | Кв |
| 25.01.16 | Под 5 эт 1,10 | Замена ламп | ЛОН-7 шт, | Яковлев | Кв |
| 26.01.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт, | Яковлев | Кв |
| 27.01.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10 шт, | Яковлев | Кв |
| 29.01.16 | Под 6 эт 13 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, | Яковлев | Кв |
| 29.01.16 | Под 8 эт 2 | Замена ламп, патронов | ЛОН-2шт,патрон-1 шт | Яковлев | Кв 476 |
| 3.02.16 | Под 4 эт 8 | Замена ламп, патронов | ЛОН-6шт,патрон-2 шт | Яковлев | Кв 476 |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |
| 4.02.16 | Под 1 | Замена ламп, патрона | ЛОН-3 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 58 |
| 8.02.16 | Под 4 эт 1,11 | Замена ламп | ЛОН-6 шт, | Яковлев | Кв |
| 8.02.16 | Под 5 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-6 шт, | Яковлев | Кв 303 |
| 8.02.16 | Под 7 эт 1,9 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв |
| 9.02.16 | Под 5 эт 10 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв 309 |
| 9.02.16 | Под 3 эт 2,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, | Яковлев | Кв 140 |
| 11.02.16- 20.02.16 | под 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Восстановление освещения на тех. этаже | Кабель-190 м.п, патрон-19шт,лон-50 шт, изолента- 3 шт,автомат20 а- 9 шт | Яковлев | Лебедева |
| 17.02.16 | Под 7 эт 10,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 442 |
| 19.02.16 | Под 5,6 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт | Яковлев | Кв |
| 26.02.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 34 |
| 29.02.16 | Под 6,7,8,9 эт 1 | Замена ламп | Замена ламп-12 шт | Яковлев | Кв 442 |
| 2.03.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | Замена ламп-3 шт | Яковлев | Кв |
| 2.03.16 | Под 4 эт 5 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 219 |
| 2.03.16 | Под 8 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 477 |
| 2.03.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 258 |
| 30.3.16 | Под 5 эт 1,5,6 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 271 |
| 4.03.16 | Под 1 эт 1,6 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 24 |
| 9.03.16 | Под 5 эт 1 | Замена ламп, патрона | ЛОН-4 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 309 |
| 14.03.16 | Кв 134 | Ревизия эл.щита |  | Яковлев | Кв 134 |
| 14.03.16 | Кв 143 эт 1 | Замена ламп, патрона | ЛОН-4 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 143 |
| 15.03.16 | Кв 476 | Замена ламп, патрона | ЛОН-5 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 1476 |
| 15.03.16 | Под 1,2,4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-12 шт | Яковлев | Кв |
| 15.03.16 | Под 3 эт 14,1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 325 |
| 16.03.16 | Под 4 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 246 |
| 19.03.16 | Под 4 эт 1,8 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 262 |
| 22.03.16 | Под 6 эт 13,1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт,патрон-1 шт | Яковлев | Кв 386 |
| 24.03.16 | Под 8 эт 1,2 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 479 |
| 24.03.16 | Под 9 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 563 |
| 28.03.16 | Под 3 эт 2,1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 140 |
| 28.03.16 | Под 5 эт 1,6 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 303 |
|  |  | Замена ламп | ЛОН-4 шт,патрон-1 шт | Яковлев | Кв 386 |
| 28.03.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв |
| 29.03.16 | Под 1 эт 17,1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт,патрон 1 шт | Яковлев | Кв 20 |
| 30.03.16 | Под 7,8 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | Кв 58 |
| 31.03.16 | Под 8 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 58 |
| 31.03.16 | Кв 109 | Замена ламп | ЛОН-1 , диод 1 шт | Яковлев | Кв 109 |
| Списала в февр |  |  |  |  |  |
| 13.04.16 |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10 шт |  |  |
| 15.04.16 | Под 3 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-8шт | Яковлев | Кв |
| 15.04.16 | Под 5,6,3,2,1 | Замена ламп в мусс. камерах | ЛОН-5 шт | Яковлев |  |
| 7.04.16 | Под 9 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3шт | Яковлев | Кв 584 |
| 8.04.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5шт | Яковлев | Кв |
| 11.04.16 | Под 7 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-2 | Яковлев | Кв 407 |
| 11.04.16 | Под 8 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 | Яковлев | Кв |
| 15.04.16 | Под 4 эт 1,16 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | кв |
| 18.04.16 | Под 1 | Установка розетки на тех.этаже | Розетка-1 шт | Яковлев | Кв |
| 19.04.16 | Под 2,4,5,6эт 1 | Замена ламп | ЛОН-11шт | Яковлев | Кв 340 |
| 21.04.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт 4 патрон | Яковлев |  |
| Списала в марте |  | Замена ламп | ЛОН-3 | Яковлев | Кв |
|  |  | Замена ламп | ЛОН-20 | Яковлев | Кв |
|  |  | Замена патрона | 3 шт |  |  |
|  |  | изолента | 0,3 шт |  |  |
|  |  | Автомат 20 а | 1 шт |  |  |
| 21.04.16 | Под 3 эт 2 |  |  |  |  |
| Списала в апреле |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОН 47 шт |  |  |
| 6.05.16 | Под 9 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 591 |
| 6.05.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-6 шт | Яковлев | Кв 232 |
| 11.05.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 , | Яковлев | Кв |
| 16.05.16 | Под 4 эт 1 ,16 | Замена ламп | ЛОН-4 шт |  |  |
| 23.05.16 | Под 9 | Замена ламп в тамбуре | ЛОН-4 шт |  | Кв 559 |
| 19.05.16 | под 1 эт 1,5 | Замена ламп | ЛОН-5шт | Яковлев | Кв 205 а |
| 27.05.16 | Под1,4,6 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт | Яковлев |  |
| 30.05.16 | Под 4 эт 1,2,11 | Замена ламп | ЛОН-4шт | Яковлев | Кв |
| 1.06.16 | Под 8 эт 2,1 | Замена ламп | ЛОН-4шт | Яковлев | Кв 476 |
| 1.06.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 | Яковлев | Кв 109 |
| 6.06.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-6 | Яковлев | Кв |
| 8.06.16 | Под 1 эт 5,6,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв21 |
| 10.06.16 | Под 3 эт 2,1 | Замена ламп | ЛОН-5шт | Яковлев | Кв 143 |
| 10.06.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев |  |
| 14.06.16 | Под 9 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3шт | Яковлев | Кв |
| 20.06.16 | Под 6 эт 1 | Замена ламп тек. ремонт | Светодиодные-7шт, с фотоэлементом-2 шт | Яковлев | Кв 378 |
| 27.06.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 | Яковлев | Кв |
| 27.06.16 | Под 2, 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 | Яковлев | Кв 211 |
| 28.06.16 | Под 9 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв587 |
| 28.06.16 | Под 5 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв303 |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 2.07.16 | Под 1 эт1 | Замена ламп | ЛОН-7 шт | Яковлев | Кв20 |
| 13.07.16 | Под 7 эт 16 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 465 |
| 13.07.16 | Под 4 эт 1,8 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв233 |
| 14.07.16 | Под 9 эт 1 | Замена ламп, восстановление проводки | ЛОН-4 шт, патрон-4 шт, кабель- 25 м.п | Яковлев | Кв |
| 21.07.16 | Под 6 эт 1 |  |  |  |  |
| 22.07.16 | Под 5 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв323 |
| 26.07.16 | Под 4 эт 15,14,13,12 | Замена ламп | ЛОН-10 шт | Яковлев | Кв 260 |
| Списала в июле 14 шт лон |  |  |  |  |  |
| 29.07.16 | Под 9 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | кв 603 |
| 01.08.16 | Под 3 эт 2 | Замена ламп | ЛОН-5 шт, патрон-1 шт | Яковлев | кв 140 |
| 10.08.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | кв |
| 10.08.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | кв |
| 15.08.16 | Под 9 эт 1,3 | Замена ламп | ЛОН-5шт | Яковлев | кв 562 |
| 16.08.16 | Под 4 эт 16,1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | кв 264 |
| 16.08.16 | Под 6 эт 16 | Замена ламп, патрона | ЛОН-2 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | кв 401 |
| 22.08.16 | Под 1 эт 3 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, патрон-1 шт | Яковлев | кв 11 |
| 22.08.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | кв 205 а |
| 23.08.16 | Под 1,2,5 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-12 шт | Яковлев | кв |
| 23.08.16 | Под 8 эт 17 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | кв 539 |
| 24.08.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-4 шт | Яковлев | кв 205 а |
| 24.08.16 | Под 1 эт 15 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, патрон-1 шт | Яковлев | кв 58 |
| 26.08.16 | Под 6эт 1,5,6,8,10,12 | Замена ламп | ЛОН-9 шт | Яковлев | кв |
| 31.08.16 | Под 2,3 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 6 шт | Яковлев | кв 78 |
| 31.08.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | кв 136 |
| Списала в авг |  |  |  |  |  |
| 2.09.16 | Под 1,2,4 эт 1 | Замена ламп | Лон- 12 шт | Яковлев |  |
| 6.09.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | Лон- 4 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | кв 129 |
| 7.09.16 | Под 3 эт 1,5 | Замена ламп | Лон-7 шт | Яковлев | кв 140 |
| 7.09.16 | Под 1 эт 1,5 | Замена ламп | Лон- 8 шт | Яковлев | кв 20 |
| 9.09.16 | Под 3 эт 1,6 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев |  |
| 12.09.16 | Под 5 эт 2,1,14 | Замена ламп | Лон 6 шт | Яковлев | кв 275 |
| 15.09.16 | Под 1, 2 эт 1 | Замена ламп | Лон-7 шт | Яковлев |  |
| 15.09.16 |  | Замена ламп в подвале | Лон- 10 шт | Яковлев |  |
| 19.09.16 | Под 4 эт 1 | Замена ламп | Лон- 6 шт | Яковлев |  |
| 19.09.16 | Под 3 эт 1,9 | Замена ламп | Лон- 4 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | кв 142 |
| 21.09.16 | Под 1 эт 8 | Замена ламп | Лон- 6 шт | Яковлев | кв 26 |
| 21.09.16 | Под 3 эт 1 | Замена ламп, установил диод | Лон- 4 шт | Яковлев | кв 143 |
| 22.09.16 | Под 4 эт 1 | Текущий ремонт Установка свет-7 шт+ 2 шт |  | Яковлев | кв 231 |
| 23.09.16 | Под 2 эт 17 | Замена ламп | Лон-2 шт | Яковлев | кв 136 |
| 26.09.16 | Под 7 эт 16,11,7,6,5,4 | Замена ламп | Лон- 16 шт | Яковлев | кв 467 |
| 29.0916 | Под 5 эт 9 | Замена ламп,патрона | Лон- 4 шт,патрон-1 шт | Яковлев | кв 326 |
| 3.10.16 | Под 1,2,3 эт 1 | Замена ламп | Лон-12 шт | Яковлев |  |
| 6.10.16 | Под 7 эт 14 | Замена ламп | Лон-3 шт | Яковлев | кв 458 |
| 6.1016 | Под 7 эт 16 | Замена ламп,патрона | Лон- 3шт,патрон-1 шт | Яковлев | кв |
| 7.10.16 | Под 7 эт 13 | Замена ламп | Лон-4 шт | Яковлев |  |
| 10.10.16 | Под 1 эт 5 | Замена ламп | Лон-7 шт | Яковлев | кв |
| 10.10.16 | Под 1,2,3 эт 1 | Замена ламп | Лон-3 шт,патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 259 |
| 11.10.16 | Под 1 эт 1,15 эт 14 | Замена ламп | Лон-4шт | Яковлев | кв |
| 6.1016 | Под 7 эт 16 | Замена ламп,патрона | Лон- 3шт,патрон-1 шт | Яковлев | кв |
| 13.10.16 | Под 8 эт | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | кв 537 |
| .13.10.16. | Под 5 эт 2 ,1 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | кв 276 |
| 8.11.16 | Под 2 эт3 | Замена ламп,патрона | Лон- 3шт | Яковлев |  |
| 8.11.16 | Под 4эт 1 | Замена ламп | Лон- шт | Яковлев | кв 206 |
| 7.11.16 | Под 4 эт 15 | Замена ламп | Лон- 2 шт | Яковлев | кв 261 |
| 7.11.16 | Под 4 эт 16 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев |  |
| 8.11.16 | Под 1.4 эт 1 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев |  |
| 5.10.16 | Под 8 эт 17 | Замена ламп,патрона | Лон- 3шт. патрон-1 шт | Яковлев |  |
| 17.10.16 | Под 1 эт 16 | Замена ламп | Лон- 3шт | Яковлев |  |
| 21.10.16 |  | Замена розетки,кабеля в подвале кап.ремонт | Лон- 30 шт, розетка - 2 шт, кабель- 20 м.п | Яковлев |  |
| 21.10.16 | Под 5 эт 1 | Замена ламп | Лон- 4 шт |  |  |
| 26.10.16 | Под 2 эт 15,1 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | кв 128 |
| 9.11.16 | Под 5 эт 8 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | кв 275 |
| 10.11.16 | Под 4 эт 1 под 2 эт 1 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев |  |
| 10.11.16 | Под 2 эт 14 | Замена ламп | Лон- 2шт. | Яковлев |  |
| 15.11.16 | Под 2 эт 5 | Замена ламп | Лон- 3 шт |  |  |
| 15.11.16 | Под 5 эт 17,1 | Замена ламп | Лон- 5 шт | Яковлев |  |
| 15.11.16 | Под 7 эт 11 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | Кв 446 |
| 16.11.16 | Под 3 эт 1,2 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | кв 140 |
|  |  | Замена ламп | Лон- 2шт. | Яковлев |  |
| Списала в октябре |  |  |  |  |  |
| 21.11.16 | Под 3 эт 6 | Замена ламп | Лон- 2шт. | Яковлев |  |
| 21.16.16 | Под 8 эт 13 | Замена ламп | Лон- 2 шт, патрон-1 шт | Яковлев | кв 524 |
| 23.11.16 | Под 3 эт 2 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев |  |
| 23.11.16 | Под 2 эт 4,16 | Замена ламп | Лон- 4 шт | Яковлев | Кв 83 |
| 25.11.16 | Под 4 эт 2 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | кв |
| 25.11.16 | Под 5 поэтажно | Замена ламп | Лон- 30шт, патрон- 10 шт | Яковлев |  |
| 25.11.16 | Под 1,2,3,5 | Замена ламп, плафонов у п-дов 1,5 | ЛОН-10 шт, шар- 4 шт | Яковлев |  |
| 25.11.16 | Под 4 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | кв 208 |
| 5.12.16 | Под 2 эт 15 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | кв 128 |
| 5.12.16 | Под 4 эт 2 | Замена ламп | Лон- 2 шт | Яковлев | Кв 208 |
| 7.12.16 | Под 4 эт 15,8,4 | Замена ламп | Лон- 6 шт | Яковлев | кв 259 |
| 7.12.16 | Под 9 эт 7 ,5 | Замена ламп | Лон- 2 шт | Яковлев | кв 564 |
| 5.12.16 | Под 1 эт 17 | Замена ламп | ЛОН-2 шт, | Яковлев |  |
| Списала в нояб, дек |  | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | кв 208 |
| 12.12.16 | Под 7 эт 16 | Замена ламп | ЛОН- 7 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | кв 467 |
| 15.12.16 | Под 1-9 поэтажно | Укрепление м. эт ниш | Саморез- 60 шт | Яковлев | кв 188 |
| 23.12.16 | Под 7 эт 14 | Замена ламп | Лон- 5шт | Яковлев | Кв 458 |
| 27.12.16 | Под 3 эт 15 | Замена ламп | Лон- 3 шт | Яковлев | кв 193 |
| 29.12.16 | Под 7 | Замена ламп | Лон- 1 шт, патрон - шт | Яковлев | кв 456 |
| 29.12.16 | Под 4 эт 15 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, | Яковлев | кв 261 |
|  |  | Замена ламп | ЛОН- 3 шт | Яковлев | кв 208 |

# ОТЧЕТ

# отчет по содержанию и ремонту дома № 88/23, Ленинградскому пр-ту

# (сантехнические работы)

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь.2016. |  |  |  |
| 1. | Гудит труба. | Нет давление на трассе. |  |  | Кв. 170. |
| 2. | Нет крышки на мусоропроводе. | Приварили крышку. |  |  | Кв. 458. |
| 3. | Течь крана. | Набили сальник. |  |  | Кв.80. |
| 4. | Течь стояка холл. воды. | Переборка сгона. |  |  | Кв. 211. |
| 5. | Сломан ковш. | Приварил дверку. |  |  | 2 под. 12 эт. |
| 6. | Течь в ванной и туалете. | Переборка на соединеиии. |  |  | Кв.219. |
| 7. | Течь вентиля на стояке. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв. 219. |
| 8. | Течь лежака холл. воды. | Поставил хомут. |  |  | 3 под. подв. |
| 9. | Запах канализации. | Устранили. |  |  | Кв. 548. |
| 10. | Течь в подвале. | Поставил заглушку. |  |  | Кв.303. |
| 11. | Топит с тех этажа. | Течь кровли. |  |  | Кв.539. |
|  |  | Февраль. 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь крана. | Набивка сальника. |  |  | Кв.197. |
| 2. | Течь крана. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв.166. |
| 3. | Закрыть дверь на крышу. | Повесил замок. |  | Замок-1шт. | 5 под крыша. |
| 4. | Неисравен вентиль. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв.93. |
| 5. | Течь крана. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв.320. |
| 6. | Течь ливневки. | Ремонт ливневки. |  | Отвод-2шт.компен-2шт. | Кв.133. |
| 7. | Течь кранов. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв.194. |
| 9. | Течь вентилей. | Ревизия . |  |  | Кв.282. |
| 10. | Течь стояка. | Поставил сгон. |  |  | Кв.228. |
| 11. | Неисправен вентиль г.в. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв.425. |
| 12. | Течь под ванной. | Течь устранена. |  |  | Кв.523. |
| 13. | Сломан ковш мусоропровода. | Рихтовка дверцы мусоропр. |  |  | 9под 5этаж. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1 | Гудит стояк | Регулировка вентиля горячей воды. |  |  | Кв.204. |
| 2 | Течь лежака холодной воды | Поставил два хомута |  |  | Подвал. |
| 3 | Установка гайки пожарного и пожарного рукава. |  |  |  | Кв 352. |
| 4 | Обследовать квартиру | Течи не обнаружено |  |  | Кв 149. |
| 5 | Течь крана | Набивка сальника. |  |  | Кв 228. |
| 6. | Нет пожарного шланга | Установили. |  | Гайка, пожарный рукав. | Кв 295. |
|  |  | Апрель. 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь вентиля гор. воды. | Произвел ревизию вентиля. |  |  | Кв479 |
| 2. | Топит 327 кв-ру | Течь соединение тройника. |  |  | Кв. 327. |
| 3. | Промывка отопления. | Промыты тепло узлы 1,2,3,4,5,6,7,8,9 подъездов. |  |  | Подвал. |
| 4. | Нет отопления большая комната. | Спуск воздуха. |  |  | Кв. 266 |
| 5. | Приварить проушины 7 под. | Приварено. |  |  | 7 под. |
| 6. | Ремонт подъездной двери. | Приварено. |  |  | 9 под. |
| 7. | Неисправен вентиль. | Ревизия кран буксы. |  |  | Кв. 366 |
| 8. | Ремонт дверей мусоропровода | Отремонтировал. |  |  | 5,6 под. |
| 9. | Течь стояка на кухне. | Подтянута гайка. |  |  | Кв. 101 |
| 10. | Неисправны краны. | Произвел ревизию крана. |  |  | Кв. 484. |
| 11. | Неисправны вентиля. | Ревизия вентилей. |  |  | Кв. 269. |
| 12. | Сорвало кран в ванной. | Произвел ревизию вентиля. |  |  | Кв. 133. |
| 13. | Отключение отопления. | Отключили. |  |  |  |
| 14. | Нет гор воды | Перекрыты вентиля по стояку в кв-ре. |  |  | Кв. 440. |
|  |  | Май 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь ливневки. | Произвели прочистку. |  |  | 9 под. 3эт. |
| 2. | Течь крана. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв. 150. |
| 3. | Течь в подвале. | Поставил заглушки. |  |  | 3-5 под. |
| 4. | Течь горячей воды . | Ревизия вентиля. |  |  | Кв. 372. |
| 5. | Гудит в подвале. | Регулировка вентиля. |  |  | Кв. 273. |
| 6. | Течь ливневки | Течь не обнаружена. |  |  | 5-под. |
| 7. | Проверить ливневку на тех этаже. | Течи не обнаружено. |  |  | 2-под. |
| 8. | Плохо работает вытяшка. | Поднятие козырька. |  |  | Кв. 472. |
| 9. | Нет гор. воды. | Проверено. |  |  | Кв 440. |
| 10. | Течь батареи. | Устранили. |  |  | Кв. 206. |
| 11. | Течь вентиля. | Устранена. |  |  | Кв 537. |
| 12. | Течь крана. | Устранили. |  |  | Кв 477. |
|  |  | Июнь 2016. |  |  |  |
| 1. | Гудит труба гвс. | Не обнаружено. |  |  | Кв.204. |
| 2. | Течь в подвале х.в. | Забил заглушку. |  |  | Подвал. |
| 3. | Сломана петля на входной двери. | Сварка петли. |  |  | 3 под. |
| 4. | Шум воды в подвале. | Забил заглушку. |  |  | Кв 204. |
| 5. | Течь крана хвс. | Ремонт вентиля. |  |  | Кв 285. |
| 6. | Установка перил и пандуса. | Установили. |  |  | 1 под. |
| 7. | Течь воды в туалете. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв 539. |
| 8. | Не закрывается входная дверь. | Требуется замена двери. |  |  | 5 под. |
| 9. | Замена кран буксы. | Заменили. |  |  | Кв 247 |
| 10. | Топит сверху | Течь швов. |  |  | Кв 259. |
| 11 | Течь ливневки. | Прочистили. |  |  | 9 под. |
|  |  | Июль 2016. |  |  |  |
| 1 | неисправны краны. | Ревизия кранов. |  |  | Кв 412. |
| 2 | Течь воды в подвале. | Поставлен хомут |  |  | 4 под, подвал. |
| 3 | Течь ревизии на тех этаже. | Замена прокладки. |  |  | 4 под, |
| 4 | Ремонт кранов гор.воды. | Произвел ревизию. |  |  | С 1по 9 под. |

| 5 | Течь вентиля на стояке х/в. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв 286. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Топит сверху | Течь водонагревателя бытовая. |  |  | Кв 313 |
| 7 | Течь воды в подвале | Поставлен хомут |  |  | 3 под |
| 8 | Опрессовка тепло узлов, 1,2,3,4,5. | Опрессован. |  |  | Подвал. |
| 9 | Течь стояка х/в. | Замена стояка . |  | 2-м р/р д32. | Кв-408. |
| 10 | Течь стояка х/в. | Перебрал соединение. |  |  | Кв-235 |
| 11 | Замена кранов г/в. | заменили |  |  | Подвал. |
|  |  | Август 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь воды в подвале. | Был открыт пож.кран. |  |  | кв-65. |
| 2 | Установка пандуса. | Выполнено. |  |  | Кв-287. |
| 3 | Закрыть решетку на тех этаже. | Приварили петли. |  |  | 1-под. |
| 4 | Течь сушки | Перемотка сушки. |  |  | Кв-415 |
| 5 | Течь вентиля. | Устранили. |  |  | Кв-159. |
| 6 | Течь лежака х/в. | Поставили хомут. |  |  | 5-под. |
| 7 | Плохо поступает х/в. | выполнено |  |  | Кв-197 |
| 8 | Опрессовка т/у | Опрессовали. |  |  | Подвал. |
| 9 | Течь вентиля | Ревизия. |  |  | Кв-318 |
| 10 | Неисправен вентиль х/в. | Отремонтирован. |  |  | Кв-159. |
| 11 | Замена вентиля | Заменили. |  |  | Кв-242. |
| 12. | Течь крана | Ревизия вентиля. |  |  | Кв-412 |
| 13 | Течь крана г/в. | Ревизия. |  |  | Кв-168. |
| 14 | течь вентиля х/в. | ревизия вентиля. |  |  | Кв-280. |
| 15 | Засор на кухне | Прочищено. |  |  | Кв-319. |
| 16 | Закрыть пред машинное отделение. | Приварили проушину. |  |  | Кв-29. |
| 17. | Течь трубы г/в. | Перемотка гайки. |  |  | Кв-87. |
| 18 | Запуску отопления. |  |  |  | Подв. |
|  |  | Сентябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь вентиля | Ревизия вентиля. |  |  | Кв-316 |
| 2 | Свищ на стояке х/в. | Установили хомут. |  |  | Кв-300 |
| 3 | Плохо поступает х/в. | Прочистил трубу. |  |  | Кв-263 |
| 4 | Течь крана г/в | Ревизия вентиля. |  | Кв-321. |
| 5 | Плохой напор х/в | Прочистка труб. |  |  | Кв-325 |
| 6 | Течь смесителя. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв-286. |
| 7 | Нет напора г/в. | Нет циркуляции. |  |  | Кв-65. |
| 8. | Течь крана. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв-98. |
| 9 | Течь стояка. | Замена прокладки. |  |  | Кв-286. |
| 10 | Течь батареи. | Замена сгона. |  |  | Кв-92. |
| 11. | Течь лежака. | Поставили хомут. |  |  | Подв. |
| 12. | Нет отопления м/к. | Спуск воздуха. |  |  | Кв- 490. |
| 13. | Топят нижних. | Течь не обнаружена. |  |  | Кв-286. |
| 14 | Нет отопления | Спуск воздуха. |  |  | Кв-326. |
|  |  | Октябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Отключение отопления | Отключено |  |  | Тгк-2. |
| 2 | Течь лежака х/в. | Поставили хомут. |  |  | 4-под. |
| 3 | Приварить ушки 6,7.под. | Приварили. |  |  | Тех-этаж. |
| 4 | Закрыть тех-этажи | Закрыли. |  |  | 3,5,6,7,8,9. |
| 5 | Не работает полотеносушка. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-56. |
| 6 | Течь крана г/в. | Набивка сальника. |  |  | Кв-216. |
| 7 | Сломан ковш мусоропровода. | Сварка ковша. |  |  | 4-п-9 этаж. |
| 8 | Слабый напор гвс. | Спуск воздуха . |  |  | 3-под. |
| 9 | Ремонт ковша. | Отремонтирован. |  |  | Кв-490. |
| 10 | Отключение отопления 1,2,3,4.5,6,7,8,9.тепло узлы. | Отключили. |  |  | Тгк-2. |
| 11 | Течь крана. | Ревизия вентиля. |  |  | Кв-149. |
|  |  | Ноябрь 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь трубы х/в. | Сварка. |  |  | Кв-329 |
| 2 | Нет отопления в подъезде. | Выполнено. |  |  | 4-под. |
| 3 | Плохой напор х/в. | Проверено. |  |  | Кв-469. |
| 4 | Открыта дверь на крышу. | Заварили. |  |  | 3-под. |
| 5 | Горячая вода чуть теплая. | Прогнали стояк. |  |  | Кв-384. |
| 6. | Нет отопления в подъезде. | Включили. |  |  | 2-под. |
| 7 | Течь стояка х/в. | Сварка врезки. |  |  | Кв-329. |
| 8 | Замена вентиля. | Заменили. |  |  | Кв-223. |
| 9 | Течь лежака х/в. | Поставил хомут. |  |  | Подвал. |
| 10 | Течь стояка х/в | Поставлен хомут. |  |  | Кв-239. |
| 11 | Топит сверху. | Течь не обнаружена. |  |  | Кв-301. |
|  |  | Декабрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Течь вентиля | Сделано. |  |  | Кв-228. |
| 2 | Засор канализационного стояка. | Прочистили |  | 20-метр. | Кв-345 |
| 3 | Плохое отопление. | Произвели регулировку. |  |  | Кв-65. |
| 4. | Течь крана хол.воды. | Ревизия. |  |  | Кв-580. |
| 5 | Течь крана | произвел ревизию. |  |  | Кв-8. |
| 6 | Течь крана х/в | Произвел ревизию. |  |  | Кв-488. |
| 7 | Нет отпления по стояку в коридоре. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-29. |
| 8 | Течь в подвале. | Замена сгона на гор. воде. |  | Сгон в сборе -25. | 4подв. |
| 9. | Течь стояка х/в. | Замена сгона. |  | Сгон д-25 в сборе. | Кв-171. |
| 10 | Булькает канализация. | Прочищен стояк. |  |  | Кв-477. |
| 11 | Течь вентилей. | Замена. |  |  | кв-515. |
| 12. | Слабый напор х/в. | Устранено. |  |  | Кв-326. |
| 13 | Слабый напор х/в. | Прочистка подводки. |  |  | Кв-458,446,193. |
| 14. | Нет х/в. | Прочистка подводки. |  |  | Кв-523. |
| 15 | Холодные батареи. | Сброс воздуха. |  |  | Кв-3. |
| 16. | Течь крана гор. воды. | Произвел ревизию. |  |  | Кв-463. |
| 17 18 | Течь крана | Произвел ревизию. |  |  | Кв-347. |
|  | Нет х/в. | Прочистка подводки. |  |  | Кв-309. |
| 19 | Нет холодной воды. | Прочистил. |  |  | Кв-470. |