Выполненные работы по дому  Громова 46 кор. 2

(общестроительные работы)

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.05.16 | Под 1,2 | Установка дос. объявл | ДВП-0,64 м2, доска. Обр-0,03 м3,дюбель- 4шт, саморез-4 шт | Потехин | Кв 46 |
| 21.06.16 |  | Ремонт лавочек | Доска обр-0,04м3,цемент-15 кг Саморез75-20 шт, эмаль- 0,7 кг | Потехин | Кв 7 |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 10.06.16 |  | Ремонт забора во дворе дома | Саморез75-50 шт,саморез35-25 шт,доска обр-0,003 м3 | Потехин |  |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 10.10.16 |  | Штукатурные работы подв. окна | Цемент- 4 кг | Потехин |  |
| 21.10.16 | Под 1,2 | Ремонт рам | Саморез 75- 40 шт | Потехин |  |

ЭЛЕКТРИКА .Выполненные работы по дому  Громова 46 кор. 2

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.16 |  | Замена ламп | ЛОН-7 шт | Яклвлев | Кв. |
| Списала в янв |  |  |  |  |  |  | Кв 2 |
| 8.02.16 | Под 1 ,2 поэтажно | Замена ламп | ЛОН-10шт | Яклвлев | Кв. |  | Кв.131 |
| 19.02.16 | Кв 11 | Ревизия эл.щита, замена провода |  | Яковлев | Кв 11 |  | Кв.116 |
| Списала в феврале |  |  |  |  |  |  | Кв.84 |
| 11.04.16 | Под 1,2 | Замена ламп в подвале | ЛОН-18 шт |  | Кв 29 |  |  |
| Списала в марте |  |  |  |  |  |  | Кв.149 |
|  |  |  | ЛОН-7 шт Автомат-1 шт Изолента 0,3 шт |  |  |  | Кв. |
| Списала в апреле |  |  |  |  |  |  | Кв.15 |
|  |  |  | Лон-26 |  |  |  |  |
| 13.05.16 |  | Восстановление освещения в подвале | Автомат- 3 шт, патрон- 20 шт, розетка-3 шт, ЛОН-25 щт, кабель-180 м.п | Яковлев Гневашев |  |
| 24.05.16 списала в мае | Под 1,2 | Замена ламп | ЛОН-20 шт | Яковлев | Кв 46 Коликова |
| 27.06.16 | Под 1 эт 6 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 19 |
| 28.06.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 38 |
| 10.06.16 | Под 2 э1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев | Кв 48 |
| 21.06.16 | Под 1 эт 1 под 2 эт 3 | Замена ламп поэтажно | ЛОН-12 шт | Яковлев | Кв 45 |
| 20.06.16 | Под 1 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев | Кв 48 |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-10 шт |  |  |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 16.07.16 |  | Замена автоматов в эл. щите на освещение | Автомат-2 шт, ЛОН- 10 шт | Яковлев |  |
| Списала в июле |  |  |  |  |  |
| 16.08.16 | Под 2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт, патрон- 1 шт | Яковлев | Кв 56 |
| 09.08.16 | Под 1,2 |  | ЛОН-12 шт | Яковлев | Кв 48 |
| Списала в авг |  |  |  |  |  |
| 5.09.16 | Под 1,2 | Замена ламп с ф.эл-2 шт,светод-4 шт,кабель-10 м.п саморез-20шт | Не списала,оставить до сл. года когда сделаем все по т.рем |  |  |
| 06.09.16 | Под 1 | Замена ламп | ЛОН-5 шт | Яковлев |  |
| 08.09.16 | Под 2 эт 5 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев |  |
| 31.10.16 | Под 1 эт 7,1 | Замена ламп | ЛОН-3 шт | Яковлев |  |
| 22.11.16 | Под 2 кв 66 | Замена ламп | ЛОН-2 шт | Яковлев | Кв 66 |
| 24.11.16 | Под 2 эт 6 | Замена ламп | ЛОН- 7 шт,птрон- 1 шт | Яковлев | Кв 51 |
| Списала в дек |  |  |  |  |  |
| 30.12.16 | Под 1,2 | Замена ламп | ЛОН- 8 шт | Яковлев |  |

ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 46, кор.2, ул.  Громова

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Январь 2016. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горячее водоснабжение | Перевести на прямую. |  |  | Подвал. |
| 2 | Неисправны краны. | Замена вентилей. |  |  | Кв. 40. |
| 3. | Засор канализации. | Прочистили 20 метров. |  |  | 2 под подвал. |
|  |  | Февраль 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь батареи. | Поставили перемычку. |  |  | Кв.27. |
| 2. | снять показание водомеров. | Снято. |  |  |  |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1 | Засор канализации. | Прочистили. |  | 20 м. | Подвал. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1. | Запах канализации в квартире. | Проверено. |  |  | Кв 24. |
| 2. | Отключение отопления. | Отключил. |  |  |  |
|  |  | Май 2016. |  |  |  |
|  | Прочистка канализации. 10мет. Подвал. |
|  | Июль.2016. |
|  | Опрессовка т/у Опрессован. Подвал. |
|  | Канализация в подваленле. Прочищено. 6-метр. Подвал. |
|  | Август 2016 |
|  | Затоплен подвал. прочищено 10-метр. Подвал. |
|  | Канализация в подвале. прочищено 10-м. Подвал. |
|  | Сентябрь 2016. |
|  | Запуск отопления. | Спуск воздуха. |  |  | Кв-60 |
|  | Течь трубы. | Замена участка трубы. |  | Труба-40,Америк.муфта. | Кв-3 |
|  |  | Октябрь 2016. |  |  |  |
|  | Нет отопления в комнате | Отопления есть. |  |  | Кв-63. |
|  |  | Ноябрь 2016. |  |  |  |
|  | Течь батареи в подъезде. | Замена радиатора. |  |  | 2-под. |
|  | Шум батареи. | Сделано. |  | Металлопласт-10-м. | 2-под. |
|  |  | Декабрь. 2016. |  |  |  |
|  | Топит сверху. | Сорвало подводку к бочку. |  |  | К-38. |
|  | Течь стояка | Замена стояка. |  |  | Кв-38. |