Выполненные работы по дому Ленинградский пр-т 107

ЭЛЕКТРИКА .

| Дата | Адрес | Вид работ | Расход материалов | Работу выполнил | Работу принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.16 | Под 1 эт 1,2,7,8,9 под 2 поэтажно | Замена ламп | ЛОН-12ШТ | Яковлев | Кв 9 |  | Кв.116 |
| 2.02.16 | Под 1 эт 8 | Замена ламп | ЛОН-4ШТ | Яковлев |  |  | Кв.84 |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-5ШТ | Яковлев |  |  |  |
| Списала в янв |  | Замена ламп | ЛОН-6ШТ | Яковлев |  |  | Кв.149 |
| 20.02.16 | Под 1 эт 2 | Замена ламп | ЛОН-2ШТ | Яковлев |  |  | Кв. |
| Списала в февр |  | Замена ламп | ЛОН-4ШТ | Яковлев |  |  | Кв.15 |
| 6.04.16 | Под 2 | Замена ламп | ЛОН-5 ШТ | Яковлев |  |  |  |
| 12.04.16 | Под 1 эт 1,5,7 | Замена ламп | ЛОН-6ШТ | Яковлев | Кв 23 |
|  |  | Замена ламп в подвале | ЛОН-13ШТ | Яковлев |  |
| Списала в марте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОН-10 шт Изолента0,3 шт | Яковлев |  |
| 11.04.16 | Под 2 | Замена ламп | ЛОН-7 шт | Яковлев |  |
| Списала в апр |  |  |  | Яковлев |  |
|  |  |  | Лон-10шт |  |  |
| Списала в июне |  |  |  |  |  |
| 08.08.16 | Под 1,2 | Замена ламп поэтажно. В подвале | Лон-20 шт | Яковлев |  |
| Списала в авг |  | Замена ламп |  | Яковлев |  |
| 20.09.16 | Кв 37 | Замена кабеля после протечки | Кабель- 5 м.п | Яковлев |  |
| 8.12.16 | Под 1 эт 6 | Замена ламп | Кабель- 10 м.п, ЛОН-1 шт | Яковлев | Кв 21 |
| 8.12.16 | Под 1,2 эт 1 | Замена ламп | ЛОН- 11 шт, патрон- 2 шт | Яковлев |  |
| 12.12.16 | Под 1 эт 4 | Замена ламп | ЛОН- 3 шт, кабель- 10 м.п | Яковлев | Кв 14 |
| 30.12.16 | Под 1,2 | Замена ламп поэтажно | ЛОН- 12 шт | Яковлев |  |

ОТЧЕТ

отчет по содержанию и ремонту дома № 107, Ленинградскому пр-ту

(сантехнические работы)

| № п/п п/п | Наименование работ | Объем выполненных работ | Трудо затраты ч/час | Затраченные материалы, количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь 2016 . |  |  |  |
| 1. | Запах канализации 2под. | Прочистили 20 метров. |  |  | Кв.38. |
| 2. | Парит из подвала. | Ремонт лежака отопления. |  |  | Подвал. |
|  |  | Февраль 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь в подвале. | Поставили хомут на гор. воде. |  |  | Подвал. |
| 2. | Течь кровли. | Сброс снега с крыши. |  |  | Крыша. |
|  |  | Март 2016. |  |  |  |
| 1. | Запах канализации | прочистили |  | 20 метров. | 1 под. |
|  |  | Апрель 2016. |  |  |  |
| 1. | Затопило нижних | Бытовая промочка. |  |  | Кв. 59. |
| 2. | Засор канализации | Прочистка стояка, замена стояка канализации д 110. |  | Труба д-110 Компенсатор переход . | Кв. 34. |
| 3. | Отключение отопления. | Отключили. |  |  |  |
|  |  | АПРЕЛЬ 2016. |  |  |  |
| 1. | Отключение горячей воды на испытании. | Отключили. |  |  |  |
| 2. | Включение горячей воды после испытания. | Включили. |  |  |  |
| 3. | Запах канализации из подвала. | Прочистили . |  | 10 метр. | 1-под. |
|  |  | Май 2016. |  |  |  |
| 1. | Течь стояка холл. воды. | Заменили стояк. |  | Труба д 32 3-м. | Кв-51,55 |
| 2. | Запах канализации. | Прочистили . |  | 10-м. |  |
|  |  | Июнь 2016. |  |  |  |
| 1. | Отключение стояка. | Выполнено. |  |  | Кв. 56. |
|  |  | Июль 2016 |  |  |  |
| 1 | Запах канализации. | Прочистили |  | 10-мет. | Пдвал. |
| 2 | Запах из подвала. | Ремонт канализации в подвале. |  |  | Кв-47. |
|  |  | Август 2016. |  |  |  |
| 1 | Засор канализации в подвале | Прочищено 15-метр. |  |  | Подвал. |
| 2 | Запах канализации из подвала | Прочистили 10-метр. |  |  | Подвал. |
|  |  | Сентябрь. 2016. |  |  |  |
| 1 | Замена лежаков и врезок. | Заменили. |  | Труба-д76-4м,трубад57-4м.кран-154шт.кран-20-4шт. | Подвал. |
| 2 | Течь крыши | Прочистка ливневки. |  |  | Кв-34. |
| 3 | Запуск отопления. | Запустили. |  |  | Подвал. |
| 4 | Нет отопления | Спуск воздуха. |  |  | Кв-2746. |
|  |  | Октябрь 2016. |  |  |  |
| 1 | Нет отопления | Спуск воздуха. |  |  | Кв-27. |
| 2. | Засор канализации в подвале. | Прочищено |  | 10-метр. | 1-под.подвал. |
| 1. | Шум воды в подвале. | Замена трубы. |  | Труба32-2метр.сгон-2шт.вентиль-2шт. | 1под. подвал. Кв-3 |
|  |  | Ноябрь.2016 |  |  |  |
| 2. | Течь воды в подвале. | Поставлен хомут. |  |  | Кв-38. |
|  |  | Декабрь.2016. |  |  |  |
| 1 | Прорвало трубу на кухне. | Замена шланга. |  |  | Кв-50. |
| 2 | Булькает канализация. | Прочистка лежака |  | 20-метр. | Кв-38. |