## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 151
Адрес |  | Ленинградский пр-т 82
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
04.01.25 | 242 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 12 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус. провода | передано Татищевой | 2025-01-04
05.01.25 | 312 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 89 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода на 11 этаже | передано Татищевой О.А | 2025-01-05
06.01.25 | 446 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода на 11 этаже | передано Татищевой звонок заявителя 8.01.25 в 18:22- пробивали-но не пробили повторно передано мастеру | 2025-01-06
06.01.25 | 468 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 67 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | передано Татищевой | 2025-01-06
09.01.25 | 815 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 21 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода в подъезде №1 до 6 этажа |  | 2025-01-09
09.01.25 | 909 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 86 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода во 2 подъезде |  | 2025-01-09
09.01.25 | 926 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 143 | САНТЕХНИКА | Завершена | поменять вводные вентеля, вентеля купили | выполнено | 2025-01-13
09.01.25 | 1055 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 83 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | пропал свет в квартире | Отгорел 0 от колодки на квартиру.Установили 0 | 2025-01-09
10.01.25 | 1147 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 72 | САНТЕХНИКА | Выполнено | течет стояк хвс в туалете | хомут. | 2025-01-11
12.01.25 | 1455 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | МУСОРОПРОВОД УБОРКА | Выполнено | не вывозят мусор из мусорокамеры 2 подъезда |  | 2025-01-12
13.01.25 | 1737 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 78 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус.провода на 8 этаже |  | 2025-01-13
13.01.25 | 1791 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 17 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | отремонтировать или заменить крышку у мус.провода на 5 этаже,не закрывается | выполнено | 2025-01-14
14.01.25 | 1879 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 86 | САНТЕХНИКА | Завершена | консультация (подтекает под ванной) | выполнено | 2025-01-15
15.01.25 | 2210 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 177 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | замена розетки для варочной панели | выполнено | 2025-01-16
16.01.25 | 2384 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 83 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | требуется замена нулевой колодки | выполнено | 2025-01-16
16.01.25 | 2493 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 167 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода в 4-ом подъезде на уровне 4-го и 5-го этажей | передано Татищевой | 2025-01-16
19.01.25 | 2818 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 5 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет вода под раковиной ВВ перекрыли всеравно вода течет | Внутриквартирная неисправность | 2025-01-20
27.01.25 | 3917 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 32 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | консультация (не исправны выключатели в комнате и в прихожей) | выполнено | 2025-01-28
27.01.25 | 3965 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 29 | УБОРКА | Завершена | убрать трактором на придомовой територии |  | 2025-01-28
29.01.25 | 4438 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 142 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | закрыть выход на чердак |  | 2025-01-31
07.02.25 | 5891 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 39 | САНТЕХНИКА | Завершена | течет отводка ГВС после счетчика ,воду перекрыли | ремонт подводки. | 2025-02-10
13.02.25 | 6859 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 109 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Завершена | заменить 1сч. хвс |  | 2025-02-14
13.02.25 | 6956 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 109 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 1 сч хвс новый |  | 2025-02-18
18.02.25 | 7727 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 108 | ДВЕРИ - РЕМОНТ ПОДЪЕЗД | Завершена | отремонтировать доводчик на входной двери | замена доводчика | 2025-02-19
24.02.25 | 8531 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода выше 8 этажа |  | 2025-02-24
24.02.25 | 8533 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | нет уборки на 11 этаже очень давно- грязно в подъезде№2 |  | 2025-02-25
25.02.25 | 8893 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 178 | САНТЕХНИКА | Выполнено | требуется оценка стоимости работ -замена радиаторов |  | 2025-02-26
03.03.25 | 10325 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 153 | САНТЕХНИКА | Завершена | консультация (неисправен смеситель ,бачок унитаза.) | выполнено | 2025-03-04
03.03.25 | 10327 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 153 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | мигает лампочка в ванной и трещит выключатель | выполнено | 2025-03-03
03.03.25 | 10478 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 33 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода |  | 2025-03-03
03.03.25 | 10504 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 153 | САНТЕХНИКА | Завершена | житель купил для замены арматуры |  | 12.03.25
10.03.25 | 11601 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 151 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | засор канализ. стояка в сан. узле | прочистка канализации в подвале. | 2025-03-12
13.03.25 | 12269 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 86 | САНТЕХНИКА | Завершена | отремонтировать смеситель в ванной | замена шланга. | 2025-03-14
14.03.25 | 12461 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 172 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в квартире | авария на подстанции | 2025-03-14
25.03.25 | 14293 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 124 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 сч хвс новый | ваполнено | 2025-03-26
26.03.25 | 14489 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | провести уборку в подъезде и обязательно на 11 этаже | выполнено | 2025-03-27
27.03.25 | 14686 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 128 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | пропал свет в половине квартиры | выполнено | 2025-03-27
31.03.25 | 15073 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 92 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | пропадает свет в квартире | выполнено | 2025-03-31
31.03.25 | 15141 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 95 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | замена пакетного выключателя в эл.счетчика на площадке | выполнена ревизия | 2025-04-01
02.04.25 | 15526 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 140 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | закрыть чердак - нет петли для замка -замок есть | выполнено | 2025-04-03
14.04.25 | 17132 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 166 | САНТЕХНИКА | Завершена | подтекает сливной бачок униза- перекрыли хвс на квартиру | выполнено | 2025-04-15
15.04.25 | 17321 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 166 | САНТЕХНИКА | Завершена | ремонт сливного бачка в туалете | выполнено | 2025-04-16
16.04.25 | 17450 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 166 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Завершена | нет хвс | проверено | 2025-04-16
17.04.25 | 17721 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 69 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | почистить вентиляцию в сан.узле |  | 2025-04-17
17.04.25 | 17806 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 94 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | нет света в тамбуре при входе | выполнено | 2025-04-17
20.04.25 | 18179 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет ГВС (кран сухой) | регулировка цтп. | 2025-04-21
21.04.25 | 18292 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 73 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | оплом 2 сч хвс и гвс после ремонтных работ |  | 2025-04-24
25.04.25 | 19080 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора гвс | регулировка. | 2025-04-28
28.04.25 | 19458 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 151 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Выполнено | засор канализации в туалете и ванной | прочистка. | 2025-04-28
12.05.25 | 21669 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 48 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2х сч хгвс | выполнено | 2025-05-15
13.05.25 | 21956 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 181 | КАНАЛИЗАЦИЯ | Выполнено | запах канализации в подъезде | проверено. | 13.05.25
13.05.25 | 21996 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 125 | САНТЕХНИКА | Выполнено | поменять полотенцесушитель | проверено. | 2025-05-16
16.05.25 | 22554 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 181 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Выполнено | проверить на чердаке фановую трубу канализации сильный запах канализации в квартире | проверено засора нет. | 20.05.25
19.05.25 | 22880 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 125 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | слить стояк п/сушителя- работать будут сами |  | 2025-05-20
20.05.25 | 23116 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 18 | САНТЕХНИКА | Выполнено | заменить прокладки , где перекрываются стояки хгвс | выполнено | 2025-05-20
26.05.25 | 23910 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 127 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Выполнено | нет гвс - кран сухой | запуск гор.воды. | 27.05.25
26.05.25 | 24031 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | нет уборки в подъезде | выполнено | 2025-05-27
26.05.25 | 24037 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 190 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Выполнено | нет гвс - кран сухой | включение горячей воды. | 27.05.25
03.06.25 | 25320 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 15 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | хгвс идет ржавая |  | 23.06.25
05.06.25 | 25853 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 119 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в 3-ем подъезде на 6-ом этаже | замена светильника сделали только на 1 этаже- стал ярче- во всём подъезде у лифтов -где м/провод | 18.06.25
09.06.25 | 26449 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 182 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | забит м/провод 4 под 120 этаж |  | 16.06.25
09.06.25 | 26472 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 67 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на площадке 5 этажа подъезда №2 | выполнено | 19.06.25
10.06.25 | 26778 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 178 | САНТЕХНИКА | Выполнено | заменить радиаторы в кухне и в 2х комнатах | проверено. | 2025-06-17
10.06.25 | 26779 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 182 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Выполнено | вставить крышку мусоропровода на 10 этаже в подъезде №4 | выполнено | 11.06.25
16.06.25 | 27596 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 119 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | во всём подъезде №3 на все этажах нет света у лифтов - где мусоропровод | выполнено | 17.06.25
17.06.25 | 27781 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 33 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровода в 1-ом подъезде до 9-го этажа |  | 18.06.25
19.06.25 | 28255 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 109 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | отремонтировать розетку в ванной | выполнено | 01.07.25
23.06.25 | 28665 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 51 | САНТЕХНИКА | Выполнено | замена смесителя в ванной |  | 2025-06-26
24.06.25 | 28879 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 48 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС течь сгонной резьбы на стояке хвс отключили стояки хгвс (течет стояк хвс в туалете) |  | 24.06.25
24.06.25 | 28906 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 86 | САНТЕХНИКА | Выполнено | течет смеситель гвс в ванной , в/в воду не перекрывает | ремонт смесителя. | 2025-06-24
25.06.25 | 29065 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет чуть теплая надо долго сливать | регулировка. | 02.07.25
25.06.25 | 29182 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | вымыть подъезд | подьезд помыт | 27.06.25
26.06.25 | 29338 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 89 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течёт с перебоями | регулировка. | 02.07.25
07.07.25 | 30880 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 159 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | 4 под 4 этаж отремонтировать ковш м/провода- скрипит и плохо закрывается | выполнено | 08.09.25
11.07.25 | 31669 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | вымыть верхние этажы |  | 07.09.25
17.07.25 | 32524 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 124 | КАНАЛИЗАЦИЯ | Завершена | сильный запах в подъезде №3 |  | 15.09.25
23.07.25 | 33242 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 58 | САНТЕХНИКА | Завершена | течет из под ванны , воду перекрыли | замена крана. | 15.09.25
07.08.25 | 35806 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 141 | ТЕЧЬ ВВОДНОГО ВЕНТИЛЯ | Завершена | потекли вводные краны хгвс на стоячках по санузлу- затопил соседей | ремонт кранов. | 11.09.25
11.08.25 | 36321 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 87 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 счётчик хвс и 1 гвс |  | 2025-08-12
13.08.25 | 36774 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 58 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | подключить электроплиту | выполнено | 2025-08-14
14.08.25 | 37049 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 88 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в квартире | выполнено | 2025-08-14
18.08.25 | 37653 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 67 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС-ГВС- ПЕРЕПАДЫ | Выполнено | перепад температур гвс | регулировка. | 2025-08-18
20.08.25 | 37990 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 95 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | долго нужно сливать горячую воду , чтоб она была горячая | регулировка. | 2025-08-20
21.08.25 | 38315 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 101 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | заменить ковш у мус.провода на 2 этаже | выполнена замена | 2025-08-25
25.08.25 | 38683 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 12 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЛОМБИРОВКИ | Выполнено | восстановить опломбировку 2 сч ХГВС |  | 2025-08-25
26.08.25 | 38878 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 142 | НАВЕШИВАНИЕ ЗАМКА | Выполнено | проверить в других подъездах выход на крышу . попадают посторонние |  | 2025-08-26
26.08.25 | 38952 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 13 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Выполнено | установить 2 сч |  | 2025-08-28
26.08.25 | 38953 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 13 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч |  | 2025-08-29
27.08.25 | 39066 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | МУСОРОПРОВОД УБОРКА | Завершена | почистить мусоропровод полностью | выполнено | 2025-08-27
27.08.25 | 39067 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА | Завершена | произвести уборку вокруг дома | выполнено | 2025-08-27
27.08.25 | 39070 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 86 | САНТЕХНИКА | Выполнено | течет удочка смесителя | ремонт.смесителя. | 2025-08-27
01.09.25 | 39846 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | нет уборки подъезда |  | 2025-09-01
01.09.25 | 39847 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс - холодная | регулировка. | 2025-09-01
08.09.25 | 40753 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 137 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | не работает вентиляция в квартире | указан неверный номер телефона. | 19.09.25
16.09.25 | 41990 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 104 | РЕВИЗИЯ ВВОДНЫХ ВЕНТИЛЕЙ | Выполнено | ревизия ВВ на стояке хвс | выполнено. | 2025-09-16
17.09.25 | 42302 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | заменить лампу между входными дверями во 2 подъезд | выполнено | 2025-09-18
17.09.25 | 42303 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | провести уборку 2 подъезда |  | 2025-09-18
20.09.25 | 42662 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Не смогли попасть в подвал (нет ключей) . С согласия жильцов оставлено до РЭУ (слабый напор гвс) | нет циркуляции. | 2025-09-21
20.09.25 | 42664 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 190 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Не смогли попасть в подвал ( нет ключей). С согласия жильцов оставлено до РЭУ (слабый напор гвс) | нет циркуляции. | 2025-09-21
22.09.25 | 42774 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора горячей воды | регулировка. | 2025-09-22
22.09.25 | 42787 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 41 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора гвс | регулировка. | 2025-09-22
22.09.25 | 42788 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 32 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора гвс | регулировка. | 2025-09-22
22.09.25 | 42793 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 64 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора гвс | регулировка. | 2025-09-22
22.09.25 | 42840 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 92 | ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ | Выполнено | выход мастера для консультации и оценки стоимости работ (сделать отводку в сан.узле от смесителя) |  | 2025-09-23
22.09.25 | 42864 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 98 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Выполнено | течет вода по стояку ХВС в туалете | ремонт стояка. | 2025-09-22
22.09.25 | 42988 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на 1 этаже в тамбуре во 2 подъезде | выполнена замена | 2025-09-23
23.09.25 | 43179 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 16 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор м/провода |  | 2025-09-23
23.09.25 | 43180 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 16 | ДЕЗИНСЕКЦИЯ | Выполнено | обработать подвалы и м/камеры от тараканов |  | 2025-10-10
23.09.25 | 43206 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 87 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора гвс | в 22.00 созвон с ЯТС нет давления на сетях | 2025-09-24
24.09.25 | 43283 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 118 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация (подтекает смеситель в ванной) |  | 2025-09-24
24.09.25 | 43293 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 107 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | не работает вентиляция в санузле |  | 2025-09-24
27.09.25 | 44096 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 4 | ДЕЗИНСЕКЦИЯ | Завершена | обработать подвалы и м/камеры от тараканов | выполнено | 2025-10-10
27.09.25 | 44097 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 4 | ДЕРАТИЗАЦИЯ | Завершена | обрабатать подвалы и м/камеры от крыс | выплнено | 2025-10-10
27.09.25 | 44291 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 89 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс- рыжая | проиывка стояка. | 2025-09-29
29.09.25 | 44592 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 36 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Завершена | течь на стояке хвс | сварка. | 2025-09-29
29.09.25 | 44736 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 95 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течет рыжая | промывка стояка. | 2025-09-29
01.10.25 | 46275 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 95 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | горячая вода течет грязная | промывка стояка. | 2025-10-01
01.10.25 | 46376 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс ржавая вода | регулировка | 2025-10-01
01.10.25 | 46385 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 87 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс аранжевого цвета и с запахом | регулировка. | 2025-10-01
03.10.25 | 47555 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 80 | САНТЕХНИКА | Завершена | проржавела труба от пол. сушителя | ремонт | 2025-10-03
07.10.25 | 48693 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 20 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | горячая вода течет черная | промывка стояка. | 2025-10-07
10.10.25 | 49825 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 78 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мус провод |  | 2025-10-10
13.10.25 | 50237 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 84 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | не открывается вторая половина двери на площадке ( заколочена) не вынести мебель | выполнено | 2025-10-13
13.10.25 | 50336 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 96 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет цо в мал комнате ,холодный радиатор | регулировка. | 2025-10-13
16.10.25 | 51319 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 177 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | составить акт о небольшом подтоплении в квартире по ванной соседями сверху |  | 2025-10-19
17.10.25 | 51497 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 68 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк отопления на кухне | проверено. | 2025-10-19
31.10.25 | 54310 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | произвести уборку во всем подъезде |  | 2025-11-05
31.10.25 | 54312 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | РИСУНКИ НАДПИСИ НА СТЕНАХ | Выполнено | рисунки на окнах и между 11 и 12 этажом на стенах ,смыть |  | 17.11.25
02.11.25 | 54583 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 121 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в части квартиры ,кухня ,ванная | Включили автомат | 03.11.25
03.11.25 | 54668 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 67 | САНТЕХНИКА | Выполнено | сорван гибкий шланг подводки к смесителю в ванной комнате | акт. | 2025-11-03
06.11.25 | 55087 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | произвести уборку подъезда, начиная с 12 этажа |  | 2025-11-06
09.11.25 | 55620 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 16 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода с 4 эт и выше |  | 2025-11-09
18.11.25 | 57512 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 16 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода до 6 эт ,проверить дальше |  | 2025-11-18
28.11.25 | 59378 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 173 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | выполнена | хлещет гвс сверху по стояку - на 9 и 10 этажах квартиры не открывают двери | проверено. | 2025-11-28
29.11.25 | 59550 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 140 | УБОРКА | Завершена | помыть подъезд после ремонта окон ,все окна и пол в шпаклевке |  | 2025-12-04
01.12.25 | 59765 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 104 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | в стволе м/провода образовалась дыра , мусор с верхних эт. высыпается на площадку | выполнено | 2025-12-02
01.12.25 | 59815 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 55 | САНТЕХНИКА | Завершена | подкапывают вводные вентиля | замена кранов. | 2025-12-02
08.12.25 | 61264 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 140 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | вымыть окна и полы после ремонта |  | 2025-12-04
09.12.25 | 61353 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 32 | САНТЕХНИКА | Выполнено | капает смеситель, течет кран с горячей водой в ванной комнате | ремонт | 2025-12-09
11.12.25 | 61756 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 36 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Выполнено | течь на стояке хвс | ремонт стояка. | 2025-12-11
13.12.25 | 62274 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 151 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | определить принадлежность провода , свисающий с крыши с торца дома , стучит по окнам | выполнено | 2025-12-18
13.12.25 | 62299 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 140 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - заявка для слесарей РЭУ не прогревается одна батарея в комнате - из 12 прогреты только две секции - обратка еле тёплая | регултровка. | 2025-12-14
23.12.25 | 64318 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 91 | ПОСЫПКА ПЕСКА | Завершена | посыпать тротуары на придомовой территории песком,очень скользко |  | 2025-12-23
28.12.25 | 65230 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 10 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света во всей квартире. Житель ждет дома .звонить по телефону из заявки | Выполнена протяжка N-шины. Электроснабжение восстановлено | 2025-12-28
30.12.25 | 65521 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 16 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор м/провода на уровне 4 эт. и выше |  | 2025-12-30
30.12.25 | 65692 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 кв. 21 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус. провода на 5 эт. | передано Татищевой в телеграмм | 2025-12-30
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |  | Дератизация | ежемесячно
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 | Промывка сист. отопления |  |  |  | август
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 82 | Опрессовка |  |  |  | август