## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 142
Адрес |  | Ленинградский пр-т 86
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
04.01.25 | 248 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 86 | САНТЕХНИКА | Завершена | не держит воду бачок течет из под болта | проверено. | 2025-01-13
07.01.25 | 557 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 203 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит свет на площадке у лестницы | выполнено | 2025-01-13
09.01.25 | 877 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 45 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | открыта дверь выхода на чердак ,навесить замок | выполнено | 2025-09-13
09.01.25 | 879 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 45 | КРЫШИ УБОРКА | Завершена | во время ветра что то оторвалось на кровле,грохочет | выполнено | 2025-01-09
09.01.25 | 922 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 21 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | выдернута часть трубы мус.провода | выполнено | 2025-01-09
10.01.25 | 1228 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 77 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мусоропровод до 7 -ого этажа | выполено | 2025-01-10
13.01.25 | 1573 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 2 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | Завершена | течет стояк гвс | проверено | 2025-01-13
13.01.25 | 1706 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 6 | САНТЕХНИКА | Завершена | Замена счетчиков воды | выполнено | 2025-01-14
14.01.25 | 2014 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 69 | ПОДМЕС | Завершена | из крана хвс идет горячая | проверено | 2025-01-14
14.01.25 | 2017 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 73 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | ГВС- холодная | регулировка. | 2025-01-14
15.01.25 | 2121 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 57 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | переодически горячая вода течет ледяная , словно не хватает в системе | регулировка. | 2025-01-16
15.01.25 | 2248 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 6 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | оплом 2 сч хвс и гвс | выполнено | 2025-01-20
20.01.25 | 2954 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 48 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | запереть дверь на чердак | выполнено | 2025-01-20
20.01.25 | 2961 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 175 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус. провода | выплнено | 2025-01-20
21.01.25 | 3194 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 29 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мус.провода на 8 этаже | выполнено | 2025-01-21
25.01.25 | 3738 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 13 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света во всей квартире | Сработал автомат . Включили | 2025-01-25
26.01.25 | 3850 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 171 | САНТЕХНИКА | Завершена | вызов сантехника -течёт слив раковины в ванной комнате при пользовании | выполнено | 2025-01-26
29.01.25 | 4442 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 47 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 счетчика хгвс | выполнено | 2025-02-03
03.02.25 | 5028 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 5 | САНТЕХНИКА | Завершена | заменить уголок лантуный на хвс ( воду перекрыли на квартиру) | выполнено. | 2025-02-07
07.02.25 | 5915 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 204 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | пропал свет в квартире | выполнено | 2025-02-07
12.02.25 | 6802 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 234 | ОСМОТР | Выполнено | обследовать стояк канализации сосед в нише где проходят стояки пробивает дырки | выполнено | 2025-02-12
13.02.25 | 6943 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 56 | САНТЕХНИКА | Завершена | потёк слив ванны | проверено. | 2025-02-14
18.02.25 | 7771 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 181 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на 10 этаже | выполнена замена ламп | 2025-02-19
19.02.25 | 7978 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 275 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 1 сч хвс | выполнено | 2025-02-25
25.02.25 | 8779 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 108 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода на уровне 4 эт., ковш не открывается | выполнено | 2025-02-25
07.03.25 | 11370 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 39 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает эл/счетчик | составлен акт | 2025-03-07
11.03.25 | 11924 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 216 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка гвс - 1 сч , хвс - 1 сч | выполнено | 2025-03-13
12.03.25 | 11998 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 230 | САНТЕХНИКА | Выполнено | течет вводной вентиль холодной воды , топят нижних | выполнено | 2025-03-13
17.03.25 | 12818 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 44 | ТЕЧЬ СТОЯКОВ ГВС И ХВС | Выполнено | выгнуло стояк в туалете и течет | выполнено | 2025-03-18
28.03.25 | 14771 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 274 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | поставить пакетный выключатель | выполнена замена автоматов | 31.03.25
30.03.25 | 15006 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 227 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мус.провода на 9 этаже | выполнено | 2025-03-30
30.03.25 | 15007 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 227 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | ревизия эл.щитка на этаже ,требуется замена ,со слов жителя обгорела коробка | замена автомата | 2025-03-31
02.04.25 | 15537 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 115 | САНТЕХНИКА | Выполнено | срезать пол. сушитель и поставить заглушки | выполнено | 2025-04-04
04.04.25 | 15856 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 122 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 сч хгвс | домофон не работает | 2025-04-04
16.04.25 | 17459 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 90 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | проверить патрон перегорают лампочки в приквартирном тамбуре | замена патрона | 2025-04-16
21.04.25 | 18197 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 87 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС Собственник сделала заявку на РЭУ на 21.04.2025 ( нет гвс - сухой кран) | проверено | 2025-04-21
21.04.25 | 18301 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 225 | ТЕЧЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | Выполнено | течет стояк п/сушителя | выполнено | 2025-04-21
21.04.25 | 18373 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 91 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | на этаже выбран загрузоч люк из ствола и лежит рядом | выполнено | 2025-04-21
23.04.25 | 18821 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 13 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч хгвс | выполнено | 2025-04-25
27.04.25 | 19312 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 108 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | АРС-Нет доступа в ВРУ,ключи не подходят,замок внутренний, перенаправитьв РЭУ (нет света в приквартирных тамбурах в 3 подъезде) | включен автомат в ВРУ | 29.04.25
27.04.25 | 19381 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 106 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | нет света в приквартирном тамбуре | включил автомат | 2025-04-28
28.04.25 | 19427 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 120 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | нет света на 7-ом этаже в тамбуре где квартиры в тамбур надо стучать | включил автомат | 2025-04-28
29.04.25 | 19890 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 193 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | нет цо в квартире | выполнено | 05.05.25
29.04.25 | 20017 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 207 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | нет цо в квартире с 13 :00 | выполнено | 2025-04-29
30.04.25 | 20049 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 235 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | нет цо в квартире | выполнено | 2025-04-30
30.04.25 | 20258 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 195 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления по стояку ванны | выполнено | 2025-04-30
30.04.25 | 20273 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 207 | САНТЕХНИКА | Завершена | перекрыт кран на п/ сушителе по просьбе слесаря ( так как течет п/ сушитель ) | ревизия кранов. | 2025-04-30
30.04.25 | 20372 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 241 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | выполнено | 2025-04-30
01.05.25 | 20470 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 203 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет ц.о во всей квартире | 567144 по требованию жителя | 2025-05-05
08.05.25 | 21415 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 24 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | проверить на 6 эт эл щит - периодически пропадает свет в квартире+ проверить на постороние подключения- вместо одного стоит два провода | выполнено | 2025-05-12
12.05.25 | 21736 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 102 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света у квартир - тамбур закрывается - созвониться | замена ламп | 2025-05-12
15.05.25 | 22311 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 181 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | проверить э/сч на стороннее подключение | составлен акт | 2025-05-15
16.05.25 | 22503 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Выполнено | течёт на кухне на соединении с трубой радиатора | ремонт радиаьора. | 2025-05-16
26.05.25 | 23906 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс - холодная | включение горячей воды. | 2025-05-26
30.05.25 | 24830 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 236 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка гвс - 1 сч , хвс - 1 сч | выполнено | 10.06.25
02.06.25 | 25092 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 185 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Выполнено | нет хвс в квартире | регулировка. | 2025-06-02
04.06.25 | 25577 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 44 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора хвс в квартире | регулировка. | 2025-06-04
09.06.25 | 26414 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | во 2-ом подъезде под лестницей убрать мусор после ремонта подъемника | выполнено | 2025-06-18
09.06.25 | 26439 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | на входе в подъзд №2 зацементировать ямы и закрасить краской | выполнено | 10.06.25
09.06.25 | 26606 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 16 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | горячая вода течет коричневая | выполнено | 2025-06-09
09.06.25 | 26669 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | в подъезде в тамбуре при входе закрасить краской цемент высок | закрашено | 20.06.25
10.06.25 | 26872 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 132 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровода между 9 и 10 этажами подъезда №3 | выполнено | 16.06.25
12.06.25 | 27125 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 134 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор м/провода до 10 эт. | выполнено | 2025-06-12
12.06.25 | 27141 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | УБОРКА | Выполнено | убрать остатки стойматериалов после установки подъемника для колясочника из-под лестницы | выполнено | 18.06.25
13.06.25 | 27172 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | забит м/провод 2 под на 5 этаже | выполнено | 2025-06-13
13.06.25 | 27174 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | УБОРКА | Выполнено | убрать мусор под лестницей после ремонта подъемника | выполнено | 18.06.25
15.06.25 | 27308 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | УБОРКА | Выполнено | убрать строительный мусор из под лестницы | выполнено | 18.06.25
16.06.25 | 27569 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | 2 подъезд убрать мусор после установки подъёмника- лежит под лестницей | выполнено | 18.06.25
17.06.25 | 27741 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 161 | САНТЕХНИКА | Выполнено | заменить вводные вентеля на хгвс | выполнено. | 2025-06-19
17.06.25 | 27744 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | УБОРКА | Выполнено | убрать мусор после ремонта подъемника во 2-ом подъезде | выполнено | 18.06.25
17.06.25 | 27917 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 186 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | не работает вентиляция идет обратная тяга | выполнено | 24.07.25
19.06.25 | 28124 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 106 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс периодически без давления и с перепадами температуры | регулировка. | 2025-06-19
19.06.25 | 28212 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | покрасить крыльцо у подъезда | выполнено | 23.06.25
19.06.25 | 28217 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 98 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Выполнено | Течь стояка хвс на кухне | ремонт сифона. | 2025-06-19
19.06.25 | 28218 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 191 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор м провода | выполнено | 2025-06-19
20.06.25 | 28363 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 118 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс течет холодная и грязная | сдренировали стояк | 2025-06-20
20.06.25 | 28384 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 209 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс очень грязная- есть видео- пользоваться нельзя- при слитии гвс не очищается | сдоенировали стояк | 2025-06-20
21.06.25 | 28502 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 118 | САНТЕХНИКА | Выполнено | подкапывает п/ сушитель в ванной на соединение | ремонт п/сушителя. | 2025-06-23
22.06.25 | 28575 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 189 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор м/провода |  | 2025-06-22
23.06.25 | 28716 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 190 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | забит мусоропровод на 12-ом этаже | выполнено | 2025-06-23
26.06.25 | 29371 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 133 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация по замене радиатора в комнате | выполнено | 2025-06-27
01.07.25 | 29904 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 132 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | подтопление сверху в сан.узле | Звонок жителю: течь прекратилась. | 2025-07-01
07.07.25 | 30843 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 105 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Завершена | заменить сч на гвс | выполнено | 2025-07-07
07.07.25 | 30948 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 153 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | не работает вентиляция идет обратная тяга | выполнено | 2025-07-07
08.07.25 | 31115 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 105 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчик гвс | выполнено | 2025-07-09
14.07.25 | 32023 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 75 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит свет на площадке у лифта | выполнено | 2025-07-15
16.07.25 | 32411 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 49 | САНТЕХНИКА | Выполнено | гудит и подтекает кран в ванной | выполнено | 2025-07-17
25.07.25 | 33687 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 282 | САНТЕХНИКА | Завершена | консультация (подтекает под раковиной на кухне) | выполнено | 2025-07-25
28.07.25 | 34024 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 179 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в половине картиры | выполнено | 2025-07-28
19.08.25 | 37788 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 33 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | оторвался ковш м/провода на 9 эт. | замена ковша | 2025-08-19
20.08.25 | 37981 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 13 | УБОРКА | Завершена | убрать в 1-ом подъезде на 4-ом этаже фекалии и на стенах | выполнено | 2025-08-20
26.08.25 | 38873 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 12 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | ремонт люка на стволе мусоропровода на 3 эт | выполнено | 2025-08-26
28.08.25 | 39216 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 34 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | подтекает капает сверху в районе стояка в ванной | проверено. | 2025-08-28
28.08.25 | 39303 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 34 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | течет в туалете с потолка провис потолок | проверено. | 2025-08-28
28.08.25 | 39304 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 34 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | составить акт о затоплении провис потолок | выполнено | 2025-09-02
01.09.25 | 39764 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 12 | САНТЕХНИКА | Выполнено | осмотр стояков водоснбжения | выполнено | 2025-09-01
03.09.25 | 40210 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 212 | САНТЕХНИКА | Выполнено | мокнет батарея отопления в комнате , врезать краны и байпас | ремонт радиатора. | 2025-09-04
09.09.25 | 41058 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 223 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора хвс | регулировка подводки. | 2025-09-09
16.09.25 | 42091 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 240 | ДЕЗИНСЕКЦИЯ | Выполнено | обработка в подвале от муравьев | выполнено | 2025-10-02
16.09.25 | 42139 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 16 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс течет грязная | промывка стояка. | 2025-09-16
17.09.25 | 42255 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 12 | САНТЕХНИКА | Выполнено | перенести пол. сушителя | проверено. | 2025-09-19
19.09.25 | 42606 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 189 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | слабый напор гвс | нет циркуляции. | 2025-09-19
21.09.25 | 42719 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 150 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Течь из закрытой квартиры. Закрыли ХГВС по стояку. | проверено. | 2025-09-21
24.09.25 | 43279 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 208 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | украли ручку с окна и теперь окно не закрыть | выполнена замена | 2025-09-24
24.09.25 | 43292 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 179 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | нет ручки на окне у лифта | выполнено | 2025-09-24
25.09.25 | 43565 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 223 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | подключение автомата | выполнено | 2025-09-25
25.09.25 | 43618 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 276 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в 6-ом подъезде на 10-ом этаже у лифта | выполнено | 2025-09-25
26.09.25 | 43754 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 67 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на площадке у лифта на 5-ом этаже | выполнено | 2025-09-26
26.09.25 | 43800 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 211 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | на 5 этаже в 5 подъезде отремонтировать ручку на окне | выполнено | 2025-09-26
27.09.25 | 44058 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 276 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс грязная | промывка стояка. | 29.09.25
27.09.25 | 44167 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 279 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс - рыжая | промывка стояка. | 29.09.25
29.09.25 | 45152 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 84 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света во 2-ом подъезде на 9-ом этаже у мусоропровода | выполнено | 29.09.25
29.09.25 | 45170 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 154 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Вода перекрыта. Заявка слесарю РЭУ. Перенаправить в РЭУ. (течь крана на радиаторе отопления) | ремонт крана, выполнена | 2025-09-30
03.10.25 | 47333 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 84 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет освещения на площадке у мусоропровода | выполнено | 2025-10-05
06.10.25 | 48332 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 195 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | засор стояка канализации | прочистили. | 2025-10-06
06.10.25 | 48547 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | слабый напор хвс | ремонт подводки. | 2025-10-07
27.10.25 | 53426 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 209 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Выполнено | нет цо в ванной | регулировка. | 2025-10-27
31.10.25 | 54262 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 209 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Выполнено | хол пол сушитель | регулировка. | 2025-10-31
31.10.25 | 54337 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 32 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | полностью отсутствует электричество в вкартире | плановое отключение | 2025-10-31
31.10.25 | 54354 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 194 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в квартире и в подъезде | плановое отключение во всем доме | 2025-10-31
03.11.25 | 54687 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 193 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Заявка для РЭУ. Со слов заявителя в ванной отопления нет с начала отопительного сезона | регулировка. | 2025-11-03
13.11.25 | 56401 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 90 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | в подъезде на 1 этаже разбито стекло | выполнено | 2025-11-13
14.11.25 | 56645 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 87 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | ремонт мусоропровода на 10 эт ,вырван люк,лежит на полу | выполнено | 2025-11-14
20.11.25 | 57991 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 150 | САНТЕХНИКА | Выполнено | подтекают вводные краны на стояках подойти завтра 21.11 | ревизия. | 2025-11-21
21.11.25 | 58138 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 205 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | моргает свет в квартире и треск в выключателе | выполнено | 2025-11-21
01.12.25 | 59687 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 133 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС- Течь подводки к радиатору. Отключили радиатор в комнате ( течь радиатора вместе соединения с трубой) | ремонт радиатора. | 2025-12-01
01.12.25 | 59883 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 209 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | не работает п/сушитель с начала отопительного сезона | регулировка. | 2025-12-01
01.12.25 | 59931 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 91 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | не открывается ковш м/провода | выполнено | 2025-12-01
03.12.25 | 60418 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 118 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | скачки напряжения в квартире | выполнено | 2025-12-03
05.12.25 | 60808 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 203 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | под 5 на 1эт отвалилась штукатурка и краска | выполнено | 2025-12-08
09.12.25 | 61350 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 120 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит лампочка на площадке 7 го эт у лифта | замена ламп выполнена | 2025-12-09
11.12.25 | 61792 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 187 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | Выполнено | течет стояк ГВС | замена сгона. | 2025-12-11
11.12.25 | 61843 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 72 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | 2 под 6 эт засор м/провода |  | 2025-12-11
15.12.25 | 62700 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 93 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | в эл/щите оголены провода ,заизолировать | выполнено | 2025-12-15
19.12.25 | 63656 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | в 3 подъезде заменить проушины в машинном отделении | выполнено | 2025-12-22
23.12.25 | 64280 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 282 | ДВЕРИ - РЕМОНТ ПОДЪЕЗД | Выполнено | у входной металической двери отвалилась верхняя петля | выполнено | 2025-12-24
30.12.25 | 65704 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 86 кв. 122 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | на 8 эт. течет радиатор в подъезде , протекло на 7 эт. | Течи радиатора не обнаружено. | 2025-12-30
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |  |  | ежемесячно
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 | Промывка сист. отопления |  |  |  | август
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 86 | Опрессовка |  |  |  | август