## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 369
Адрес |  | Ленинградский пр-т 88/23
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
01.01.25 | 8 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 275 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | Забит мусоропровод выше 2 эт | передано Татищевой ОА | 25.01.25
02.01.25 | 111 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 174 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света перед лифтом | замена светильника | 24.01.25
05.01.25 | 374 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 385 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода на 11 этаже в 6 подъезде | 89201382949 передано Татищевой | 25.01.25
07.01.25 | 530 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 290 | САНТЕХНИКА | Завершена | подтекает кран перекрытия на стояке хвс и гвс | замена кранов. | 25.01.25
08.01.25 | 602 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 256 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Выполнено | еле тёплые радиаторы в квартире- однушка- стояки горячие - в квартире 17*- включен обогреватель | регулировка. | 2025-01-08
09.01.25 | 834 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 317 | САНТЕХНИКА | Выполнено | мокнет стояк кан.в сан.узле | выполнено | 2025-01-09
09.01.25 | 949 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 34 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 1 счётчик хвс и 1 гвс | выполнено | 25.01.25
10.01.25 | 1154 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 565 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света у лифта на 7 этаже | выполнено | 24.01.25
10.01.25 | 1178 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 247 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | 2025-01-10 | 25.01.25
10.01.25 | 1189 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 257 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мусоропровод на 6-ом этаже | 2025-01-10 | 25.01.25
10.01.25 | 1190 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 257 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | в 4-ом этаже на 14-ом этаже на лифт.площадке нет света | выполнено | 2025-01-11
10.01.25 | 1197 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 291 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | отремонтировать мусоропровод весь худой на 6 этаже в подъезде № 5 | замена клапана,ремонт ствола | 2025-01-11
10.01.25 | 1206 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 41 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | выполнено | 2025-01-10
12.01.25 | 1517 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 204 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 сч хвс | выполнено | 2025-01-25
14.01.25 | 1969 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 377 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает электрический счётчик- показания не поменялись за месяц | составлен акт | 24.01.25
14.01.25 | 1994 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 458 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор м//провода | выполнено | 2025-01-14
14.01.25 | 2024 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 167 | УБОРКА | Завершена | сколоть лед у 2 и 3 подъезда ,и до угла дома | выполнено | 2025-01-14
16.01.25 | 2501 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 10 | САНТЕХНИКА | Завершена | мокнет вводной вентиль на хвс | ревизия. | 16.02.25
20.01.25 | 2919 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 597 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода в 9-ом подъезде на 15-ом этаже | выполнено | 2025-01-20
23.01.25 | 3513 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 259 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не крутит эл.счетчик | составлен акт | 2025-01-28
27.01.25 | 3913 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 197 | ПОСЫПКА ПЕСКА | Выполнено | посыпать песком во дворе дома | выполнено | 2025-01-27
27.01.25 | 3967 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 597 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | отремонтировать вторую входную дверь при входе в подъезд | выполнено | 16.02.25
29.01.25 | 4366 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 341 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка счетчика гвс | выполнено | 16.02.25
29.01.25 | 4377 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 109 | САНТЕХНИКА | Завершена | мокнет стояк хвс в ванной комнате | сделали сами. | 16.02.25
29.01.25 | 4504 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 374 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус.провода на 10 | выполнено | 2025-01-29
30.01.25 | 4599 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 24 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | нет напора хвс на кухне и в ванной | выполнено | 2025-01-30
30.01.25 | 4600 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 24 | САНТЕХНИКА | Завершена | укрепить унитаз | выполнено | 2025-02-02
30.01.25 | 4642 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 287 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | заменить лампочки в подъезде №5 на 5 этаже у мусоропровода и на входе в приквартирном тамбуре и на лестнице- тамбур закрывается- позвонить в звонок | замена ламп,светильника | 2025-01-30
30.01.25 | 4656 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать счетчик холодной воды | выполнено | 2025-02-05
31.01.25 | 4711 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 405 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч гвс | выполнено | 2025-02-05
31.01.25 | 4835 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 374 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода на 10-ом этаже в 6-ом подъезде | прочищено | 2025-02-02
04.02.25 | 5313 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 443 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода в 7-ом подъезде на 10-ом этаже и выше | прочищено | 2025-02-04
04.02.25 | 5335 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 216 | САНТЕХНИКА | Завершена | замена в/в на стояках хгвс | выполнено | 16.02.25
04.02.25 | 5387 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 305 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода на 9 этаже | прочищено | 2025-02-04
04.02.25 | 5389 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 456 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | 7 под 13 эт забит м/провод | прочищено | 2025-02-04
05.02.25 | 5603 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 139 | САНТЕХНИКА | Завершена | прорвало горячую воду на кухне , течет | замена гибкой подводки. | 2025-02-05
06.02.25 | 5685 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 336 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | ревизия эл.щитка,очень много накручивает | предвательно позвоеить жителю | 2025-02-07
06.02.25 | 5870 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 530 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода в подъезде № 8 | прочищено | 2025-02-06
07.02.25 | 5951 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 237 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | топят сверху | проверено. | 2025-02-07
07.02.25 | 5976 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 550 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | консультация (не работают 2 розетки в комнате) | выполнено | 16.02.25
10.02.25 | 6243 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 230 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | заменить ковш мусоропровода на 7 этаже | выполнен ремонт | 11.03.25
10.02.25 | 6398 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 547 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | сост акт о том ,что электич. счетчик не работает,со слов жителя | выполнено | 16.02.25
11.02.25 | 6556 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 303 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мусоропровод на 8-ом этаже | прочищено | 16.02.25
11.02.25 | 6559 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 442 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка хвс - 1 сч | выполнено | 11.03.25
11.02.25 | 6573 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 305 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода на 9 этаже | прочищено | 16.02.25
11.02.25 | 6574 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 305 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | провести влажную уборку подъезда ,и вымыть стены | звонок жителя 24.02 в 13:16 заявка не выполнена | 2025-03-02
12.02.25 | 6729 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 594 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка сч гвс | выполнена | 2025-02-19
13.02.25 | 6905 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 385 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус. провода | прочищено | 2025-02-14
13.02.25 | 6983 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 502 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода 8 под 8 эт | прочитщено | 2025-02-14
17.02.25 | 7445 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 287 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | в приквартирном тамбуре вечером отключается свет 5п5эт | выполнено | 2025-02-19
18.02.25 | 7603 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 66 | САНТЕХНИКА | Завершена | сильный гул в квартире с чердака | проверено. | 2025-02-19
19.02.25 | 7930 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 122 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка сч хвс и гвс | выполнено | 2025-02-26
24.02.25 | 8627 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 459 | САНТЕХНИКА | Завершена | сильный запах канализации в туалете проверить фанов трубу | проверено | 2025-02-24
24.02.25 | 8628 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 305 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | влажная уборка лестничных пролётов с 1 по 17 эт. по нормам сан. пина , площадки у лифтов и м/провода | выполнено | 2025-02-06
25.02.25 | 8941 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | заменить лампу в тамбуре квартир | выполнено | 2025-02-27
25.02.25 | 8952 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 167 | САНТЕХНИКА | Выполнено | мокнет вводной вентиль на хвс , житель ждет 26.02.в 11 часов | выполнено | 2025-02-27
26.02.25 | 8977 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 339 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | заменить лампу в тамбуре 1 эт. | выполнено | 2025-03-02
26.02.25 | 9100 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 115 | САНТЕХНИКА | Завершена | консультация (капает смеситель) | выполнено | 2025-02-26
26.02.25 | 9108 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 459 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Завершена | не работает вентиляция в туалете | передано РЭУ 2 | 2025-02-26
27.02.25 | 9334 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 87 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | заменить лампочку на площадке у лифта | выполнено | 2025-03-03
28.02.25 | 9445 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 73 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 1 сч гвс | выполнено | 2025-03-03
28.02.25 | 9503 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 247 | МУСОРОПРОВОД УБОРКА | Завершена | под 4 из мус прода идет дым и гарь | мусорокамера убрана | 2025-02-28
02.03.25 | 9991 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 481 | ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ | Завершена | вызов мастера для оценки стоимости работ (подключения эл.плиты) | выполнено | 2025-03-02
03.03.25 | 10268 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 540 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает разетка на кухне | выполнено | 2025-03-05
03.03.25 | 10480 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 604 | САНТЕХНИКА | Завершена | ржавчина на соединение п/сушителя с трубой | проверено. | 2025-03-03
04.03.25 | 10606 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 307 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на площадке у лифта | выполнено | 2025-03-05
04.03.25 | 10765 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 319 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мус провод | прочищено | 2025-03-03
04.03.25 | 10803 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 163 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода на уровне 7 эт. | прочищено | 2025-03-04
05.03.25 | 10884 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 315 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | перегорела светодиодная лампа на площадке 12 этажа около лифта | выполнена замена светильника | 2025-03-10
05.03.25 | 10994 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 598 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает выключатель на ванну и туалет просят подойти 07.03.25 | выполнено | 2025-03-05
07.03.25 | 11346 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 241 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | от розетки в комнате на стене копать | выполнено | 2025-03-10
07.03.25 | 11376 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 65 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | закрыть дверь выхода на крышу | выполнено | 2025-03-10
07.03.25 | 11402 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в приквартирном тамбуре | выполнено | 2025-03-10
10.03.25 | 11574 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 339 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит лампочка в тамбуре на квартиры ,проверить патрон | выполнено | 2025-03-10
10.03.25 | 11592 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 225 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус.провода на 6 этаже | прочищено | 2025-03-10
10.03.25 | 11613 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 367 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в общем коридоре где квартиры на 8 этаже в подъезде № 6 | выполнено | 2025-03-11
10.03.25 | 11654 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 118 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | прочищено | 2025-03-10
10.03.25 | 11726 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 552 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | сломан ковш м/провода ,вываливается | выполнено | 28.03.25
11.03.25 | 11923 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 107 | САНТЕХНИКА | Завершена | консультация специалиста ( замена сч на хвс. сч куплен) | выполнено | 28.03.25
12.03.25 | 11993 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 117 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мусоропровод на 13-ом этаже | прочищено | 2025-03-12
12.03.25 | 12083 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 107 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчик холодной воды | выполнено | 2025-03-19
12.03.25 | 12098 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 118 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода до 13 этажа в подъезде №2 | прочищено | 2025-03-12
13.03.25 | 12262 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 220 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает плита и микроволновка | выполнено | 2025-03-14
14.03.25 | 12472 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 305 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | провести ген.уборку в подъезде с 1 по 17 этажа | ген.уборка будет проводиться в апреле 2025 г | 2025-03-14
15.03.25 | 12668 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 183 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Выполнено | отключить стояки хгвс житель просит на 17.03.25 в 10.00 | выполнено | 2025-03-17
15.03.25 | 12671 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 537 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода в районе 14 эт | выполнено | 2025-03-15
15.03.25 | 12710 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 565 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | в 9-ом подъезде на 7-ом этаже забит мусоропровод | выполнено | 2025-03-15
15.03.25 | 12711 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 565 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | сделать ограждения у 9-ого подъезда ( у подъезда - где зеленая зона) | выполнено | август 2025
16.03.25 | 12745 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 2 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать сч гвс | выполнено | 28.03.25
18.03.25 | 13105 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 230 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Выполнено | заменить ковш мусоропровода на 7 этаже , сам ковш после многократных ремонтных работ | выполнено | 2025-03-21
19.03.25 | 13211 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 260 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | выбивает один из автоматов | выполнено | 2025-03-19
21.03.25 | 13595 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 409 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | не работает УЗО на эл плиту не включается автомат | выполнено | 2025-03-21
22.03.25 | 13814 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 476 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Завершена | установить счетчик гвс | выполнено. | 28.03.25
22.03.25 | 13815 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 476 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать счетчик гвс | выполнено | 28.03.25
23.03.25 | 13881 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 552 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Выполнено | заменить ковш мусор.провода , вываливается на 4-ом этаже | выполнено | 02.04.25
24.03.25 | 14086 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 161 | САНТЕХНИКА | Завершена | засор внутри квартиры и течет сифон под раковиной | прочистка. | 28.03.25
25.03.25 | 14196 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 206 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | засор канализации в подвале сильное бурление и поднимается вода | прочищено | 2025-03-25
25.03.25 | 14261 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 65 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | запереть чердак в 1-ом подъезде сорван | выполнено | 2025-03-26
26.03.25 | 14403 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 229 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 сч ГВС | выполнено | 09.04.25
27.03.25 | 14544 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 316 | РЕВИЗИЯ ВВОДНЫХ ВЕНТИЛЕЙ | Завершена | ревизия вв вентилей в квартире,не держат | выплнено. | 28.03.25
27.03.25 | 14557 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | нет света в 6-ом подъезде на 4-ом этаже в тамбуре где квартиры | выполено | 2025-03-28
27.03.25 | 14600 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 339 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | в 6-ом подъезде нет света на первом этаже в приквартирном тамбуре | выполнено | 2025-03-28
27.03.25 | 14607 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 567 | САНТЕХНИКА | Завершена | течет пожарный кран на 7-этаже в подъезде - между квартирами - течет сильно | отключили. | 28.03.25
27.03.25 | 14683 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 105 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Выполнено | во 2-ом подъезде на 10-ом этаже отремонтировать ковш мусоропровода | в рабочем состоянии | 02.04.25
31.03.25 | 15128 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 565 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | сделать ограждения у 9 го подъезда со стороны РЭУ | выполнено | август 2025
01.04.25 | 15329 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 207 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | прочищено | 2025-04-01
01.04.25 | 15345 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 228 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | не работает вентиляция на кухне | переданог в РЭУ 2 | 2025-04-01
02.04.25 | 15602 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 167 | ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ УБОРКА | Завершена | убрать у подъезда слева и справа мусор и окурки,со слов жителя | выполнено | 2025-04-04
03.04.25 | 15696 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 225 | САНТЕХНИКА | Завершена | течь унитаза ,воду на квартиру перекрыли | ремонт бочка. | 2025-04-03
05.04.25 | 16020 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 343 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в подьезде на 2 эт в приквартир тамбуре | замена светильника | 2025-04-06
07.04.25 | 16120 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 339 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | в тамбуре заменить лампу | выполнено | 2025-04-08
07.04.25 | 16128 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в кварт. тамбуре и повис светильник у лифта | замена светильника | 2025-04-08
07.04.25 | 16236 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 137 | САНТЕХНИКА | Завершена | заменить ВВ и фильтры хгвс | проверено. | 2025-04-07
07.04.25 | 16274 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 597 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус.провода 15 этаж и ниже | прочищено | 2025-04-07
07.04.25 | 16279 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 230 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | постоянно ломается крышка мус.провода на 7 этаже ,необходимо заменить | выполнена замена | 2025-04-08
10.04.25 | 16721 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 137 | САНТЕХНИКА | Выполнено | замена вводного вентеля на ХГВС | выполнено | 2025-04-14
12.04.25 | 16945 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 208 | САНТЕХНИКА | Выполнено | заменить выпуск для раковины умывальника в ванной | выполнено | 2025-04-14
14.04.25 | 17225 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 444 | САНТЕХНИКА | Выполнено | подтекает смеситель в ванной , воду перекрыли | проверено. | 2025-04-14
16.04.25 | 17525 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 305 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | влажная уборка подъезда №5 с 1 по 17 этажи лестничных пролетов и площадок у лифтов и мусоропровода в соответствии с санитарными.нормами | выполнено | 30.04.25
16.04.25 | 17559 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 26 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | консультация (не горит люстра в комнате) | выполнено | 2025-04-16
17.04.25 | 17651 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в приквартирном тамбуре | выполнено | 2025-04-17
17.04.25 | 17743 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 579 | САНТЕХНИКА | Завершена | поменять краны перекрытия на стояках хвс и гвс житель будет ждать 18.04 в 10.00 | выполнено | 2025-04-18
17.04.25 | 17748 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 573 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | под 9 на крыльце заделать щели между ступенями | выполнено | 15.05.25
17.04.25 | 17750 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 367 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | под 6 8 эт нет света в приквар тамбуре | выполнено | 2025-04-18
17.04.25 | 17773 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 4 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | упала в тамбуре входная деревянная дверь вместе с коробкой , закрыла выход из ближайших квартир | выполнено укрепление | 2025-04-17
19.04.25 | 18036 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 206 | САНТЕХНИКА | Завершена | засор общего стояка канализации по туалету, перелив через унитаз. | ремонт канализации | 2025-04-19
21.04.25 | 18360 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 474 а | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2х хгвс | выполнено | 2025-04-28
22.04.25 | 18572 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 46 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | с 11 эт. засор мус. провода | прочищено | 2025-04-22
23.04.25 | 18697 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 557 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на площадке у лифта на 5 этаже | замена светильника | 2025-04-24
23.04.25 | 18699 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 557 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | сломан ковш у мус.провода на 5 этаже | заменен клапан м.провода | 2025-04-24
23.04.25 | 18701 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 557 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | выломана дверь отделяющая площадку от общей лестницы на 5 этаже | дверная коробка укреплена,заменен клапан мусоропровода | 29.04.25
23.04.25 | 18725 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 464 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор м/провода на 15 эт | прочищено | 2025-04-23
23.04.25 | 18728 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 523 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в приквартирном тамбуре, необходима ревизия патронов | замена лампы,ревизия патрона | 26.04.25
24.04.25 | 19021 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 449 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | нет света у лифта | замена светильник | 29.04.25
25.04.25 | 19168 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 170 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровод на 9 этаже | прочищено | 2025-04-25
28.04.25 | 19428 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 59 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | на 15 этаже заменить светильник перед квартирой в коридоре | выполнено | 2025-05-05
28.04.25 | 19468 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 184 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | забит мусоропровод на 13 - ом этаже | прочищено | 29.04.25
28.04.25 | 19532 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 604 | САНТЕХНИКА | Выполнено | ржавчина на резьбе у п/сушителя | ремонт п/с | 2025-05-06
28.04.25 | 19541 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 230 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | ГВС- грязная с запахом | промывка стояка. | 2025-04-28
28.04.25 | 19542 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 230 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | нет уборки на лест. пролетах с 1 по17 этажи | выполнено | 2025-05-06
29.04.25 | 19705 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 230 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | нет цо в квартире | выполнено | 2025-04-29
29.04.25 | 19813 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 500 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | нет отопления в квартире - стояки холодные | со слов жителя в 3 и 5 подъездах есть отопление Заявка по требованию | 2025-04-29
30.04.25 | 20326 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 223 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус. провода | прочищено | 2025-04-30
01.05.25 | 20413 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 139 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | засор общего стояка канализации по ванной | прочищено | 2025-05-05
01.05.25 | 20472 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 29 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет цо | выполнено | 2025-05-05
01.05.25 | 20477 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 66 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет цо | выполнено | 2025-05-05
02.05.25 | 20591 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 331 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | прочищено | 2025-05-03
05.05.25 | 20811 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 71 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает розетка на электроплиту в электрощитке | включен автомат | 2025-05-05
05.05.25 | 21024 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 167 | ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ УБОРКА | Выполнено | убрать мешки с мусором у подъездов №2 и№ 3 | мешки стоят три недели ,со слов жителя | 2025-05-07
06.05.25 | 21186 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 597 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мусоропровод на 16-ом этаже | прочищено | 2025-05-06
08.05.25 | 21454 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 565 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус. провода | прочищено | 2025-05-09
12.05.25 | 21672 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 355 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | провести влажную уборку у мус провода | выполнено | 15.05.25
13.05.25 | 22040 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 167 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | вымыть пол возле лифтов на 8 этаже в 3 подъезде | выполнено | 2025-05-15
15.05.25 | 22267 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 163 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор м/провода на уровне 7 го эт | прочищено | 2025-05-15
16.05.25 | 22557 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 178 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | горячая вода течет коричневая | промывка сояка. | 2025-05-16
17.05.25 | 22635 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 495 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровда на 6 этаже | прочищено | 2025-05-18
20.05.25 | 23144 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 237 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | слабый напор хвс в ванной и на кухне- стояк один | прочитска врезки | 2025-05-20
21.05.25 | 23270 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 604 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает розетка на кухне на плиту,со слов жителя кто то лазил в эл.щитке | выполнено | 2025-05-29
21.05.25 | 23316 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 508 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Выполнено | установка (замена) сч хвс | выполнено | 2025-05-29
27.05.25 | 24219 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 197 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодное | регулировка. | 2025-05-27
28.05.25 | 24460 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 113 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс течет коричневая | промывка стояков. | 29.05.25
28.05.25 | 24464 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 113 | УБОРКА | Выполнено | убрать контейнерную площадку от мусора | выполнено | 30.05.25
28.05.25 | 24478 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 508 | САНТЕХНИКА | Выполнено | замена сгона холодной воды на общем стояке | замена сгона. | 10.06.25
29.05.25 | 24674 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 500 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | нет напора хвс | выполнено. | 06.06.25
02.06.25 | 25072 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 148 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет электричества в половине квартире | выполнено | 2025-06-02
02.06.25 | 25124 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 192 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс течёт чуть тёплая ,с запахом и ржавая | промыли стояк. | 2025-06-02
02.06.25 | 25143 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 508 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчики хгвс | выполнено | 2025-06-08
02.06.25 | 25258 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 113 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | горячая вода течет грязная , ржавая | промывка отопления. | 06.06.25
04.06.25 | 25537 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 143 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Выполнено | нет хвс в ванной ждут 05.06.25 первая половина | выполнено | 2025-06-05
05.06.25 | 25791 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 535 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | горячая вода течет грязная | промывка стояка | 2025-06-05
05.06.25 | 25819 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 570 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | горячая вода течет коричневая | промыли стояк. | 2025-06-05
06.06.25 | 26049 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 167 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мус.провода на уровне 7,8 этажей | прочищено | 2025-06-06
06.06.25 | 26050 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 167 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс течёт мутная в течении нескольких дней | промыт стояк | 2025-06-06
07.06.25 | 26186 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 113 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс ржавая и грязная | промыт стояк | 2025-06-07
09.06.25 | 26429 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 188 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мус. провода | прочищено | 2025-06-09
09.06.25 | 26494 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 129 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | горячая вода течет грязная с момента подключения | промыт стояк | 2025-06-09
10.06.25 | 26739 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 303 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровода на 9 этаже | прочищено | 2025-06-10
10.06.25 | 26844 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 105 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусопропровода на 10 этаже | прочищено | 2025-06-10
11.06.25 | 26929 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 29 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мус.провода на 3 этаже | прочищено | 2025-06-11
11.06.25 | 27056 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 194 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровода до 15 этажа в подъезде № 3 | прочищено | 2025-06-11
17.06.25 | 27728 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 27 | САНТЕХНИКА | Выполнено | установить унитаз в квартире | выполнено. | 2025-06-25
25.06.25 | 29097 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 30 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Выполнено | отремонтировать ковш м/провода | выполнено | 26.06.25
25.06.25 | 29177 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 88 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | на площадке у лифта постоянно горит свет (не выключается) | выполнено | 03.07.25
29.06.25 | 29626 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 465 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | соседка выкинула обувь в мусоропровод надо попасть в мусорокамеру 7 подъезд | выполнено | 2025-06-29
30.06.25 | 29754 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 437 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Выполнено | течет стояк ХВС | замена участка трубы. | 02.07.25
03.07.25 | 30322 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 36 | САНТЕХНИКА | Выполнено | плохо работает см бачок | регулировка. | 2025-07-03
03.07.25 | 30351 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 242 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода в 4-ом подъезде на 10-ом этаже | выполнено | 2025-07-03
07.07.25 | 30851 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 508 | САНТЕХНИКА | Завершена | отремонтировать унитаз , подтекает | выполнено | 2025-07-15
08.07.25 | 31127 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 66 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работают лифты | выполнено | 2025-07-08
08.07.25 | 31175 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 175 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода на 10 этаже в 3 подъезде | выполнено | 2025-07-08
11.07.25 | 31681 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 401 | САНТЕХНИКА | Выполнено | заменить радиатор отопления | выполнено | 2025-07-18
15.07.25 | 32333 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 296 | РЕВИЗИЯ ВВОДНЫХ ВЕНТИЛЕЙ | Выполнено | не перекрывает вводный вентель на хвс | ремонт крана. | 2025-07-15
16.07.25 | 32457 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 139 | КАНАЛИЗАЦИЯ | Завершена | запах канализации в 3 подъезде | прочистили. | 2025-07-16
17.07.25 | 32543 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 192 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит свет на площадке у лифта | выфполнено | 2025-07-18
21.07.25 | 33006 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 113 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | окол 2 подъезда у крыльца провалилась тротуарная плитка - требуется замена | выполнено | 2025-08-07
23.07.25 | 33293 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 315 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | заделать дыры из подвала где проходят трубы лазают мыши | выполнено | 2025-07-25
23.07.25 | 33294 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 315 | ДЕРАТИЗАЦИЯ | Завершена | обработать подвал от крыс и мышей | подвал и мусорокамеры обработаны 23,07,25г | 2025-07-23
26.07.25 | 33768 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 41 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная после отключения и не нагревается- п/сушитель холодный | регулировка. | 2025-07-26
27.07.25 | 33904 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 535 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-07-27
29.07.25 | 34234 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 233 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работвют розетки в комнате | выполнено | 2025-07-30
29.07.25 | 34273 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 605 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | течет радиатор в комнате | выполнено | 2025-07-30
30.07.25 | 34412 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 233 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | переодически отключается свет в квартире | выполнено | 2025-07-30
31.07.25 | 34663 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 535 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-07-31
04.08.25 | 35208 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 479 | КРЫШИ УБОРКА | Завершена | очистить крышу над подъездом от мусора | выполнено | 2025-08-12
05.08.25 | 35431 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 364 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ БЕЗ ГВС | Завершена | холодный полотенцесушитель | промывка стояка. | 2025-08-05
06.08.25 | 35617 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 541 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в тамбуре перед квартирами | выполнено | 2025-08-06
06.08.25 | 35681 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 544 | САНТЕХНИКА | Завершена | вызов мастера по замене радиаторов | выполнено | 2025-08-06
07.08.25 | 35947 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 597 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода до верхнего эт | уже дважды поджигали передано Татищевой | 2025-08-07
08.08.25 | 35995 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 458 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | с 1 по 16 эт. проверить освещение, заменить лампы | выполнена замена поэтажно | 2025-08-12
08.08.25 | 36021 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 398 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | очень слабый напор хвс во всей квартире | прочистка врезки. | 2025-08-08
09.08.25 | 36180 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 398 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течёт рыжая | промыли стояк. | 2025-08-09
10.08.25 | 36228 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 385 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода с 11 го эт | прочищено | 2025-09-11
11.08.25 | 36457 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 190 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | слабый напор хвс | прочистка врезки. | 2025-08-11
11.08.25 | 36469 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 591 | САНТЕХНИКА | Завершена | замена винтелей на стояках хвс и гвс | выполнено | 2025-08-12
12.08.25 | 36636 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 569 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Выполнено | заменить сч на гвс сч куплен | выполнено | 2025-08-14
14.08.25 | 36982 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 541 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | в 9-ом подъезде нет света в тамбуре где квартиры на 1-ом этаже | выполнено | 2025-08-14
15.08.25 | 37280 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 478 | ШВЫ РЕМОНТ | Выполнено | ремонт швов | включили в план работ | 2025-08-18
15.08.25 | 37298 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 597 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит м/провод 9 под 15 этаж- срочно прочистить- два раза горел | выполнено | 2025-08-16
16.08.25 | 37342 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 606 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода в 9-ом подъезде на 17-ом этаже | выполнено | 2025-08-16
18.08.25 | 37495 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 377 | САНТЕХНИКА | Выполнено | вызов мастера (не поступает вода в сливной бачок) | ремонт. | 2025-08-18
20.08.25 | 38121 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | во 2-ом и 3-ем подъезде навесить замки универсальные еа предмашинное отделение а в 4-ом подъезде запереть выход на крышу был вондализм вскрыты предмашинное етделение | выполнено | 07.09.25
23.08.25 | 38500 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 220 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в части квартиры, выбило автомат, в рабочее положение не встает | Сработало УЗО. Включили. | 2025-08-23
25.08.25 | 38705 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 34 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света во всей квартире | выполнено | 2025-08-25
25.08.25 | 38747 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 247 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мусоропровод до 12 этажа | выполнено | 2025-08-25
25.08.25 | 38765 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 467 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | плохо течет холодная вода в ванной | выполнено | 2025-08-26
27.08.25 | 39036 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 364 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ БЕЗ ГВС | Завершена | не греется п/суш. после отключения воды | выполнено | 2025-08-27
27.08.25 | 39093 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 467 | САНТЕХНИКА | Завершена | выход мастера для замены гребёнки и установки кранов | выполнено | 2025-08-28
27.08.25 | 39132 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 137 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит свет в приквартирном тамбуре, проверить патрон | выполнено | 2025-08-27
27.08.25 | 39165 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 217 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ | Завершена | обработать ствол мус провода сильный запах | обработано | 2025-08-29
29.08.25 | 39407 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 266 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мусоропровода | прочищено | 2025-08-29
30.08.25 | 39512 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 537 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | прочищено | 2025-08-30
31.08.25 | 39599 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в приквартирном тамбуре | выполнено | 2025-09-04
01.09.25 | 39784 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 495 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | прочищено | 2025-09-01
01.09.25 | 39794 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 140 | САНТЕХНИКА | Выполнено | замена 1 шт. радиатора | замена | 2025-09-09
02.09.25 | 39935 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 230 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | отремонтировать крышку у мус.провода | выполнено | 2025-09-03
03.09.25 | 40055 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 266 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода от 16 этажа | прочищено | 2025-09-03
05.09.25 | 40459 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 236 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Выполнено | подтекает труба хвс | замена сгона. | 2025-09-05
08.09.25 | 40684 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 373 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | осмотр на замену выключателя и перенос коробки | выполнено | 2025-09-12
08.09.25 | 40843 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 335 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | из крана гвс идет ржавая вода | промывка стояка. | 2025-09-08
08.09.25 | 40865 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 170 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мус провода | выполнено | 2025-09-08
09.09.25 | 41038 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 66 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | у входа в подъезд отвалилась плитка | выполнено | 03.11.25
09.09.25 | 41060 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 281 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Свищ на резьбе на стояке ГВС,перекрыли стояк ГВС, перенаправить в РЭУ (подтекае стояк гвс) | сварка. | 2025-09-09
10.09.25 | 41211 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 581 | САНТЕХНИКА | Выполнено | ремонт сливного бачка | выполнено | 2025-09-10
11.09.25 | 41353 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 233 | САНТЕХНИКА | Выполнено | мокнет радиатор отопления в комнате просят подойти 12.09 25 с утра тк сегодня житель в больнице | ремонт радиатора. | 2025-09-12
12.09.25 | 41507 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 66 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | из крана гвс идет холодная вода со слабым напор | регулировка. | 2025-09-12
12.09.25 | 41599 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 207 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс рыжая и холодная | промывка стояка. | 2025-09-12
12.09.25 | 41634 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 41 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодная | регулировка. | 2025-09-12
15.09.25 | 41805 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 190 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | из крана гвс идет коричневая вода | регулировка. | 2025-09-15
15.09.25 | 41839 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 115 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация специалиста замена смесителя в ванной. предварительно позвонить | проверено. | 2025-09-15
15.09.25 | 41953 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 307 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс грязная ,осадок в ванной | промывка стояка. | 2025-09-15
16.09.25 | 41973 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в приквартирном тамбуре | выполнено | 2025-09-16
16.09.25 | 42109 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 190 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | ГВС - грязная | промывка стояка. | 2025-09-16
17.09.25 | 42150 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 115 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | в туалете подтекает стояк с хол. водой на стыке | ремонт стояка. | 2025-09-17
19.09.25 | 42564 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 331 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | капает в туалете сверху ,наверху никого нет | проверено, бытовая | 2025-09-20
21.09.25 | 42762 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 192 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | горячая вода течет коричневая | промывка стояка. | 2025-09-21
22.09.25 | 42782 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровода | прочищено | 2025-09-22
22.09.25 | 42803 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 561 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | восстановить ручки открывания на окнах в 9 подъезде на 6 этаже | выполнена замена ручки | 03.11.25
23.09.25 | 43030 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 578 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | переодически выбивает пробки. отключается свет в квартире | выполнено | 2025-09-23
24.09.25 | 43219 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 475 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс холодная | регулировка. | 2025-09-24
24.09.25 | 43247 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 357 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | ГВС- холодная и ржавая | промывка стояка. | 2025-09-24
25.09.25 | 43539 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 459 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | запереть в 7-ом подъезде выход на крышу а решотка заперта | выполнено | 2025-09-29
25.09.25 | 43543 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 459 | КАНАЛИЗАЦИЯ | Завершена | проверить фановую трубу- часто пахнет в туалете | проверено, труба в нормальном состоянии | 2025-09-25
25.09.25 | 43570 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в 6-ом подъезде на 4-ом этаже в тамбуре где квартиры | выполнено | 2025-09-25
26.09.25 | 43989 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 192 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течёт рыжая | промывка стояка | 2025-09-26
27.09.25 | 44236 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 29 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в квартире - в самом подъезде на входе отопление есть | регулировка. | 2025-09-27
28.09.25 | 44303 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 29 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс грязная и холодная | промывка стояка. | 2025-09-28
28.09.25 | 44520 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 192 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течет черная | промыва стояка. | 2025-09-28
29.09.25 | 44584 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в кварт. тамбуре | выполнено | 2025-09-29
29.09.25 | 44594 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 521 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | в ванной нет напора хвс | регулировка. | 2025-09-29
29.09.25 | 44637 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 433 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в квартире | регулировка. | 2025-09-29
29.09.25 | 44748 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 373 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в приквартирном тамбуре , проблема с цоколем | выполнено | 2025-09-29
30.09.25 | 45802 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 456 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в мал и в бол комнатах | регулировка. | 2025-09-30
01.10.25 | 45934 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 578 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течёт грязная | промывка стояка | 2025-10-01
01.10.25 | 46220 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 253 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс коричневого цвета низкой температуры | промывка стояка. | 2025-10-01
01.10.25 | 46256 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 603 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | заменить лампочку 9 под 16 этаж у лифта - стоит плафон | замена светильника | 2025-10-03
06.10.25 | 48420 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 385 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода на ниже 12 этажа | прочищено | 2025-10-06
06.10.25 | 48519 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 384 | САНТЕХНИКА | Завершена | замена в водного крана | выполнено | 2025-10-06
07.10.25 | 48930 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 290 | ТЕЧЬ ВВОДНОГО ВЕНТИЛЯ | Завершена | течет вводный вентель не могут перекрыть топит по стояку | регулировка. | 2025-10-07
07.10.25 | 48955 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 326 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в прихожей и втамбуре на 14-ом этаже | регулировка. | 2025-10-07
08.10.25 | 49046 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 430 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Течь из закрытой квартиры,перекрыли хгвс по стояку ( течет с потолка в туалете ) | замена участка трубы в кв-ре 442. | 2025-10-09
09.10.25 | 49464 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 409 | ТЕЧЬ ВВОДНОГО ВЕНТИЛЯ | Завершена | течь вводных вентилей на стояках гвс и хвс | замена. | 2025-10-10
09.10.25 | 49467 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 409 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит светильник у лифтов на площадке 2 эт | замена светильника | 2025-10-14
09.10.25 | 49476 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 583 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода на уровне 11 эт. | прочищено | 2025-10-09
09.10.25 | 49637 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 290 | САНТЕХНИКА | Завершена | подтекают вводные вентиля на хгвс житель просит подойти 10.10.2025 с 08.000 | выполнено | 2025-10-14
13.10.25 | 50245 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 551 | САНТЕХНИКА | Завершена | детали для ремонта стояка купили . житель просит подойти 14.10.25. первая половина | замена участка трубы | 2025-10-14
13.10.25 | 50274 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 565 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | проверить эл. плиту в квартире(замыкает в розетке ,со слов жителя) | выполнено | 2025-10-14
13.10.25 | 50464 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 113 | РЕВИЗИЯ ВВОДНЫХ ВЕНТИЛЕЙ | Завершена | подтекает и не прекрывает воду вентиль ХВС очень туго работает вентиль ГВС житель будет дома 14.10.2025 с 08.00 до 11.00 | ревизия. | 2025-10-14
13.10.25 | 50466 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 143 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода | прочищено | 2025-10-13
16.10.25 | 51088 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 17 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС -Течь стояка ГВС на резьбе по сгону в кв 21,отключили стояк ГВС . Перенаправить в РЭУ. Сломали замок на решотке на тех/этажна 1 эт (течет сверху по стояку хвс ) | течь гибкой подводки. | 2025-10-17
16.10.25 | 51173 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 65 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | у 3 двери в подъезд заделать дыру в стене,из нее бегут крысы | выполнено | 2025-10-17
17.10.25 | 51349 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 326 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в прихожей и в тамбуре у квартиры | регулировка. | 2025-10-17
20.10.25 | 52003 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 439 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | консультация (неисправен выключатель на кухне ,запала клавиша) | выполнено | 2025-10-21
20.10.25 | 52127 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 212 | САНТЕХНИКА | Завершена | замена смесителя ,приобретен | выполнено | 2025-10-20
20.10.25 | 52183 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 189 | САНТЕХНИКА | Завершена | не набирает воду сливной бачок | ремонт бачка | 2025-10-21
20.10.25 | 52215 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 549 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит лампочка у лифта на 3 этаже | выполнена замена светильника | 2025-10-21
23.10.25 | 52795 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 161 | САНТЕХНИКА | Завершена | не работает сливной бачок унитаза | регулировка. | 2025-10-24
23.10.25 | 52800 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 287 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет освещения у лифта на 5 этаже | замена светильника | 2025-10-24
23.10.25 | 52844 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 416 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Завершена | установка 1сч хвс и 1сч гвс | выполнено | 2025-10-24
28.10.25 | 53747 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 118 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровода до 3 этажа в подъезде №2 | прочищено | 2025-10-28
29.10.25 | 54004 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 76 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | нет света на 2 м эт. у лифта. а на 1 м эт очень слабый у лифта | замена светильников | 2025-10-30
31.10.25 | 54348 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 406 | САНТЕХНИКА | Выполнено | не перекрывает воду бачок унитаза | ремонт бачка | 2025-10-31
01.11.25 | 54526 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 255 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в квартире | выполнено | 2025-11-01
06.11.25 | 55201 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 315 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода до 12 этажа | прочищено | 2025-11-06
09.11.25 | 55608 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 90 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течь с верху в ванной по п/сушителю,доступ в квартиру выше этажом предоставлен ,квартира открыта | Внутриквартирная неисправность в кв.94. Течь манжеты в раструбе канализации с кухонной разводки. | 2025-11-09
10.11.25 | 55842 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 220 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в ванной | выполнено | 2025-11-10
11.11.25 | 56080 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 176 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Завершена | заделать дыры в стволе мус провода | замена клапана выполнена | 2025-11-12
12.11.25 | 56155 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 315 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мус провод | прочищено | 2025-11-12
13.11.25 | 56506 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 541 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | в тамбуре на 1 этаже нет освещения , лампа заменена | выполнено | 2025-11-13
13.11.25 | 56507 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 118 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус.провода на 11 этаже | прочищено | 2025-11-13
14.11.25 | 56629 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 584 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | ревизия проводки и патрона в приквартирном тамбуре,не горят лампочки | выполнено | 2025-11-14
17.11.25 | 57035 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 148 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает эл/плита | выполнено | 2025-11-17
17.11.25 | 57120 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 331 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус.провода на 16 этаже | прочищено | 2025-11-17
17.11.25 | 57215 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 326 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | мигает освещение на кухне,лампа заменена | выполнено | 2025-11-17
22.11.25 | 58272 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 41 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | прочищено | 2025-11-23
22.11.25 | 58285 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 140 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Незначительная течь ХВС вводного крана.От отключения водоснабжения отказались. ( подтекаетв вентиль у радиатора) | замена крана. | 2025-11-25
23.11.25 | 58353 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 140 | САНТЕХНИКА | Завершена | выход мастера для замены в/в на стояках хгвс | выполнено | 2025-11-25
24.11.25 | 58394 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 118 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | с 11 эт. засор мус. провода | прочищено | 2025-11-24
24.11.25 | 58540 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 458 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | отремонтировать дверь выломана середина на 14 эт. и уплотнить , установить ручку у окна у мус. провода | выполнен ремонт двери,замена ручки на окне | 2025-11-28
25.11.25 | 58882 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 290 | САНТЕХНИКА | Выполнено | мокрит по шву стояков в сан.узле от АРС отказ,заявка на РЭУ | ремонт стояка. | 2025-11-26
26.11.25 | 59078 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 318 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | горячая вода течет грязная | промывка стояка. | 2025-11-26
02.12.25 | 60031 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 294 | ТЕЧЬ ВВОДНОГО ВЕНТИЛЯ | Завершена | течь вводного вентиля на хвс до счетчика | ремонт крана. | 2025-12-02
02.12.25 | 60182 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 465 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | заменить лампочку у лифта на 16 эт | выполнена замена светильника | 2025-12-03
04.12.25 | 60680 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 561 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | закрепить секции почтовых ящиков | выполнено | 2025-12-04
08.12.25 | 61257 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 143 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода до 2 этажа в подъезде № 3 | прочищено | 2025-12-08
10.12.25 | 61561 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 398 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | отсутствует гвс | выполнено | 2025-12-10
11.12.25 | 61749 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 276 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает эл. плита | выполнено | 2025-12-11
13.12.25 | 62260 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 466 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | горячая вода идет темного цвета | промывка стояка. | 2025-12-13
14.12.25 | 62379 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 385 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода с 11 этажа | прочищено | 2025-12-14
15.12.25 | 62484 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 352 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус.провода на 4 этаже | прочищено | 2025-12-15
15.12.25 | 62675 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 582 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет освещения на площадке у лифтов на 11 этаже | выполнено | 2025-12-17
16.12.25 | 62789 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 466 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет освещения у мус.провода и лифта | выполнено | 2025-12-17
16.12.25 | 62856 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 476 | УБОРКА | Завершена | убрать мусор у подъезда №8 | мусор вывезли | 2025-12-19
16.12.25 | 62986 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 217 | САНТЕХНИКА | Завершена | подкапывает вводный вентиль на холодной воде | выполнено | 2025-12-16
22.12.25 | 64084 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | навесить замок на выход на верх на предмашинное отделение | выполнено | 2025-12-23
25.12.25 | 64619 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 29 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Выполнено | засор мусоропровода с 6 эт | прочищено | 2025-12-25
26.12.25 | 65063 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 55 | КАНАЛИЗАЦИЯ | Завершена | сильный запах канализации в подъезде | проверено, остатки от старого засора дворовой канализации, провели дезинфекцию хлоросодержащими средствами | 2025-12-26
27.12.25 | 65105 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 495 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода полностью | прочищено | 08.01.26
28.12.25 | 65223 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 385 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор м/провода | передано Татищевой О.А | 2025-12-28
29.12.25 | 65345 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 125 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работает розетка в комнате | выполнено | 2025-12-29
29.12.25 | 65451 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 170 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода полностью | прочищено | 2025-12-29
29.12.25 | 65496 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 385 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | забит мус провод | прочищено | 2025-12-29
30.12.25 | 65626 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 502 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мусоропровода в 8=-ом подъезде до 8-го этажа | прочищено | 2025-12-30
31.12.25 | 65759 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 кв. 143 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Завершена | засор мус.провода на 2 этаже | прочищено | 2025-12-31
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |  |  | ежемесячно
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | Промывка сист. отопления |  |  |  | август
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 88/23 | Опрессовка |  |  |  | август