## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 424
Адрес |  | Ленинградский пр-т 98/2
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
01.01.25 | 33 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 315 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Течь внутриквартирного регулятора давления г/в/с. Перекрыто г/в/с на квартиру. Перенаправить в РЭУ (течь стояка гвс в ванной) | замена регулятора. | 2025-01-09
08.01.25 | 608 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 217 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | течёт батарея в большой комнате - капает | Закрыли радиатор в квартире. | 2025-01-13
09.01.25 | 729 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 98 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 1 ХВС и 1 ГВС |  | 2025-01-13
09.01.25 | 737 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 235 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 сч |  | 2025-01-13
09.01.25 | 794 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 69 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 ХВС 2 ГВС |  | 2025-01-13
09.01.25 | 809 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 34 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | Во всей квартире почти холодные радиаторы | регулировка. | 2025-01-13
09.01.25 | 841 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 308 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 1 счётчик хвс и 1 гвс |  | 2025-01-13
09.01.25 | 964 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 311 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 1 счётчик хвс и 1 гвс |  | 2025-01-13
09.01.25 | 1017 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 280 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 счетчика ХВС и 2 счетчика ГВС |  | 2025-01-13
10.01.25 | 1095 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 1 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 4 счетч. на ХГВС |  | 2025-01-13
10.01.25 | 1109 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 289 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 4 счетч. на хол. и гор. воду |  | 2025-01-13
10.01.25 | 1269 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 147 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет гвс в ванной | Закрыта циркуляция на г/в . Открыли. | 2025-01-13
11.01.25 | 1426 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 284 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА - КРЫШИ | Завершена | составить акт ,течет с крыши во время осадков в комнату | акт составлен | 2025-01-13
12.01.25 | 1443 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 284 | КРЫШИ ПРОТЕЧКИ | Завершена | АРС Течь кролвли. Перенаправить в РЭУ. | проверено | 2025-01-13
12.01.25 | 1512 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | САНТЕХНИКА | Завершена | нужен доступ в подвал для включения воды на 13.01.25 | выполнено | 2025-01-13
13.01.25 | 1729 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 236 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-01-13
13.01.25 | 1735 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 265 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в комнате | регулировка. | 2025-01-13
14.01.25 | 1887 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 220 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 4 счетч. на ХГВС |  | 2025-01-21
14.01.25 | 1889 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 184 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 счетч. на ХГВС | ключи на 1 этаже | 2025-01-21
14.01.25 | 1893 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 9 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка гвс - 1 сч ,хвс - 1 сч | ключи от квартиры в кв 171 | 2025-01-21
14.01.25 | 1896 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 203 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать гайки на сч хвс и гвс |  | 2025-01-21
14.01.25 | 1900 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 281 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Завершена | нет хвс на кухне | регулятор. | 2025-01-14
14.01.25 | 1929 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 60 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка гвс - 2 сч, хвс - 2 сч |  | 2025-01-21
14.01.25 | 1963 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 67 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена |  | выполнено | 2025-01-21
14.01.25 | 1997 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 167 | САНТЕХНИКА | Завершена | остывает полотенцесушитель , нагревается только при пользовании горячей воды | регулировка. | 2025-01-14
14.01.25 | 1998 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 167 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | в 3-ем подъезде не срабатывает датчик движения на 9-ом этаже | замена светильника | 2025-01-15
15.01.25 | 2129 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | гвс течет без напора | сброс воздуха. | 2025-01-15
16.01.25 | 2398 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 156 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2сч. хгвс |  | 2025-01-21
16.01.25 | 2402 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 99 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4сч. хгвс |  | 2025-01-21
16.01.25 | 2437 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 319 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1сч. гвс | домофон не работает | 2025-01-21
17.01.25 | 2551 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 201 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | чуть теплые радиаторы во всей квартире | регулировка. | 2025-01-17
17.01.25 | 2608 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 21 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | топят сверху по ванне | затоппила 53 кв течь фильтра. | 2025-01-17
20.01.25 | 2868 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 35 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2сч. хгвс |  | 2025-01-28
20.01.25 | 2914 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 41 | САНТЕХНИКА | Завершена | отключить стояки хгвс | выполнено | 29.01,25
20.01.25 | 2992 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 61 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 ХВС 2 ГВС |  | 2025-01-28
21.01.25 | 3105 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 304 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счетчика хгвс |  | 2025-01-28
21.01.25 | 3145 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 138 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-01-28
21.01.25 | 3146 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 186 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4сч хгвс |  | 2025-01-28
21.01.25 | 3170 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 282 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 3 счетчика хгвс |  | 2025-01-28
21.01.25 | 3225 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс чуть теплая по стояку кухни | сброс воздуха | 2025-01-21
22.01.25 | 3306 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 293 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | Опломбировка 4 с ч хгвс |  | 2025-01-28
23.01.25 | 3519 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 185 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 4хсч хгвс |  | 2025-01-28
24.01.25 | 3633 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 13 | ТЕЧЬ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | 1 под на 1 эт течет над почтовым ящиков, течет отопление + на 5 этаже течет радиатор | ремонт радиатора. | 2025-01-24
24.01.25 | 3684 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 317 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 ХВС 2 ГВС |  | 2025-01-28
25.01.25 | 3789 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 118 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная |  | 2025-01-27
25.01.25 | 3790 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 162 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная |  | 2025-01-27
25.01.25 | 3792 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 159 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная |  | 2025-01-27
25.01.25 | 3793 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 107 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная |  | 2025-01-27
27.01.25 | 3942 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 196 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс | домофо не работает | 2025-02-04
29.01.25 | 4403 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 310 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | подтопление с верхнего этажа | течь регулятора давления. | 2025-01-29
29.01.25 | 4455 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 238 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 счётчик гвс |  | 2025-02-04
29.01.25 | 4456 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 238 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | провести влажную уборку в подъезде и на этаже |  | 2025-01-31
30.01.25 | 4612 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 152 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка хвс - 1 сч , гвс - 1 сч |  | 2025-02-04
01.02.25 | 4861 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 297 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС течь по стояку п/сушителя с верхней квартиры,Перекрыли стояк ГВС по п/сушителю (топило с верхнего этажа по ванной) | течь клапана давления.в квартире 313 | 2025-01-03
01.02.25 | 4876 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 29 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | оплом 1 сч хвс |  | 2025-02-04
01.02.25 | 4905 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 313 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | доступ в квартиру предоставляют (топило нижних)- перекрыты стояки хгвс | заявка от Хитрова включили ХГВС | 2025-02-03
03.02.25 | 5272 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 102 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать сч на воды |  | 2025-02-04
04.02.25 | 5345 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 133 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | уборка подъезда , особенно у лифта на 16 эт. |  | 2025-02-06
05.02.25 | 5533 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 3 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-02-11
08.02.25 | 6015 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 147 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС перекрыт стояк ГВС по кухне неизвестно кем ( нет гвс) | поверено. | 2025-02-10
10.02.25 | 6195 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 62 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 счетч. на ХГВС |  | 2025-02-11
10.02.25 | 6270 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 118 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-02-11
10.02.25 | 6285 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 321 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк п\с |  | 2025-02-19
10.02.25 | 6319 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 132 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-02-18
10.02.25 | 6323 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 165 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-02-18
10.02.25 | 6326 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 245 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-02-18
10.02.25 | 6409 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 41 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счётчика хвс и 2 гвс |  | 2025-02-18
10.02.25 | 6415 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 33 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счётчика хвс и 2 гвс |  | 2025-02-18
11.02.25 | 6521 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 258 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка гвс - 1 сч , хвс - 1 сч |  | 2025-02-18
13.02.25 | 6946 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 167 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | заменить светильник на площадке 9-го этажа | замена светильника | 2025-02-14
16.02.25 | 7217 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 162 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Течь подводки к батарее. Радиатор перекрыли до приезда АРС (текла батарея в комнате) | ремонт радиатора. | 2025-02-17
16.02.25 | 7267 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 46 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | промывка стояка. | 2025-02-17
17.02.25 | 7343 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 237 | САНТЕХНИКА | Завершена | переделка стояков хгвс | выполнено. | 2025-02-20
17.02.25 | 7376 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 162 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | течет радиатор в комнате | ремонт радиатора. | 2025-02-17
17.02.25 | 7426 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 56 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2сч. хгвс | 89109780351 | 2025-02-25
18.02.25 | 7738 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 202 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счётчика хвс и 2 гвс |  | 2025-02-25
19.02.25 | 7872 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 53 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 сч хвс и 2 сч гвс |  | 2025-02-25
20.02.25 | 8036 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 301 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКА ХВС | Завершена | отключить стояк гвс в ванной для рем работ |  | 2025-02-26
20.02.25 | 8131 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 45 | ДВЕРИ - РЕМОНТ ПОДЪЕЗД | Завершена | 1 под плохо открывается входная наружная дверь | заявка передана в Ярнет | 2025-02-20
22.02.25 | 8399 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 69 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк полотенцесушителя 25.02 с утра для замены ,работать будут сами |  | 2025-02-25
24.02.25 | 8526 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 150 | САНТЕХНИКА | Завершена | лопнул клапан давления хвс в туалете- перекрыли хвс на квартиру | сегодня дома ждут | 2025-02-24
25.02.25 | 8824 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 150 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 сч на хвс |  | 2025-03-04
26.02.25 | 8988 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 196 | САНТЕХНИКА | Завершена | консультация (подтянуть гайку под счетч. с гор. ) | выполнено | 2025-02-26
26.02.25 | 9035 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 134 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-03-04
28.02.25 | 9389 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 179 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 сч хгвс |  | 2025-03-04
01.03.25 | 9623 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 46 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | проверено. | 2025-03-03
02.03.25 | 10158 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 222 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Оторвалась врезка трубы ГВС в кв.237. Закрыли ГВС по стояку.Перенаправить в РЭУ. Подтопление по ванной | перепайка врезки горячей воды. | 2025-03-11
03.03.25 | 10331 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 112 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 счетч. на хол. и гор. воду |  | 2025-03-11
03.03.25 | 10510 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 22 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | из крана горячей воды течет холодная вода ,п / сушитель холодный | проверено. | 2025-03-03
03.03.25 | 10520 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 132 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 сч хгвс | выполнено | 2025-03-11
04.03.25 | 10629 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 237 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Завершена | отключить стояк гвс в ванной |  | 2025-03-12
04.03.25 | 10749 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 102 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | перенос розетки в квартире | отмена | 2025-03-12
04.03.25 | 10779 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 76 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс для перепайки вводных вентилей на четырёх стояках - работать будут сами |  | 2025-03-12
07.03.25 | 11345 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 66 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк отопления по п/ сушителю | выполнено | 2025-03-13
07.03.25 | 11348 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 28 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | слить стояк гвс |  | 2025-03-13
10.03.25 | 11571 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 177 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет электричества в розетках | выполнено | 2025-03-10
10.03.25 | 11627 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 312 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать счетчики хгвс |  | 28.03.25
10.03.25 | 11666 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 205 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-03-18
10.03.25 | 11671 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 69 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 счётчик хвс и 1 гвс |  | 2025-03-18
10.03.25 | 11675 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 294 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить п/сушитель и отключить коллектор цо | выполнено | 2025-03-19
11.03.25 | 11798 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 74 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс |  | 2025-03-18
12.03.25 | 11988 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 46 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Завершена | пропала хвс - сухой кран | вода включена. | 2025-03-12
12.03.25 | 11990 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 30 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Течь стояка ХВС из закрытой квартиры Отключили стояк хвс ( течет по стояку хвс сверху в туалете) | течь из квартиры.42 заглушка на канализации. | 2025-03-13
14.03.25 | 12639 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 118 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Передано в РЭУ14 Матвееву. холодные радиаторы в комнате и на кухне |  | 2021-03-17
14.03.25 | 12641 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 107 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Передано в РЭУ 14 Матвееву. нет цо в квартире |  | 28.03.25
16.03.25 | 12731 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 287 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | отремонтировать угол при входе в подъезд,внутри подъезда | выполнено | 2021-03-17
17.03.25 | 12809 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 100 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | горячая вода течет без давления и холодная |  | 2021-03-17
17.03.25 | 12827 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 181 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 сч | 89009208834 | 2021-03-25
17.03.25 | 12984 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 310 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 сч на хгвс |  | 2021-03-25
18.03.25 | 13094 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 108 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 счетчика хгвс | выполнено | 2021-03-25
18.03.25 | 13143 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 211 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счетчика хгвс |  | 2021-03-25
19.03.25 | 13243 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 190 | САНТЕХНИКА | Выполнено | на 6-ом этаже в подъезде изогнута труба с горячей трубой |  | 2025-03-19
19.03.25 | 13273 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 170 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 сч хгс и 2 сч гвс |  | 2021-03-25
20.03.25 | 13440 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 59 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2х сч хгвс |  | 2021-03-25
20.03.25 | 13494 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 159 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | пропал свет в квартире - автоматы на месте | выполнено | 2021-03-20
21.03.25 | 13623 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 241 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | прорвало трубу с гор. водой в кладовой | замена участка горячей воды. | 2025-03-27
21.03.25 | 13700 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 162 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | неисправен эл. счетчик,большие показания | акт составлен | 2025-03-21
22.03.25 | 13757 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | ГВС - холодная |  | 2025-03-24
22.03.25 | 13794 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 162 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | течь радиатора в комнате | По приезде течь прекратилась. | 2025-03-24
22.03.25 | 13817 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 85 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Незначительная течь подводки к радиатору. Стояк отопления не перкрывается. Перенаправить в РЭУ. Течь радиатора во 2 подъезде на 1 этаже ,напротив почтовых ящиков | ремонт радиатора. | 2025-03-24
22.03.25 | 13841 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 202 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Нет циркуляции. Перенаправить в РЭУ. нет гвс | циркуляция востановлена. | 2025-03-24
22.03.25 | 13846 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 146 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Течь подводки отопления внутри пола. Место протечки не обнаружено. Закрыли отопление на этаж (4 квартиры). Перенаправить в РЭУ. течь из под короба | ремонт подводки на колекторе. | 2025-03-24
23.03.25 | 13900 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 65 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Выполнено | отключить стояки хгвс на кухне и в туалете |  | 2025-03-27
23.03.25 | 13901 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 63 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс - рыжая | промывка стояка | 28.03.25
24.03.25 | 14060 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | нет давления хвс и гвс в квартире и подтекает трубыгвс в ванной | регулировка. | 2025-08-24
24.03.25 | 14061 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | оплом 2 сч хвс и 2 сч гвс | выполнено | 2025-04-01
24.03.25 | 14117 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 146 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | включить цо на площадке 3 эт. после ремонтных работ |  | 2025-03-24
25.03.25 | 14295 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 5 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет с потолка на кухне и в туалете течет по стоякам | течь гофры на моке в кв-ре 13 | 2025-03-25
27.03.25 | 14553 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 69 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Завершена | течет по стояку с верху где стояки в туалете топит хвс | течь из под счетчика в кв-79. | 2025-03-27
27.03.25 | 14561 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 232 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | хвс без давления по стояку в кухне |  | 2025-03-27
27.03.25 | 14643 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 172 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | Выполнено | течет стояк горячей воды | течь регулятора передано застройщику. | 2025-03-27
28.03.25 | 14836 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 250 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 4 счетч. на хол. и гор. воду |  | 2025-04-01
30.03.25 | 15038 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 13 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС- Течь фитинга шитого полипропилена. Отключили отопление на квартиру. Перенаправить в РЭУ. Течь радиатора в комнате | перепайка. | 2025-03-31
31.03.25 | 15179 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 102 | САНТЕХНИКА | Завершена | консультация специалиста ( замена п/сушителя) |  | 2025-03-31
01.04.25 | 15269 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 101 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Житель просверлили трубу отопление в полу. Перекрыли отопление на квартиру ( течь трубы в комнате) | делают сами. | 30.04.25
01.04.25 | 15308 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 171 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-04-01
02.04.25 | 15488 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 35 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояки хгвс в санузле -работать будут сами |  | 2025-04-09
04.04.25 | 15877 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | течет в коробе по стене в зале | проверено. | 16.05.25
04.04.25 | 15882 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 202 | КРЫШИ ЛИВНЕВКА | Завершена | на крыше сильно бъет железо во время ветра ,укрепить лист железа на крыше | не выявлено оторванного железа | 2025-04-04
05.04.25 | 15959 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 196 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Завершена | течет стояк хвс в туалете | Течь пайки п/пропелена в кв 200 на кухне под мойкой. закрыли вентиль на кухон. смеситель | 2025-04-07
07.04.25 | 16124 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 196 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт о затоплении | акт составлен | 2025-04-10
07.04.25 | 16165 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 84 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-04-15
07.04.25 | 16225 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 37 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЛОМБИРОВКИ | Выполнено | восстановить опломбировку на 4 сч |  | 2025-04-15
07.04.25 | 16246 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 63 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 счетчика хгвс |  | 2025-04-15
08.04.25 | 16348 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 199 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 сч хгвс |  | 2025-04-15
09.04.25 | 16499 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 4 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЛОМБИРОВКИ | Завершена | восстановить опломбировку счетчиков хгвс |  | 2025-04-15
09.04.25 | 16529 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет в коробе по стенам в эл. провода | течь в квартире №6 | 2025-04-09
09.04.25 | 16535 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 6 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет по стояку в санузле | течь в квартире 6 | 2025-04-09
09.04.25 | 16542 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт на про течку | акт составлен | 2025-04-11
09.04.25 | 16573 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 180 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | оплом 2 сч хвс и гвс |  | 2025-04-15
11.04.25 | 16861 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | Завершена | течь стояка гвс в офисе | течь из квартире №6 | 2025-04-11
11.04.25 | 16867 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 69 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | течь радиатора возле лифта на 3 этаже | ремонт радиатора. | 2025-04-11
11.04.25 | 16878 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 66 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 счётчика хвс и 2 гвс |  | 2025-04-15
14.04.25 | 17128 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 194 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить 2 стояка на ХГВС | выполнено | 2025-04-17
14.04.25 | 17181 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 127 | САНТЕХНИКА | Выполнено | в квартире нет воды - просьба подойти сантехника 18 апреля в пятницу. тк проживают в другом городе - в др день не смогут | просьба созвониться за час | 2025-04-14
15.04.25 | 17330 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 122 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 сч хгвс |  | 2025-04-15
15.04.25 | 17331 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 122 | САНТЕХНИКА | Завершена | просят убавить отопление в квартире очень жарко . предварительно позвонить |  | 2025-04-15
15.04.25 | 17367 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 36 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 счетчика хгвс | жители не проживают , предварительно позвонить | 2025-04-15
15.04.25 | 17372 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 97 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 счётчик хвс и 1 гвс |  | 2025-04-22
16.04.25 | 17495 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 62 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать сч хвс |  | 2025-04-22
16.04.25 | 17543 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 45 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | дополнить крепление заземления с торца дома 1 го подъезда при сильном ветре стучит об стену и слышно в квартире | выполнено укрепление | 2025-04-16
18.04.25 | 17907 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 112 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк по полотенцесушителю |  | 2025-04-23
19.04.25 | 18029 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 287 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | заделать угол в подъезде у входных дверей в подъезде | выполнено | 14.05.25
21.04.25 | 18189 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 281 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Свищ на пайке п\п лежака ГВС, течь незначительная ( проверить подвал на утечку) | замена участка трубы. | 2025-04-22
21.04.25 | 18322 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 41 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | весит эл провод по наружной стене ,со стороны дома 96/1 | выполнено укрепление | 2025-04-21
21.04.25 | 18402 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 127 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация по переносу счетчиков хгвс на кухне и опломбировка |  | 2025-04-21
22.04.25 | 18496 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 196 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-04-22
22.04.25 | 18512 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 167 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | течет радиатор на кухне на стыке | опрессовка. | 2025-04-22
22.04.25 | 18568 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-04-22
22.04.25 | 18676 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 232 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС -Течь из под американки вв крана на этаж. отопление. Закрыли ввод на 6ой этаж Перенаправить в РЭУ (подкапывает в самом подъезде №5 на 6 этаже подводка к трубам отопления ) |  | 2025-04-23
23.04.25 | 18760 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 69 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет сверху по стояку в кухне | течь из кв-79,счетчик. | 2025-04-23
23.04.25 | 18815 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 250 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 счетчика хгвс |  | 2025-04-29
23.04.25 | 18871 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС Течь с потолка в кухне из закрытой кв.186. Закрыли отопление на кв.186. Перенаправить в РЭУ. подтопление по кухне | проверено | 2025-04-24
24.04.25 | 18891 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 47 | САНТЕХНИКА | Выполнено | перепайка к стоякам гвс |  | 2025-04-24
24.04.25 | 19004 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | сост акт о затопление кухни | составлен акт | 2025-04-29
25.04.25 | 19102 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 191 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | оплом 2 сч хвс и гвс |  | 2025-04-29
28.04.25 | 19467 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 29 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 счетч. на хол. и гор. воду |  | 2025-04-29
28.04.25 | 19509 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 299 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка гвс - 1 сч, хвс - 1 сч |  | 2025-04-29
28.04.25 | 19558 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 288 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк хвс и гвс | выполнено | 2025-04-30
29.04.25 | 19778 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 145 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Выполнено | капаент батарея в комнате с начала сезона- распух ламинат |  | 2025-04-29
30.04.25 | 20108 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 19 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк пол. сушителя | выполнено | 2025-04-30
30.04.25 | 20154 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 сч на гвс |  | 2025-05-06
30.04.25 | 20216 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 46 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления во всей квартире |  | 2025-04-30
30.04.25 | 20260 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 255 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4сч. хгвс |  | 2025-05-06
30.04.25 | 20281 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 25 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4сч. хгвс | выполнено. | 2025-05-06
30.04.25 | 20297 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 69 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | во 2-ом подъезде между 2-ым и 3-им этажом не т фурнитуры на оконной раме надо закрыть окно чтоб можно было его открыть | замена ручки | 2025-05-05
06.05.25 | 21102 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 250 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка гвс - 2 сч, хвс - 2 сч | выполнено | 2025-05-13
06.05.25 | 21183 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 197 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 сч гвс и 2 сч хвс | выполнено | 2025-05-13
12.05.25 | 21730 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 284 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч хгвс | предварительно позвонить - желательно на вт или пятницу | 2025-05-13
15.05.25 | 22263 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 310 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - течь регулятора давления на гвс перекрыли гвс на квартиру ( прорвало трубу гвс) | замена регулятора. | 16.05.25
15.05.25 | 22284 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 130 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк цо для работ по п/суш. |  | 2025-05-21
15.05.25 | 22335 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 129 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение стояка кухон хвс и гвс на 20 05 25 с 10 час |  | 2025-05-21
16.05.25 | 22516 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 186 | САНТЕХНИКА | Выполнено | нет напора хгвс- капает еле еле | регулировка. | 16.05.25
16.05.25 | 22536 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 114 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | топит с потолкав маленькой и в большой комнате провисли потолки | течь радиатора в кв-ре 119. | 16.05.25
16.05.25 | 22609 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 95 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС-перекрыли ХГВС по стояку (топит с 13-го этажа с улицы вся стена сырая) | течь радиатора в кв-ре № 120. | 16.05.25
16.05.25 | 22611 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 100 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - перекрыли ХГВС по стояку (топит с 13-го этажа топит 12-ый этаж даже с улицы стена сырая а на 10-ом и 11-ом этаже квартиры без хозяев они не выкуплены) | течь в квартире № 120 радиатор. | 16.05.25
18.05.25 | 22719 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс - холодная | регулировка котельной. | 2025-05-19
18.05.25 | 22722 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 198 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс- холодная | регулировка котельнеой. | 19.05э25
19.05.25 | 22766 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 208 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс |  | 22.05.25
19.05.25 | 22824 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 319 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс второй день течет холодное | регулировка котельной. | 20.05.25
21.05.25 | 23256 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 40 | САНТЕХНИКА | Выполнено | заменить п\с | выполнено | 2025-05-22
22.05.25 | 23466 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 17 | ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ | Выполнено | консультация (замена п/сушителя) | включение горячей воды. | 2025-05-22
22.05.25 | 23474 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 89 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация специалиста по замене п/сушителя | выполнено. | 2025-05-22
25.05.25 | 23854 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 150 | ПОДМЕС | Завершена | из хвс идет гвс только по стояку ванна-туалет | Звонок жителю: водоснабжение нормализовалось. | 2025-05-26
29.05.25 | 24592 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 40 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС И ГВС | Выполнено | нет ХГВС в квартире | регулировка | 2025-05-29
30.05.25 | 24826 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 73 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Выполнено | течет батарея в комнате | ремонт радиатора. | 06.06.25
31.05.25 | 24966 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС Течь из верхней квартиры в полу. Закрыли вентеля подводки к батареямна 5 этаже | проверено. | 2025-06-02
02.06.25 | 25267 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс холодная | регулировка котельной. | 2025-06-02
02.06.25 | 25286 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 292 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | топят сверху в ванной | Бытовая протечка из вышерасположенной кв. По приезде АРС течь прекратилась. | 2025-06-02
02.06.25 | 25288 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 198 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течёт холодная | регулировка котельной. | 06.06.25
03.06.25 | 25381 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 291 | САНТЕХНИКА | Выполнено | лопнул регулятор на хвс . вода на квартиру перекрыты | передано застройщику. | 03.06.25
03.06.25 | 25508 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | топят сверху | По приезду АРС аварии не обнаружено. Нет доступа в квартиру 186 | 03.06.25
04.06.25 | 25532 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | топит верхня квартира по комнате и сан/узлу житель подъедет к 9.30 | проверено. | 04.06.25
04.06.25 | 25572 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | составить акт о подтоплении | акт составлен | 2025-06-10
10.06.25 | 26766 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 79 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс для замены труб |  | 2025-06-18
11.06.25 | 27101 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 146 | САНТЕХНИКА | Выполнено | течет стояк отопления в коллекторе на 2-ом этаже | На момент приезда АРС аварии не обнаружено | 2025-06-16
16.06.25 | 27521 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 26 | САНТЕХНИКА | Выполнено | на площадке 8 эт. стояк гвс изогнут | ремонт стояка. | 16.06.25
16.06.25 | 27664 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 107 | САНТЕХНИКА | Выполнено | вывести поливочный кран |  | 2025-06-19
17.06.25 | 27841 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | проверить эл.счётчик на сторонние подключения,большой расход электричества | Выполнена ревизия.,сторонних подключений нет. | 2025-06-17
18.06.25 | 28017 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 4 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | Выполнено | течь в соединение стояка гвс | проверено. | 2025-06-18
19.06.25 | 28222 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 17 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Выполнено | отключить стояк отопления в ванной | житель просит на следующей неделе, заранее позвонить | 2025-06-25
20.06.25 | 28437 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 123 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс- п/сушитель для работ- желательно на 24 июня - работать будут сами | просят на вечер | 2025-06-25
23.06.25 | 28619 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 21 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Течь из закрытой кв. Отключили ХГВС по стояку. Перенаправить в РЭУ. Топит квартира сверху, В верхней кв-ре никто не проживает | течь радиатора вкв-25 | 2025-06-24
23.06.25 | 28620 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 104 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Течь из зхакрытой кв.109. Отключили ХГВС по стояку. Перенаправить в РЭУ. Подтопление с верхнего этажа по туалету | бытовая промочка. | 2025-06-24
23.06.25 | 28675 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 99 | САНТЕХНИКА | Выполнено | нет хгвс по ванной | регулировка. | 2025-06-23
23.06.25 | 28772 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 139 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | течет на площадке у ящика отопительной системы | ремонт колектора. | 2025-06-23
24.06.25 | 28931 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 242 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение стояков хвс и гвс |  | 2025-04-26
27.06.25 | 29551 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 45 | САНТЕХНИКА | Выполнено | слить стояк гвс в туалете | выполнено | 2025-07-03
30.06.25 | 29814 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 178 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк гвс в ванной для замены полотенцесушителя,работают свои мастера 1.07 в первой половине дня |  | 04.07.25
01.07.25 | 29909 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 150 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течёт сильно с 3 этажа вода по окнам в 4 подъезде ,источник не известен ,житель увидел с улицы | сорвало регулятор давления. | 01.07.25
01.07.25 | 29925 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 14 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 сч хгвс | Опломбировку производит Ярославльводоканал. | 01.07.25
01.07.25 | 29928 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 178 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт протопили нижние квартиры | акт составлен кв 178,174,171 | 2025-07-08
01.07.25 | 29951 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 27 | САНТЕХНИКА | Завершена | снять полотенцесушитель поставить перемычку на прямую сделать и заменить вводные вентеля на хгвс |  | 2025-07-03
07.07.25 | 30831 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 221 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк хгвс на 8.07.25. с 10.00 | выполнено. | 2025-07-10
07.07.25 | 30963 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 189 | САНТЕХНИКА | Завершена | отключить стояки хгвс | проверено. | 2025-07-10
08.07.25 | 31209 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 249 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС передано Матвееву гвс течёт холодная,со слов жителя в 4.5.6 подъездах нет гвс, в остальных подъездах течёт горячая | включили котельную | 2025-07-08
09.07.25 | 31287 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Выполнено | замена 1 сч гвс в ванной по гарантии |  | 2025-07-10
10.07.25 | 31444 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 8 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | подтопление сверху по ванной ,сверху жителей нет | течь полсушки. в кв-12. | 2025-07-10
11.07.25 | 31792 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 12 | САНТЕХНИКА | Завершена | житель доступ предоставляет | Течь гайки на пол/сушителе,аодтянули.Стояки ХГВС открыли | 2025-07-11
12.07.25 | 31857 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 12 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС Течь из под гайки подвода П/С. Перекрыли П/С течь п\с | ремонт п/с. | 2025-07-14
16.07.25 | 32410 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 226 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс для ремонтных работ |  | 2025-06-23
21.07.25 | 32956 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 186 | САНТЕХНИКА | Выполнено | вода перекрыта течет труба на кухне | проверено. | 2025-07-21
21.07.25 | 32992 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 310 | ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | отключить стояк отопления для замены радиатора |  | 2025-07-30
22.07.25 | 33127 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 17 | САНТЕХНИКА | Завершена | подключить стояк отопления , работы закончены |  | 2025-07-22
24.07.25 | 33392 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 9 | САНТЕХНИКА | Завершена | отключить стояк пол. сушителя | выполнено. | 2025-07-30
24.07.25 | 33430 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 145 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Выполнено | течет радиатор в комнате | ремонт радиатора. | 2025-07-24
24.07.25 | 33478 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 11 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк гвс для ремонта п\с | в квр. 11 и квр.12 - обе квартиры этого жителя | 2025-07-30
25.07.25 | 33700 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 163 | САНТЕХНИКА | Выполнено | в комнате во время отопительного сезона подтекает на соединение к радиатору на резьбе | ремонт подводки к радиатору. | 2025-07-25
30.07.25 | 34512 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 310 | САНТЕХНИКА | Выполнено | включить стояки , работы закончены | выполнено. | 2025-07-30
31.07.25 | 34690 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 306 | САНТЕХНИКА | Выполнено | заменить пол. сушитель | проверено. | 2025-07-31
07.08.25 | 35850 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет гвс в помещении ,со слов заявителя перекрыта в подвале | проверено. | 2025-08-07
10.08.25 | 36289 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 248 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | подтопление по туалету сверху | По приезду АРС аварии не обнаружено | 2025-08-11
11.08.25 | 36463 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 174 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояки хгвс в квартире 12.08 в первой половине дня для ремонтных работ,работать будут свои мастера |  | 2025-08-11
12.08.25 | 36574 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 282 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | в шахте грузового лифта вода | проверено. | 2025-08-12
13.08.25 | 36874 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в офисе 2 | выполнено | 13.08.25
15.08.25 | 37246 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 82 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит свет на площадке возле квартиры | замена светильника | 15.08.25
18.08.25 | 37554 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 238 | САНТЕХНИКА | Выполнено | опустилась стояк хвс вниз со счетчиком. житель сегодня дома. | передано застройщику. | 18.08.25
18.08.25 | 37563 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 246 | ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКА ГВС | Выполнено | отключение стояка гвс | на 22.08 25 | 2025-08-22
18.08.25 | 37684 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 253 | САНТЕХНИКА | Выполнено | опустился вниз стояк водоснабжения вместе со счетчиком | передано застройщику. | 18.08.25
19.08.25 | 37820 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 271 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | в шахте лифта потопление | откачка воды из приямка. | 2025-08-19
19.08.25 | 37859 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 59 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Выполнено | пропало хвс | регулировка. | 2025-08-19
20.08.25 | 38052 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 8 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк горячей воды по п/ сушителю |  | 2025-08-20
25.08.25 | 38752 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 317 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ | Выполнено | консультация заменить счетчики хгвс |  | 2025-08-25
25.08.25 | 38757 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 158 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк хвс в туалете для ремонтных работ |  | 2025-08-28
31.08.25 | 39557 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 46 | ТЕЧЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | Завершена | подтекает п/суш. | Закрыли краны на П/сушку. | 2025-09-01
31.08.25 | 39622 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 182 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС капает с потолка и из всех кранов течет гвс Висит конденсат. Подмес закрыли ГВС. | В кв.186 стоит гигиенический душ, и он был открыт | 2025-09-01
01.09.25 | 39713 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 173 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | проверить эл. щит на площадке 1 этажа в подъезде №4,обугленная самодельная розетка | выполнено | 2025-09-01
03.09.25 | 40188 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 58 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс |  | 2025-09-10
03.09.25 | 40201 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 271 | САНТЕХНИКА | Выполнено | отключение стояков отопления и слить воду на 4.09 |  | 2025-09-04
08.09.25 | 40881 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 198 | ПОДМЕС | Выполнено | стояк по ванной из крана хвс течет кипяток | проверено. | 2025-09-08
11.09.25 | 41273 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 262 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Выполнено | отключение гвс и хвс на 15 .09 с 10 .00 |  | 2025-09-15
11.09.25 | 41331 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 97 | САНТЕХНИКА | Выполнено | на трубе отопления в комнате образовалась трещина | проверено. | 2025-09-11
12.09.25 | 41514 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 16 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение стояков отопления на 3батареи |  | 2025-09-17
15.09.25 | 41824 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 20 | САНТЕХНИКА | Выполнено | изогнуло стояк гвс . предоставляют доступ 18.09.25 с 9.00 до 12.00 | проверено передано застройщику. | 2025-09-18
15.09.25 | 41825 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 84 | САНТЕХНИКА | Выполнено | изогнуло стояк гвс | проверено передано застройщику. | 2025-09-15
15.09.25 | 41835 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 163 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | житель просит отключить отопления для устранения течи радиатора. Житель в квартире не проживает, просит предв. созвониться. | выполнено | 2025-09-15
15.09.25 | 41922 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 252 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки в ванной и в туалете на 17 09 к 08-30 |  | 2025-09-17
17.09.25 | 42182 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 85 | САНТЕХНИКА | Выполнено | срезать пол. сушитель , сделать напрямую | 89159947291 | 24,09.25
17.09.25 | 42245 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 243 | САНТЕХНИКА | Выполнено | просел стояк хвс | передано застройщику. | 2025-09-17
18.09.25 | 42417 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 220 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | из крана гвс холодная вода | регулировка. | 2025-09-18
19.09.25 | 42501 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 215 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | из крана гвс идет холодная вода | регулировка. | 2025-09-19
19.09.25 | 42537 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 220 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | произвести уборку на 3 этаже |  | 2025-09-23
22.09.25 | 42906 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света |  | 2025-09-22
23.09.25 | 43077 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 3 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | проверить эл. счетчик на посторонее подключение , очень много мотает электричества | в исправном состоянии | 2025-09-23
23.09.25 | 43082 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 3 | КАНАЛИЗАЦИЯ | Выполнено | Сильный запах в подъезде канализацией из подвала . В подвале сыро. | проветривание. | 2025-09-23
23.09.25 | 43107 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 56 | САНТЕХНИКА | Выполнено | убрать подводку к 3 м радиаторам отопления в стену- в кухне и в 2х комнатах. | проверено | 2025-09-23
23.09.25 | 43140 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 163 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк гвс в ванной | предварительно позвонить | 2025-09-23
23.09.25 | 43200 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 150 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс чуть теплая | регулировка. | 2025-09-23
23.09.25 | 43201 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 145 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс - холодная | регулировка. | 2025-09-23
23.09.25 | 43202 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 159 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс холодная |  | 2025-09-23
23.09.25 | 43207 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 128 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс холодная | регулировка. | 2025-09-23
24.09.25 | 43221 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 62 | САНТЕХНИКА | Выполнено | мокнет стена в туалете ,сверху,наверху сухо | проверено. | 2025-09-24
24.09.25 | 43326 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 118 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | течет сверку , промочка на потолке 13 этаж 2 подъезд на лестничной площадке | ремонт колектора. | 2025-09-24
24.09.25 | 43328 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 122 | САНТЕХНИКА | Выполнено | включили отопление течет за эл щитком в подьезде где кладовки | проверено. | 2025-09-24
24.09.25 | 43367 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 62 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет сверху в ванной комнате | протекает обмуровка поддона в кв.67 | 2025-09-24
25.09.25 | 43550 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 5 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | засор канализации в подвале сильный запах | прочистили откачка. | 03.11.25
25.09.25 | 43605 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 296 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк п/сушителя- для работ (от гвс?) | просьба на 26 сентября на 12 часов 89108225800 Дмитрий | 25.09.25
25.09.25 | 43639 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 3 | УТЕЧКА В ПОДВАЛЕ КАНАЛИЗАЦИЯ | Завершена | течет в подвале канализация уже до 2-ой лестницы сильный запах | По приезде АДС аварии не обнаружено. Подсыхает старый засор. | 25.09.25
25.09.25 | 43654 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 225 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | в квартире нет отопления- а в подъезде есть | регулировка. | 25.09.25
25.09.25 | 43664 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 37 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет отопление в комнате | По приезде АДС аварии не обнаружено. | 25.09.25
25.09.25 | 43669 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 89 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления во всей квартире | регулировка. | 25.09.25
26.09.25 | 43747 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 74 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | две батареи не греют | регулировка. | 2025-09-26
26.09.25 | 43753 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 232 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в квартире | регулировка. | 2025-09-26
26.09.25 | 43888 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 163 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | открыть краны отопления на квартиру |  | 2025-09-26
26.09.25 | 43986 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 58 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет ц.о во всей квартире ,при спуске воздуха течёт ледянная вода |  | 2025-09-26
27.09.25 | 44127 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 3 | САНТЕХНИКА | Завершена | откачать воду подвала затоплен по 2 ю лестницу | выпоолнено | 2025-09-27
27.09.25 | 44154 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 13 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | в квартире нет отопления - проверка регуляторов и спуск воздуха с радиаторов ничего не дало - в системе нет воды | выполнено | 2025-09-27
27.09.25 | 44215 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 87 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | в квартире батареи чуть теплые |  | 2025-09-27
28.09.25 | 44394 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 100 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет цо в квартире |  | 28.09.25
29.09.25 | 44810 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 176 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления во всей квартире | регулировка. | 29.09.25
29.09.25 | 44877 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 271 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | на кухне нет цо | регулировка. | 29.09.25
29.09.25 | 44938 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 104 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в двух комнатах и на кухне | регулировка. | 29.09.25
29.09.25 | 45087 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 63 | ДВЕРИ - РЕМОНТ ПОДЪЕЗД | Завершена | во 2-ом подъезде не работает правая входная дверь от ключа и от кнопки из нутри не открывается а дверь с домофоном работает | передана Ярнет 30.09.25 | 29.09.25
30.09.25 | 45377 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 145 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | чуть тёплые батареи в квартире | регулировка. | 30.09.25
30.09.25 | 45395 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 66 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет цо в 2х комнатах | регулировка. | 30.09.25
30.09.25 | 45484 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 186 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | нет давления хгвс | прочистили. | 30.09.25
30.09.25 | 45737 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 76 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет цо в комнате | регулировка. | 30.09.25
01.10.25 | 46026 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 5 | САНТЕХНИКА | Завершена | стояк гвс на нем стоит компенсатор , который компенсирует тепловые расширения , изогнула так , что вышла пружина наружу в подъезде "№1 около квартир , проверить температуру гвс | проверено | 2025-10-01
01.10.25 | 46352 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 85 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | пропало отопление во всей квартире | регулировка. | 2025-10-01
02.10.25 | 46772 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 2 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет цо во всей квартире | регулировка. | 2025-10-02
03.10.25 | 47478 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 106 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в одной комнате | регулировка. | 2025-10-03
05.10.25 | 48160 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 133 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Течь на пайке стояка ГВС на тех.этаже. Перекрыли стояк ГВС ( течь с тех/эт по стояку гвс) | замена участка трубы. | 2025-10-06
06.10.25 | 48626 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 58 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | пропало цо в квартире | регулировка. | 2025-10-06
07.10.25 | 48747 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 62 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | проверено стояк горячий. | 07.10.25
07.10.25 | 48775 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 300 | САНТЕХНИКА | Завершена | поменять регулятор давления | регулятор на гарантии | 07.10.25
08.10.25 | 49302 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 50 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | не цо во всей квартире | регулировка. | 08.10.25
08.10.25 | 49323 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 45 | ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ | Завершена | сломана качель на детской площадке,отвалилась седушка,находится у жителя | выполнено | 08.10.25
10.10.25 | 49744 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 315 | САНТЕХНИКА | Завершена | течь трубы ХВС (вода на квартиру перекрыта),сейчас не течет | регуллировка. | 10.10.25
11.10.25 | 49916 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 62 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет долго нагревается | регулировка. | 11.10.25
11.10.25 | 49952 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 233 | САНТЕХНИКА | Завершена | просели стояки гвс и хвс , ушли вниз,изогнуло трубу п/сушителя | передано застройщику. | 11.10.25
14.10.25 | 50714 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 3 | УТЕЧКА В ПОДВАЛЕ КАНАЛИЗАЦИЯ | Завершена | сильный канализации из подвала | проверено. | 14.10.25
15.10.25 | 50915 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 249 | САНТЕХНИКА | Завершена | в шахте лифта стоит вода, откачать воду из подвала | откачка воды. | 15.10.25
15.10.25 | 50995 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 281 | САНТЕХНИКА | Завершена | стоит вода в шахте грузового лифта откачать | откачка. | 15.10.25
15.10.25 | 51058 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 295 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | горячая вода течет тонкой струйкой и холодная | регулировка. | 15.10.25
17.10.25 | 51367 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 94 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС И ГВС | Выполнено | нет гвс и хвс по кухне | регулировка. | 17.10.25
18.10.25 | 51637 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 174 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет с потолка по стене и в туалете по трубе | Течи не обнаружено. На трубе конденсат | 2025-10-20
19.10.25 | 51779 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 89 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления в двух комнатах и на кухне | Отопление в квартире есть ,батареи чуть теплые | 2025-10-20
20.10.25 | 52045 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 89 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | чуть тёплые радиаторы в квартире,в одной из комнат вообще нет ц.о | регулировка. | 20.10.25
21.10.25 | 52305 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 87 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в кухне и 2х комнат | регулировка. | 2025-10-21
21.10.25 | 52367 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 174 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт о затопление верхней квартирой |  | 2025-10-21
21.10.25 | 52394 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 300 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в ванной комнате | регулировка. | 21.10.25
21.10.25 | 52421 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 220 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | произвести уборку во всем подъезде |  | 21.10.25
21.10.25 | 52464 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 226 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в квартире | регулировка. | 21.10.25
22.10.25 | 52627 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 89 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | в двух комнатах холодные батареи - а в остальных еле тёплые | регулировка. | 22.10.25
22.10.25 | 52647 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 46 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | нет напора горячей воды | регулировка. | 22.10.25
25.10.25 | 53229 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 314 | САНТЕХНИКА | Завершена | течь редуктора на полотенцесушителе,перекрыли на кв. сами | замена регулятора. | 2025-10-25
26.10.25 | 53341 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 314 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС по просьбе заявителя заявку перенаправить в РЭУ- течет редуктор на стояке гвс и в ванной и на кухне и подтекает радиатор в ванной | ремонт радиатора. | 2025-10-27
26.10.25 | 53375 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 296 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Незначительная течь канализации в перекрытии. От отключения воды отказались. Перенаправить в РЭУ (течёт с верхнего этажа по стояку канализации) | проверено. | 2025-10-27
28.10.25 | 53682 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 272 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | полностью отсутствует цо, радиаторы отопления холодные | регулировка. | 03.11.25
28.10.25 | 53778 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 260 | САНТЕХНИКА | Завершена | отключение стояков водоснабжения | выполнено | 2025-10-30
28.10.25 | 53786 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 173 | САНТЕХНИКА | Выполнено | срезать пол/сушитель |  | 2025-10-30
01.11.25 | 54569 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 73 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | чуть теплые радиаторы во всей квартире | регулировка. | 2025-11-05
04.11.25 | 54746 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 292 | САНТЕХНИКА | Завершена | сорвало редуктор на гвс воду перекрыли на квартиру | квартиросъемщик заменил сам редуктор. | 2025-11-05
04.11.25 | 54768 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 150 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | холодные радиаторы снизу,верх теплый вовсей квартире | регулировка. | 2025-11-05
05.11.25 | 54798 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 248 | САНТЕХНИКА | Завершена | опустился стояк хвс вниз вместе со счетчиком | регулировка. | 2025-11-07
07.11.25 | 55374 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 92 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо во всей квартире кроме пол сушителя | регулировка. | 2025-11-07
07.11.25 | 55457 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 71 | ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | отключение стояка отопления для переноса полотенцесушителя в ванной комнате |  | 2025-11-07
10.11.25 | 55753 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 4 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | проверить вен каналы ,дома будут к 16 -00,тк работают и не могут кого либо попросить ,живет одна | предварит позвонить | 2025-11-10
11.11.25 | 55943 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 287 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | засор канализ не уходит вода в унитазе . | прочистка | 2025-10-11
11.11.25 | 55959 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 110 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Выполнено | нет цо в квартире | регулировка. | 06.02.26
12.11.25 | 56308 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 226 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Выполнено | течет радиатор сильно | ремонт радиатора. | 2025-11-12
12.11.25 | 56318 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 230 | САНТЕХНИКА | Выполнено | требуется отключить хгвс по туалету |  | 2025-11-12
13.11.25 | 56420 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 116 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Выполнено | открыть ЦО в квартире |  | 2025-11-13
13.11.25 | 56504 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 50 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | течь сверху по стояку | проверено. | 2025-11-13
14.11.25 | 56585 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 290 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | подтопление сверху в сан.узле ,жителей верхней кв.нет | Аварии не обнаружено. | 2025-10-14
14.11.25 | 56599 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | САНТЕХНИКА | Выполнено | течь водяных счетчиков в месте соединения | работают до 16-00 | 2025-10-14
14.11.25 | 56771 | АРС-14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | САНТЕХНИКА | Завершена | вода перекрыта но счетчик работает ,протечки по стене,пол сырой | предварит позвонить за час Течь счетчика ГВС. Перекрыли ХВС на салон красоты | 2025-10-14
16.11.25 | 56934 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 116 | ОТОПЛЕНИЕ | Выполнено | подключить отопление в квартире |  | 2025-11-17
17.11.25 | 57194 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 150 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | вылетела входная дверная коробка | выполнено | 2025-11-17
18.11.25 | 57305 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 86 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет цо во всей квартире | регулировка. | 2025-11-18
18.11.25 | 57353 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 141 | САНТЕХНИКА | Выполнено | вызов мастера по замене полот- сушителя | домоф не работает | 2025-11-18
19.11.25 | 57556 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 124 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо на кухне ,в комнатах едва теплые с 09-30- до 10-30 уйдет за ребенком в садик | регулировка. | 2025-11-19
20.11.25 | 57910 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 257 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | нет отопления в кавртире ,подключить отопление | регулировка. | 2025-11-20
22.11.25 | 58229 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 89 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | в квартире батареи чуть теплые | регулировка. | 2025-11-24
24.11.25 | 58521 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-11-24
24.11.25 | 58530 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 215 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет еле теплая по кухне | регулировка. | 2025-11-24
25.11.25 | 58660 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 125 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | подключить отопление в квартире | выполнено | 2025-11-24
25.11.25 | 58805 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 152 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить полотенцесушитель для ремонтных работ ,работать будут свои мастера на 27.11 в первой половине дня |  | 2025-11-25
26.11.25 | 58929 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 35 | ТЕЧЬ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | течет стояк отопления на кухне домофон не работает звонить на телефон | регулировка. | 2025-11-26
27.11.25 | 59247 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 223 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк п/сушителя (от гор. воды) | выполнено | 2025-12-04
29.11.25 | 59583 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 252 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | На 02,12 к13,00 отключить 4 стояка ХГВС | выполнено | 2025-12-02
30.11.25 | 59629 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 269 | САНТЕХНИКА | Выполнено | просел стояк хвс | предварительно позвонить передана застройщику | 2025-12-01
01.12.25 | 59863 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 43 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк гвс на 05.12 с 09:00 | выполнено | 2025-12-05
02.12.25 | 60030 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 125 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет в ванной с потолка и по коридору | течь полотено сушителя в кв-130 | 2025-12-02
02.12.25 | 60110 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 131 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Выполнено | нет цо в квартире | регулировка. | 2025-12-02
03.12.25 | 60282 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 233 | САНТЕХНИКА | Завершена | стояк с хвс уходит вниз | передано застройщику. | 2025-12-03
04.12.25 | 60546 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная,заявка повторная ,после регулировки результата нет | регулировка. | 2025-12-04
04.12.25 | 60547 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | САНТЕХНИКА | Завершена | провис стояк хвс в ванной | передано застройщику. | 2025-12-04
04.12.25 | 60563 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 140 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк п/сушителя для работ- делать будут сами просьба на 9 декабря на утро | выполнено. | 2025-12-04
04.12.25 | 60698 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 295 | УБОРКА | Выполнено | провести уборку в подьезде |  | 2025-12-04
06.12.25 | 60992 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 257 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Требуется регулировка,перенаправить в РЭУ ( нет цо в больш. и кухне. а в средней комн.чуть теплый) | регулировка. | 2025-12-08
08.12.25 | 61237 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 206 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет отопления во всей квартире | регулировка. | 2025-12-08
08.12.25 | 61290 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 270 | САНТЕХНИКА | Завершена | в приквартирном тамбуре выгнуло стояки гвс и отопления | передано застройщику. | 2025-12-08
08.12.25 | 61295 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 283 | САНТЕХНИКА | Завершена | опустился стояк ХВС | рередано застройщику. | 2025-12-08
10.12.25 | 61692 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 131 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления во всей квартире подойти 11.12.25 с 15.00 | передано застройщику. | 2025-12-10
11.12.25 | 61785 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 238 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет электричества в квартире | выполнено | 2025-12-11
12.12.25 | 61960 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс рыжего цвета | регулировка. | 2025-12-12
12.12.25 | 61997 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 89 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | отопление еле теплое | регулировка. | 2025-12-12
15.12.25 | 62571 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 41 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Выполнено | холодный радиатор на кухне | регулировка. | 2025-12-15
15.12.25 | 62636 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 131 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС И ГВС | Выполнено | нет хгвс | регулировка. | 2025-12-15
17.12.25 | 63064 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 21 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Незначительная, периодически течь из закрытой квартиры По приезду АРС течь прекратилась. Перенаправить в РЭУ ( топят сверху по канализ по ванной) | проверено. | 2025-12-17
17.12.25 | 63084 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 257 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | слабый напор хгвс |  | 2025-12-17
17.12.25 | 63191 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 21 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | составить акт о подтоплении сверху в ванной | выполнено | 2025-12-17
17.12.25 | 63207 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 271 | САНТЕХНИКА | Завершена | гудят трубы гвс , |  | 2025-12-17
17.12.25 | 63210 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 319 | ОСМОТР | Завершена | осмотр трещина на стене между комнатой и кухней |  | 2025-12-17
18.12.25 | 63388 | РЭУ 2 вентканалы РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 102 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | Выполнено | не работает вентиляция идет обратная тяга |  | 2025-12-18
18.12.25 | 63413 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 257 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | чуть теплое отопления в квартире |  | 2025-12-18
18.12.25 | 63451 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 131 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС И ГВС | Выполнено | нет холодной и горячей воды | регулировка. | 2025-12-18
20.12.25 | 63717 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 271 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | горячая вода течет тонкой струйкой | регулировка. | 2025-12-22
20.12.25 | 63733 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 257 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | слабое отопление в 2 комнатах отопление едва теплое | регулировка. | 2025-12-22
22.12.25 | 63979 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 181 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | пропало отопление - воздух с батарей спускали - не нагреваются | регулировка. | 2025-12-22
22.12.25 | 64021 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 126 | САНТЕХНИКА | Завершена | срезать п/сушитель на 24.12 | выполнено. | 2025-12-22
23.12.25 | 64168 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 16 | САНТЕХНИКА | Завершена | подключить цо житель не проживает по адресу | регулировка | 2025-12-23
24.12.25 | 64479 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 126 | САНТЕХНИКА | Завершена | настроить регулятор давления на воде в ванной ( воды в ванной нет) | выполнено | 20.01.26
29.12.25 | 65292 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 85 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет отопления в квартире | регулировка | 2025-12-29
29.12.25 | 65294 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 150 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет цо в квартире | регулировка. | 2025-12-29
29.12.25 | 65295 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 69 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет цо в квартире | регулировка | 2025-12-29
29.12.25 | 65299 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 21 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет цо в квартире. гвс есть |  | 2025-12-29
29.12.25 | 65305 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 107 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет цо в квартире | регулировка. | 2025-12-29
29.12.25 | 65306 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 177 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления на кухне в 2 х комнатах по стороне кухни . воду стравливали не прогрелись | регулировка. | 2025-12-29
29.12.25 | 65329 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 61 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | в 3 комнатах нет цо | выполнено | 2025-12-29
29.12.25 | 65375 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 117 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС И ГВС | Завершена | нет хвс и гвс | регулировка. | 2025-12-29
30.12.25 | 65558 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 117 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС И ГВС | Завершена | нет ни холодной ни горячей воды пропала | нет дома. | 2025-12-30
30.12.25 | 65560 | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 кв. 117 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления в большой комнате а на кухне и в маленькой комнате еле теплое | регулировка. | 2025-12-30
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |  |  |  | 2025-11-30
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | Промывка котлов |  |  |  | август
|  | РЭУ 14 | Ленинградский пр-т, д. 98/2 | Промывка теплообменников |  |  |  | август