## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 273
Адрес |  | Малая Норская 3а
Список домов
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
01.01.25 | 19 | АРС-14 | Малая Норская, д. 3а кв. 151 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Завершена | пропала ХВС | По звонку жителю (13-55) х/в появилась | 2025-01-01
02.01.25 | 112 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 109 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка хвс- 1 сч, гвс -1сч | выполнено | 2025-01-13
05.01.25 | 328 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 164 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс |  | 25.01.25
05.01.25 | 338 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 65 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс ржавая | регулировка | 2025-01-13
08.01.25 | 582 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 44 | ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ | Завершена | опломбировать 4 сч на хгвс |  | 2025-01-14
08.01.25 | 615 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 5 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | Опломбировка 1 ХВС и 1 ГВС |  | 2025-01-14
08.01.25 | 677 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 217 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не горит светильник на 8 эт в 5 подъезде | замена светильников | 2025-01-13
09.01.25 | 821 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 16 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 ХВС 2 ГВС |  | 2025-01-14
09.01.25 | 833 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 165 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 1 счётчик хвс и 1 гвс |  | 2025-01-14
09.01.25 | 837 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 37 | САНТЕХНИКА | Завершена | В туалете течет ХВС до счетчика | ремонт подводки. | 2025-01-13
09.01.25 | 869 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 177 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать счетчиков ХГВС |  | 2025-01-14
09.01.25 | 870 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 176 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | Опломбировать 2 ХВС 2 ГВС |  | 2025-01-14
09.01.25 | 875 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 133 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка1 счётчик хвс и 1 гвс |  | 2025-01-14
09.01.25 | 876 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 173 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2х счетчиков хгвс | выполнено | 2025-01-14
09.01.25 | 878 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 173 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | уборка в 4 подъезде |  | 2025-01-13
09.01.25 | 940 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 38 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 счетчика хгвс |  | 2025-01-14
09.01.25 | 952 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 167 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 счётчика хвс и 2 гвс |  | 2025-01-14
09.01.25 | 995 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 58 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | топят сверху по ванне | проверено. | 2025-01-13
10.01.25 | 1089 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 7 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка гвс - 1 сч, хвс - 1сч |  | 2025-01-15
10.01.25 | 1119 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 219 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс |  | 2025-01-15
10.01.25 | 1177 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 37 | ТЕЧЬ СТОЯКА ХВС | Завершена | подтекает стояк с хол. водой в сан. узле | ремонт регулятора. | 2025-01-14
10.01.25 | 1182 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 201 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 счетч. на хол. и гор. воду |  | 2025-01-15
10.01.25 | 1188 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 107 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка гвс- 2 сч , хвс - 2 сч |  | 2025-01-15
10.01.25 | 1230 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 140 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 счетч. на хол. и гор. воду |  | 2025-01-15
10.01.25 | 1270 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 203 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | убрать строительную лодку из под окна |  | 2025-01-15
13.01.25 | 1631 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 153 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 1 счётчик хвс и 1 гвс | проживают в другом месте | 16.02.25
13.01.25 | 1668 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 89 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2х счетчиков хгвс |  | 2025-01-17
14.01.25 | 1894 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 129 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс |  | 2025-01-17
14.01.25 | 1971 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 178 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс |  | 2025-01-17
14.01.25 | 1972 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 215 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 4 счетч. на ХГВС |  | 2025-01-17
14.01.25 | 1999 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 196 | САНТЕХНИКА | Завершена | перепоять стояки хвс и гвс на кухне | выполнено | 25.01.25
14.01.25 | 2000 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 196 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч 2 хвс и 2 гвс |  | 2025-01-17
14.01.25 | 2010 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 121 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 4 счетч. на ХГВС | постоянно в городе не проживают | 2025-01-17
15.01.25 | 2233 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 83 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 3 счётчика хвс и 2 гвс |  | 2025-01-17
16.01.25 | 2307 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 106 | ОСМОТР | Выполнено | осмотр перенос подводки от стояка гвс в ванной |  | 03.02.26
16.01.25 | 2308 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 106 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | оплом 4 сч хвс и гвс |  | 2025-01-17
16.01.25 | 2337 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 144 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | Произвести уборку подъезда |  | 2025-01-17
16.01.25 | 2342 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 223 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | провести уборку 5 подъезда |  | 2025-01-17
16.01.25 | 2346 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 203 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | провести уборку 5 подъезда |  | 2025-01-17
16.01.25 | 2348 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 203 | УБОРКА | Завершена | убрать строительный мусор под окнами |  | 2025-01-17
16.01.25 | 2350 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 156 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 сч. хгвс |  | 2025-01-17
16.01.25 | 2378 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 145 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | провести уборку 3 подъезда |  | 2025-01-17
16.01.25 | 2478 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 67 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | горячая вода течет грязная трое суток | промывка стояка. | 2025-01-16
17.01.25 | 2539 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 14 | ТЕЧЬ СТОЯКА КАНАЛИЗАЦИИ | Завершена | Течет стояк канализации в квартире | местный засор. | 2025-01-17
17.01.25 | 2547 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 113 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-01-28
17.01.25 | 2592 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 157 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 1 счётчик хвс и 1 гвс |  | 2025-01-28
17.01.25 | 2598 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 188 | САНТЕХНИКА | Завершена | убрать полотенцесушитель | выполнено | 16.02.25
20.01.25 | 2849 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 201 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояки хгвс на 22.01.25 с 16.00 | выполнено | 2025-01-24
24.01.25 | 3599 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 78 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | Завершена | течет у счетчика гвс | замена регулятора. | 2025-01-28
24.01.25 | 3685 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 82 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | на 3 эт. у лифта заменить лампу и отрегулировать на 1 эт. | замена светильников | 2025-01-27
24.01.25 | 3687 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 82 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4сч. хгвс |  | 2025-01-28
27.01.25 | 3987 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 95 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2х сч хгвс |  | 2025-01-28
27.01.25 | 4002 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 84 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс |  | 2025-01-28
27.01.25 | 4010 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 9 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-01-28
29.01.25 | 4389 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 23 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать счетчики хгвс | предварительно позвонить жители не проживают | 2025-02-06
30.01.25 | 4566 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 136 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс |  | 2025-02-06
31.01.25 | 4738 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 175 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояки хвс и гвс во всей квартире | выполнено. | 2025-02-14
02.02.25 | 4996 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | мутная ,с примесью песка течёт гвс | промывка стояка. | 2025-02-02
03.02.25 | 5021 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 10 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс |  | 2025-02-06
03.02.25 | 5126 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 12 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работавют светильники на 3-ем эаже | замена светильников | 2025-02-05
03.02.25 | 5175 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 212 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка сч хвс и гвс | 89010528990 | 2025-02-06
03.02.25 | 5189 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 77 | САНТЕХНИКА | Завершена | требуется выход мастера по переносу стояка в ванной комнате |  | 2025-02-03
03.02.25 | 5218 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 160 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 сч на хгвс |  | 2025-02-06
04.02.25 | 5383 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 175 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк хвс и гвс |  | 2025-02-11
05.02.25 | 5586 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 74 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 2 сч на хгвс |  | 2025-02-06
07.02.25 | 5934 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 190 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 счетч. на ХГВС |  | 2025-02-11
07.02.25 | 5970 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 198 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 счетч. на ХГВС |  | 2025-02-11
08.02.25 | 6034 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 92 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка котельной. | 2025-02-08
10.02.25 | 6294 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 134 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2х счетчиков хгвс |  | 2025-02-11
10.02.25 | 6407 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 217 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 счётчик хвс и 1 гвс | предварительно позвонить жителю,живут в др.месте | 2025-02-11
11.02.25 | 6538 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 211 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 сч на хгвс |  | 2025-02-18
12.02.25 | 6703 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 82 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на 3 этаже в подъезде | замена светильника | 2025-02-13
12.02.25 | 6761 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 164 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | регулировка отопления - нужен инженер | регулировка. | 2025-02-13
12.02.25 | 6777 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 155 | САНТЕХНИКА | Завершена | течет подводка к счетчику хвс-- перекрыли | ремонт фильтра. | 16.02.25
13.02.25 | 6981 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 191 | ОТОПЛЕНИЕ | Выполнено | настроить отопление сильно жарит | 89159681245 | 2025-02-14
13.02.25 | 6987 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 115 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в подъезде №3 на 9 этаже - заменить две лампочки | замена светильников | 2025-02-17
17.02.25 | 7414 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 70 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбирповать 2 сч на хгвс |  | 2025-02-17
17.02.25 | 7532 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 105 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления в комнате | регулировка | 2025-02-17
18.02.25 | 7696 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 54 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчики хгвс |  | 2025-02-17
19.02.25 | 7852 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 110 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | перекрыть стояки хгвс на 20 февраля - для рем работ - с 10 часов (работать будут сами) | выполнено | 2025-02-25
19.02.25 | 7861 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 181 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч хгвс |  | 2025-02-25
19.02.25 | 7862 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 182 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч хгвс |  | 2025-02-25
19.02.25 | 7889 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 126 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка хвс - 2 сч ,гвс - 2 сч |  | 2025-02-25
24.02.25 | 8664 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 85 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2х гхвс |  | 2025-02-25
24.02.25 | 8674 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 175 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Завершена | отключить стояк гвс и отопления в ванной и сан узле |  | 12.03.25
25.02.25 | 8856 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 214 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счётчика хгвс | в квартире жители не проживают- созвон за час просят повт передано гл инж 21.04 25 после повт звонка жителя | 2025-03-04
26.02.25 | 9111 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 25 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 4 счетч. на ХГВС |  | 2025-03-04
28.02.25 | 9443 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 123 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч хгвс |  | 2025-03-04
01.03.25 | 9709 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 197 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | на 3 эт. отрегулировать свет на площадке у квартир | выполнено | 2025-03-04
04.03.25 | 10748 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 4 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-03-11
07.03.25 | 11381 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 140 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не срабатывает датчик движения на площадке . просят передалать на постоянное освещение | замена светильника | 2025-03-10
07.03.25 | 11387 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 197 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на 3 этаже у квартиры | выполнено | 2025-03-10
08.03.25 | 11440 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 199 | ОТОПЛЕНИЕ | Выполнено | убавить подачу тепла в квартиру |  | 2025-03-10
10.03.25 | 11641 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 191 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 4 счетч. на ХГВС |  | 2025-03-11
11.03.25 | 11929 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 169 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация специалиста ( перепаять стояк гвс) |  | 2025-03-11
12.03.25 | 12071 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 79 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | переопломбировать счетчики хгвс | с. т 89159121803 Ольга | 2025-03-18
13.03.25 | 12286 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 78 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 сч на игвс |  | 2025-03-18
13.03.25 | 12299 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 218 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация поменять кран на п/ сушителе |  | 2025-03-13
14.03.25 | 12452 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 16 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс по кухне на 20.03.25 с 11.00 |  | 03.02.26
14.03.25 | 12617 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 33 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | бьёт по крыше лист железа ,жители боятся что сорвётся |  | 2025-03-17
17.03.25 | 12823 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 5 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | убавить температуру отопления | убавили отопление сами. | 2025-03-17
17.03.25 | 12825 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 5 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 сч. хгвс |  | 2025-03-25
17.03.25 | 12961 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 126 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 1 сч хвс |  | 2025-03-25
17.03.25 | 12979 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 169 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч на хгвс |  | 2025-03-25
19.03.25 | 13330 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 87 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 сч хвс и 2 сч гвс |  | 2025-03-25
19.03.25 | 13380 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 140 | САНТЕХНИКА | Выполнено | на 14-ом этаже возле батареи - нужно исправить клапан - поворотник на батареи -оранжевым цветом, так как он не убавляет и не прибавляет батарею, кто то снял родной клапан |  | 2025-03-21
20.03.25 | 13417 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 77 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 3 сч |  | 2025-03-25
20.03.25 | 13429 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 177 | САНТЕХНИКА | Выполнено | замена в/в на стояках хгвс , не перекрывают воду |  | 2025-03-20
20.03.25 | 13527 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 141 | САНТЕХНИКА | Выполнено | выход мастера (консультация по замене радиаторов) |  | 03.02.26
21.03.25 | 13657 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 174 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | заменить лампочку в подъезде №4 на площадке 6 этажа | замена светильника | 2025-03-24
21.03.25 | 13658 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 174 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | вымыть площадку на 6 этаже |  | 2025-03-24
23.03.25 | 13852 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 138 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Авария в котельной на крыше. Течь из циркуляционных насосов. Переключили на резервный насос. Перенаправить в РЭУ. подтопление по комнате | отключение горячей воды. | 2025-03-24
25.03.25 | 14246 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 138 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет сверху по кухне и коридору | проверено. | 2025-03-25
25.03.25 | 14271 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 128 | КРЫШИ ПРОТЕЧКИ | Завершена | течет на 14-ом этаже течет крыша | проверено | 2025-03-25
25.03.25 | 14290 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 164 | ОТОПЛЕНИЕ | Выполнено | регулировка отопления в квартире | проверено | 2025-03-26
26.03.25 | 14424 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 18 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | Нет света на 5 эт от лифта слева | замена светильников | 2025-03-27
26.03.25 | 14428 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 202 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч хгвс |  | 08.04.25
27.03.25 | 14603 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 98 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 сч хвс и 2 сч гвс | предварительно позвонить житель не проживает и нет домофона | 08.04.25
27.03.25 | 14674 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 18 | ТЕЧЬ СТОЯКОВ ГВС И ХВС | Выполнено | течет стояки хгвс с верху | замена кранов. | 2025-03-27
28.03.25 | 14746 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 88 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | оплом 4 сч хвс и гвс |  | 2025-04-08
31.03.25 | 15116 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 196 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк отопления на кухне | отмена. | 01.04.25
01.04.25 | 15291 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 189 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течет ржавое | промывка стояка. | 2025-04-01
02.04.25 | 15540 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 206 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 сч. на ХГВС |  | 2025-04-08
04.04.25 | 15825 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 66 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течет грязное | промывка стояка. | 2025-04-04
07.04.25 | 16287 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 140 | САНТЕХНИКА | Выполнено | в квартире слышен ультразвук , предположительно от котельной | проверено | 2025-04-07
08.04.25 | 16329 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 54 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2х сч хгвс |  | 2025-04-15
10.04.25 | 16734 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 77 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки отопления | житель просит 14.04.25 | 16.05.25
10.04.25 | 16746 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 102 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-04-15
16.04.25 | 17458 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 189 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет гвс | регулировка. | 2025-04-16
16.04.25 | 17472 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 207 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | в комнате ,на кухне и в ванной- холодные радиаторы | проверено. | 2025-04-16
16.04.25 | 17503 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 66 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс грязная | регулировка. | 2025-04-16
16.04.25 | 17528 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 184 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация специалиста( убрать п/сушитель ) |  | 2025-04-16
17.04.25 | 17638 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 37 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | входная дверь по фасаду постоянно хлопает , на стне в квартире образовалась трещина , отрегулировать дверь, просьба сменить кодовый замок | доводчик отрегулирован | 2025-04-18
19.04.25 | 18035 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 203 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС Течь из-под радиаторной пробки. Отключили радиатор. Перенаправить в РЭУ. течь радиатора в комнате | ремонт радиатора. | 2025-04-21
21.04.25 | 18419 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 172 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать счетчики хгвс |  | 03.02.26
22.04.25 | 18494 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 72 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение стояка пол сушителя | отдельный вход без домофона | 16.05.25
22.04.25 | 18595 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 72 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 сч на отоплении |  | 2025-05-12
23.04.25 | 18849 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 197 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ БЕЗ ГВС | Завершена | холодный полотенцесушитель | регулировка котельной. | 2025-05-24
24.04.25 | 18884 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 209 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | топит верхняя квартира на кухне | течь из квартиры 217 отопление в полу. | 2025-04-24
24.04.25 | 18938 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 198 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная холодный полотенцесушитель | регулировка котельной. | 2025-04-24
24.04.25 | 18956 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 151 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка котельной. | 2025-04-24
24.04.25 | 18965 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 144 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка котельной. | 2025-04-24
24.04.25 | 18975 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет гвс (кран сухой) | регулировка котьльной. | 2025-04-24
24.04.25 | 18984 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 64 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка сч хвс и гвс |  | 2025-04-29
24.04.25 | 19000 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 209 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | составить акт о протечке | составлен акт | 29.04.25
24.04.25 | 19007 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 213 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | составить акт о протечке | составлен акт | 29.04.25
25.04.25 | 19121 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 15 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение стоякхвс |  | 2025-04-29
27.04.25 | 19316 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 198 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-04-27
28.04.25 | 19526 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 207 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | в комнате ,на кухне и в ванной- холодные радиаторы | выполнено | 2025-04-28
29.04.25 | 19806 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 169 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2х сч хгвс | выполнено. | 2025-05-13
01.05.25 | 20408 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная , пол/суш холодный | 89012775723 | 2025-05-12
01.05.25 | 20459 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 196 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | Завершена | течет стояк гвс в ванной |  | 2025-05-12
04.05.25 | 20742 | АРС-14 | Малая Норская, д. 3а кв. 74 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | течет радиатор на кухне | Течь американки на радиаторе,перекрыли отопление на радиаторе | 2025-05-12
05.05.25 | 20830 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 196 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | установка доп.пакетника в эл.щиток | выполнено | 2025-05-12
05.05.25 | 20851 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 34 | ОПЛОМБИРОВКА | Завершена | опломбировка 2 счетчиков хгвс |  | 2025-05-13
05.05.25 | 20853 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 189 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная | промывка стояка. | 2025-05-12
05.05.25 | 20967 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 93 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счетчика хгвс | выполнено. | 2025-05-13
07.05.25 | 21275 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 98 | САНТЕХНИКА | Завершена | отключить стояки хгвс |  | 2025-05-13
12.05.25 | 21746 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 98 | САНТЕХНИКА | Выполнено | требуется выход мастера для переноса сч на воду и отключить стояк хвс |  | 2025-05-13
12.05.25 | 21777 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 100 | САНТЕХНИКА | Выполнено | перекрыть холодную и горячую воду |  | 2025-05-20
12.05.25 | 21798 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 57 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс для замены вводных вентелей предварительно позвонить на какой день согласовать |  | 16.05.25
12.05.25 | 21861 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 59 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк гвс для замены п/сушителя - работать будут сами жители |  | 16.05.25
13.05.25 | 21945 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 100 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка сч гвс и хвс |  | 2025-05-20
13.05.25 | 21959 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 143 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 6 счетчиков хгвс | предварительно позвонить житель не проживает | 2025-05-20
13.05.25 | 21974 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 87 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света на 4 этаже ,около лестници ,убрать шумовер на одной лампочке ,чтобы свет горел всегда | замена светильника | 2025-05-15
13.05.25 | 22020 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 112 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счётчика хвс и 2 гвс |  | 2025-05-20
14.05.25 | 22162 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 57 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 2 счетч на ХГВС |  | 2025-05-20
15.05.25 | 22301 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 96 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-05-20
15.05.25 | 22372 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс холодная - остыл п/сушитель | регулировка. | 16.05.25
15.05.25 | 22397 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 40 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 4х сч хгвс |  | 2025-05-20
16.05.25 | 22541 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 86 | САНТЕХНИКА | Выполнено | демонтировать одну батарею в зале | к застройщику. | 2025-05-16
19.05.25 | 22817 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 213 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | капает с потолка кухня и коридор | обращение к застройщику. | 2025-05-19
19.05.25 | 22882 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 199 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодное , не греется п/суш. | регулировка. | 20.05.25
19.05.25 | 22943 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодное и грязное, п/суш. не греется | промыли стояки | 20.05.25
21.05.25 | 23259 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 74 | САНТЕХНИКА | Выполнено | проверить радиатор на кухне | ремонт радиатора. | 23.05.25
21.05.25 | 23353 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 64 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 2 счётчика хвс и 2 гвс |  | 2025-05-27
22.05.25 | 23409 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 184 | САНТЕХНИКА | Выполнено | убрать полотенцесушитель |  | 2025-05-29
22.05.25 | 23543 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс - холодная и п/сушитель | регулировка. | 2025-05-22
23.05.25 | 23612 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 169 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение стояк гвс к пол сушителю |  | 2025-05-28
23.05.25 | 23673 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 81 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 сч на хгвс |  | 2025-05-28
27.05.25 | 24227 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 86 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс в ванной и туалете |  | 2025-06-04
02.06.25 | 25242 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 13 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | отремонтировать доводчик в 1 подъезде | заявка передана в обслуж. организацию | 2025-06-03
06.06.25 | 26021 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 184 | ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКА ГВС | Выполнено | отключить стояк гвс и отрезать полотенцесушитель | проверено. | 2025-06-11
08.06.25 | 26260 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 145 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Выполнено | гвс течет без напора | регулировка. | 2025-06-09
09.06.25 | 26626 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 70 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | составить акт о затоплении квартиры | составлен акт | 2025-06-12
10.06.25 | 26751 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 197 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | холодный п/ сушитель и горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-06-10
16.06.25 | 27586 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 184 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение стояка гвс и заглушить пол сушитель |  | 04.02.26
19.06.25 | 28304 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 87 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - Негерметичное соединение ливневой канализации ( в 3 м подъезде на 4 м эт течет стояк) | ремонт. | 2025-06-20
20.06.25 | 28332 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 136 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение стояков хвс |  | 2025-06-26
20.06.25 | 28392 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 17 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | оплом 2 сч хвс и гвс | =13кв 89610224485 доп для связи | 2025-06-24
20.06.25 | 28393 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 13 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировать 4 сч хгвс |  | 2025-06-24
25.06.25 | 29152 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 136 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк гвс на 26.06.25 с 11.00 |  | 2025-07-02
27.06.25 | 29482 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 165 | САНТЕХНИКА | Выполнено | нет напора хгвс по ванной | регулировка. | 2025-06-30
01.07.25 | 30046 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 180 | ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | отключить отопления на квартиру на площадке в шкафу |  | 2025-07-02
02.07.25 | 30221 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 153 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | засор канализации не уходит вода в унитазе | прочистили. | 2025-07-02
04.07.25 | 30588 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 169 | ОБЩИЙ ОСМОТР | Выполнено | выйти с осмотром стояка цо на кухне, изогнулся | проверено передано застройщику. | 2025-07-04
05.07.25 | 30653 | АРС-14 | Малая Норская, д. 3а кв. 159 | САНТЕХНИКА | Завершена | доступ в квартиру по аварийной ситуации предоставляют | течь подводки унитаза в кв 159 сделано стояки открыли | 2025-07-05
05.07.25 | 30655 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 155 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Течь из закрытой квартиры. Закрыли ХГВС по ванной. Перенаправить в РЭУ. подтопление по ванной и комнате из верхней квартиры | течь крана на см. бочок. | 2025-07-07
14.07.25 | 31981 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 146 | ОПЛОМБИРОВКА | Выполнено | опломбировка 4х сч хгвс |  | 2025-07-22
22.07.25 | 33112 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 168 | ОТКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКА ГВС | Выполнено | отключить стояк гвс на кухне сегодня длч ремонтных работ | (пробили. локализовали- нужен срочный ремонт) | 2025-07-22
24.07.25 | 33383 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 88 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | подкапывает сверху по ванне | проверено | 2025-07-24
25.07.25 | 33670 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 112 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояки хгвс по ванной и туалету |  | 2025-07-30
25.07.25 | 33674 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 155 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Завершена | слабый напор ХВС в ванной | регулировка. | 2025-07-25
30.07.25 | 34592 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодное , не греется п/суш. | регулировка. | 2025-07-30
31.07.25 | 34802 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная и пол. сушитель | регулировка. | 2025-07-31
01.08.25 | 34934 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 203 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная | регулировка. | 2025-08-01
01.08.25 | 34935 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 203 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | провести влажную уборку ,особенно на 4 этаже |  | 2025-08-05
01.08.25 | 34936 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 223 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная | регулировка. | 2025-08-01
01.08.25 | 34949 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 199 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная | регулировка. | 2025-08-01
04.08.25 | 35308 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 32 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-08-04
04.08.25 | 35357 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-08-04
04.08.25 | 35370 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 199 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | нет гвс холодный полотенцесушитель | регулировка. | 2025-08-04
11.08.25 | 36314 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 32 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | подключить эл энергию после оплаты | выполнено | 2025-08-11
11.08.25 | 36413 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 203 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | произвести уборку в подъезде ,от 2 этажа и выше,со слов жителя ,уборка не производилась с ноября месяца | влажная уборка подьезда производилась 07,08,25 по графику один раз в месяц | 2025-08-13
11.08.25 | 36417 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | влажная уборка всего подъезда ( с 1 по 9 эт.) | влажная уборка подьезда производилась 07,08,25 по графику один раз в месяц | 2025-08-13
11.08.25 | 36467 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 38 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | из крана горячей воды идет холодная - один стояк | регулировка. | 2025-08-11
12.08.25 | 36710 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 220 | ОСМОТР | Выполнено | на стене в комнате ,от потолка идет плесень | составлен акт | 2025-08-15
15.08.25 | 37238 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 221 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки отопления в квартире - работать будут сами на 18 августа | житель в др городе - просит перезвонить | 2025-08-15
18.08.25 | 37626 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 151 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Выполнено | нет гвс в ванной | регулировка. | 2025-08-18
25.08.25 | 38649 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 56 | САНТЕХНИКА | Выполнено | капает стояк гвс в сан.узле ,на квартиру воду перекрыли | ремонт стояка. | 2025-08-25
01.09.25 | 39833 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 144 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - велись ремонтные работы,стояк не запущен (отсутствует хвс) | проверено. | 2025-09-02
03.09.25 | 40052 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 133 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Выполнено | отключение стояков хвс и гвс |  | 2025-09-10
06.09.25 | 40595 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 24 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС В вышерасположенной квартире собственник просверлил трубу отопления в полу, вскрыл коллекторный шкаф и сам перекрыл отопление. Перенаправить в РЭУ. течь стояка цо между коридором и гостинной | собственник квр.28 | 2025-09-08
22.09.25 | 42834 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 118 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | при включение света на кухне происходит искрения и вырубает автоматы в общем щитке | к застройщику | 2025-09-22
24.09.25 | 43214 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 5 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | подтопление по кухне по стоякам | домофон не работает,звонить по телефону | 2025-09-24
24.09.25 | 43314 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 203 | САНТЕХНИКА | Выполнено | подтекает батарея на стыке заменить прокладку батарея перекрыта | ремонт радиатора. | 2025-09-24
26.09.25 | 43708 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 198 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-09-26
26.09.25 | 43709 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 198 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | пропало отопление в квартире | регулировка. | 2025-09-26
26.09.25 | 43721 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная и пол сушитель | регулировка. | 2025-09-26
26.09.25 | 43722 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 196 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-09-26
26.09.25 | 43723 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 196 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления пропало |  | 2025-09-26
26.09.25 | 43724 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 204 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления в квартире | выполнено | 2025-09-26
26.09.25 | 43744 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 64 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Завершена | нет отопления во всей квартире | выполнено | 2025-09-26
02.10.25 | 47071 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 219 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключение стояков для переноса счетчикоа ГХВС по заявлению жителя житель будет дома 03.10.2025 | выполнено | 03.11.25
03.10.25 | 47573 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 128 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течет с потолка в ванной | течь из 133 кв-ры нет заглушки. | 2025-10-03
03.10.25 | 47595 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 118 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | топят сверху в ванной холодной водой,у соседей сверху сухо | течь из квартиры 133. | 2025-10-03
08.10.25 | 49227 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 138 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | подтопление с верхнего этажа по комнате | течь с котельной. передано застройщику. | 2025-10-08
08.10.25 | 49244 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 143 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | течь с потолка в комнатах | проверено. | 2025-10-08
08.10.25 | 49256 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 143 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составление акта по подтоплению | выполнено | 2025-08-14
09.10.25 | 49465 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 151 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | отсутствует ГВС | ремонт котельной. | 2025-10-09
09.10.25 | 49504 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 144 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет ГВС | ремонт котельной. | 2025-10-09
09.10.25 | 49551 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 111 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Выполнено | нет гвс | ремонт котельной. | 2025-10-09
19.10.25 | 51827 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 140 | УБОРКА | Завершена | првести уборку на этаже |  | 2025-10-21
23.10.25 | 52858 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 152 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления на кухне , большая комната | регулировка. | 2025-10-23
28.10.25 | 53727 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 98 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет ц.о в квартире ,в ванной чуть тёплые | регулировка. | 2025-10-28
29.10.25 | 53982 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 103 | САНТЕХНИКА | Завершена | отключить стояки в ванной для переноса полотенцесущителя. люди в квартире в наличии постоянно | проверено. | 2025-11-05
30.10.25 | 54227 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 189 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Выполнено | нет гвс кран сухой | регулировка. | 2025-10-30
01.11.25 | 54450 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 33 | ПОДМЕС | Выполнено | в туалете и в ванной ,из крана хвс иде горячая вода | проверено. | 2025-11-03
08.11.25 | 55557 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 148 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт о подтопления | акт составлен | 2025-11-12
09.11.25 | 55574 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 148 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Передано Матвееву А.А. Авария на котельной, дом без гвс , работы на 09.11.25 (течет сверху по кухне и две комнаты ) | лопнула труба гвс на котельной. | 2025-11-10
09.11.25 | 55575 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 138 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Передано Матвееву. Авария на котельной, дом без гвс , работы на 09.11.25 (течет сверху в комнате) | лопнула труба гвс на котельной. | 2025-11-10
10.11.25 | 55769 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 143 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт о затоплении квартиры | акт составлен | 2025-11-13
10.11.25 | 55817 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 138 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт о подтоплении сверху ,авария на котельной | акт составлен | 2025-11-13
11.11.25 | 55985 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 164 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет цо в квартире с начала отопительного сезона | регулировка. | 2025-11-11
18.11.25 | 57415 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 218 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет гвс кран сухой | выполнено | 2025-11-18
18.11.25 | 57440 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 148 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Выполнено | капает с потолка в м. комн и угловой комнате подтек | свищ холодной воды на котельной. | 2025-11-18
18.11.25 | 57457 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 148 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт о подтоплении квартиры с тех этажа | акт составлен | 2025-11-20
19.11.25 | 57647 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 152 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления кухня и большая комната | регулировка. | 2025-11-19
19.11.25 | 57720 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 32 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет отопления в кухне | регулировка. | 2025-11-19
20.11.25 | 57899 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 66 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | проверить схему подключения эл/энергии в квартире - нагорает много эл/энергии; проверить на посторонние подключения; проверить соседнюю квартиру | проверить кв 65 - у них эл/счётчик выключен- но много работают эл инструментом и с сентября показания эл сч не менялись - хотя человек проживает там и свет горит | 2025-11-21
21.11.25 | 58085 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 187 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт ржавая и холодная | регулировка. | 2025-11-21
23.11.25 | 58288 | АРС-14 | Малая Норская, д. 3а кв. 58 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | капает с потолка ванной | В квартире 62 розошелся лежак канализации на кухне. Собрали | 2025-11-24
24.11.25 | 58525 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 90 | ПОДМЕС | Завершена | во всех кранах идёт горячая вода | регулировка. | 2025-11-24
26.11.25 | 58902 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 51 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная | регулировка. | 2025-11-26
28.11.25 | 59426 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 148 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | сырой потолок в двух комнатах | течь воды с котельной. | 2025-11-28
28.11.25 | 59427 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 148 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт о затоплении | выполнено | 2025-12-03
29.11.25 | 59603 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 170 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк гвс на 01.12.25 с 9.00 |  | 2025-12-01
01.12.25 | 59895 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 34 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | закрепить входную металическую дверь, разболталась коробка | укреплена | 2025-12-02
05.12.25 | 60753 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 88 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт по затоплению | на звонки не отвечает | 2025-12-10
05.12.25 | 60839 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 210 | ОТОПЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕ | Завершена | нет цо | были закрыты краны на батареях в квартире | 2025-12-05
12.12.25 | 62095 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 148 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Завершена | составить акт о затоплении - после каждого таяния снега сырой полок в двух комнатах | акт составлен | 2025-12-17
22.12.25 | 64023 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 122 | САНТЕХНИКА | Выполнено | срезать п/сушитель |  | 2025-12-25
29.12.25 | 65430 | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а кв. 101 | САНТЕХНИКА | Выполнено | выход мастера для перепайки труб гвс | на телефон неотвеют. | 2025-12-29
|  | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а | ДЕРАТИЗАЦИЯ |  |  |  | 2025-11-30
|  | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а | Промывка котлов |  |  |  | август
|  | РЭУ 14 | Малая Норская, д. 3а | Промывка теплообменников |  |  |  | август