## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 88
Адрес |  | Строителей ул. 21
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Вид заявки | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
07.01.25 | 517 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 48 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | забит мус провод | передано Татищевой О.А. | 2025-01-07
09.01.25 | 741 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 17 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Выполнено | 1 подъезд забит мусоропровод 6 эт |  | 2025-01-09
10.01.25 | 1139 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 17 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Первичная | Завершена | отвалился ковш мусоропровода на 6 этаже | выполнено | 2025-01-10
13.01.25 | 1738 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 28 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Первичная | Завершена | 1 под 8 этаж при чистке м/провода сломали ковш- весь мусор высыпается на 8 этаже | выполнено | 2025-01-13
15.01.25 | 2177 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 45 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | поменять стояк отопления | проверено. | 2025-01-15
16.01.25 | 2306 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 64 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Первичная | Завершена | лопнула пружина на входной двери в 1 подъезде | 17.01.25 будет замена тамбурной двери | 2025-01-17
16.01.25 | 2479 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 40 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Первичная | Завершена | восстановить пружину на второй входной двери | замена двери | 2025-01-17
29.01.25 | 4375 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 81 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Первичная | Завершена | откололся цемент снизу у мус.провода , залетает мусор с нижних этажей ,заделать | выполнено | 2025-01-30
17.02.25 | 7476 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 39 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | подтекает соединение унитаза |  | 2025-02-17
27.02.25 | 9208 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 39 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | заменить гофру на унитазе гофра куплена и закрепить унитаз проедварительно позвонить | выполнено | 2025-01-27
10.03.25 | 11633 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 27 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | не исправен сч ХВС | проверено. | 2025-03-10
14.03.25 | 12460 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 63 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Аварийная | Завершена | нет света в квартире | аврария на подстанции | 2025-03-14
20.03.25 | 13531 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 45 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Первичная | Завершена | отключение стояка цо в комнате | проверено. | 2025-03-20
24.03.25 | 14100 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 27 | ОПЛОМБИРОВКА | Первичная | Выполнено | оплом 2 сч хвс и гвс | на прямых договорах. | 2021-03-24
30.03.25 | 14996 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 65 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | АРС - Свищ на гидранте. Отключили, слили пожарный гидрант.Перенаправить в РЭУ. Течь пожарного гидранта | будет производиться капитальный ремонт | 2025-03-31
31.03.25 | 15220 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 128 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Первичная | Завершена | нет напора хвс | идет капитальный ремонт. | 2025-03-31
01.04.25 | 15327 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 64 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЛОМБИРОВКИ | Первичная | Выполнено | восстановить опломбировку 2 сч хгвс |  | 2025-04-01
02.04.25 | 15486 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 28 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Первичная | Завершена | прикрепить ковш м/провода (снят ) | выполнено | 2025-04-02
02.04.25 | 15509 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 115 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Первичная | Завершена | нет напора хвс | выполняеться капитальный ремонт. | 2025-04-02
10.04.25 | 16636 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 17 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | забит мус провод |  | 2025-04-10
14.04.25 | 17062 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 95 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | засор мус провода |  | 2025-04-14
16.04.25 | 17429 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 91 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Первичная | Завершена | вырван мусороприёмник | выполнено | 2025-04-16
29.04.25 | 19810 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 77 | ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Первичная | Выполнено | нет цо в квартире |  | 2025-04-29
01.05.25 | 20474 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 17 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Первичная | Завершена | гвс холодная |  | 2025-05-05
03.05.25 | 20720 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 95 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | засор м/провода на уровне 9 эт. и ниже | передано Татищевой | 2025-05-03
05.05.25 | 20845 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 91 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | засор мус.провода на 8 этаже |  | 2025-05-05
21.05.25 | 23189 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 121 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Первичная | Завершена | АРС-Выгорел вводной автомат на дом. Передано в РЭУ (нет света в квартире) | выполнено | 2025-05-22
21.05.25 | 23190 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 119 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Первичная | Завершена | АРС -Выгорел вводной автомат на дом. Передано в РЭУ. (нет света в квартире и в квартирах в шахматном порядке) | выполнена замена автомата в ВРУ | 2025-05-22
21.05.25 | 23191 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 109 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Первичная | Завершена | АРС -Выгорел вводной автомат на дом. Передано в РЭУ. (нет света в квартире) | выполнено | 2025-05-22
21.05.25 | 23260 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 85 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Первичная | Выполнено | отключить стояк цо для замены радиатора | выполнено | 2025-05-22
22.05.25 | 23399 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 121 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Первичная | Завершена | напряжение в квартитре ниже 210 ВТ срабатывает реле напряжения | выполнено,проводились ремонтные работы. | 2025-05-23
22.05.25 | 23529 | АРС-14 | Строителей ул., д. 21 кв. 121 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Аварийная | Завершена | пропал свет в квартире | + кв 100 Выгорел кабель на вводной автомат на подъезд. Сделано электриком РЭУ | 2025-05-22
22.05.25 | 23531 | АРС-14 | Строителей ул., д. 21 кв. 119 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Аварийная | Завершена | нет света в квартире | Выгорел кабель на вводной автомат на подъезд. Сделано электриком РЭУ | 2025-05-22
22.05.25 | 23547 | АРС-14 | Строителей ул., д. 21 кв. 100 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Аварийная | Завершена | отключился свет в квартирах | Выгорел кабель на вводной автомат на подъезд. Сделано электриком РЭУ | 2025-05-22
27.05.25 | 24193 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Первичная | Выполнено | гвс течет чуть тёплая | сброс воздуха. | 27.05.25
27.05.25 | 24254 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 24 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | вызов сантехника- не наливает бачок унитаза и подтекает- просьба созвониться за день | проверено. | 27.05.25
01.06.25 | 25040 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Выполнено | гвс течет холодная и рыжая | промывка стояка. | 02.06.25
02.06.25 | 25097 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Выполнено | гвс течет грязная и холодная | промыли стояк. | 02.06.25
09.06.25 | 26534 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 74 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | отремонтировать смеситель на кухне | выполнено. | 09.06.25
09.06.25 | 26682 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Выполнено | горячая вода течет коричневая |  | 09.06.25
10.06.25 | 26711 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 91 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Выполнено | засор мусоропровода во 2-ом подъезде на 8-ом этаже |  | 10.06.25
14.06.25 | 27253 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 74 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | подтекает смеситель на кухне,ждут мастера 16.06 | ремонт смесителя. | 2025-06-14
14.06.25 | 27279 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 57 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | провести ревизию стояка канализации - на кухне периодически запах аммиака | ревизия стояка. | 2025-06-14
15.06.25 | 27393 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Выполнено | гвс- рыжая |  | 2025-06-15
25.06.25 | 29217 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 24 | ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ | Первичная | Выполнено | требуется консультация (неисправен смеситель в ванной с хол. водой,подтекает) | просьба созвониться | 2025-06-25
03.07.25 | 30463 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 55 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Первичная | Завершена | гвс идёт еле тёплая | нет циркуляции | 2025-07-03
03.07.25 | 30476 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 17 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Первичная | Завершена | горячая вода течет холодная | нет циркуляции. | 2025-07-03
05.07.25 | 30679 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 59 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | забит мусоропровод на 15-ом этаже | выполнено | 05.07.25
05.07.25 | 30695 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 57 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | засор м/провода между 13 м и 16 м эт | выполнено | 05.07.25
06.07.25 | 30752 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 60 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | забит мус провод между 15--16 этаж | выполнено | 06.07.25
07.07.25 | 30845 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 40 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Первичная | Выполнено | при входе в 1-ый подъезд в тамбуре между дверями сломана стена -ниша надо отремонтировать | выполнено | 09.07.25
18.07.25 | 32665 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 115 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Первичная | Завершена | хвс идёт тонкой струйкой и на кухне и ванной- в квартире фильтры поменяли -результата нет- проверить проходимость стояков хвс | проверено. | 2025-07-18
18.07.25 | 32724 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 45 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | выход мастера для консультации ( ремонтные работы) | выполнено. | 2025-07-18
29.07.25 | 34320 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 115 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | консультация замена кранов | подойти 4 08 с 9 00 утра | 2025-05-04
04.08.25 | 35374 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Завершена | горячая вода течет грязная | промывка стояка. | 2025-08-04
13.08.25 | 36861 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 92 | ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ | Первичная | Выполнено | вызов мастера для оценки стоимости работ (замена батареи на кухне) |  | 2025-08-13
21.08.25 | 38143 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 17 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Первичная | Выполнено | гвс низкой температуры | нет давления. | 2025-08-21
21.08.25 | 38178 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 56 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Первичная | Выполнено | гвс низкой температуры | регулировка. | 2025-08-21
25.08.25 | 38646 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 88 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | консультация -заменить вентиль на радиаторе |  | 2025-08-25
28.08.25 | 39277 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 53 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | заменить ванну . ванну купили |  | 2025-08-29
28.08.25 | 39354 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 45 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХВС БЕЗ ДАВЛЕНИЯ | Первичная | Завершена | нет напора холодной воды в квартире | житель ждет 29.08 с 9.00 | 2025-08-29
02.09.25 | 40029 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 40 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ | Первичная | Выполнено | трупный запах в подъезде- провести дезинфекцию | проверено. | 2025-09-02
04.09.25 | 40233 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 1 | УБОРКА | Первичная | Выполнено | вымыть ствол мус провода и камеру с дез средствами --сильный запах |  | 2025-09-05
12.09.25 | 41513 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 121 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Первичная | Выполнено | горячая вода течет чуть теплая | регулировка. | 2025-09-12
15.09.25 | 41966 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 40 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Выполнено | гвс грязная | промывка стояка. | 2025-09-15
16.09.25 | 42130 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Выполнено | гвс течет коричневая | промывкак стояка. | 2025-09-16
17.09.25 | 42219 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 115 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Выполнено | горячая вода течет темно рыжая | промывка стояка. | 2025-09-17
23.09.25 | 43157 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 88 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | подтекает кран на батарее отопления в больш. комн . житель просит подойти 24.09.25. с 9.00. до 10.00 | ремонт радиатора. | 2025-09-23
24.09.25 | 43338 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 28 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Первичная | Завершена | на 8 эт у лифта нет света заменить | звамена светильника | 2025-09-25
30.09.25 | 45281 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 61 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | АРС - Сломали замок на чердак, на чердаке сухо. Течи не обнаружено. Необходимо снятие натяжного плтолка для установления источника протечки. Перенаправить в РЭУ. (течет сверху в коридоре) | закрытие решетки. | 2025-10-01
12.10.25 | 50113 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Завершена | гвс грязная | промывка стояка. | 2025-10-13
13.10.25 | 50149 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 70 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | потекает вводный вентиль горячей воды. когда перекыли вентиль - не течет житель будет дома 13.10.2025 и 14.10.2025 в первой половине дня с 08.00 | ремонт крана. | 2025-10-14
19.10.25 | 51843 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Завершена | горячая вода течет грязная | промывка стояка. | 2025-10-20
20.10.25 | 51881 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 128 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | течет кран на смесителе гвс | проверено. | 2025-10-20
28.10.25 | 53756 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Первичная | Выполнено | нет доступа в машинное отделение на решотке поменян замок | выполнено | 2025-10-28
30.10.25 | 54241 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Выполнено | гвс течет грязная , черная | промывка стояка. | 2025-10-30
04.11.25 | 54713 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 17 | МУСОРОПРОВОД РЕМОНТ | Первичная | Завершена | сломан ковш м/провода | выполнен ремонт | 08.01.26
09.11.25 | 55646 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 37 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Завершена | гвс грязная | промывка стояка. | 2025-11-10
19.11.25 | 57547 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 39 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Аварийная | Завершена | нет света в половине квартиры | выполнено | 2025-11-19
19.11.25 | 57634 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 107 | МУСОРОПРОВОД ЗАСОР | Аварийная | Завершена | засор м/провода |  | 2025-11-19
01.12.25 | 59885 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 36 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | требуется замена батарей - нгужно пререкрыть стояки отопления | выполнено. | 2025-12-03
10.12.25 | 61715 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 121 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | после работ гвс холодная и грязная | промывка стояка. | 2025-12-10
12.12.25 | 62093 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ХВС | Аварийная | Завершена | нет ХВС | ремонт задвижек. | 2025-12-12
12.12.25 | 62195 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 35 | САНТЕХНИКА | Первичная | Выполнено | АРС - Забит фильтр грубой очистки на разводке ХВС на квартиру ( нет хвс ) | прочистка | 2025-12-15
15.12.25 | 62465 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 6 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Первичная | Завершена | убрать мусор на 3-ем этаже в 1-ом подъезде |  | 2025-12-15
15.12.25 | 62756 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 36 | САНТЕХНИКА | Первичная | Завершена | замена ВВвентилей на стояках хгвс в сан.узле |  | 2025-12-16
16.12.25 | 63028 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 40 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Первичная | Завершена | гвс - течет черная и холодная |  | 2025-12-16
27.12.25 | 65188 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 кв. 1 | МУСОРОПРОВОД УБОРКА | Первичная | Выполнено | запах из мусоропровода,произвести промывку |  | 2025-12-27
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза |  | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 | ДЕРАТИЗАЦИЯ |  | Дератизация | ежемесячно
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 | Промывка сист. отопления |  |  |  |  | июль
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 21 | Опрессовка |  |  |  |  | июль