## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 91
Адрес |  | Строителей ул. 25корп.1
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
01.01.25 | 35 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная | регулировка. | 2025-01-12
02.01.25 | 122 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | горячая вода течет грязная | регулировка. | 2025-01-12
02.01.25 | 134 | АРС-14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 24 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | Звонок жителю: водоснабжение нормализовалось. | 2025-01-12
08.01.25 | 676 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная- и холодный п/сушитель | регулировка. | 2025-01-12
09.01.25 | 986 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | ГВС течет ледяная, полотенцесушитель холодный | регулировка. | 2025-01-12
09.01.25 | 1034 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная | регулировка. | 2025-01-12
10.01.25 | 1256 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 113 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | ГВС- ржавая | промыли стояк. | 2025-01-12
13.01.25 | 1664 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 61 | САНТЕХНИКА | Выполнено | закрепить радиатор в общем коридоре на 11 этаже в 1 подъезде |  | 2025-01-13
14.01.25 | 1910 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 37 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк хвс и гвс | выполнено | 25.01.25
16.01.25 | 2431 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 119 | САНТЕХНИКА | Завершена | снять полотенцесушитель и поставить заглужки | выполненго | 2025-01-21
17.01.25 | 2572 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | ГВС течет холодная и п/сушитель холодный | регулировка. | 2025-01-19
20.01.25 | 2860 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 137 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | чуть теплые радиаторы в квартире | ре6гулировка. | 2025-01-20
20.01.25 | 3012 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 148 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | 2 подъезд гремит железо на крыше или на чердаке | обследовано | 2025-01-21
24.01.25 | 3632 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 113 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-01-26
26.01.25 | 3898 | АРС-14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 79 | ТЕЧЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | Завершена | течь п/сушителя | Течь американки ПС. Перекрыли краны на ПС. | 2025-01-26
27.01.25 | 3927 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 79 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Течь американки ПС. Перекрыли краны на ПС. | ремонт п7с. | 2025-01-28
30.01.25 | 4678 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - по согласованию с дир РЭУ работы на 31.01 (п/сушитель и ГВС - холодные) | сброс воздуха. | 2025-02-02
31.01.25 | 4759 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет горячей воды | регулировка. | 2025-02-02
04.02.25 | 5371 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет гвс | регулировка. | 2025-02-04
04.02.25 | 5486 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная и хол пол сушитель | промывка стояка. | 2025-02-04
05.02.25 | 5657 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-02-05
06.02.25 | 5713 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | ГВС течет холодное | регулировка. | 2025-02-06
06.02.25 | 5746 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка. | 2025-02-06
06.02.25 | 5816 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка. | 2025-02-06
08.02.25 | 6073 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | вместо горячей воды течет холодная | регулировка | 2025-02-08
19.02.25 | 7992 | АРС-14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет гвс | Пролили стояк ГВС подвалом. ГВС появилось | 2025-02-19
22.02.25 | 8351 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная и п\с холодный | регулировка. | 2025-02-23
24.02.25 | 8678 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка. | 2025-02-24
24.02.25 | 8719 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодное | регулировка. | 2025-02-24
27.02.25 | 9202 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка. | 12.03.25
27.02.25 | 9248 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс- холодная | регулировка. | 2025-02-27
01.03.25 | 9692 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка стояка. | 2025-03-03
04.03.25 | 10797 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодное | регулировка. | 2025-03-04
05.03.25 | 10850 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодное , не греется п/суш. | регулировка. | 2025-03-05
09.03.25 | 11480 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-03-11
09.03.25 | 11494 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | нет горячей воды течет холодная и полотенцесушитель холодный | регулировка. | 2025-03-11
09.03.25 | 11547 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-03-11
11.03.25 | 11932 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная полотенцесушитель холодный | регулировка стояка. | 2025-03-11
14.03.25 | 12588 | АРС-14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет гвс | Перезапустили стояк ГВС. | 2025-03-17
20.03.25 | 13421 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 70 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Течь г/в/с в недоступном месте. ( в коробе). Перекрыли ст г/в ( течет стояк гвс в туалете ) | замена участка трубы. | 2025-03-21
20.03.25 | 13425 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 70 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | слышен шум и капает в туалете в коробе | замена участка трубы. | 2025-03-21
20.03.25 | 13438 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 64 | ТЕЧЬ СТОЯКА ГВС | Завершена | течет стояк гвс топят сверху и гор пол сушитель стояк не перекрыт | замена участка трубы горячей воды в кв-70. | 2025-03-21
21.03.25 | 13640 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная , п /сушитель холодный | регулировка | 2025-03-21
21.03.25 | 13732 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | ГВС- холодная |  | 2025-03-21
22.03.25 | 13802 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная |  | 2025-03-24
22.03.25 | 13818 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная | регулировка. | 2021-03-24
22.03.25 | 13831 | АРС-14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс чуть теплая | Перезапустили стояк ГВС. | 2025-03-24
26.03.25 | 14518 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная | регулировка. | 2025-03-26
27.03.25 | 14672 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс -холодная | регулировка. | 2025-03-27
30.03.25 | 14995 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодная | регулировка. | 2025-03-31
02.04.25 | 15506 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 23 | САНТЕХНИКА | Выполнено | консультация (необходима убрать п/сушитель) | просьба созв. с жителем ( живет в другом городе) | 2025-04-02
04.04.25 | 15884 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс- ржавая | промывка. | 2025-04-04
07.04.25 | 16158 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 65 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояк полотенцесушителя ,будут срезать,работают свои мастера 08.04 | выполнено | 2025-04-15
07.04.25 | 16232 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 138 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | при входе во 2 подъезд возле почтовых ящиков разбит плафон электрообеспечения | выполнено | 2025-04-09
07.04.25 | 16294 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная | регулировка. | 2025-04-07
03.05.25 | 20725 | АРС-14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 61 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | мокнет угол и стена в квартире, источник неизвестен | Аварии не обнаруженно. Мокнет угол от уличной стены в кв 61. Стояки отопления в данном месте не проходят. | 2025-05-08
05.05.25 | 20848 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 61 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА | Выполнено | составить акт о подтоплении на кухне предположительно соседями сверху | выполнено | 07.05.25
22.05.25 | 23416 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 30 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояки хгвс если есть возможность на 23.05. 25 с утра | выполнено | 2025-05-23
09.06.25 | 26375 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 27 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключение 2 стояков отопления для замены батарей |  | 2025-06-17
16.06.25 | 27585 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 23 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Выполнено | отключить стояки хгвс для замены вводных кранов |  | 2025-06-18
19.06.25 | 28243 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 85 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ | Выполнено | отключить стояки хгвс | житель просит на 20.06.25 в первой половине дня | 2025-06-20
26.06.25 | 29277 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 113 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | гвс течёт рыжая | промыли стояк. | 2025-06-26
28.06.25 | 29587 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 69 | РЕВИЗИЯ ВВОДНЫХ ВЕНТИЛЕЙ | Выполнено | провести ревизию ВВ на пол сушитель | выполнено. | 02.07.25
30.06.25 | 29752 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 153 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк п\с для переноса п\с | домофон не работает | 2025-07-09
01.07.25 | 30050 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 24 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | не работают розетки в половине квартиры | выполнено | 2025-07-02
03.07.25 | 30356 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 148 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | пропал свет в квартире | выполнено | 03.07.25
03.07.25 | 30357 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 134 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в квартире и по стояку в квартирах | выполнено | 03.07.25
15.07.25 | 32205 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 150 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | прополоть клумбы у подъездов |  | 2025-07-15
28.07.25 | 34000 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 52 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк отопления на кухне 31.07 с утра |  | 2025-07-31
31.07.25 | 34651 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 12 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-07-31
31.07.25 | 34764 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 82 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | сильный запах канализации на 1 эт. , проверить на засор | подвал сухой. | 2025-07-31
14.08.25 | 37009 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 48 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить четыре стояка отопления на 20.08.25 с 9.00 |  | 2025-08-20
25.08.25 | 38680 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 31 | ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ | Выполнено | выход мастера для консультации и оценки стоимости работ (удаление полотенцесушителя в квартире) |  | 2025-08-25
01.09.25 | 39667 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 31 | САНТЕХНИКА | Выполнено | отключить стояк гвс | житель просит на 02.09.25 | 2025-09-02
09.09.25 | 41066 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 113 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-09-09
11.09.25 | 41453 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 103 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | горячая вода течет холодная | нет циркуляции. | 2025-09-11
19.09.25 | 42587 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 103 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | из крана гвс идет холодная вода | нет циркуляции. | 2025-09-22
23.09.25 | 43159 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 103 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс холодная | регулировка. | 2025-09-23
26.09.25 | 44015 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 103 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная | регулировка. | 2025-09-29
15.10.25 | 50991 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 138 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | замена 1 лампы , на 11 этаже у лифта | выполнено | 2025-10-16
22.10.25 | 52698 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 103 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | нет цо в квартире и гвс течет холодное | регулировка. | 2025-10-22
23.10.25 | 52854 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 121 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-10-23
23.10.25 | 52864 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 100 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | горячая вода течет холодная | регулировка. | 2025-10-23
27.10.25 | 53445 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 100 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | из крана гвс идет холодная вода | регулировка. | 2025-10-27
22.11.25 | 58232 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 132 | УБОРКА | Завершена | вымыть лестницу с 9 на 10 эт ,(набезобразили ) |  | 2025-11-24
29.11.25 | 59591 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 113 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс холодная | регулировка. | 2025-12-01
30.11.25 | 59660 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 100 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС - Течь вентиля на радиатор отопления. Отключили радиатор в комнате (была течь трубы в месте стыка с радиатором | ремонт. | 2025-12-01
03.12.25 | 60453 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 105 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | закрыть электрощитовую | проверено,электрощит кв 105 закрыт | 2025-12-04
05.12.25 | 60842 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 27 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключение стояков хвс и гвс по ванной на 9 12 25 | выполнено | 2025-12-09
18.12.25 | 63416 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 72 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в квартире | выполнено | 2025-12-18
18.12.25 | 63425 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 кв. 73 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет электричества в квартире и в других квартирах в подъезде есть |  | 2025-12-18
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 | Промывка сист. отопления |  |  |  | июль
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 | Опрессовка |  |  |  | июль
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.1 | Промывка теплообменников |  |  |  | август