## Лист1
Отчет по заявкам
Количество записей | 56
Адрес |  | Строителей ул. 25корп.2
Дата |  | c 01.01.25 по 31.12.25
Дата заявки | Номер | Организация исполнитель | Адрес | Вид работ | Состояние заявки | Содержание заявки | Примечание (мастер) | Дата выполнения заявки
20.01.25 | 2874 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 102 | САНТЕХНИКА | Завершена | отключить стояк пол. сушителя | выполнено | 2025-01-23
20.01.25 | 2945 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 77 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | слышен шум оторвавшего железа с крыши или чердака - скорее всего оголовок вентиляции | выполнено укрепление парапета | 2025-01-20
27.01.25 | 4000 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 135 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Завершена | отключить стояки отопления в кухне и в комнате | выполнено | 2025-01-30
29.01.25 | 4434 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 135 | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | Завершена | течь батареи в комнате | проверено. | 2025-01-29
06.02.25 | 5806 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 80 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Выполнено | чуть теплые радиаторы во всей квартире |  | 2025-02-06
09.02.25 | 6120 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 144 | ОСМОТР | Выполнено | 2 подъезд в грузовом лифте нет внутренней защитной обшивки - пропала вчера вечером |  | 2025-02-10
13.02.25 | 6906 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 23 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Завершена | проверить выпуск канализации на чердаке тк вытягивает водяной затвор в унитазе и появляется запах канализации а сейчас поднимается водяной затвор где то засор канализации | проверено. | 2025-02-13
17.02.25 | 7302 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 108 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течет рыжая | промывка стояка. | 2025-02-17
19.02.25 | 7926 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 53 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | входная дверь внутренняя вторая не держится ручка- надо закрепить | выполнено | 2025-02-20
19.02.25 | 7927 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 53 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Завершена | нет никакой уборки в 1 подъезде в теч месяца |  | 2025-02-19
19.02.25 | 7990 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 49 | САНТЕХНИКА | Завершена | выйти с осмотром - периодически появляется вода на потолке в ванной комнате | нет дома кв-55 | 2025-02-19
03.03.25 | 10305 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 1 | САНТЕХНИКА | Завершена | консультация (убрать п/сушитель) |  | 2025-03-03
12.03.25 | 11991 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 49 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Течь ХГВС из вышерасположенной закрытой квартиры.Перекрыли стояки ХГВС ( течет стояк хвс в ванной) | течь в кавртире 55 ревизия. | 2025-03-12
12.03.25 | 12002 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 58 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | с ночи гвс течёт грязная - не сливается | промывка стояка. | 2025-03-12
12.03.25 | 12141 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 108 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс течет грязная | промывка стояка. | 2025-03-12
14.03.25 | 12569 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 108 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Завершена | гвс ржавого цвета | промывка стояка. | 2025-03-14
18.03.25 | 13210 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 134 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Течь из-под накидной гайки на подводке к радиатору. Отключили радиатор. Перенаправить в РЭУ. течь радиатора на кухне | проверено | 2025-03-19
25.03.25 | 14195 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 144 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | 2 подъезд у первой двери в подъезде восстановить стекло и восстановить третью дверь в подъезде не закрывается | выполнено | 2025-03-26
31.03.25 | 15091 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 108 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО | Выполнено | хгвс течет грязная с запахом | промывка стояков. | 2025-03-31
18.04.25 | 17960 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 23 | ОТОПЛЕНИЕ | Завершена | убавить отопления , жарко дома | отключили. | 2025-04-18
20.04.25 | 18178 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 94 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течет холодная | регулировка итп. | 2025-04-21
27.04.25 | 19311 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 71 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС-передано Главному инженеру РЭУ14 (после отключения и включеня света гвс течёт холодная ,днём была горячая ) | регулировка. | 2025-04-28
29.04.25 | 19805 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 71 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет едва тёплое |  | 2025-04-29
29.04.25 | 19949 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 94 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс течет холодная |  | 2025-04-29
29.04.25 | 19976 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 71 | РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | Выполнено | нет отопления и гвс во всей квартире и во всём доме | по требованию | 2025-04-29
05.05.25 | 21045 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 145 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Выполнено | отремонтировать карусели на детской площадке | выполнено | 2025-05-13
06.05.25 | 21095 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 36 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | пропал свет в квартире | выполнено | 2025-05-06
15.05.25 | 22343 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 100 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАСОР | Выполнено | засор общего стояка канализации на кухне | прочистили. | 2025-05-15
03.06.25 | 25511 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 94 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Выполнено | гвс- холодная | регулировка. | 2025-06-03
04.06.25 | 25551 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 23 | ПОКОС ТРАВЫ | Выполнено | покос травы во дворе |  | 2025-06-04
24.06.25 | 28919 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 23 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | нет уборки на лест марше и у лифта на площадке |  | 2025-06-24
24.06.25 | 29046 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 145 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Выполнено | нет света у лифта и на лест клетке по стояку нет света | выполнена замена светильника | 2025-06-25
01.07.25 | 30048 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 71 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс- холодная и п*/сушитель | сброс воздуха. | 2025-07-01
15.07.25 | 32166 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 148 | САНТЕХНИКА | Выполнено | выход мастера для консультации (замена радиаторов) |  | 2025-07-15
28.07.25 | 33966 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 154 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс течёт холодная | регулировка. | 2025-07-28
04.08.25 | 35231 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 94 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЕЗ ГВС | Завершена | нет горячей воды месяц | регулировка. | 2025-08-04
20.08.25 | 38001 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 140 | САНТЕХНИКА | Выполнено | требуется заменить вентиль ототпления на входе в батарею |  | 05.02.26
28.08.25 | 39256 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 138 | САНТЕХНИКА | Выполнено | требуется отключить стояки хгвс |  | 2025-09-04
28.08.25 | 39337 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 23 | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ БЕЗ ГВС | Завершена | проверить циркуляцию горячей воды каждое утра пол. сушитель холодный , проверить насос |  | 2025-08-28
08.09.25 | 40816 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 44 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключит ь стояк пол сушителя на11 09 25 с 10 час |  | 2025-08-16
08.09.25 | 40831 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 23 | УБОРКА ПОДЪЕЗДЫ | Выполнено | произвести влажную уборку, на площадке у лифта на 4 этаже |  | 2025-09-08
16.09.25 | 42134 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 94 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС Течь из под ревизки на кухонном стояке канализ. диаметром 110мм. в кв 100. Оставлено до РЭУ , нет доступа к месту протечки |  | 2025-09-17
22.09.25 | 42869 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 153 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ -Ж | Выполнено | отключить стояк отопления на кухне для замены радиатора ,работать будут свои мастера на 24.09 во второй половине дня |  | 2025-09-22
25.09.25 | 43474 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 53 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | нет света в квартире пропадает | выполнено | 2025-09-25
27.09.25 | 44149 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 94 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГВС НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | Завершена | гвс - рыжая и чуть теплая | регулировка. | 2025-09-29
06.10.25 | 48496 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 56 | САНТЕХНИКА | Выполнено | отключение стояка цо,для замены радиатора отопления |  | 2025-10-06
22.10.25 | 52548 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 121 | САНТЕХНИКА | Завершена | АРС-аварии не обнаружено, течи нет(провернули шток на кране маевского), от отключения отказались (сорвало вентиль на батарее) | проверено. | 2025-10-22
24.10.25 | 53142 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 97 | ПОДТОПЛЕНИЕ | Завершена | подтопление сверху по стояку кан.в сан.узле | проверено. | 2025-10-24
01.11.25 | 54448 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 88 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | справа от лифта,отслотлась напольная плитка | выполнен ремонт | 2025-11-04
06.11.25 | 55187 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 121 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ | Завершена | пропал свет в квартире- был хлопок | выполнено | 2025-11-06
07.11.25 | 55360 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 80 | ЗАВОЗДУШИВАНИЕ | Завершена | холодные батареи на кухне - стояк один тёплый. второй холодный- на кухне | регулировка. | 07.11,25
26.11.25 | 59063 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 60 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | слабое отопление в квартире | регулировка. | 2025-11-26
04.12.25 | 60551 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 60 | ОТОПЛЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ | Завершена | в квартире холодно батареи чуть теплые . просят созвониться .и зайти в квартиру | регулировка. | 2025-12-04
13.12.25 | 62236 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 77 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ | Завершена | сорвало колпак с вентиляции и хлопает от ветра | выполнено | 2025-12-15
14.12.25 | 62359 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 60 | САНТЕХНИКА | Выполнено | АРС - перенаправить в РЭУ еле тёплое отопление во всей квартире - практически нет | регулировка. | 2025-12-15
24.12.25 | 64502 | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 кв. 142 | САНТЕХНИКА | Выполнено | выйти с осмотром для замены полотенцесушителя | авы | 2025-12-24
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 | САНТЕХНИКА |  | Обходы осмотры подвалов | 4 раза в месяц
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 | ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЕ |  | Обходы осмотры эл. шитов | 2 раза в год
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 | УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |  | Покос травы | 3 раза | май-июль -ввгуст
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА |  | Уборка снега |  | январь, декабрь
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 | Промывка сист. отопления |  |  |  | июль
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 | Опрессовка |  |  |  | июль
|  | РЭУ 14 | Строителей ул., д. 25корп.2 | Промывка теплообменников |  |  |  | август